## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 | 0.434 | 0.033 | 0 | 129.9 | 19.2 | 0 | 41.1 | 0 | 9.4 | 0 | 30.75 | 30.2
01 - 02 | 0.434 | 0.034 | 0 | 121.5 | 15.2 | 0 | 42.9 | 0 | 8 | 0 | 30.3 | 25.8
02 - 03 | 0.432 | 0.035 | 0 | 115.5 | 16.2 | 0 | 41.7 | 0 | 7.6 | 0 | 29.85 | 21
03 - 04 | 0.43 | 0.037 | 0 | 101.1 | 14.2 | 0 | 35.4 | 0 | 6.8 | 0 | 27 | 18
04 - 05 | 0.43 | 0.035 | 0 | 114.3 | 14.4 | 0 | 38.4 | 0 | 7.4 | 0 | 35.7 | 19.4
05 - 06 | 0.43 | 0.034 | 0 | 169.5 | 14.6 | 0 | 52.2 | 0 | 6.6 | 0 | 72.75 | 24
06 - 07 | 0.433 | 0.03 | 0 | 207 | 20.6 | 0 | 69.15 | 0 | 7.2 | 0 | 84.45 | 26.2
07 - 08 | 0.431 | 0.027 | 0 | 212.7 | 23 | 0 | 92.25 | 0 | 11.4 | 0 | 50.55 | 36
08 - 09 | 0.307 | 0.008 | 0 | 293.4 | 108.2 | 0 | 84.15 | 0 | 13 | 0 | 42.45 | 51.8
09 - 10 |  | 0.008 | 0 | 294.6 | 118.2 | 0 | 77.25 | 0 | 13.6 | 0 | 40.5 | 66
10 - 11 |  | 0.008 | 0 | 215.1 | 94.4 | 0 | 57.45 | 0 | 10.4 | 0 | 32.7 | 43.2
11 - 12 |  | 0 | 0 | 234.9 | 92.6 | 0 | 70.5 | 0 | 9.4 | 0 | 31.95 | 51
12 - 13 |  | 0 | 0 | 192.9 | 85.8 | 0 | 50.4 | 0 | 8.2 | 0 | 32.4 | 39.2
13 - 14 |  | 0 | 0 | 202.2 | 88.4 | 0 | 31.8 | 0 | 9.8 | 0 | 32.25 | 59.4
14 - 15 |  | 0 | 0 | 222.3 | 91.6 | 0 | 49.05 | 0 | 9.8 | 0 | 35.55 | 54
15 - 16 |  | 0 | 0 | 213.3 | 101.4 | 0 | 54.15 | 0 | 8.6 | 0 | 31.05 | 37.4
16 - 17 |  | 0 | 0 | 232.8 | 117.4 | 0 | 37.5 | 0 | 9.2 | 0 | 36 | 52
17 - 18 | 0.407 | 0 | 0 | 242.4 | 79.6 | 0 | 68.55 | 0 | 10.6 | 0 | 74.25 | 30.4
18 - 19 | 0.404 | 0 | 0 | 216.9 | 30.4 | 0 | 79.5 | 0 | 11.4 | 0 | 84.3 | 34
19 - 20 | 0.347 | 0 | 0 | 189.6 | 32.6 | 0 | 79.65 | 0 | 10.8 | 0 | 56.55 | 33
20 - 21 | 0.327 | 0.008 | 0 | 177 | 32.2 | 0 | 77.1 | 0 | 13.4 | 0 | 45.15 | 34.4
21 - 22 | 0.317 | 0.017 | 0 | 172.5 | 27.4 | 0 | 76.65 | 0 | 12.8 | 0 | 45.15 | 35.8
22 - 23 | 0.313 | 0.018 | 0 | 159 | 23 | 0 | 73.5 | 0 | 14.8 | 0 | 39 | 35.8
23 - 00 | 0.308 | 0.02 | 0 | 129.6 | 19.6 | 0 | 60.15 | 0 | 12.2 | 0 | 35.85 | 28
Сумма | 6.184 | 0.352 | 0 | 4560 | 1280.2 | 0 | 1440.45 | 0 | 242.4 | 0 | 1056.45 | 886
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 13.6 | 0 | 48.6 | 0 | 7.4 | 0 | 48.45 | 39.4
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 153.9 | 12.6 | 0 | 47.85 | 0 | 8.2 | 0 | 49.05 | 36.6
02 - 03 | 0 | 0.001 | 0 | 145.2 | 13.2 | 0 | 45 | 0 | 7.4 | 0 | 47.85 | 31.4
03 - 04 | 0 | 0.001 | 0 | 142.8 | 11.4 | 0 | 45.6 | 0 | 8.2 | 0 | 47.85 | 30.6
04 - 05 | 0 | 0.001 | 0 | 150.9 | 13.8 | 0 | 51 | 0 | 7.8 | 0 | 47.55 | 30.6
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 10.6 | 0 | 54.75 | 0 | 7 | 0 | 71.4 | 28.6
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 12.2 | 0 | 60.9 | 0 | 7.4 | 0 | 74.25 | 29
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 12 | 0 | 65.4 | 0 | 7.4 | 0 | 54.3 | 32.2
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 45.2 | 0 | 60.15 | 0 | 7.6 | 0 | 47.1 | 53.6
09 - 10 |  | 0 | 0 | 206.4 | 51.6 | 0 | 58.35 | 0 | 7.2 | 0 | 50.25 | 68.2
10 - 11 |  | 0 | 0 | 172.2 | 57 | 0 | 51.9 | 0 | 7.4 | 0 | 44.1 | 45.6
11 - 12 |  | 0 | 0 | 194.7 | 57.6 | 0 | 57 | 0 | 7.6 | 0 | 44.7 | 60.4
12 - 13 |  | 0 | 0 | 162 | 58.6 | 0 | 46.5 | 0 | 7.4 | 0 | 45.6 | 39.4
13 - 14 |  | 0 | 0 | 184.8 | 59 | 0 | 42 | 0 | 7.2 | 0 | 44.85 | 66.8
14 - 15 |  | 0 | 0 | 208.5 | 61 | 0 | 57.9 | 0 | 7.6 | 0 | 52.5 | 63
15 - 16 |  | 0 | 0 | 190.2 | 62.6 | 0 | 63.45 | 0 | 7.2 | 0 | 48.3 | 42.6
16 - 17 |  | 0 | 0 | 192.6 | 57.6 | 0 | 52.05 | 0 | 7.2 | 0 | 46.8 | 61.4
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 39.2 | 0 | 63.75 | 0 | 8 | 0 | 69.3 | 30.4
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 150.9 | 13.6 | 0 | 64.8 | 0 | 7.4 | 0 | 69.3 | 29.6
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 138 | 13.6 | 0 | 66.9 | 0 | 7 | 0 | 57.45 | 29.6
20 - 21 | 0 | 0.001 | 0 | 129.6 | 13.6 | 0 | 63.3 | 0 | 7.4 | 0 | 51.9 | 30.2
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 12.2 | 0 | 57.3 | 0 | 7.4 | 0 | 49.35 | 35.6
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 120 | 13.8 | 0 | 49.65 | 0 | 7.4 | 0 | 47.4 | 40.2
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 11.8 | 0 | 46.35 | 0 | 7.6 | 0 | 48.45 | 32.8
Сумма | 0 | 0.004 | 0 | 3944.4 | 727.4 | 0 | 1320.45 | 0 | 179.4 | 0 | 1258.05 | 987.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч