## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [25 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Поселковая ТСН 1 ао RS | 0,4 Поселковая ТСН 2 ао RS | 10 Поселковая Т 1 ао RS | 10 Поселковая Т 1 ап RS | 10 Поселковая Т 2 ао RS | 10 Поселковая Т 2 ап RS | 10 Поселковая-База ГРЭС ао RS | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао RS | 10 Поселковая-Микрорайон 2-1 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 1 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 6 ао RS | 10 Поселковая-РРС ао RS | 10 Поселковая-Рыбхоз ао (xml Пирамида) | 10 Поселковая-Станция 2 ао RS | 10 Поселковая-Станция 2 ап RS | 10 Поселковая-Судский рейд ао RS | 10 Поселковая-Судский рейд ап RS | 10 Поселковая-Уйта ао RS | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао (xml Пирамида) | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао (xml Пирамида)
00 - 01 | 0.656 | 0.032 | 0 | 1246.8 | 0 | 457.2 | 62.6 | 100.2 | 92.2 | 168 | 41.2 | 41.2 | 102.8 | 102.8 | 19.6 | 19.6 | 146.8 | 144.8 | 701.7 | 12.4 | 0 | 5.1 | 0 | 92.8 | 10.2 | 0
01 - 02 | 0.656 | 0.032 | 0 | 1209.6 | 0 | 412.8 | 55.4 | 94.8 | 87.6 | 155.6 | 31.6 | 31.6 | 94.4 | 94.4 | 19 | 19 | 129.4 | 131.6 | 704.1 | 12.4 | 0 | 5.1 | 0 | 86 | 11.4 | 0
02 - 03 | 0.648 | 0.032 | 0 | 1165.2 | 0 | 378 | 50.2 | 86.4 | 81.4 | 140.4 | 31.4 | 31.4 | 88.8 | 88.8 | 16.4 | 16.4 | 118.8 | 117.2 | 695.1 | 12 | 0 | 4.5 | 0 | 86.4 | 11.4 | 0
03 - 04 | 0.648 | 0.032 | 0 | 1118.4 | 0 | 362.4 | 44.4 | 79.8 | 79 | 131.2 | 25.6 | 25.6 | 74.4 | 74.4 | 16.4 | 16.4 | 116 | 112.8 | 689.7 | 12 | 0 | 4.2 | 0 | 83.6 | 7.2 | 0
04 - 05 | 0.648 | 0.032 | 0 | 1112.4 | 0 | 351.6 | 47 | 79.8 | 78.2 | 132.8 | 21.8 | 21.8 | 72 | 72 | 15.2 | 15.2 | 116.8 | 106.6 | 691.2 | 12 | 0 | 3.9 | 0 | 74.4 | 8.4 | 0.6
05 - 06 | 0.648 | 0.032 | 0 | 1147.2 | 0 | 409.2 | 52.2 | 87.6 | 83.2 | 138.4 | 30.8 | 30.8 | 79 | 79 | 17.8 | 17.8 | 141.6 | 122.6 | 690.6 | 12 | 0 | 4.2 | 0 | 75.6 | 16.8 | 0
06 - 07 | 0.656 | 0.032 | 0 | 1251.6 | 0 | 499.2 | 64.2 | 96 | 103.8 | 178 | 29.2 | 29.2 | 106.4 | 106.4 | 24.2 | 24.2 | 169 | 158.8 | 690.3 | 12.4 | 0 | 4.2 | 0 | 101.2 | 9 | 0
07 - 08 | 0.664 | 0.032 | 0 | 1363.2 | 0 | 552 | 81 | 117 | 112.4 | 206.8 | 49 | 49 | 119.6 | 119.6 | 24 | 24 | 178.4 | 176 | 695.1 | 12 | 0 | 3.9 | 0 | 126.4 | 9.6 | 0
08 - 09 | 0.672 | 0.032 | 0 | 1435.2 | 0 | 649.2 | 79.6 | 139.8 | 120 | 215.6 | 65.6 | 65.6 | 127.6 | 127.6 | 33.4 | 33.4 | 201.8 | 215 | 702.9 | 12 | 0 | 4.2 | 0 | 152 | 10.2 | 0
09 - 10 | 0.648 | 0.032 | 0 | 1462.8 | 0 | 651.6 | 82.2 | 162.6 | 136.8 | 232 | 68.4 | 68.4 | 131.4 | 131.4 | 29 | 29 | 198.6 | 206.2 | 701.4 | 12 | 0 | 4.5 | 0 | 135.6 | 10.2 | 0
10 - 11 | 0.656 | 0.032 | 0 | 1477.2 | 0 | 664.8 | 85.4 | 162 | 141.2 | 243.2 | 62.4 | 62.4 | 128.8 | 128.8 | 30.4 | 30.4 | 197.4 | 219.6 | 702.9 | 12.4 | 0 | 4.5 | 0 | 137.6 | 10.8 | 0
11 - 12 | 0.648 | 0.032 | 0 | 1471.2 | 0 | 657.6 | 78.2 | 163.8 | 138 | 235.6 | 57.8 | 57.8 | 129.6 | 129.6 | 34.4 | 34.4 | 194.8 | 219.6 | 700.5 | 12.4 | 0 | 4.5 | 0 | 146 | 10.2 | 0
12 - 13 | 0.656 | 0.032 | 0 | 1484.4 | 0 | 658.8 | 91 | 173.4 | 141 | 242 | 47.4 | 47.4 | 129.2 | 129.2 | 31.4 | 31.4 | 198.2 | 226.4 | 699.6 | 12.4 | 0 | 4.2 | 0 | 133.2 | 9 | 0
13 - 14 | 0.648 | 0.032 | 0 | 1476 | 0 | 652.8 | 77.4 | 169.2 | 139.8 | 233.6 | 52.4 | 52.4 | 137.6 | 137.6 | 35.8 | 35.8 | 183.2 | 228.4 | 701.1 | 12.4 | 0 | 4.2 | 0 | 142.4 | 9 | 0
14 - 15 | 0.656 | 0.032 | 0 | 1482 | 0 | 654 | 87.4 | 163.2 | 144.8 | 238.8 | 47.8 | 47.8 | 135 | 135 | 34.6 | 34.6 | 183.4 | 230 | 698.1 | 12 | 0 | 4.2 | 0 | 142.4 | 9.6 | 0
15 - 16 | 0.648 | 0.04 | 0 | 1489.2 | 0 | 616.8 | 86.4 | 170.4 | 141.4 | 238 | 39.2 | 39.2 | 138.4 | 138.4 | 34.2 | 34.2 | 180 | 209 | 696.9 | 12.4 | 0 | 4.2 | 0 | 141.2 | 10.2 | 0
16 - 17 | 0.656 | 0.032 | 0 | 1482 | 0 | 648 | 88.2 | 171 | 145.2 | 238.8 | 46 | 46 | 139.2 | 139.2 | 32.4 | 32.4 | 187 | 224 | 696.3 | 12.4 | 0 | 4.2 | 0 | 133.6 | 9 | 0
17 - 18 | 0.656 | 0.032 | 0 | 1482 | 0 | 663.6 | 82 | 167.4 | 149 | 252.8 | 35.8 | 35.8 | 135 | 135 | 36.8 | 36.8 | 194.4 | 234.4 | 693 | 12.4 | 0 | 4.2 | 0 | 136.4 | 8.4 | 0
18 - 19 | 0.656 | 0.032 | 0 | 1479.6 | 0 | 690 | 87.6 | 162.6 | 151.6 | 243.6 | 36.6 | 36.6 | 140.4 | 140.4 | 38.6 | 38.6 | 197 | 253 | 688.8 | 12.4 | 0 | 4.2 | 0 | 141.6 | 7.8 | 0
19 - 20 | 0.656 | 0.032 | 0 | 1500 | 0 | 700.8 | 83.4 | 162 | 145.6 | 258 | 44.2 | 44.2 | 144 | 144 | 32.6 | 32.6 | 196.4 | 268.4 | 687.9 | 12.8 | 0 | 4.5 | 0 | 151.2 | 6.6 | 0
20 - 21 | 0.664 | 0.032 | 0 | 1498.8 | 0 | 704.4 | 89.4 | 160.2 | 148.8 | 241.6 | 36.4 | 36.4 | 155.2 | 155.2 | 34.4 | 34.4 | 215 | 256.6 | 689.4 | 12 | 0 | 4.2 | 0 | 149.6 | 7.2 | 0
21 - 22 | 0.6 | 0.032 | 0 | 1485.6 | 0 | 680.4 | 93 | 156 | 140.8 | 244 | 38.8 | 38.8 | 159.8 | 159.8 | 30.2 | 30.2 | 209.2 | 248.2 | 685.5 | 12.4 | 0 | 4.2 | 0 | 133.6 | 7.2 | 0
22 - 23 | 0.6 | 0.032 | 0 | 1444.8 | 0 | 616.8 | 84.2 | 140.4 | 129.6 | 225.2 | 38 | 38 | 151 | 151 | 27.4 | 27.4 | 203.6 | 204.4 | 693.6 | 12.8 | 0 | 4.8 | 0 | 132.4 | 10.2 | 0.6
23 - 00 | 0.6 | 0.032 | 0 | 1340.4 | 0 | 514.8 | 72.8 | 117.6 | 105 | 197.2 | 39 | 39 | 131 | 131 | 21 | 21 | 176.2 | 160.6 | 695.4 | 12.4 | 0 | 5.1 | 0 | 108.4 | 10.8 | 0
Сумма | 15.544 | 0.776 | 0 | 33105.6 | 0 | 13846.8 | 1805.2 | 3283.2 | 2936.4 | 5031.2 | 1016.4 | 1016.4 | 2950.6 | 2950.6 | 669.2 | 669.2 | 4233 | 4674.2 | 16691.1 | 294.8 | 0 | 105 | 0 | 2943.6 | 230.4 | 1.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [25 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Поселковая ТСН 1 ао RS | 0,4 Поселковая ТСН 2 ао RS | 10 Поселковая Т 1 ао RS | 10 Поселковая Т 1 ап RS | 10 Поселковая Т 2 ао RS | 10 Поселковая Т 2 ап RS | 10 Поселковая-База ГРЭС ао RS | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао RS | 10 Поселковая-Микрорайон 2-1 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 1 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 6 ао RS | 10 Поселковая-РРС ао RS | 10 Поселковая-Рыбхоз ао (xml Пирамида) | 10 Поселковая-Станция 2 ао RS | 10 Поселковая-Станция 2 ап RS | 10 Поселковая-Судский рейд ао RS | 10 Поселковая-Судский рейд ап RS | 10 Поселковая-Уйта ао RS | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао (xml Пирамида) | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао (xml Пирамида)
00 - 01 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 23.2 | 28.2 | 41.6 | 64.4 | 16.4 | 16.4 | 22.8 | 22.8 | 18.8 | 18.8 | 41.4 | 56.6 | 350.4 | 44 | 0 | 15 | 0 | 70 | 0.6 | 0
01 - 02 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 23.4 | 29.4 | 41.4 | 65.2 | 17.2 | 17.2 | 23.6 | 23.6 | 19.8 | 19.8 | 37.6 | 55.2 | 345.9 | 44.4 | 0 | 14.7 | 0 | 70 | 0 | 0
02 - 03 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 23.8 | 27.6 | 40 | 64.8 | 17.4 | 17.4 | 19.8 | 19.8 | 18.6 | 18.6 | 36.6 | 53.2 | 342 | 43.6 | 0 | 14.7 | 0 | 67.6 | 0 | 0
03 - 04 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6 | 18.8 | 27 | 39.8 | 61.2 | 16.4 | 16.4 | 18.8 | 18.8 | 17.8 | 17.8 | 35.2 | 48.8 | 340.5 | 41.6 | 0 | 14.4 | 0 | 65.6 | 0 | 0
04 - 05 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 20.8 | 27.6 | 38.8 | 63.6 | 16 | 16 | 15.4 | 15.4 | 17.6 | 17.6 | 35.4 | 49.4 | 340.2 | 40.4 | 0 | 14.1 | 0 | 64.4 | 0 | 0
05 - 06 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 23 | 30 | 39.4 | 62.4 | 16.2 | 16.2 | 20.6 | 20.6 | 18 | 18 | 37.8 | 49.8 | 342.3 | 42.4 | 0 | 14.4 | 0 | 66.4 | 1.2 | 0
06 - 07 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 22 | 31.8 | 41.6 | 69.6 | 18.2 | 18.2 | 24.6 | 24.6 | 20.6 | 20.6 | 40 | 55 | 344.7 | 45.2 | 0 | 15 | 0 | 74.8 | 0 | 0
07 - 08 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 25.6 | 32.4 | 43.2 | 70.8 | 17.6 | 17.6 | 24.4 | 24.4 | 23 | 23 | 42.8 | 56 | 346.2 | 42.4 | 0 | 14.7 | 0 | 68.8 | 0 | 0
08 - 09 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 23.8 | 38.4 | 45.8 | 76.4 | 19.6 | 19.6 | 27.2 | 27.2 | 19.2 | 19.2 | 45.6 | 70.2 | 361.8 | 43.6 | 0 | 15 | 0 | 74 | 0.6 | 0
09 - 10 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 27 | 37.2 | 46 | 77.2 | 18.8 | 18.8 | 27.4 | 27.4 | 18.4 | 18.4 | 46.2 | 70 | 374.1 | 42 | 0 | 14.4 | 0 | 71.6 | 0.6 | 0
10 - 11 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 27.2 | 40.2 | 47.8 | 78.4 | 20.8 | 20.8 | 29.6 | 29.6 | 20.2 | 20.2 | 47.2 | 87.2 | 348.6 | 44.8 | 0 | 15.6 | 0 | 74.8 | 0 | 0.6
11 - 12 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 27.8 | 40.2 | 48.2 | 79.6 | 20.6 | 20.6 | 31.4 | 31.4 | 20.6 | 20.6 | 46.4 | 86 | 350.4 | 46.4 | 0 | 15.9 | 0 | 77.2 | 0.6 | 0
12 - 13 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 29 | 42 | 47.4 | 78.4 | 20.6 | 20.6 | 33 | 33 | 20.2 | 20.2 | 49.6 | 75 | 345.9 | 46.4 | 0 | 15.9 | 0 | 79.2 | 1.2 | 0
13 - 14 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 23.2 | 42.6 | 46 | 76.8 | 18.8 | 18.8 | 32.8 | 32.8 | 21 | 21 | 48 | 86.4 | 345.3 | 44.4 | 0 | 15 | 0 | 75.6 | 0.6 | 0
14 - 15 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 31.4 | 40.8 | 48.2 | 81.2 | 19 | 19 | 32.4 | 32.4 | 22 | 22 | 47.4 | 90.4 | 343.8 | 44.8 | 0 | 15.3 | 0 | 77.6 | 0.6 | 0
15 - 16 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2 | 26 | 41.4 | 46.8 | 82.8 | 19.4 | 19.4 | 33.6 | 33.6 | 22.8 | 22.8 | 48.8 | 76.6 | 341.7 | 44.8 | 0 | 15.3 | 0 | 75.6 | 0 | 0
16 - 17 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 27.4 | 42.6 | 47.6 | 82.8 | 19.4 | 19.4 | 34.2 | 34.2 | 21.2 | 21.2 | 50.2 | 78 | 342.6 | 44.8 | 0 | 15.3 | 0 | 78.4 | 0.6 | 0
17 - 18 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 25.8 | 37.8 | 50 | 86 | 19.6 | 19.6 | 37 | 37 | 22.4 | 22.4 | 53 | 80.2 | 345 | 46.8 | 0 | 15.9 | 0 | 81.2 | 0 | 0
18 - 19 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 26 | 38.4 | 50.8 | 85.6 | 19.8 | 19.8 | 35.8 | 35.8 | 23.4 | 23.4 | 49.8 | 82 | 344.1 | 46.8 | 0 | 15.9 | 0 | 81.2 | 0 | 0
19 - 20 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 27.4 | 36.6 | 49.6 | 84.8 | 20.4 | 20.4 | 35.8 | 35.8 | 21.2 | 21.2 | 50 | 79.8 | 344.7 | 46.4 | 0 | 15.6 | 0 | 80 | 0.6 | 0
20 - 21 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 24 | 35.4 | 49.6 | 79.6 | 19.4 | 19.4 | 32.8 | 32.8 | 20 | 20 | 55.6 | 74.4 | 341.4 | 45.2 | 0 | 15.6 | 0 | 77.2 | 0 | 0
21 - 22 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 27 | 34.8 | 48 | 76.4 | 18.8 | 18.8 | 32.6 | 32.6 | 19.6 | 19.6 | 47.4 | 70.2 | 343.2 | 45.2 | 0 | 15.6 | 0 | 76.8 | 0.6 | 0
22 - 23 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 24.2 | 33 | 46.2 | 75.6 | 19.2 | 19.2 | 30 | 30 | 19.6 | 19.6 | 45.4 | 67 | 344.1 | 47.2 | 0 | 15.9 | 0 | 75.6 | 0 | 0
23 - 00 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 22.8 | 31.2 | 44 | 66.8 | 18 | 18 | 26.2 | 26.2 | 20 | 20 | 41.2 | 60.2 | 343.5 | 46 | 0 | 15.6 | 0 | 73.6 | 0.6 | 0
Сумма | 8.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5683.2 | 600.6 | 846.6 | 1087.8 | 1790.4 | 447.6 | 447.6 | 681.8 | 681.8 | 486 | 486 | 1078.6 | 1657.6 | 8312.4 | 1069.6 | 0 | 364.8 | 0 | 1777.2 | 8.4 | 0.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Поселковая |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч