## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 0.864 | 0.864 | 0.888 | 0.864 | 0.888 | 0.888 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.84 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.84 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 20.76
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 5.568
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 157.5 | 140.7 | 133.35 | 124.95 | 129.15 | 136.5 | 177.45 | 229.95 | 247.8 | 258.3 | 225.75 | 234.15 | 231 | 232.05 | 233.1 | 224.7 | 234.15 | 239.4 | 245.7 | 243.6 | 246.75 | 225.75 | 202.65 | 182.7 | 4937.1
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 49.35 | 70.35 | 42 | 42 | 24.15 | 40.95 | 57.75 | 37.8 | 36.75 | 19.95 | 19.95 | 23.1 | 36.75 | 24.15 | 37.8 | 25.2 | 40.95 | 39.9 | 22.05 | 19.95 | 34.65 | 22.05 | 34.65 | 42 | 844.2
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 1773.8 | 2002 | 1864.8 | 1953 | 2003.4 | 1892.8 | 1782.2 | 1629.6 | 1177.4 | 1065.4 | 1150.8 | 1037.4 | 1834 | 992.6 | 1153.6 | 1468.6 | 1363.6 | 1285.2 | 1436.4 | 1362.2 | 1780.8 | 1275.4 | 1552.6 | 1736 | 36573.6
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 153.6 | 135.36 | 129.6 | 120 | 124.8 | 132.48 | 172.8 | 225.6 | 243.84 | 254.4 | 221.76 | 230.4 | 226.56 | 228.48 | 228.48 | 220.8 | 230.4 | 235.2 | 241.92 | 240 | 242.88 | 221.76 | 197.76 | 178.56 | 4837.44
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 45.12 | 66.24 | 38.4 | 38.4 | 20.16 | 37.44 | 53.76 | 34.56 | 32.64 | 16.32 | 16.32 | 20.16 | 32.64 | 20.16 | 34.56 | 21.12 | 37.44 | 35.52 | 19.2 | 15.36 | 30.72 | 19.2 | 29.76 | 38.4 | 753.6
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 130.56 | 113.76 | 109.2 | 106.32 | 107.76 | 115.68 | 144.96 | 193.44 | 205.68 | 220.56 | 198.72 | 206.4 | 201.84 | 202.08 | 201.12 | 199.44 | 208.08 | 210.96 | 209.04 | 205.92 | 205.92 | 193.2 | 174.72 | 154.8 | 4220.16
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 21 | 20.4 | 18.36 | 12.72 | 15.24 | 15 | 26.52 | 30.72 | 36.12 | 32.04 | 21.96 | 22.08 | 23.16 | 24.24 | 26.52 | 19.32 | 20.88 | 22.32 | 31.44 | 31.56 | 35.28 | 27.12 | 21.84 | 22.32 | 578.16
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 2.4
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 44.64 | 65.52 | 37.44 | 37.68 | 19.92 | 36.72 | 53.04 | 33.36 | 32.64 | 15.84 | 14.88 | 19.44 | 32.16 | 19.68 | 33.36 | 20.88 | 36.24 | 35.28 | 18.24 | 15.12 | 30 | 18 | 29.76 | 37.68 | 737.52
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 2376.674 | 2615.434 | 2374.494 | 2436.174 | 2445.948 | 2408.674 | 2469.824 | 2416.134 | 2014.19 | 1883.914 | 1871.484 | 1794.186 | 2619.214 | 1744.784 | 1949.62 | 2201.38 | 2172.844 | 2105.1 | 2225.094 | 2134.79 | 2608.344 | 2003.584 | 2246.46 | 2393.564 | 53511.908
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч