## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [89 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао RS | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ап | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ао RS | 10 Грязовец Т 2 ап | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-Заря ао | 10 Грязовец-Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-Покровский ао | 10 Грязовец-Покровский ао RS | 10 Грязовец-Правда ао | 10 Грязовец-Правда ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-Согласие ао | 10 Грязовец-Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао | 10 Грязовец-СУС ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ао RS | 110 Грязовец Т 1 ап | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ао RS | 110 Грязовец Т 2 ап | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ао RS | 35 Грязовец Т 1 ап | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ао RS | 35 Грязовец Т 2 ап | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 | 0.48 | 0.48 | 4.96 | 4.96 | 0 | 3688 | 3684 | 0 | 1998 | 2001 | 167.2 | 167.2 | 8 | 8.8 | 876.6 | 876.9 | 474.4 | 474.8 | 497.6 | 497.6 | 64.8 | 65.1 | 179.4 | 179.4 | 672.6 | 672.6 | 286.4 | 286.4 | 262.8 | 263.1 | 53.6 | 53.4 | 25.2 | 25.05 | 77.6 | 77.6 | 36.8 | 36.4 | 1995.2 | 1995.2 | 23.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4963.2 | 4963.2 | 0 | 2824.8 | 2818.2 | 38218.4 | 38218.4 | 0 | 0 | 0 | 30518.4 | 30525 | 0 | 0 | 10428 | 10441.2 | 0 | 0 | 12196.8 | 12183.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7576.8 | 7590 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1302 | 0 | 756 | 751.8 | 786.8 | 788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.8 | 1376.2 | 0
01 - 02 | 0.4 | 0.44 | 4.24 | 4.24 | 0 | 3436 | 3438 | 0 | 2010 | 2007 | 164.8 | 164.4 | 9.6 | 9.6 | 823.8 | 823.8 | 450.4 | 450.4 | 465.6 | 464.8 | 63 | 63 | 147 | 146.7 | 744 | 743.7 | 294.8 | 294.8 | 255 | 254.7 | 54.8 | 55 | 24 | 24 | 76 | 76 | 36 | 36 | 1835.2 | 1834.8 | 23.4 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.4 | 4639.8 | 0 | 3062.4 | 3062.4 | 40031.2 | 40031.2 | 0 | 0 | 0 | 31165.2 | 31165.2 | 0 | 0 | 7682.4 | 7682.4 | 0 | 0 | 14625.6 | 14625.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6204 | 6190.8 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 0 | 982.8 | 982.8 | 1024.8 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.4 | 1296.4 | 0
02 - 03 | 0.48 | 0.48 | 3.76 | 3.76 | 0 | 3060 | 3062 | 0 | 1950 | 1953 | 151.2 | 151.2 | 8 | 8 | 767.4 | 767.1 | 432.8 | 432.8 | 438.4 | 438.4 | 62.4 | 62.4 | 153.6 | 153.6 | 716.4 | 716.7 | 292.4 | 292.4 | 240 | 240.3 | 55.6 | 55.4 | 22.8 | 22.8 | 72.8 | 72.4 | 34.4 | 34.4 | 1559.2 | 1559.2 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171.2 | 4171.2 | 0 | 3036 | 3036 | 43656.8 | 43661.2 | 0 | 0 | 0 | 30993.6 | 30993.6 | 0 | 0 | 8685.6 | 8685.6 | 0 | 0 | 15338.4 | 15338.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4646.4 | 4659.6 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 1127 | 0 | 1008 | 1012.2 | 1058.4 | 1061.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1192.8 | 1191.4 | 0
03 - 04 | 0.4 | 0.36 | 4 | 3.96 | 0 | 3020 | 3020 | 0 | 1896 | 1893 | 142.4 | 142.8 | 6.4 | 6.4 | 726 | 726 | 385.6 | 385.2 | 398.4 | 398.4 | 51 | 50.7 | 184.2 | 183.9 | 699.6 | 699.3 | 289.6 | 289.6 | 231 | 230.7 | 58 | 58.2 | 21.6 | 21.75 | 68 | 68.4 | 33.6 | 33.6 | 1610.4 | 1610.8 | 22.8 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197.6 | 4204.2 | 0 | 3022.8 | 3029.4 | 45152.8 | 45157.2 | 0 | 0 | 0 | 33171.6 | 33165 | 0 | 0 | 11457.6 | 11457.6 | 0 | 0 | 14493.6 | 14506.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7233.6 | 7220.4 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1197 | 0 | 1075.2 | 1075.2 | 1122.8 | 1122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.2 | 1272.6 | 0
04 - 05 | 0.16 | 0.16 | 4.4 | 4.4 | 0 | 3440 | 3438 | 0 | 1962 | 1968 | 142.4 | 142.4 | 6.4 | 5.6 | 772.2 | 771.9 | 412.8 | 413.2 | 420.8 | 421.6 | 51 | 51 | 205.2 | 205.2 | 732.6 | 732.9 | 285.6 | 285.6 | 228 | 228 | 63.2 | 63.2 | 21.6 | 21.45 | 66.4 | 66.4 | 31.2 | 31.6 | 1961.6 | 1961.6 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4745.4 | 0 | 3220.8 | 3214.2 | 43516 | 43511.6 | 0 | 0 | 0 | 32802 | 32802 | 0 | 0 | 12064.8 | 12064.8 | 0 | 0 | 14124 | 14124 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7946.4 | 7946.4 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1330 | 0 | 1184.4 | 1180.2 | 1234.8 | 1234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.2 | 1409.8 | 0
05 - 06 | 0.16 | 0.2 | 4.64 | 4.64 | 0 | 3680 | 3680 | 0 | 1896 | 1893 | 168.8 | 168.8 | 4.8 | 5.6 | 847.2 | 847.2 | 432.8 | 432.8 | 464 | 463.2 | 54 | 54.3 | 216 | 216.6 | 633.6 | 633 | 288 | 288 | 216.6 | 216.6 | 66 | 65.8 | 23.4 | 23.4 | 69.6 | 69.2 | 34.4 | 34 | 2051.2 | 2051.2 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095.2 | 5088.6 | 0 | 3207.6 | 3207.6 | 42565.6 | 42565.6 | 0 | 0 | 0 | 32287.2 | 32287.2 | 0 | 0 | 13754.4 | 13754.4 | 0 | 0 | 11061.6 | 11061.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6705.6 | 6705.6 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 1442 | 0 | 1243.2 | 1247.4 | 1307.6 | 1306.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.4 | 1520.4 | 0
06 - 07 | 0.16 | 0.16 | 4.08 | 4.12 | 0 | 3912 | 3912 | 0 | 2040 | 2037 | 188.8 | 188.4 | 9.6 | 8.8 | 999.6 | 999.9 | 515.2 | 514.8 | 545.6 | 546.4 | 60.6 | 60.3 | 190.2 | 190.2 | 677.4 | 677.7 | 309.2 | 309 | 221.4 | 221.4 | 65.6 | 65.6 | 22.8 | 22.95 | 83.2 | 83.6 | 44.8 | 45.2 | 2017.6 | 2017.6 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5412 | 5412 | 0 | 3630 | 3636.6 | 35719.2 | 35719.2 | 0 | 0 | 0 | 30597.6 | 30604.2 | 0 | 0 | 14520 | 14533.2 | 0 | 0 | 8421.6 | 8421.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 9240 | 9253.2 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 1526 | 0 | 1537.2 | 1533 | 1598.8 | 1598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.8 | 1612.8 | 0
07 - 08 | 1.04 | 1 | 5.36 | 5.32 | 0 | 3896 | 3896 | 0 | 2238 | 2235 | 206.4 | 206.8 | 9.6 | 9.6 | 1104 | 1104 | 586.4 | 586 | 598.4 | 596.8 | 64.8 | 65.1 | 208.2 | 208.2 | 722.4 | 722.1 | 314 | 314.2 | 256.2 | 256.5 | 70.4 | 70.4 | 27.3 | 27.3 | 82.4 | 82 | 47.2 | 46.8 | 1814.4 | 1814.4 | 39.6 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5557.2 | 5570.4 | 0 | 3999.6 | 3999.6 | 29163.2 | 29167.6 | 0 | 0 | 0 | 28842 | 28842 | 0 | 0 | 13411.2 | 13398 | 26.4 | 26.4 | 3616.8 | 3630 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7550.4 | 7550.4 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 1708 | 0 | 1705.2 | 1709.4 | 1786.4 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1800.4 | 1799 | 0
08 - 09 | 0.8 | 0.8 | 5.6 | 5.6 | 0 | 3996 | 3996 | 0 | 3042 | 3048 | 260.8 | 260.4 | 12.8 | 13.6 | 1306.2 | 1305.9 | 713.6 | 713.2 | 680 | 680.8 | 65.4 | 65.1 | 280.2 | 279.9 | 1269.6 | 1269.6 | 315.2 | 315.4 | 322.2 | 321.6 | 81.6 | 81.6 | 27.3 | 27.3 | 77.6 | 78 | 46.4 | 46.4 | 1568 | 1568.4 | 40.8 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5662.8 | 5656.2 | 0 | 4923.6 | 4917 | 25027.2 | 25027.2 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 12170.4 | 12157.2 | 844.8 | 858 | 79.2 | 79.2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2798.4 | 2798.4 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 1694 | 0 | 1814.4 | 1814.4 | 1890 | 1892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 1792 | 0
09 - 10 | 0.16 | 0.2 | 4.48 | 4.48 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 3084 | 3081 | 272.8 | 272.8 | 14.4 | 13.6 | 1330.8 | 1331.1 | 764.8 | 765.2 | 712 | 712 | 61.2 | 61.2 | 249.6 | 249.6 | 1288.8 | 1289.1 | 324.8 | 324.6 | 321.6 | 322.2 | 70 | 70 | 30.3 | 30.3 | 41.6 | 41.6 | 40.8 | 40.8 | 2049.6 | 2049.6 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6111.6 | 6111.6 | 0 | 4976.4 | 4983 | 20504 | 20499.6 | 0 | 0 | 0 | 26426.4 | 26433 | 0 | 0 | 13516.8 | 13543.2 | 3036 | 3022.8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6019.2 | 6019.2 | 0 | 0 | 0 | 1652 | 1652 | 0 | 1839.6 | 1835.4 | 1918 | 1916.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.8 | 1740.2 | 0
10 - 11 | 0.24 | 0.2 | 4.56 | 4.56 | 0 | 4340 | 4338 | 0 | 2886 | 2886 | 257.6 | 257.6 | 11.2 | 12 | 1288.2 | 1287.6 | 768 | 768.4 | 721.6 | 722.4 | 58.8 | 59.1 | 293.4 | 293.4 | 1053 | 1052.7 | 323.6 | 323.8 | 313.8 | 313.5 | 64.8 | 64.8 | 27.9 | 27.9 | 39.2 | 38.8 | 44 | 44 | 1946.4 | 1946 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6019.2 | 6025.8 | 0 | 4712.4 | 4705.8 | 14986.4 | 14986.4 | 0 | 0 | 0 | 24618 | 24618 | 0 | 0 | 11404.8 | 11404.8 | 3194.4 | 3194.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7867.2 | 7867.2 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 1736 | 0 | 1755.6 | 1755.6 | 1831.2 | 1832.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1825.6 | 1825.6 | 0
11 - 12 | 0.16 | 0.2 | 5.04 | 5.04 | 0 | 4372 | 4372 | 0 | 3024 | 3024 | 248 | 248.4 | 12.8 | 12.8 | 1218.6 | 1218.6 | 779.2 | 779.2 | 723.2 | 722.4 | 59.4 | 59.1 | 295.2 | 295.5 | 1128 | 1128.3 | 334.4 | 334 | 352.8 | 352.5 | 70.4 | 70.4 | 29.1 | 28.95 | 36.8 | 37.2 | 43.2 | 43.2 | 2053.6 | 2053.6 | 40.2 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6190.8 | 6177.6 | 0 | 4804.8 | 4811.4 | 12399.2 | 12394.8 | 0 | 0 | 0 | 24776.4 | 24769.8 | 0 | 0 | 12170.4 | 12157.2 | 2613.6 | 2626.8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 11827.2 | 11814 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 1848 | 0 | 1730.4 | 1730.4 | 1808.8 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954.4 | 1954.4 | 0
12 - 13 | 0.32 | 0.28 | 5.76 | 5.8 | 0 | 4452 | 4456 | 0 | 2562 | 2562 | 217.6 | 217.2 | 8 | 8 | 1140.6 | 1140.6 | 740.8 | 740.8 | 724.8 | 724.8 | 69 | 69 | 243.6 | 243.6 | 808.2 | 807.6 | 312.8 | 313 | 318.6 | 319.2 | 61.2 | 61.2 | 30 | 30.15 | 35.2 | 35.2 | 42.4 | 42.8 | 2257.6 | 2257.6 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6256.8 | 6263.4 | 0 | 4342.8 | 4329.6 | 12786.4 | 12790.8 | 0 | 0 | 0 | 25515.6 | 25509 | 0 | 0 | 11827.2 | 11827.2 | 2851.2 | 2851.2 | 52.8 | 52.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 12064.8 | 12064.8 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 1848 | 0 | 1722 | 1722 | 1794.8 | 1794.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.6 | 1951.6 | 0
13 - 14 | 0.4 | 0.4 | 6.16 | 6.16 | 0 | 4712 | 4712 | 0 | 2994 | 2994 | 267.2 | 267.2 | 12.8 | 12.8 | 1238.4 | 1238.7 | 716.8 | 716.4 | 684.8 | 684.8 | 67.2 | 67.5 | 262.2 | 261.9 | 1263 | 1263 | 318.8 | 318.8 | 307.2 | 307.2 | 61.2 | 61.4 | 28.2 | 28.05 | 59.2 | 58.8 | 42.4 | 42 | 2380.8 | 2380.8 | 25.2 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6494.4 | 6494.4 | 0 | 4910.4 | 4923.6 | 13921.6 | 13917.2 | 0 | 0 | 0 | 24195.6 | 24195.6 | 0 | 0 | 13015.2 | 13028.4 | 3220.8 | 3220.8 | 26.4 | 13.2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 9556.8 | 9556.8 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1827 | 0 | 1864.8 | 1864.8 | 1948.8 | 1950.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1932 | 1932 | 0
14 - 15 | 0.16 | 0.16 | 7.28 | 7.2 | 0 | 4820 | 4820 | 0 | 3036 | 3036 | 250.4 | 250.4 | 12.8 | 12 | 1187.4 | 1187.1 | 732 | 732 | 676.8 | 677.6 | 67.2 | 67.2 | 372 | 372 | 1182.6 | 1182.9 | 312.8 | 312.8 | 304.8 | 304.5 | 76.8 | 76.8 | 27.6 | 27.75 | 79.2 | 79.6 | 41.6 | 42 | 2530.4 | 2530 | 27.6 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | 4976.4 | 4969.8 | 13516.8 | 13521.2 | 0 | 0 | 0 | 23284.8 | 23291.4 | 0 | 0 | 11774.4 | 11761.2 | 4012.8 | 3999.6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6811.2 | 6811.2 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1827 | 0 | 1873.2 | 1873.2 | 1951.6 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.8 | 1920.8 | 0
15 - 16 | 0.16 | 0.2 | 6.8 | 6.84 | 0 | 5000 | 4998 | 0 | 2898 | 2898 | 248 | 248 | 9.6 | 10.4 | 1183.2 | 1183.2 | 726.4 | 726.8 | 664 | 664 | 70.2 | 70.2 | 325.8 | 325.8 | 1068.6 | 1068.6 | 324.8 | 324.8 | 307.8 | 307.8 | 78.8 | 78.4 | 27.3 | 27.3 | 84 | 83.6 | 41.6 | 41.2 | 2726.4 | 2727.2 | 40.8 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6692.4 | 6692.4 | 0 | 4686 | 4686 | 12856.8 | 12852.4 | 0 | 0 | 0 | 21318 | 21324.6 | 0 | 0 | 10744.8 | 10758 | 3247.2 | 3260.4 | 0 | 13.2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5438.4 | 5438.4 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 1736 | 0 | 1722 | 1726.2 | 1803.2 | 1801.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1832.6 | 0
16 - 17 | 0.16 | 0.16 | 7.04 | 7.04 | 0 | 4980 | 4982 | 0 | 2838 | 2841 | 236.8 | 236.8 | 11.2 | 10.4 | 1189.2 | 1189.2 | 699.2 | 698.8 | 660.8 | 659.2 | 68.4 | 68.1 | 348 | 348 | 1016.4 | 1016.7 | 321.2 | 321 | 325.2 | 325.5 | 86.4 | 86.8 | 28.2 | 28.2 | 79.2 | 79.2 | 44.8 | 44.8 | 2715.2 | 2714.4 | 24.6 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | 4514.4 | 4521 | 12408 | 12412.4 | 0 | 0 | 0 | 20869.2 | 20869.2 | 0 | 0 | 8606.4 | 8593.2 | 1689.6 | 1689.6 | 79.2 | 79.2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5148 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 1652 | 0 | 1629.6 | 1625.4 | 1694 | 1695.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1752.8 | 1752.8 | 0
17 - 18 | 0.4 | 0.36 | 4.96 | 4.96 | 0 | 4872 | 4870 | 0 | 2598 | 2595 | 228 | 228 | 8 | 8.8 | 1071 | 1071 | 668 | 668.4 | 686.4 | 687.2 | 77.4 | 77.7 | 310.2 | 310.2 | 844.8 | 844.8 | 339.2 | 339.4 | 296.4 | 296.4 | 83.6 | 83.4 | 32.1 | 32.1 | 87.2 | 87.6 | 44 | 44.4 | 2692.8 | 2693.6 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481.2 | 6474.6 | 0 | 4303.2 | 4303.2 | 12399.2 | 12399.2 | 0 | 0 | 0 | 19786.8 | 19786.8 | 0 | 0 | 8500.8 | 8500.8 | 580.8 | 567.6 | 422.4 | 409.2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5808 | 5821.2 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 1645 | 0 | 1646.4 | 1646.4 | 1722 | 1720.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733.2 | 1733.2 | 0
18 - 19 | 0.16 | 0.16 | 4.48 | 4.52 | 0 | 4808 | 4806 | 0 | 2472 | 2472 | 226.4 | 226.8 | 11.2 | 11.2 | 1092.6 | 1093.2 | 604 | 603.6 | 718.4 | 718.4 | 78 | 77.7 | 272.4 | 272.4 | 847.2 | 846.9 | 330.4 | 330.6 | 276 | 275.7 | 72.4 | 72.4 | 32.4 | 32.4 | 94.4 | 94 | 46.4 | 46.4 | 2579.2 | 2578.4 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6468 | 6481.2 | 0 | 4329.6 | 4323 | 10366.4 | 10362 | 0 | 0 | 0 | 19258.8 | 19252.2 | 0 | 0 | 9609.6 | 9609.6 | 739.2 | 752.4 | 369.6 | 382.8 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 8263.2 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 1708 | 0 | 1797.6 | 1801.8 | 1878.8 | 1877.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1806 | 0
19 - 20 | 0.16 | 0.16 | 5.44 | 5.44 | 0 | 4796 | 4798 | 0 | 2322 | 2322 | 222.4 | 222.4 | 9.6 | 8.8 | 1084.2 | 1083.9 | 592.8 | 593.2 | 696 | 695.2 | 87.6 | 87.9 | 296.4 | 296.4 | 675 | 675.3 | 331.2 | 330.8 | 277.2 | 277.2 | 69.2 | 69.4 | 31.5 | 31.5 | 87.2 | 87.2 | 44 | 43.6 | 2620 | 2620.8 | 22.8 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375.6 | 6369 | 0 | 4105.2 | 4105.2 | 12584 | 12584 | 0 | 0 | 0 | 20460 | 20460 | 0 | 0 | 9688.8 | 9688.8 | 1267.2 | 1267.2 | 184.8 | 184.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6837.6 | 6837.6 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 1617 | 0 | 1738.8 | 1734.6 | 1808.8 | 1810.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1699.6 | 1701 | 0
20 - 21 | 0.16 | 0.16 | 5.36 | 5.32 | 0 | 4816 | 4816 | 0 | 2412 | 2415 | 221.6 | 221.6 | 9.6 | 9.6 | 1099.8 | 1099.8 | 567.2 | 567.6 | 699.2 | 700.8 | 76.8 | 76.5 | 291 | 291.3 | 804.6 | 804.3 | 330.8 | 331 | 282.6 | 282.9 | 74.8 | 74.8 | 30.3 | 30.3 | 91.2 | 91.6 | 44.8 | 45.2 | 2606.4 | 2605.6 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283.2 | 6276.6 | 0 | 4210.8 | 4204.2 | 12575.2 | 12579.6 | 0 | 0 | 0 | 19113.6 | 19113.6 | 0 | 0 | 7550.4 | 7550.4 | 343.2 | 343.2 | 712.8 | 712.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4831.2 | 4844.4 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1491 | 0 | 1738.8 | 1738.8 | 1811.6 | 1811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.2 | 1577.8 | 0
21 - 22 | 0.16 | 0.2 | 5.44 | 5.44 | 0 | 4652 | 4652 | 0 | 2418 | 2418 | 224.8 | 224.4 | 8 | 8.8 | 1103.4 | 1103.7 | 555.2 | 554.8 | 694.4 | 693.6 | 82.8 | 83.1 | 292.2 | 291.9 | 814.8 | 814.8 | 333.6 | 333.6 | 277.2 | 276.9 | 75.6 | 75.6 | 32.7 | 32.55 | 99.2 | 98.8 | 44.8 | 44.4 | 2436 | 2436.4 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6032.4 | 6045.6 | 0 | 4131.6 | 4144.8 | 9240 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 17688 | 17688 | 0 | 0 | 8896.8 | 8896.8 | 2719.2 | 2692.8 | 52.8 | 52.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5517.6 | 5504.4 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 1428 | 0 | 1663.2 | 1663.2 | 1738.8 | 1738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.8 | 1502.2 | 0
22 - 23 | 0.48 | 0.44 | 7.2 | 7.24 | 0 | 4236 | 4234 | 0 | 2370 | 2367 | 225.6 | 226 | 8 | 7.2 | 1069.8 | 1070.1 | 538.4 | 538.4 | 628.8 | 629.6 | 91.8 | 91.5 | 304.2 | 304.2 | 781.2 | 781.5 | 316 | 315.8 | 274.8 | 274.8 | 70 | 70 | 30.3 | 30.3 | 92.8 | 92.8 | 40.8 | 41.2 | 2128 | 2128 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5557.2 | 5544 | 0 | 3946.8 | 3940.2 | 15576 | 15576 | 0 | 0 | 0 | 20512.8 | 20519.4 | 0 | 0 | 9345.6 | 9332.4 | 1056 | 1082.4 | 1399.2 | 1386 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5940 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1337 | 0 | 1520.4 | 1520.4 | 1584.8 | 1584.8 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1416.8 | 1416.8 | 0
23 - 00 | 0.4 | 0.44 | 5.44 | 5.4 | 0 | 3936 | 3938 | 0 | 2262 | 2262 | 195.2 | 194.8 | 8 | 8 | 986.4 | 986.1 | 511.2 | 511.2 | 545.6 | 544.8 | 72.6 | 72.6 | 266.4 | 266.7 | 750 | 749.7 | 305.2 | 305.4 | 285 | 284.7 | 60.4 | 60.2 | 28.2 | 28.35 | 86.4 | 86.8 | 37.6 | 37.6 | 2044 | 2044 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5108.4 | 5115 | 0 | 3550.8 | 3550.8 | 27649.6 | 27649.6 | 0 | 0 | 0 | 25845.6 | 25825.8 | 0 | 0 | 10375.2 | 10388.4 | 0 | 0 | 6679.2 | 6679.2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7207.2 | 7220.4 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 1197 | 0 | 1209.6 | 1213.8 | 1271.2 | 1271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.8 | 1264.2 | 0
Сумма | 7.76 | 7.8 | 126.48 | 126.44 | 0 | 101420 | 101418 | 0 | 59208 | 59208 | 5135.2 | 5134.8 | 230.4 | 230.4 | 25506.6 | 25506.6 | 14368 | 14368 | 14745.6 | 14744.8 | 1625.4 | 1625.4 | 6186.6 | 6186.6 | 21194.4 | 21193.8 | 7534.8 | 7534.8 | 6754.2 | 6753.9 | 1644.4 | 1644.2 | 662.1 | 662.1 | 1766.4 | 1766.4 | 988 | 988 | 52179.2 | 52179.2 | 687.6 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137728.8 | 137722.2 | 0 | 97429.2 | 97422.6 | 556820 | 556824.4 | 0 | 0 | 0 | 610447.2 | 610440.6 | 0 | 0 | 261201.6 | 261214.8 | 31442.4 | 31455.6 | 103963.2 | 103963.2 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 169039.2 | 169052.4 | 0 | 0 | 0 | 37100 | 37093 | 0 | 36758.4 | 36758.4 | 38376.8 | 38376.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 39180.4 | 39181.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч