## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сизьма | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 123.2 | 40.4 | 13.5 | 37.7 | 32.4 | 0 | 0 | 103.6 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 205.4 | 128.6 | 13.05 | 33.4 | 31.6 | 0 | 0 | 98 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 157.2 | 82.6 | 14.1 | 32.3 | 29.4 | 0 | 0 | 96.6 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 101 | 30 | 14.25 | 28 | 29.1 | 0 | 0 | 98 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 100.4 | 30 | 12.6 | 29 | 29.4 | 0 | 0 | 103.6 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 112.2 | 34.8 | 16.8 | 30 | 31.2 | 0 | 0 | 107.8 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 126.8 | 38.4 | 18.3 | 36.5 | 34.4 | 0 | 0 | 119 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 164 | 46.2 | 24.15 | 50.8 | 43.7 | 0 | 0 | 130.2 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 180.2 | 52 | 24.9 | 57.4 | 46.8 | 0 | 0 | 133 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 173.6 | 54.6 | 22.2 | 56.8 | 40.9 | 0 | 0 | 127.4 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 173.6 | 49.6 | 29.85 | 57.5 | 37.4 | 0 | 0 | 133 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 158 | 48.8 | 22.2 | 53.2 | 34.5 | 0 | 0 | 135.8 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 160.6 | 49 | 22.8 | 54.3 | 35.6 | 0 | 0 | 142.8 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 156.8 | 47 | 21.75 | 49.6 | 39 | 0 | 0 | 124.6 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 153.8 | 49.8 | 20.4 | 50 | 34.4 | 0 | 0 | 130.2 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 153.4 | 47 | 23.1 | 49.6 | 34.5 | 0 | 0 | 121.8 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 158.2 | 49.2 | 23.1 | 50.3 | 36.5 | 0 | 0 | 114.8 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 157 | 51.6 | 22.2 | 47.5 | 36.8 | 0 | 0 | 117.6 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 165 | 51.6 | 26.4 | 47.5 | 40 | 0 | 0 | 121.8 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 168.6 | 47.2 | 22.2 | 56.2 | 44.1 | 0 | 0 | 127.4 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 162.2 | 46.2 | 23.7 | 47.7 | 45.6 | 0 | 0 | 123.2 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 163.2 | 44.8 | 25.05 | 49.3 | 44.6 | 0 | 0 | 128.8 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 156.4 | 45.4 | 24.3 | 48.1 | 39.5 | 0 | 0 | 110.6 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 132 | 40.6 | 16.5 | 41.3 | 34.2 | 0 | 0 | 91 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3662.8 | 1205.4 | 497.4 | 1094 | 885.6 | 0 | 0 | 2840.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 129.2 | 34.2 | 13.95 | 36.7 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4
01 - 02 |  |  | 0 | 194.8 | 106.2 | 12.9 | 34.3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8.4
02 - 03 |  |  | 0 | 158.2 | 71.6 | 13.2 | 32.8 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 12.6
03 - 04 |  |  | 0 | 114 | 27.8 | 12.9 | 32.6 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 15.4
04 - 05 |  |  | 0 | 114.2 | 27 | 12.45 | 33 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 11.2
05 - 06 |  |  | 0 | 115.8 | 28.2 | 13.05 | 32.8 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 11.2
06 - 07 |  |  | 0 | 121.4 | 28.8 | 13.5 | 35.8 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 7
07 - 08 |  |  | 0 | 122.6 | 29.4 | 15.45 | 35.2 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 11.2
08 - 09 |  |  | 0 | 124.2 | 31 | 15.3 | 37.4 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 11.2
09 - 10 |  |  | 0 | 122.2 | 30.8 | 15 | 36.3 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 19.6
10 - 11 |  |  | 0 | 124.8 | 31.4 | 15 | 37.5 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 18.2
11 - 12 |  |  | 0 | 126.6 | 32.6 | 14.1 | 37.7 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 14
12 - 13 |  |  | 0 | 126.6 | 32.2 | 14.25 | 37.7 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 11.2
13 - 14 |  |  | 0 | 120.2 | 31.2 | 12.75 | 36.1 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 16.8
14 - 15 |  |  | 0 | 121.8 | 31.2 | 13.5 | 36.7 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 15.4
15 - 16 |  |  | 0 | 122.2 | 30.8 | 13.8 | 36.7 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 15.4
16 - 17 |  |  | 0 | 126.4 | 32.6 | 14.1 | 37.9 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 15.4
17 - 18 |  |  | 0 | 127.2 | 31.6 | 14.7 | 38.5 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 15.4
18 - 19 |  |  | 0 | 131.6 | 33.4 | 15.15 | 38.7 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 14
19 - 20 |  |  | 0 | 129.6 | 31.8 | 14.4 | 38.2 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 11.2
20 - 21 |  |  | 0 | 126.2 | 32.2 | 14.55 | 35.4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12.6
21 - 22 |  |  | 0 | 123.8 | 30 | 14.4 | 35.6 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 11.2
22 - 23 |  |  | 0 | 125.4 | 30.4 | 14.25 | 36.2 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 16.8
23 - 00 |  |  | 0 | 124 | 30.8 | 13.65 | 35.8 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3073 | 857.2 | 336.3 | 865.6 | 1015.8 | 0 | 0 | 0 | 320.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сизьма |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч