## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [46 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 2562 | 0 | 3000 | 3.2 | 0 | 87.2 | 0 | 111.6 | 0 | 92.4 | 0 | 1845.6 | 0 | 1776 | 0 | 179.2 | 121.6 | 100 | 259.2 | 0 | 406.4 | 0 | 123.6 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 3326.4 | 26.4 | 633.6 | 52.8 | 422.4 | 0 | 1900.8 | 0 | 3088.8 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 273 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 2490 | 0 | 2904 | 3.2 | 0 | 84.4 | 0 | 111.6 | 0 | 92.4 | 0 | 1785.6 | 0 | 1723.2 | 0 | 167.2 | 116 | 97.6 | 262.4 | 0 | 403.2 | 0 | 119.6 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 3220.8 | 448.8 | 52.8 | 792 | 26.4 | 0 | 2798.4 | 0 | 4171.2 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 271.6 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 2460 | 0 | 2730 | 3.2 | 0 | 85.2 | 0 | 111.6 | 0 | 85.2 | 0 | 1785.6 | 0 | 1723.2 | 0 | 157.6 | 106 | 97.6 | 252.8 | 0 | 400 | 0 | 108.8 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 3036 | 950.4 | 0 | 1346.4 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 4699.2 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 281.4 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 2460 | 0 | 2676 | 3.2 | 0 | 82.4 | 0 | 111.6 | 0 | 87.6 | 0 | 1785.6 | 0 | 1720.8 | 0 | 153.6 | 104.8 | 97.6 | 243.2 | 0 | 353.6 | 0 | 114.8 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 2983.2 | 1557.6 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 5438.4 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 273 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 2430 | 0 | 2670 | 3.6 | 0 | 84.4 | 0 | 111.6 | 0 | 88.8 | 0 | 1783.2 | 0 | 1723.2 | 0 | 155.2 | 110.8 | 85.6 | 240 | 0 | 350.4 | 0 | 103.2 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.2 | 0 | 2983.2 | 1346.4 | 0 | 1795.2 | 0 | 0 | 3458.4 | 0 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 270.2 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 2412 | 0 | 2640 | 3.2 | 0 | 81.2 | 0 | 110.4 | 0 | 84 | 0 | 1778.4 | 0 | 1718.4 | 0 | 144 | 106.8 | 85.2 | 232 | 0 | 345.6 | 0 | 102.4 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 2930.4 | 1267.2 | 0 | 1689.6 | 0 | 0 | 3352.8 | 0 | 4989.6 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 238 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 2370 | 0 | 2592 | 3.2 | 0 | 71.2 | 0 | 96 | 0 | 58.8 | 0 | 1778.4 | 0 | 1716 | 0 | 155.2 | 98 | 82.8 | 216 | 0 | 329.6 | 0 | 100.8 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 2851.2 | 1029.6 | 0 | 1425.6 | 0 | 0 | 3141.6 | 0 | 4646.4 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.6 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 2370 | 0 | 2532 | 2.4 | 0 | 53.6 | 0 | 96 | 0 | 52.8 | 0 | 1773.6 | 0 | 1713.6 | 0 | 144.8 | 112 | 85.6 | 209.6 | 0 | 305.6 | 0 | 96.4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 2824.8 | 264 | 343.2 | 422.4 | 264 | 0 | 2059.2 | 0 | 3220.8 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 232.4 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 2382 | 0 | 2526 | 2.8 | 0 | 52 | 0 | 96 | 0 | 51.6 | 0 | 1778.4 | 0 | 1716 | 0 | 139.2 | 118.4 | 88.8 | 204.8 | 0 | 305.6 | 0 | 98.4 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 2772 | 0 | 1531.2 | 0 | 1531.2 | 0 | 712.8 | 0 | 1425.6 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.2 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 2394 | 0 | 2538 | 2.4 | 0 | 58.8 | 0 | 98.4 | 0 | 54 | 0 | 1773.6 | 0 | 1713.6 | 0 | 148 | 116.4 | 91.6 | 209.6 | 0 | 310.4 | 0 | 105.6 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 2824.8 | 0 | 2270.4 | 0 | 2376 | 158.4 | 237.6 | 79.2 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.6 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 2412 | 0 | 2568 | 2.8 | 0 | 58 | 0 | 98.4 | 0 | 52.8 | 0 | 1776 | 0 | 1716 | 0 | 164.8 | 118.4 | 97.6 | 224 | 0 | 308.8 | 0 | 101.2 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.2 | 0 | 2824.8 | 0 | 4276.8 | 0 | 4593.6 | 1768.8 | 0 | 1874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 240.8 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 2448 | 0 | 2580 | 2.8 | 0 | 61.6 | 0 | 97.2 | 0 | 51.6 | 0 | 1778.4 | 0 | 1716 | 0 | 172 | 127.2 | 112 | 224 | 0 | 312 | 0 | 108 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.2 | 0 | 2877.6 | 0 | 6151.2 | 0 | 6705.6 | 3458.4 | 0 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 249.2 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 2520 | 0 | 2592 | 2.8 | 0 | 58.8 | 0 | 97.2 | 0 | 55.2 | 0 | 1771.2 | 0 | 1713.6 | 0 | 185.6 | 156.8 | 138.8 | 232 | 0 | 316.8 | 0 | 124.8 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 2956.8 | 0 | 8157.6 | 0 | 8870.4 | 5359.2 | 0 | 6230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 305.2 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 2508 | 0 | 2652 | 2.8 | 0 | 63.2 | 0 | 98.4 | 0 | 56.4 | 0 | 1771.2 | 0 | 1713.6 | 0 | 204.8 | 158.8 | 142.8 | 220.8 | 0 | 310.4 | 0 | 123.2 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 3036 | 0 | 10164 | 0 | 11088 | 7207.2 | 0 | 8474.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.8 | 338.8 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 2556 | 0 | 2934 | 2.8 | 0 | 54.8 | 0 | 96 | 0 | 54 | 0 | 1768.8 | 0 | 1713.6 | 0 | 210.4 | 174 | 173.2 | 219.2 | 0 | 312 | 0 | 122 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 3326.4 | 0 | 12196.8 | 0 | 13279.2 | 9028.8 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 352.8 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 2616 | 0 | 2988 | 2.4 | 0 | 58 | 0 | 97.2 | 0 | 54 | 0 | 1771.2 | 0 | 1718.4 | 0 | 209.6 | 201.6 | 183.6 | 238.4 | 0 | 323.2 | 0 | 124.8 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 3405.6 | 0 | 14361.6 | 0 | 15444 | 11167.2 | 0 | 12592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 382.2 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 2646 | 0 | 2892 | 2.8 | 0 | 58 | 0 | 104.4 | 0 | 51.6 | 0 | 1776 | 0 | 1718.4 | 0 | 224 | 203.2 | 180.4 | 248 | 0 | 329.6 | 0 | 133.6 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 3326.4 | 0 | 16684.8 | 0 | 17740.8 | 13992 | 0 | 14467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.6 | 386.4 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 2718 | 0 | 3012 | 2.8 | 0 | 58.4 | 0 | 108 | 0 | 54 | 0 | 1780.8 | 0 | 1723.2 | 0 | 237.6 | 189.6 | 169.6 | 329.6 | 0 | 337.6 | 0 | 143.6 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 3484.8 | 0 | 18242.4 | 0 | 19245.6 | 15760.8 | 0 | 15470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.6 | 441 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 2784 | 0 | 3114 | 2.8 | 0 | 60.4 | 0 | 106.8 | 0 | 56.4 | 0 | 1783.2 | 0 | 1723.2 | 0 | 246.4 | 189.2 | 187.6 | 382.4 | 0 | 368 | 0 | 136.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824.8 | 0 | 3643.2 | 0 | 18110.4 | 0 | 19008 | 15602.4 | 0 | 15048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.8 | 469 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 2814 | 0 | 3006 | 2.8 | 0 | 62 | 0 | 106.8 | 0 | 52.8 | 0 | 1783.2 | 0 | 1723.2 | 0 | 226.4 | 198.8 | 200 | 393.6 | 0 | 339.2 | 0 | 138 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 0 | 3537.6 | 0 | 17318.4 | 0 | 18268.8 | 14731.2 | 0 | 14440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 498.4 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 2700 | 0 | 3090 | 2.4 | 0 | 60.8 | 0 | 109.2 | 0 | 52.8 | 0 | 1783.2 | 0 | 1725.6 | 0 | 228 | 188.8 | 173.2 | 307.2 | 0 | 336 | 0 | 135.6 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.2 | 0 | 3564 | 0 | 16104 | 0 | 16948.8 | 13490.4 | 0 | 13305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 415.8 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 2622 | 0 | 3072 | 2.8 | 0 | 63.2 | 0 | 108 | 0 | 57.6 | 0 | 1780.8 | 0 | 1725.6 | 0 | 220.8 | 171.2 | 155.6 | 276.8 | 0 | 371.2 | 0 | 130.4 | 0 | 128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 3537.6 | 0 | 16526.4 | 0 | 17371.2 | 14150.4 | 0 | 13569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 415.8 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 2628 | 0 | 2796 | 2.8 | 0 | 60 | 0 | 105.6 | 0 | 58.8 | 0 | 1783.2 | 0 | 1723.2 | 0 | 192 | 171.6 | 150.8 | 278.4 | 0 | 371.2 | 0 | 141.2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 3220.8 | 0 | 16209.6 | 0 | 17028 | 13912.8 | 0 | 13411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 396.2 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 2634 | 0 | 2850 | 2.4 | 0 | 68.8 | 0 | 104.4 | 0 | 58.8 | 0 | 1776 | 0 | 1716 | 0 | 203.2 | 184 | 160.8 | 276.8 | 0 | 380.8 | 0 | 133.2 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 3247.2 | 0 | 15549.6 | 0 | 16420.8 | 13147.2 | 0 | 12909.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 354.2 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 2622 | 0 | 3090 | 2.8 | 0 | 62.4 | 0 | 106.8 | 0 | 61.2 | 0 | 1771.2 | 0 | 1713.6 | 0 | 187.2 | 181.2 | 168.8 | 260.8 | 0 | 385.6 | 0 | 138 | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 3484.8 | 0 | 14493.6 | 0 | 15444 | 11774.4 | 0 | 12064.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 323.4 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 2604 | 0 | 3018 | 2.4 | 0 | 60.8 | 0 | 106.8 | 0 | 57.6 | 0 | 1768.8 | 0 | 1706.4 | 0 | 200 | 166 | 175.6 | 252.8 | 0 | 384 | 0 | 135.2 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 3352.8 | 0 | 13464 | 0 | 14440.8 | 10639.2 | 0 | 11246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 316.4 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 2598 | 0 | 2988 | 2.8 | 0 | 56.8 | 0 | 105.6 | 0 | 58.8 | 0 | 1771.2 | 0 | 1708.8 | 0 | 208.8 | 156.8 | 170 | 278.4 | 0 | 388.8 | 0 | 120.4 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 3405.6 | 0 | 14124 | 0 | 15021.6 | 11457.6 | 0 | 11721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 371 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 2598 | 0 | 3084 | 2.4 | 0 | 56.4 | 0 | 105.6 | 0 | 57.6 | 0 | 1766.4 | 0 | 1708.8 | 0 | 206.4 | 164.8 | 155.6 | 276.8 | 0 | 390.4 | 0 | 126.4 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 3537.6 | 0 | 14229.6 | 0 | 15074.4 | 11536.8 | 0 | 11589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 389.2 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 2616 | 0 | 3048 | 2.8 | 0 | 58 | 0 | 106.8 | 0 | 57.6 | 0 | 1771.2 | 0 | 1708.8 | 0 | 201.6 | 178.4 | 161.2 | 265.6 | 0 | 390.4 | 0 | 137.2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 3458.4 | 0 | 14256 | 0 | 15100.8 | 11616 | 0 | 11642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 372.4 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 2682 | 0 | 2988 | 2.4 | 0 | 56.4 | 0 | 109.2 | 0 | 56.4 | 0 | 1776 | 0 | 1716 | 0 | 217.6 | 173.6 | 163.2 | 334.4 | 0 | 393.6 | 0 | 131.6 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 3379.2 | 0 | 14124 | 0 | 14995.2 | 11431.2 | 0 | 11589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.8 | 340.2 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 2694 | 0 | 3156 | 2.8 | 0 | 58 | 0 | 110.4 | 0 | 57.6 | 0 | 1773.6 | 0 | 1716 | 0 | 219.2 | 159.2 | 142.4 | 380.8 | 0 | 417.6 | 0 | 127.6 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.2 | 0 | 3537.6 | 0 | 13516.8 | 0 | 14361.6 | 10692 | 0 | 10956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 340.2 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 2682 | 0 | 3048 | 2.4 | 0 | 54.4 | 0 | 108 | 0 | 57.6 | 0 | 1776 | 0 | 1807.2 | 0 | 216.8 | 163.2 | 145.2 | 363.2 | 0 | 417.6 | 0 | 129.2 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.2 | 0 | 3484.8 | 0 | 13094.4 | 0 | 13807.2 | 10428 | 0 | 10296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 394.8 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 2634 | 0 | 3162 | 2.8 | 0 | 55.2 | 0 | 105.6 | 0 | 58.8 | 0 | 1783.2 | 0 | 1807.2 | 0 | 221.6 | 180.4 | 151.2 | 280 | 0 | 430.4 | 0 | 137.6 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 3616.8 | 0 | 12856.8 | 0 | 13596 | 10111.2 | 0 | 10058.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.6 | 400.4 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 2628 | 0 | 3144 | 2.8 | 0 | 56.8 | 0 | 103.2 | 0 | 60 | 0 | 1783.2 | 0 | 1812 | 0 | 229.6 | 178 | 155.6 | 268.8 | 0 | 417.6 | 0 | 141.6 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 3537.6 | 0 | 12144 | 0 | 12883.2 | 9266.4 | 0 | 9530.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 365.4 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 2664 | 0 | 2982 | 2.8 | 0 | 55.6 | 0 | 100.8 | 0 | 60 | 0 | 1788 | 0 | 1807.2 | 0 | 216 | 217.6 | 157.6 | 254.4 | 0 | 403.2 | 0 | 144.8 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 3405.6 | 0 | 11774.4 | 0 | 12540 | 8976 | 0 | 9266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8 | 369.6 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 2622 | 0 | 3012 | 4 | 0 | 61.2 | 0 | 100.8 | 0 | 58.8 | 0 | 1783.2 | 0 | 1735.2 | 0 | 220 | 188.4 | 153.6 | 238.4 | 0 | 401.6 | 0 | 158.4 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 3405.6 | 0 | 11959.2 | 0 | 12698.4 | 9160.8 | 0 | 9424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.8 | 340.2 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 2652 | 0 | 3030 | 8 | 0 | 60.4 | 0 | 98.4 | 0 | 58.8 | 0 | 1783.2 | 0 | 1728 | 0 | 214.4 | 221.6 | 161.6 | 233.6 | 0 | 403.2 | 0 | 146.8 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 3405.6 | 0 | 12962.4 | 0 | 13886.4 | 10137.6 | 0 | 10639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.8 | 341.6 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 2568 | 0 | 2880 | 2.8 | 0 | 62 | 0 | 96 | 0 | 57.6 | 0 | 1785.6 | 0 | 1728 | 0 | 202.4 | 181.2 | 142.8 | 224 | 0 | 404.8 | 0 | 145.2 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 3352.8 | 0 | 15787.2 | 0 | 17054.4 | 12724.8 | 0 | 14176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.2 | 418.6 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 2574 | 0 | 3000 | 2.8 | 0 | 59.2 | 0 | 96 | 0 | 57.6 | 0 | 1780.8 | 0 | 1725.6 | 0 | 215.2 | 183.2 | 150.4 | 216 | 0 | 404.8 | 0 | 145.6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 3458.4 | 0 | 14071.2 | 0 | 15153.6 | 10982.4 | 0 | 12223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.8 | 411.6 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 2556 | 0 | 2994 | 2.8 | 0 | 55.6 | 0 | 103.2 | 0 | 58.8 | 0 | 1780.8 | 0 | 1725.6 | 0 | 217.6 | 179.2 | 140.4 | 216 | 0 | 403.2 | 0 | 136.8 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 3405.6 | 0 | 12645.6 | 0 | 13569.6 | 9609.6 | 0 | 10586.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 365.4 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 2568 | 0 | 2814 | 2.8 | 0 | 58.8 | 0 | 99.6 | 0 | 61.2 | 0 | 1780.8 | 0 | 1728 | 0 | 204 | 193.2 | 148 | 209.6 | 0 | 398.4 | 0 | 138.8 | 0 | 139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 3220.8 | 0 | 11484 | 0 | 12302.4 | 8632.8 | 0 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 362.6 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 2580 | 0 | 2784 | 2.4 | 0 | 57.6 | 0 | 96 | 0 | 61.2 | 0 | 1780.8 | 0 | 1728 | 0 | 185.6 | 200.8 | 147.2 | 212.8 | 0 | 385.6 | 0 | 148.8 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 3168 | 0 | 11457.6 | 0 | 12276 | 8580 | 0 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 351.4 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 2550 | 0 | 3114 | 2.8 | 0 | 77.2 | 0 | 98.4 | 0 | 84 | 0 | 1778.4 | 0 | 1816.8 | 0 | 199.2 | 183.6 | 138.4 | 209.6 | 0 | 385.6 | 0 | 138 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 3537.6 | 0 | 11088 | 0 | 11853.6 | 8131.2 | 0 | 8738.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 350 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 2556 | 0 | 3030 | 2.8 | 0 | 88.8 | 0 | 94.8 | 0 | 69.6 | 0 | 1778.4 | 0 | 1812 | 0 | 201.6 | 195.6 | 132.4 | 217.6 | 0 | 387.2 | 0 | 140.8 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 3405.6 | 0 | 10533.6 | 0 | 11193.6 | 7603.2 | 0 | 8131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 345.8 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 2550 | 0 | 2886 | 2.8 | 0 | 88.4 | 0 | 97.2 | 0 | 69.6 | 0 | 1778.4 | 0 | 1785.6 | 0 | 195.2 | 175.6 | 123.6 | 235.2 | 0 | 416 | 0 | 144.4 | 0 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 3300 | 0 | 8870.4 | 0 | 9424.8 | 6098.4 | 0 | 6388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 352.8 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 2526 | 0 | 2994 | 3.2 | 0 | 89.2 | 0 | 104.4 | 0 | 87.6 | 0 | 1778.4 | 0 | 1723.2 | 0 | 188.8 | 142.4 | 122.8 | 240 | 0 | 419.2 | 0 | 137.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 3405.6 | 0 | 7180.8 | 0 | 7524 | 4382.4 | 0 | 4382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 365.4 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 2526 | 0 | 3036 | 3.6 | 0 | 84.8 | 0 | 109.2 | 0 | 93.6 | 0 | 1778.4 | 0 | 1720.8 | 0 | 211.2 | 151.6 | 112.8 | 236.8 | 0 | 417.6 | 0 | 138.4 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 3405.6 | 0 | 4725.6 | 0 | 4831.2 | 2059.2 | 0 | 1531.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 316.4 | 320.6 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 2502 | 0 | 2850 | 3.2 | 0 | 87.6 | 0 | 106.8 | 0 | 92.4 | 0 | 1776 | 0 | 1718.4 | 0 | 204.8 | 150.4 | 104.4 | 238.4 | 0 | 412.8 | 0 | 126.8 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 3194.4 | 0 | 2772 | 0 | 2666.4 | 712.8 | 343.2 | 343.2 | 1003.2 | 0 | 0 | 0 | 308 | 309.4 | 0
Сумма | 0 | 123288 | 0 | 139086 | 141.6 | 0 | 3148 | 0 | 4962 | 0 | 3068.4 | 0 | 85423.2 | 0 | 83200.8 | 0 | 9454.4 | 7810 | 6663.2 | 12324.8 | 0 | 17886.4 | 0 | 6185.6 | 0 | 5266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124449.6 | 0 | 157608 | 6890.4 | 478500 | 9583.2 | 508332 | 369679.2 | 24895.2 | 381796.8 | 38491.2 | 0 | 0 | 0 | 16276.4 | 16384.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Погорелово |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч