## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Паприха | [21 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Паприха ТСН 1 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ао RS | 10 Паприха Т 1 ао RS | 10 Паприха Т 1 ап RS | 10 Паприха Т 2 ао RS | 10 Паприха Т 2 ап RS | 10 Паприха-Васильевское ао RS | 10 Паприха-Васильевское ап RS | 10 Паприха-Дружба ао RS | 10 Паприха-Дружба ап RS | 10 Паприха-Захарово ао RS | 10 Паприха-Захарово ап RS | 10 Паприха-КСП ао RS | 10 Паприха-КСП ап RS | 10 Паприха-Огарково ао RS | 10 Паприха-Огарково ап RS | 10 Паприха-Промзона 1 ао RS | 10 Паприха-Промзона 1 ап RS | 10 Паприха-Промзона 2 ао RS | 10 Паприха-Промзона 2 ап RS | 10 Паприха-Птицефабрика ао RS | 10 Паприха-Птицефабрика ап RS
00 - 01 | 0.294 | 0.168 | 0 | 767.2 | 0 | 219.6 | 134.4 | 0 | 246 | 0 | 70.6 | 0 | 21 | 0 | 199.4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 265.8 | 0
01 - 02 | 0.296 | 0.166 | 0 | 735.6 | 0 | 211.2 | 134.2 | 0 | 241.8 | 0 | 63.8 | 0 | 21.6 | 0 | 190.6 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 0
02 - 03 | 0.316 | 0.16 | 0 | 734.8 | 0 | 196 | 141 | 0 | 229.8 | 0 | 59.8 | 0 | 20.1 | 0 | 177 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 0
03 - 04 | 0.29 | 0.162 | 0 | 721.2 | 0 | 180.8 | 115.8 | 0 | 230.1 | 0 | 59.6 | 0 | 9.45 | 0 | 172 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 0
04 - 05 | 0.264 | 0.16 | 0 | 749.2 | 0 | 178.4 | 125 | 0 | 228.9 | 0 | 60.6 | 0 | 8.1 | 0 | 171.2 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0
05 - 06 | 0.268 | 0.16 | 0 | 758.4 | 0 | 219.6 | 124.8 | 0 | 250.5 | 0 | 67.4 | 0 | 10.05 | 0 | 210.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 0
06 - 07 | 0.286 | 0.16 | 0 | 909.6 | 0 | 253.6 | 145 | 0 | 304.5 | 0 | 90.2 | 0 | 11.55 | 0 | 243.2 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0
07 - 08 | 0.246 | 0.16 | 0 | 1093.2 | 0 | 303.6 | 163.4 | 0 | 423.6 | 0 | 101 | 0 | 13.2 | 0 | 292 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0
08 - 09 | 0.28 | 0.158 | 0 | 1271.2 | 0 | 313.6 | 199.4 | 0 | 486.6 | 0 | 118 | 0 | 13.8 | 0 | 301.4 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0
09 - 10 | 0.246 | 0.16 | 0 | 1249.6 | 0 | 315.6 | 188.4 | 0 | 478.2 | 0 | 106.4 | 0 | 12.75 | 0 | 304.4 | 0 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0
10 - 11 | 0.252 | 0.158 | 0 | 1258.8 | 0 | 303.6 | 207.6 | 0 | 468.9 | 0 | 109.2 | 0 | 13.05 | 0 | 292.2 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 364.2 | 0
11 - 12 | 0.268 | 0.158 | 0 | 1191.2 | 0 | 300.8 | 204.6 | 0 | 467.4 | 0 | 95.2 | 0 | 13.8 | 0 | 288 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 347.4 | 0
12 - 13 | 0.276 | 0.16 | 0 | 1118.8 | 0 | 315.2 | 167.4 | 0 | 413.1 | 0 | 111.4 | 0 | 13.95 | 0 | 302.6 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 348.6 | 0
13 - 14 | 0.274 | 0.158 | 0 | 1219.2 | 0 | 296.8 | 213.6 | 0 | 457.2 | 0 | 108.2 | 0 | 15.6 | 0 | 282.8 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 0
14 - 15 | 0.276 | 0.16 | 0 | 1166.8 | 0 | 297.6 | 193.2 | 0 | 420.6 | 0 | 100.8 | 0 | 16.5 | 0 | 282.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 385.2 | 0
15 - 16 | 0.274 | 0.158 | 0 | 1143.6 | 0 | 292 | 201.4 | 0 | 370.2 | 0 | 101.4 | 0 | 15.6 | 0 | 277.4 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 377.4 | 0
16 - 17 | 0.276 | 0.16 | 0 | 1055.6 | 0 | 300 | 169.2 | 0 | 356.1 | 0 | 106 | 0 | 21.15 | 0 | 280 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0
17 - 18 | 0.276 | 0.16 | 0 | 1046.8 | 0 | 292 | 164.2 | 0 | 353.7 | 0 | 116.8 | 0 | 24.6 | 0 | 268.6 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 334.2 | 0
18 - 19 | 0.276 | 0.162 | 0 | 1085.6 | 0 | 280 | 180.2 | 0 | 359.4 | 0 | 131.6 | 0 | 15.45 | 0 | 265.8 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 0
19 - 20 | 0.276 | 0.16 | 0 | 1083.6 | 0 | 266.4 | 165.4 | 0 | 385.2 | 0 | 135.2 | 0 | 10.65 | 0 | 257 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 324.6 | 0
20 - 21 | 0.292 | 0.16 | 0 | 1086.4 | 0 | 274.8 | 165.6 | 0 | 388.8 | 0 | 141.4 | 0 | 10.5 | 0 | 265.6 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 311.4 | 0
21 - 22 | 0.29 | 0.16 | 0 | 1013.6 | 0 | 289.2 | 158.2 | 0 | 372 | 0 | 134.2 | 0 | 9.9 | 0 | 281 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0
22 - 23 | 0.286 | 0.16 | 0 | 902.8 | 0 | 275.2 | 149 | 0 | 318.9 | 0 | 112 | 0 | 17.7 | 0 | 258.6 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 262.2 | 0
23 - 00 | 0.29 | 0.16 | 0 | 802 | 0 | 238 | 138.6 | 0 | 272.7 | 0 | 88.2 | 0 | 21 | 0 | 218.2 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 0
Сумма | 6.668 | 3.848 | 0 | 24164.8 | 0 | 6413.6 | 3949.6 | 0 | 8524.2 | 0 | 2389 | 0 | 361.05 | 0 | 6082.2 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 7375.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Паприха |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч