## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [65 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 ао RS | 10 Харовск р. Т 1 ап | 10 Харовск р. Т 1 ап RS | 10 Харовск р. Т 2 ао RS | 10 Харовск р. Т 2 ап | 10 Харовск р. Т 2 ап RS | 10 Харовск р. Т 3 ао RS | 10 Харовск р. Т 3 ап | 10 Харовск р. Т 3 ап RS | 10 Харовск р. Т 4 ао RS | 10 Харовск р. Т 4 ап | 10 Харовск р. Т 4 ап RS | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город ао RS | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао RS | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао RS | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао RS | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао RS | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Северный ао RS | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 10 Харовск р.-Центральный ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Вожега ап RS | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ао RS | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 110 Харовск р.-Сямжа ап RS | 35 Харовск р. Т 1 ао RS | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 1 ап RS | 35 Харовск р. Т 2 ао RS | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап RS | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ао RS | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-Золотава ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ап RS | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ао RS | 35 Харовск р.-Шапша ап | 35 Харовск р.-Шапша ап RS
00 - 01 | 5.34 | 1.6 | 168 | 0 | 1368 | 1368 | 0 | 408 | 411 | 0 | 780.8 | 780.8 | 0 | 171.2 | 170.4 | 7.2 | 36.8 | 444 | 444 | 0 | 0 | 93.6 | 94 | 0 | 0 | 145.6 | 146 | 34.2 | 16 | 279.6 | 48 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 600.8 | 600.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3352.8 | 3366 | 0 | 1402.8 | 1407 | 0 | 126 | 121.8 | 119.7 | 119.7 | 0 | 0 | 1180.2 | 1180.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.9 | 0 | 0
01 - 02 | 5.1 | 1.52 | 150.4 | 0 | 1254 | 1254 | 0 | 372 | 372 | 0 | 721.6 | 722.4 | 0 | 152 | 152 | 7 | 32 | 411 | 411 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 130.4 | 130.4 | 28.8 | 13.6 | 248.4 | 44.8 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 556.8 | 556 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3696 | 3696 | 0 | 1881.6 | 1881.6 | 0 | 109.2 | 113.4 | 111.3 | 111.3 | 0 | 0 | 1680 | 1682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 207.9 | 0 | 0
02 - 03 | 4.98 | 1.44 | 137.6 | 0 | 1128 | 1128 | 0 | 342 | 342 | 0 | 667.2 | 666.4 | 0 | 140.8 | 140.8 | 6.6 | 26.8 | 375.6 | 375.3 | 0 | 0 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 | 115.2 | 114.8 | 26 | 13.2 | 235.2 | 42.4 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 480 | 480.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3352.8 | 3352.8 | 0 | 1713.6 | 1713.6 | 0 | 117.6 | 113.4 | 111.3 | 110.25 | 0 | 0 | 1524.6 | 1524.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 195.3 | 0 | 0
03 - 04 | 4.92 | 1.52 | 136 | 0 | 1086 | 1083 | 0 | 330 | 330 | 0 | 643.2 | 643.2 | 0 | 136 | 137.6 | 6.8 | 30.4 | 359.4 | 359.1 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 109.6 | 109.6 | 24 | 12 | 229.2 | 38.4 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 464 | 464 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3352.8 | 3352.8 | 0 | 1772.4 | 1772.4 | 0 | 100.8 | 100.8 | 98.7 | 98.7 | 0 | 0 | 1600.2 | 1598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 178.5 | 0 | 0
04 - 05 | 4.98 | 1.44 | 128 | 0 | 1098 | 1098 | 0 | 336 | 333 | 0 | 659.2 | 660 | 0 | 132.8 | 131.2 | 6.8 | 29.4 | 364.2 | 364.8 | 0 | 0 | 84.8 | 85.2 | 0 | 0 | 114.4 | 114.8 | 24 | 10 | 240 | 37.6 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 460 | 459.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3405.6 | 3392.4 | 0 | 1806 | 1801.8 | 0 | 100.8 | 105 | 100.8 | 101.85 | 0 | 0 | 1604.4 | 1604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 203.7 | 0 | 0
05 - 06 | 4.98 | 1.52 | 145.6 | 0 | 1182 | 1185 | 0 | 378 | 381 | 0 | 699.2 | 699.2 | 0 | 147.2 | 147.2 | 6.8 | 27 | 402.6 | 402.6 | 0 | 0 | 93.6 | 92.8 | 0 | 0 | 139.2 | 138.8 | 31.2 | 13.6 | 232.8 | 43.2 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 508.8 | 509.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3669.6 | 3682.8 | 0 | 1923.6 | 1932 | 0 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 110.25 | 0 | 0 | 1675.8 | 1675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 262.5 | 0 | 0
06 - 07 | 4.86 | 1.52 | 196.8 | 0 | 1614 | 1614 | 0 | 528 | 525 | 0 | 961.6 | 961.6 | 0 | 198.4 | 199.2 | 7.6 | 38.8 | 546.6 | 546.3 | 0 | 0 | 125.6 | 126 | 0 | 0 | 199.2 | 200 | 45.6 | 18 | 338.4 | 64 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 672.8 | 672.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4065.6 | 4052.4 | 0 | 1713.6 | 1705.2 | 0 | 151.2 | 151.2 | 149.1 | 147 | 0 | 0 | 1402.8 | 1402.8 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 306.6 | 306.6 | 0 | 0
07 - 08 | 4.74 | 1.52 | 227.2 | 0 | 1998 | 1998 | 0 | 630 | 633 | 0 | 1164.8 | 1165.6 | 0 | 228.8 | 228.8 | 8.4 | 52 | 692.4 | 692.7 | 0 | 0 | 160 | 159.6 | 0 | 0 | 242.4 | 241.6 | 46.8 | 18.4 | 399.6 | 73.6 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 848.8 | 848.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4831.2 | 4844.4 | 0 | 1948.8 | 1948.8 | 0 | 193.2 | 193.2 | 189 | 190.05 | 0 | 0 | 1612.8 | 1612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.6 | 346.5 | 0 | 0
08 - 09 | 4.86 | 1.44 | 337.6 | 0 | 2832 | 2829 | 0 | 858 | 855 | 0 | 1803.2 | 1802.4 | 0 | 340.8 | 340.8 | 11.6 | 101.4 | 1041.6 | 1041.9 | 0 | 0 | 256 | 256.4 | 0 | 0 | 253.6 | 254 | 65.4 | 22.4 | 654 | 108 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 1058.4 | 1058.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6019.2 | 6019.2 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 243.6 | 243.6 | 241.5 | 242.55 | 0 | 0 | 1663.2 | 1663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 359.1 | 0 | 0
09 - 10 | 5.82 | 1.6 | 331.2 | 0 | 2838 | 2841 | 0 | 900 | 900 | 0 | 1732.8 | 1732 | 0 | 336 | 336 | 11.8 | 86.4 | 1017 | 1016.7 | 0 | 0 | 312 | 311.6 | 0 | 0 | 252 | 252 | 80.2 | 16 | 596.4 | 112 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 1137.6 | 1137.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5992.8 | 5992.8 | 0 | 1957.2 | 1957.2 | 0 | 226.8 | 222.6 | 222.6 | 220.5 | 0 | 0 | 1604.4 | 1606.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0
10 - 11 | 5.88 | 1.52 | 273.6 | 0 | 2622 | 2622 | 0 | 816 | 816 | 0 | 1556.8 | 1557.6 | 0 | 278.4 | 277.6 | 7.2 | 75.8 | 899.4 | 899.4 | 0 | 0 | 288.8 | 288.8 | 0 | 0 | 247.2 | 246.8 | 64.2 | 18.4 | 562.8 | 87.2 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1088.8 | 1088.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5728.8 | 5728.8 | 0 | 1965.6 | 1965.6 | 0 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 236.25 | 0 | 0 | 1650.6 | 1648.5 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 323.4 | 323.4 | 0 | 0
11 - 12 | 5.7 | 1.6 | 288 | 0 | 2802 | 2799 | 0 | 828 | 828 | 0 | 1734.4 | 1734.4 | 0 | 291.2 | 292.8 | 7.2 | 86.4 | 1025.4 | 1025.1 | 0 | 0 | 288 | 288.4 | 0 | 0 | 247.2 | 247.6 | 77.2 | 21.2 | 598.8 | 87.2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1091.2 | 1091.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5808 | 5821.2 | 0 | 1873.2 | 1877.4 | 0 | 226.8 | 231 | 228.9 | 228.9 | 0 | 0 | 1566.6 | 1564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 321.3 | 0 | 0
12 - 13 | 5.7 | 1.6 | 251.2 | 0 | 2040 | 2043 | 0 | 684 | 687 | 0 | 1076.8 | 1076.8 | 0 | 254.4 | 253.6 | 8 | 49.2 | 642.6 | 642.9 | 0 | 0 | 184.8 | 184.4 | 0 | 0 | 242.4 | 242.8 | 63.6 | 24.4 | 345.6 | 75.2 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 980 | 980.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4593.6 | 4580.4 | 0 | 1596 | 1600.2 | 0 | 184.8 | 184.8 | 186.9 | 186.9 | 0 | 0 | 1251.6 | 1253.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 348.6 | 0 | 0
13 - 14 | 5.76 | 1.52 | 302.4 | 0 | 2832 | 2829 | 0 | 792 | 789 | 0 | 1806.4 | 1805.6 | 0 | 305.6 | 305.6 | 6.2 | 95 | 1038 | 1038.3 | 0 | 0 | 256.8 | 257.2 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 78.4 | 21.6 | 652.8 | 81.6 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 1053.6 | 1053.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5860.8 | 5860.8 | 0 | 1974 | 1969.8 | 0 | 201.6 | 201.6 | 197.4 | 196.35 | 0 | 0 | 1617 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 361.2 | 0 | 0
14 - 15 | 5.7 | 1.6 | 280 | 0 | 2694 | 2697 | 0 | 822 | 825 | 0 | 1680 | 1680.8 | 0 | 283.2 | 283.2 | 7 | 96.6 | 984 | 983.7 | 0 | 0 | 304.8 | 304.4 | 0 | 0 | 233.6 | 233.2 | 59.2 | 16.8 | 604.8 | 74.4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1040.8 | 1041.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5887.2 | 5874 | 0 | 2066.4 | 2066.4 | 0 | 210 | 210 | 212.1 | 213.15 | 0 | 0 | 1743 | 1745.1 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 331.8 | 329.7 | 0 | 0
15 - 16 | 5.88 | 1.6 | 264 | 0 | 2532 | 2529 | 0 | 750 | 747 | 0 | 1550.4 | 1551.2 | 0 | 267.2 | 267.2 | 7 | 79.8 | 876.6 | 876.6 | 0 | 0 | 248 | 248.4 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 74.4 | 17.2 | 568.8 | 69.6 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 1002.4 | 1002 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5596.8 | 5596.8 | 0 | 2032.8 | 2037 | 0 | 210 | 205.8 | 203.7 | 202.65 | 0 | 0 | 1709.4 | 1707.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 333.9 | 0 | 0
16 - 17 | 5.88 | 1.6 | 304 | 0 | 2364 | 2364 | 0 | 1062 | 1065 | 0 | 1643.2 | 1642.4 | 0 | 308.8 | 308.8 | 8.6 | 101 | 986.4 | 986.4 | 0 | 0 | 198.4 | 198.8 | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 66.8 | 20 | 555.6 | 85.6 | 320 | 320.8 | 94.8 | 0 | 0 | 749.6 | 749.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5649.6 | 5662.8 | 0 | 1940.4 | 1936.2 | 0 | 218.4 | 218.4 | 216.3 | 216.3 | 0 | 0 | 1633.8 | 1633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 310.8 | 0 | 0
17 - 18 | 5.82 | 1.52 | 280 | 0 | 1446 | 1449 | 0 | 1386 | 1386 | 0 | 1224 | 1224 | 0 | 283.2 | 283.2 | 7.6 | 82.4 | 724.8 | 724.5 | 0 | 0 | 164.8 | 164.4 | 0 | 0 | 248 | 248.4 | 54.8 | 20.4 | 418.8 | 78.4 | 687.2 | 686.8 | 94.4 | 0 | 0 | 240.8 | 241.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5148 | 5134.8 | 0 | 2007.6 | 2007.6 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 1701 | 1698.9 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 315 | 315 | 0 | 0
18 - 19 | 5.76 | 1.6 | 268.8 | 0 | 1374 | 1371 | 0 | 1308 | 1308 | 0 | 1131.2 | 1131.2 | 0 | 270.4 | 269.6 | 11.4 | 66.6 | 697.8 | 697.8 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 228.8 | 228.8 | 55.6 | 24.4 | 351.6 | 79.2 | 650.4 | 650.4 | 92.8 | 0 | 0 | 251.2 | 250.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4646.4 | 4659.6 | 0 | 1713.6 | 1713.6 | 0 | 193.2 | 193.2 | 193.2 | 193.2 | 0 | 0 | 1373.4 | 1373.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 348.6 | 0 | 0
19 - 20 | 5.04 | 1.6 | 257.6 | 0 | 1242 | 1242 | 0 | 1272 | 1269 | 0 | 1006.4 | 1005.6 | 0 | 259.2 | 259.2 | 10.8 | 67.6 | 670.2 | 670.5 | 0 | 0 | 136 | 135.6 | 0 | 0 | 254.4 | 254 | 61 | 26.8 | 248.4 | 76 | 616.8 | 616.8 | 82.4 | 0 | 0 | 247.2 | 247.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4329.6 | 4329.6 | 0 | 1545.6 | 1545.6 | 0 | 201.6 | 201.6 | 199.5 | 199.5 | 0 | 0 | 1213.8 | 1215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 331.8 | 0 | 0
20 - 21 | 4.86 | 1.52 | 265.6 | 0 | 1164 | 1170 | 0 | 1248 | 1251 | 0 | 939.2 | 939.2 | 0 | 267.2 | 268.8 | 9.6 | 66.2 | 621.6 | 621.6 | 0 | 0 | 142.4 | 142.4 | 0 | 0 | 248 | 248 | 61.6 | 27.2 | 231.6 | 73.6 | 584.8 | 584.8 | 95.2 | 0 | 0 | 240.8 | 240.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4382.4 | 4369.2 | 0 | 1696.8 | 1696.8 | 0 | 184.8 | 184.8 | 182.7 | 184.8 | 0 | 0 | 1348.2 | 1346.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 359.1 | 0 | 0
21 - 22 | 5.46 | 1.52 | 254.4 | 0 | 1134 | 1128 | 0 | 1200 | 1197 | 0 | 905.6 | 905.6 | 0 | 256 | 255.2 | 8.8 | 58 | 604.2 | 603.9 | 0 | 0 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 244 | 244 | 58.2 | 25.6 | 220.8 | 68.8 | 561.6 | 561.2 | 97.2 | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4672.8 | 4686 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 184.8 | 189 | 189 | 186.9 | 0 | 0 | 1768.2 | 1770.3 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 336 | 336 | 0 | 0
22 - 23 | 5.28 | 1.52 | 235.2 | 0 | 1080 | 1083 | 0 | 1116 | 1116 | 0 | 860.8 | 860.8 | 0 | 236.8 | 236.8 | 5.6 | 56 | 562.2 | 562.5 | 0 | 0 | 123.2 | 123.6 | 0 | 0 | 210.4 | 210.4 | 46 | 23.2 | 234 | 62.4 | 538.4 | 538.8 | 88.8 | 0 | 0 | 229.6 | 229.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4435.2 | 4422 | 0 | 1990.8 | 1986.6 | 0 | 168 | 163.8 | 159.6 | 160.65 | 0 | 0 | 1692.6 | 1690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.6 | 304.5 | 0 | 0
23 - 00 | 4.68 | 1.6 | 196.8 | 0 | 966 | 963 | 0 | 972 | 975 | 0 | 774.4 | 774.4 | 0 | 198.4 | 198.4 | 5.6 | 51.8 | 495.6 | 495.3 | 0 | 0 | 115.2 | 114.8 | 0 | 0 | 175.2 | 175.6 | 37.2 | 18 | 223.2 | 48 | 484.8 | 485.2 | 73.6 | 0 | 0 | 198.4 | 198.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 0 | 1797.6 | 1806 | 0 | 142.8 | 142.8 | 140.7 | 139.65 | 0 | 0 | 1545.6 | 1547.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 262.5 | 0 | 0
Сумма | 127.98 | 37.04 | 5680 | 0 | 42690 | 42687 | 0 | 19338 | 19341 | 0 | 27723.2 | 27723.2 | 0 | 5744 | 5744 | 191.2 | 1493.4 | 16483.2 | 16482.9 | 0 | 0 | 4116 | 4116 | 0 | 0 | 4972 | 4972.4 | 1264.4 | 458.4 | 9271.2 | 1659.2 | 4444 | 4444.8 | 1971.2 | 0 | 0 | 15436.8 | 15436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112437.6 | 112437.6 | 0 | 44436 | 44444.4 | 0 | 4250.4 | 4246.2 | 4208.4 | 4207.35 | 0 | 0 | 37363.2 | 37363.2 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 7232.4 | 7232.4 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч