## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Поселок ап (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 623.2 | 35.9 | 0 | 8.1 | 0 | 45.1 | 0 | 9.9 | 0 | 170.1 | 0 | 18.6 | 0 | 67.35 | 0 | 56.9 | 0 | 168.45 | 0 | 47.92 | 0
01 - 02 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 601.6 | 35.9 | 0 | 8.5 | 0 | 43.1 | 0 | 8.85 | 0 | 168.6 | 0 | 18 | 0 | 60.3 | 0 | 56.6 | 0 | 160.5 | 0 | 46.96 | 0
02 - 03 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 32.6 | 0 | 7.9 | 0 | 40.5 | 0 | 7.8 | 0 | 173.85 | 0 | 17.8 | 0 | 58.65 | 0 | 52 | 0 | 159.75 | 0 | 44.32 | 0
03 - 04 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 551.6 | 32.7 | 0 | 7.5 | 0 | 39.8 | 0 | 6.9 | 0 | 179.55 | 0 | 14.8 | 0 | 53.85 | 0 | 47.6 | 0 | 134.85 | 0 | 39.44 | 0
04 - 05 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 27.8 | 0 | 7.5 | 0 | 39 | 0 | 6.75 | 0 | 157.8 | 0 | 14.8 | 0 | 52.35 | 0 | 48.2 | 0 | 140.25 | 0 | 39.6 | 0
05 - 06 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 595.6 | 34.6 | 0 | 7.9 | 0 | 41.3 | 0 | 6.75 | 0 | 164.85 | 0 | 15.4 | 0 | 57.45 | 0 | 51.1 | 0 | 176.25 | 0 | 44.96 | 0
06 - 07 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 686 | 34.5 | 0 | 11.8 | 0 | 52.4 | 0 | 12.3 | 0 | 170.85 | 0 | 21.4 | 0 | 65.55 | 0 | 71.6 | 0 | 196.65 | 0 | 53.92 | 0
07 - 08 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 836.4 | 48.5 | 0 | 17.6 | 0 | 58.1 | 0 | 19.2 | 0 | 212.85 | 0 | 20 | 0 | 90.9 | 0 | 80.8 | 0 | 233.7 | 0 | 59.2 | 0
08 - 09 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 960.8 | 61.2 | 0 | 19.6 | 0 | 63.7 | 0 | 19.2 | 0 | 282 | 0 | 21 | 0 | 101.1 | 0 | 73.8 | 0 | 254.4 | 0 | 69.52 | 0
09 - 10 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 1050.4 | 73.3 | 0 | 26.1 | 0 | 62.4 | 0 | 14.25 | 0 | 313.05 | 0 | 17.8 | 0 | 104.25 | 0 | 89.1 | 0 | 269.4 | 0 | 86 | 0
10 - 11 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 62.6 | 0 | 26.7 | 0 | 60.1 | 0 | 11.25 | 0 | 296.4 | 0 | 12.8 | 0 | 91.5 | 0 | 116.3 | 0 | 250.2 | 0 | 77.04 | 0
11 - 12 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 1042.4 | 68.3 | 0 | 21.4 | 0 | 64.6 | 0 | 13.95 | 0 | 319.8 | 0 | 16.4 | 0 | 98.7 | 0 | 113.2 | 0 | 260.55 | 0 | 71.92 | 0
12 - 13 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 870.8 | 34.4 | 0 | 16.5 | 0 | 72.7 | 0 | 14.85 | 0 | 185.85 | 0 | 15.6 | 0 | 95.55 | 0 | 94.8 | 0 | 273.75 | 0 | 70.88 | 0
13 - 14 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 996.4 | 57.7 | 0 | 22.1 | 0 | 65 | 0 | 18.3 | 0 | 297.75 | 0 | 12.8 | 0 | 85.5 | 0 | 107.8 | 0 | 262.2 | 0 | 72.96 | 0
14 - 15 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 975.6 | 64.9 | 0 | 27.1 | 0 | 61.9 | 0 | 15.9 | 0 | 265.5 | 0 | 12.6 | 0 | 90.3 | 0 | 115.4 | 0 | 256.8 | 0 | 70.4 | 0
15 - 16 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 960.4 | 54.1 | 0 | 17.3 | 0 | 56.6 | 0 | 13.65 | 0 | 294.15 | 0 | 26.8 | 0 | 91.2 | 0 | 112.1 | 0 | 231.75 | 0 | 67.04 | 0
16 - 17 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 956.8 | 50.5 | 0 | 14.2 | 0 | 58.2 | 0 | 15.75 | 0 | 297.45 | 0 | 26 | 0 | 91.05 | 0 | 106.6 | 0 | 236.25 | 0 | 65.44 | 0
17 - 18 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 869.6 | 51.4 | 0 | 23.4 | 0 | 67.9 | 0 | 18.15 | 0 | 214.5 | 0 | 22.2 | 0 | 88.05 | 0 | 84.5 | 0 | 225.3 | 0 | 77.52 | 0
18 - 19 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 44 | 0 | 15.1 | 0 | 73.8 | 0 | 15.3 | 0 | 203.25 | 0 | 21.2 | 0 | 90.6 | 0 | 81.5 | 0 | 229.05 | 0 | 78.32 | 0
19 - 20 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 861.6 | 40.1 | 0 | 12 | 0 | 70.9 | 0 | 17.7 | 0 | 193.65 | 0 | 19.8 | 0 | 96.6 | 0 | 96.4 | 0 | 243.45 | 0 | 75.12 | 0
20 - 21 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 873.2 | 43.5 | 0 | 9.4 | 0 | 70.2 | 0 | 17.85 | 0 | 192.9 | 0 | 22.6 | 0 | 98.7 | 0 | 98.6 | 0 | 253.35 | 0 | 70.72 | 0
21 - 22 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 847.6 | 41.3 | 0 | 9.2 | 0 | 64.7 | 0 | 18.6 | 0 | 199.95 | 0 | 20.4 | 0 | 89.1 | 0 | 89 | 0 | 253.65 | 0 | 66.16 | 0
22 - 23 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 795.6 | 41.8 | 0 | 8.7 | 0 | 56.3 | 0 | 13.8 | 0 | 198.3 | 0 | 18.6 | 0 | 85.65 | 0 | 82.9 | 0 | 230.7 | 0 | 63.28 | 0
23 - 00 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 727.2 | 33.2 | 0 | 8.3 | 0 | 48.9 | 0 | 13.2 | 0 | 215.1 | 0 | 18 | 0 | 67.65 | 0 | 71.5 | 0 | 202.5 | 0 | 53.44 | 0
Сумма | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 19650.8 | 1104.8 | 0 | 353.9 | 0 | 1377.2 | 0 | 330.15 | 0 | 5368.05 | 0 | 445.4 | 0 | 1971.9 | 0 | 1998.3 | 0 | 5303.7 | 0 | 1512.08 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Поселок ап (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 664.8 | 43.1 | 0 | 13.1 | 0 | 67.4 | 0 | 7.2 | 0 | 146.7 | 0 | 17.2 | 0 | 87.75 | 0 | 60 | 0 | 138.45 | 0 | 84.72 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 688.4 | 45.1 | 0 | 13.4 | 0 | 69.9 | 0 | 8.1 | 0 | 152.7 | 0 | 17.8 | 0 | 90.3 | 0 | 63.8 | 0 | 139.8 | 0 | 89.6 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 673.2 | 44.7 | 0 | 13.1 | 0 | 67.6 | 0 | 7.8 | 0 | 150.9 | 0 | 17.4 | 0 | 90.15 | 0 | 61 | 0 | 135.45 | 0 | 86.88 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 640.8 | 42.4 | 0 | 12.8 | 0 | 65.3 | 0 | 7.95 | 0 | 144.45 | 0 | 17 | 0 | 84.9 | 0 | 58.3 | 0 | 127.35 | 0 | 82.88 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 624.8 | 40.6 | 0 | 12.4 | 0 | 64.2 | 0 | 7.2 | 0 | 143.1 | 0 | 15.8 | 0 | 82.35 | 0 | 58.2 | 0 | 123.3 | 0 | 79.44 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 654 | 43.3 | 0 | 13.5 | 0 | 67.3 | 0 | 7.35 | 0 | 150.6 | 0 | 16.8 | 0 | 87.75 | 0 | 57.3 | 0 | 129.75 | 0 | 82.4 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 652 | 44.1 | 0 | 16.1 | 0 | 66.3 | 0 | 7.5 | 0 | 145.8 | 0 | 15.4 | 0 | 85.35 | 0 | 60.1 | 0 | 128.55 | 0 | 82.72 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 616.8 | 56 | 0 | 18.1 | 0 | 58.1 | 0 | 7.5 | 0.15 | 145.05 | 0 | 14.4 | 0 | 76.05 | 0 | 53.1 | 0 | 117.9 | 0 | 70.32 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 690.8 | 61.9 | 0 | 18.8 | 0 | 53.9 | 0 | 6.75 | 0 | 241.5 | 0 | 13 | 0 | 70.5 | 0 | 49.7 | 0 | 112.2 | 0 | 62.88 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 752 | 70 | 0 | 21.6 | 0 | 51.7 | 0 | 5.7 | 0 | 273.3 | 0 | 12 | 0 | 71.4 | 0 | 68.6 | 0 | 110.55 | 0 | 67.52 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 787.2 | 74 | 0 | 20.5 | 0 | 55.2 | 0 | 6.75 | 0 | 251.55 | 0 | 12.6 | 0 | 75.6 | 0 | 100.9 | 0 | 119.55 | 0 | 70.64 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 844 | 76.2 | 0 | 16.3 | 0 | 57.5 | 0 | 6.6 | 0 | 312 | 0 | 12.8 | 0 | 82.8 | 0 | 86.1 | 0 | 122.4 | 0 | 72.32 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 38.9 | 0 | 12.1 | 0 | 62 | 0 | 7.35 | 0 | 140.1 | 0 | 14.8 | 0 | 88.5 | 0 | 74.6 | 0 | 132.45 | 0 | 79.2 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 810.4 | 58.5 | 0 | 18.9 | 0 | 54.2 | 0 | 7.05 | 0 | 307.05 | 0 | 12.2 | 0 | 72.45 | 0 | 90.8 | 0 | 117.75 | 0 | 72.72 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 787.6 | 62.1 | 0 | 25.1 | 0 | 54.9 | 0 | 7.05 | 0 | 266.7 | 0 | 13 | 0 | 77.4 | 0 | 91 | 0 | 120.75 | 0 | 70.96 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 788.8 | 52.2 | 0 | 17.5 | 0 | 54.3 | 0 | 6.9 | 0 | 293.55 | 0 | 14.6 | 0 | 75.45 | 0 | 89.8 | 0 | 113.4 | 0 | 70.8 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 737.6 | 45.4 | 0 | 11.8 | 0 | 56 | 0 | 7.35 | 0 | 261.75 | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 | 86.9 | 0 | 111.15 | 0 | 66.88 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 626.8 | 47.8 | 0 | 22.9 | 0 | 60.1 | 0 | 7.95 | 0 | 133.8 | 0 | 16.6 | 0 | 77.4 | 0 | 58.6 | 0 | 121.35 | 0 | 79.92 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 627.6 | 43.8 | 0 | 17 | 0 | 62.3 | 0 | 7.5 | 0 | 141.15 | 0 | 16 | 0 | 78.75 | 0 | 54.2 | 0 | 123.9 | 0 | 81.92 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 605.6 | 38.5 | 0 | 12.2 | 0 | 61 | 0 | 7.65 | 0.15 | 134.1 | 0 | 15.4 | 0 | 78.6 | 0 | 56.8 | 0 | 127.65 | 0 | 74.08 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 578.8 | 36.2 | 0 | 10.7 | 0 | 60 | 0 | 7.95 | 0 | 121.05 | 0 | 14.4 | 0 | 77.1 | 0 | 54.3 | 0 | 126.45 | 0 | 70.4 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 587.2 | 36.8 | 0 | 10.8 | 0 | 59.7 | 0 | 8.25 | 0 | 129.3 | 0 | 14.8 | 0 | 78.3 | 0 | 51.2 | 0 | 127.35 | 0 | 70.8 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 38.7 | 0 | 11.3 | 0 | 61.1 | 0 | 7.5 | 0 | 138.75 | 0 | 16.2 | 0 | 81.15 | 0 | 56.1 | 0 | 128.1 | 0 | 75.36 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 604 | 38.6 | 0 | 11.6 | 0 | 62 | 0 | 6.9 | 0 | 135.15 | 0 | 16.6 | 0 | 79.95 | 0 | 53.8 | 0 | 126.15 | 0 | 74.96 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 16306.4 | 1178.9 | 0 | 371.6 | 0 | 1452 | 0 | 175.8 | 0.3 | 4460.1 | 0 | 361.8 | 0 | 1924.95 | 0 | 1595.2 | 0 | 2981.7 | 0 | 1820.32 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч