## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН 1 ао RS | 0.72 | 0.696 | 0.816 | 0.744 | 0.816 | 0.72 | 0.72 | 0.228 | 0.9 | 0.492 | 0.636 | 0.468 | 0.468 | 0.516 | 0.492 | 0.468 | 0.432 | 0.468 | 1.212 | 0.876 | 0.648 | 0.48 | 0.468 | 0.48 | 14.964
| 10 Новокемская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 130.4 | 125.6 | 120.8 | 115.6 | 111.6 | 108 | 110.8 | 114.4 | 110.4 | 117.6 | 115.6 | 108 | 104.8 | 102.8 | 93.6 | 1844.4
| 10 Новокемская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао RS | 18.6 | 14.4 | 7.8 | 0 | 4.8 | 13 | 14.2 | 2.6 | 30.8 | 25 | 23.8 | 17.4 | 16.6 | 22 | 17.4 | 18 | 21 | 14 | 18.6 | 19 | 18.6 | 24.6 | 24 | 21 | 407.2
| 10 Новокемская-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-ЛПХ ап RS | 84.2 | 74.2 | 65.4 | 53.6 | 56.4 | 69.6 | 94.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8
| 10 Новокемская-Поселок ао RS | 62 | 57 | 54.4 | 51 | 49.8 | 55.4 | 77.4 | 11 | 120.6 | 102.2 | 99.4 | 100.2 | 95.8 | 86.8 | 87.6 | 90.2 | 91.2 | 94.8 | 95.2 | 94.2 | 87.2 | 78.6 | 76.8 | 70.2 | 1889
| 10 Новокемская-Промзона ао RS | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 1 | 2.2 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.6 | 3 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 52.8
| 35 Новокемская Т 1 ао RS | [7 empty] | 0 | 161 | 135.1 | 130.9 | 126 | 120.4 | 116.9 | 112.7 | 115.5 | 119 | 116.2 | 122.5 | 121.8 | 113.4 | 110.6 | 107.1 | 99.4 | 1928.5
| 35 Новокемская Т 1 ап RS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао RS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ап RS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 168.72 | 148.496 | 131.616 | 107.744 | 113.016 | 139.72 | 188.92 | 28.428 | 470.3 | 395.992 | 382.736 | 367.668 | 351.468 | 340.616 | 328.592 | 337.368 | 348.032 | 337.468 | 358.112 | 353.676 | 329.848 | 320.48 | 312.968 | 286.68 | 6648.664
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч