## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Монастырская | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Монастырская | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Монастырская ТСН 1 ао RS | 0,4 Монастырская ТСН 2 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ап RS | 10 Монастырская Т 2 ао RS | 10 Монастырская Т 2 ап RS | 10 Монастырская-Волна ао RS | 10 Монастырская-Колтыриха ао RS | 10 Монастырская-Копылово ао RS | 10 Монастырская-Копылово ап RS | 10 Монастырская-Коробицино ао RS | 10 Монастырская-Коробицино ап RS | 10 Монастырская-Коростелево ао RS | 10 Монастырская-Коростелево ап RS | 10 Монастырская-Сондуга ао RS
00 - 01 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 50.9 | 5.1 | 23.9 | 0 | 42.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0.7
01 - 02 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 132.9 | 50.2 | 4.9 | 24.4 | 0 | 42.8 | 0 | 9.84 | 0 | 0.7
02 - 03 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 47.1 | 4.5 | 23.7 | 0 | 41.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0.6
03 - 04 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 120 | 41.1 | 4.8 | 24.5 | 0 | 39.3 | 0 | 9.76 | 0 | 0.5
04 - 05 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 43.2 | 5.7 | 26 | 0 | 43.2 | 0 | 9.92 | 0 | 0.5
05 - 06 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 52.5 | 7.1 | 29.5 | 0 | 52.4 | 0 | 13.04 | 0 | 0.6
06 - 07 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 67.9 | 6.3 | 40.6 | 0 | 57.4 | 0 | 14.8 | 0 | 0.9
07 - 08 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 74.7 | 7.7 | 52.5 | 0 | 64.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0.8
08 - 09 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 81.8 | 7.8 | 44.9 | 0 | 74 | 0 | 19.04 | 0 | 1.2
09 - 10 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 81.1 | 7.3 | 43.8 | 0 | 65.5 | 0 | 17.68 | 0 | 0.7
10 - 11 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 80 | 7.7 | 38.8 | 0 | 66.7 | 0 | 15.2 | 0 | 0.4
11 - 12 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 206.1 | 75.9 | 9.3 | 36.3 | 0 | 67.2 | 0 | 16.64 | 0 | 0.4
12 - 13 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 83.4 | 7.4 | 42.7 | 0 | 61.8 | 0 | 15.36 | 0 | 0.4
13 - 14 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 83.5 | 8.3 | 37.7 | 0 | 62.2 | 0 | 15.6 | 0 | 1.2
14 - 15 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 72.7 | 7.6 | 36.5 | 0 | 60.7 | 0 | 14.96 | 0 | 1.6
15 - 16 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 198.3 | 71.8 | 7.9 | 39.8 | 0 | 62.7 | 0 | 14.64 | 0 | 1.2
16 - 17 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 79.2 | 7.9 | 40.3 | 0 | 66.6 | 0 | 16.48 | 0 | 1.1
17 - 18 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 76.2 | 6.7 | 50.9 | 0 | 67.8 | 0 | 14.16 | 0 | 0.8
18 - 19 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 228.3 | 83.4 | 8.1 | 51.7 | 0 | 66.7 | 0 | 16.64 | 0 | 0.8
19 - 20 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 204.9 | 76.5 | 7.3 | 42.3 | 0 | 61 | 0 | 15.76 | 0 | 1.6
20 - 21 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 73 | 10.2 | 39.8 | 0 | 57.5 | 0 | 14.32 | 0 | 1.2
21 - 22 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 195.9 | 72.6 | 8.3 | 40 | 0 | 59 | 0 | 13.92 | 0 | 1.5
22 - 23 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 63.8 | 6.2 | 35.4 | 0 | 58.2 | 0 | 12.8 | 0 | 1.1
23 - 00 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 54.5 | 5.7 | 29.3 | 0 | 49.3 | 0 | 11.52 | 0 | 0.9
Сумма | 0 | 3.988 | 0 | 0 | 0 | 4461.9 | 1637 | 169.8 | 895.3 | 0 | 1391.3 | 0 | 338.88 | 0 | 21.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Монастырская |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч