## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 239.2 | 26.64 | 18.4 | 69.6 | 125.7 | 0 |  | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 24.96 | 19.6 | 63.2 | 119.4 | 0 |  | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 214.8 | 23.88 | 16.8 | 61.2 | 114.3 | 0 |  | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 23.52 | 16.8 | 57.6 | 111.6 | 0 |  | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4 | 210.8 | 23.52 | 15.6 | 61.2 | 112.2 | 0 |  | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 26.4 | 15.6 | 64.8 | 120.3 | 0 |  | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 273.2 | 31.44 | 20.8 | 83.6 | 138.6 | 0 |  | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.4 | 346 | 41.28 | 30.4 | 91.2 | 184.5 | 0 |  | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 383.2 | 44.28 | 31.6 | 91.2 | 216.9 | 0 |  | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.6 | 392.8 | 44.16 | 29.6 | 98.8 | 221.1 | 0 |  | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 379.2 | 41.52 | 32.4 | 94.8 | 211.5 | 0 |  | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380.4 | 41.88 | 28 | 100.8 | 210.9 | 0 |  | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.6 | 378 | 42.6 | 32 | 103.2 | 201.3 | 0 |  | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4 | 366 | 41.16 | 28.8 | 93.2 | 204 | 0 |  | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 364.8 | 42.72 | 25.2 | 90.4 | 207 | 0 |  | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.8 | 360.4 | 43.44 | 25.2 | 90 | 202.5 | 0 |  | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 358.8 | 39.36 | 25.2 | 87.6 | 207.6 | 0 |  | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.8 | 372.8 | 39.96 | 29.6 | 99.2 | 204.6 | 0 |  | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.8 | 384.4 | 40.32 | 30 | 99.2 | 215.7 | 0 |  | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.8 | 401.2 | 43.56 | 30.8 | 103.6 | 223.5 | 0 |  | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.6 | 401.6 | 45.12 | 32 | 105.2 | 220.2 | 0 |  | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.8 | 396.8 | 48.48 | 35.2 | 103.6 | 210.9 | 0 |  | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.6 | 357.6 | 41.4 | 30 | 106.4 | 181.5 | 0 |  | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 35.52 | 20.8 | 85.2 | 147.9 | 0 |  | 0
Сумма | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7909.6 | 7910 | 897.12 | 620.4 | 2104.8 | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5364.8 | 5364.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч