## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 | 0.002 | 0.3445 | 0 | 0 | 0 | 307.5 | 9.15 | 0 | 79.2 | 0 | 64.05 | 138.4 | 0 | 15.4
01 - 02 | 0.001 | 0.3455 | 0 | 0 | 0 | 267.9 | 8.4 | 0 | 67.8 | 0 | 55.65 | 120.4 | 0 | 14.8
02 - 03 | 0.001 | 0.3615 | 0 | 0 | 0 | 269.1 | 7.05 | 0 | 66.2 | 0 | 55.5 | 121.2 | 0 | 18.1
03 - 04 | 0.002 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 8.4 | 0 | 64.4 | 0 | 55.35 | 107.2 | 0 | 17.7
04 - 05 | 0.001 | 0.3445 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 8.4 | 0 | 63.8 | 0 | 58.35 | 116.6 | 0 | 14.5
05 - 06 | 0.002 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 299.1 | 9.3 | 0 | 70.2 | 0 | 63.75 | 138.2 | 0 | 16.4
06 - 07 | 0.001 | 0.3455 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 9.15 | 0 | 86.6 | 0 | 86.1 | 153.2 | 0 | 18.8
07 - 08 | 0.001 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 404.1 | 12.75 | 0 | 109 | 0 | 88.8 | 168.2 | 0 | 23.6
08 - 09 | 0.002 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 502.8 | 14.85 | 0 | 144.8 | 0 | 102 | 211.2 | 0 | 28
09 - 10 | 0.001 | 0.3445 | 0 | 0 | 0 | 543.3 | 13.95 | 0 | 149.4 | 0 | 120.75 | 213.4 | 0 | 43.5
10 - 11 | 0.001 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 514.2 | 13.65 | 0 | 168.8 | 0 | 102.75 | 198 | 0 | 28.1
11 - 12 | 0.002 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 526.2 | 13.8 | 0 | 163.6 | 0 | 98.4 | 206.6 | 0 | 41.9
12 - 13 | 0.001 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 503.7 | 14.25 | 0 | 163.2 | 0 | 99.9 | 197.8 | 0 | 26
13 - 14 | 0.002 | 0.3655 | 0 | 0 | 0 | 507.6 | 15.75 | 0 | 153.2 | 0 | 98.4 | 209 | 0 | 29
14 - 15 | 0.001 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 494.7 | 13.05 | 0 | 138 | 0 | 92.7 | 217.2 | 0 | 31.3
15 - 16 | 0.001 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 521.1 | 12.9 | 0 | 147.4 | 0 | 90 | 222.4 | 0 | 46.3
16 - 17 | 0.002 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 465.3 | 13.35 | 0 | 147.8 | 0 | 93.75 | 185.8 | 0 | 22.7
17 - 18 | 0.001 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 435.9 | 15.75 | 0 | 129.2 | 0 | 93.45 | 169.6 | 0 | 25.8
18 - 19 | 0.002 | 0.4235 | 0 | 0 | 0 | 426.9 | 15.45 | 0 | 130.4 | 0 | 85.5 | 166 | 0 | 27.9
19 - 20 | 0.001 | 0.4235 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 18.15 | 0 | 124.4 | 0 | 87.45 | 174.8 | 0 | 30.1
20 - 21 | 0.001 | 0.4245 | 0 | 0 | 0 | 411.9 | 14.7 | 0 | 120 | 0 | 80.7 | 159 | 0 | 35.5
21 - 22 | 0.002 | 0.4245 | 0 | 0 | 0 | 401.1 | 16.8 | 0 | 118 | 0 | 82.35 | 147.4 | 0 | 35.2
22 - 23 | 0.001 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 15.75 | 0 | 113.8 | 0 | 77.55 | 150.4 | 0 | 29.2
23 - 00 | 0.002 | 0.4245 | 0 | 0 | 0 | 388.2 | 13.5 | 0 | 99.6 | 0 | 109.5 | 139.4 | 0 | 24.5
Сумма | 0.034 | 9.095 | 0 | 0 | 0 | 9887.7 | 308.25 | 0 | 2818.8 | 0 | 2042.7 | 4031.4 | 0 | 644.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч