## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Слобода | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Слобода | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Слобода ТСН 1 ао RS | 0,4 Слобода ТСН 2 ао RS | 10 Слобода Т 1 ао RS | 10 Слобода Т 1 ап RS | 10 Слобода Т 2 ао RS | 10 Слобода Т 2 ап RS | 10 Слобода-Аврора ао RS | 10 Слобода-Аврора ап RS | 10 Слобода-Комплекс ао RS | 10 Слобода-Палкино ао RS | 10 Слобода-Пешково ао RS | 10 Слобода-Пешково ап RS | 10 Слобода-Поселок ао RS | 10 Слобода-Поселок ап RS | 10 Слобода-Слобода ао RS
00 - 01 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 635.2 | 19.6 | 0 | 96 | 204.5 | 4.4 | 0 | 133.8 | 0 | 176.7
01 - 02 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 608.4 | 18 | 0 | 86.7 | 203.2 | 4.64 | 0 | 132 | 0 | 163.5
02 - 03 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 554 | 17.6 | 0 | 77.4 | 204.4 | 4.32 | 0 | 127.35 | 0 | 122.4
03 - 04 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 572.4 | 18 | 0 | 108.9 | 200.4 | 4.24 | 0 | 123.75 | 0 | 116.85
04 - 05 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 678.4 | 18.4 | 0 | 199.2 | 209.1 | 4.32 | 0 | 125.1 | 0 | 121.8
05 - 06 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 776.8 | 18.4 | 0 | 231.9 | 223.4 | 4.64 | 0 | 144.75 | 0 | 153
06 - 07 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 816 | 19.2 | 0 | 172.65 | 245.5 | 7.28 | 0 | 164.85 | 0 | 206.25
07 - 08 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 927.2 | 23.6 | 0 | 175.5 | 276.1 | 5.92 | 0 | 202.35 | 0 | 243.6
08 - 09 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 937.6 | 26 | 0 | 158.7 | 290.2 | 7.2 | 0 | 241.05 | 0 | 213.45
09 - 10 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 928 | 35.2 | 0 | 209.7 | 268.1 | 7.2 | 0 | 226.5 | 0 | 180.15
10 - 11 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 994 | 32.8 | 0 | 165.45 | 285.6 | 5.6 | 0 | 290.25 | 0 | 212.55
11 - 12 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 1014.8 | 29.2 | 0 | 129.45 | 268.9 | 6.56 | 0 | 338.1 | 0 | 241.8
12 - 13 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 1032.8 | 27.6 | 0 | 152.7 | 284 | 7.28 | 0 | 304.65 | 0 | 255.3
13 - 14 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 965.6 | 37.2 | 0 | 180 | 281.4 | 7.12 | 0 | 300.45 | 0 | 157.5
14 - 15 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 933.6 | 40 | 0 | 232.65 | 291.8 | 6.16 | 0 | 190.05 | 0 | 171.75
15 - 16 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 910.8 | 36.8 | 0 | 180.9 | 304.8 | 7.36 | 0 | 180.45 | 0 | 199.5
16 - 17 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 850 | 28 | 0 | 141.75 | 282.7 | 6.64 | 0 | 187.05 | 0 | 203.1
17 - 18 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 849.6 | 25.6 | 0 | 147.15 | 276.6 | 6.16 | 0 | 187.8 | 0 | 205.2
18 - 19 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 942 | 23.2 | 0 | 162.75 | 281.5 | 6.16 | 0 | 189.45 | 0 | 278.25
19 - 20 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 850.4 | 24.8 | 0 | 168.75 | 284.9 | 6.8 | 0 | 184.95 | 0 | 179.1
20 - 21 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 741.6 | 22.8 | 0 | 105.75 | 253.1 | 7.04 | 0 | 178.35 | 0 | 173.7
21 - 22 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 704.8 | 22 | 0 | 103.5 | 226.2 | 6.8 | 0 | 181.65 | 0 | 164.1
22 - 23 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 657.2 | 21.6 | 0 | 88.65 | 222.5 | 4.72 | 0 | 164.1 | 0 | 154.8
23 - 00 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 588.8 | 19.2 | 0 | 73.35 | 203.6 | 4.72 | 0 | 149.7 | 0 | 138
Сумма | 0 | 4.244 | 0 | 0 | 0 | 19470 | 604.8 | 0 | 3549.45 | 6072.5 | 143.28 | 0 | 4648.5 | 0 | 4432.35

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Слобода |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч