## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.53 | 0.01 | 0 | 2245.8973 | 0 | 6177.2524 | 0 | 2784.9807 | 0 | 4202.9409 | 0 | 0 | 3.9699 | 0 | 221.3075 | 0 | 192.4723 | 0 | 1123.8719 | 0 | 916.4901 | 0 | 1529.7673 | 0 | 247.122 | 0 | 47.4305 | 0 | 271.5854 | 0 | 134.3932 | 0 | 68.4783 | 0 | 283.211 | 0 | 274.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2241 | 0 | 682.2545 | 0 | 800.2348 | 0 | 528.4762 | 0 | 255.5536 | 0 | 0 | 0 | 243.6925 | 0 | 276.0334 | 0 | 1865.2933 | 0 | 1634.508 | 0 | 1862.8268 | 0 | 1631.515 | 0
01 - 02 | 0.252 | 0.012 | 0 | 2074.4591 | 0 | 6074.8018 | 0 | 2695.345 | 0 | 4142.1492 | 0 | 0 | 1.4549 | 0 | 201.7838 | 0 | 114.2945 | 0 | 1040.4009 | 0 | 827.4211 | 0 | 754.0861 | 0 | 245.7155 | 0 | 22.0455 | 0 | 242.5078 | 0 | 62.6725 | 0 | 34.156 | 0 | 251.6461 | 0 | 243.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.211 | 0 | 316.7088 | 0 | 756.9197 | 0 | 240.2977 | 0 | 121.3821 | 0 | 0 | 0 | 235.2124 | 0 | 134.7535 | 0 | 1915.876 | 0 | 822.8693 | 0 | 1913.3403 | 0 | 821.4144 | 0
02 - 03 | 0.258 | 0.01 | 0 | 1984.531 | 0 | 5788.113 | 0 | 2597.3995 | 0 | 4060.9645 | 0 | 0 | 2.9999 | 0 | 194.6062 | 0 | 161.6765 | 0 | 994.8341 | 0 | 731.6942 | 0 | 1491.018 | 0 | 240.9974 | 0 | 40.8695 | 0 | 212.4048 | 0 | 118.1882 | 0 | 68.2982 | 0 | 240.7065 | 0 | 232.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6618 | 0 | 594.6544 | 0 | 708.1175 | 0 | 444.1184 | 0 | 229.0532 | 0 | 0 | 0 | 241.427 | 0 | 269.3338 | 0 | 1855.0671 | 0 | 1617.5269 | 0 | 1852.5522 | 0 | 1614.6656 | 0
03 - 04 | 0.253 | 0.012 | 0 | 1923.6148 | 0 | 5850.2246 | 0 | 2527.2341 | 0 | 3929.6405 | 0 | 0 | 4.2193 | 0 | 218.0443 | 0 | 165.584 | 0 | 966.5602 | 0 | 671.4742 | 0 | 1449.6912 | 0 | 238.8843 | 0 | 40.7932 | 0 | 270.7748 | 0 | 109.3478 | 0 | 62.3677 | 0 | 230.3765 | 0 | 220.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6713 | 0 | 549.1153 | 0 | 697.4966 | 0 | 417.5488 | 0 | 214.4209 | 0 | 0 | 0 | 235.6142 | 0 | 277.4813 | 0 | 1875.1174 | 0 | 1581.722 | 0 | 1872.3669 | 0 | 1578.833 | 0
04 - 05 | 0.25 | 0.01 | 0 | 1913.7768 | 0 | 5706.1521 | 0 | 2648.2006 | 0 | 3945.9045 | 0 | 0 | 3.3948 | 0 | 238.247 | 0 | 262.4264 | 0 | 945.9349 | 0 | 684.3261 | 0 | 1439.001 | 0 | 238.7458 | 0 | 41.3406 | 0 | 182.5442 | 0 | 140.9335 | 0 | 62.1737 | 0 | 235.1847 | 0 | 228.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5004 | 0 | 564.87 | 0 | 707.39 | 0 | 424.8996 | 0 | 226.7531 | 0 | 0 | 0 | 239.0229 | 0 | 292.4948 | 0 | 1821.9018 | 0 | 1565.7248 | 0 | 1819.4009 | 0 | 1563.0228 | 0
05 - 06 | 0.64 | 0.012 | 0 | 2093.6156 | 0 | 5927.5085 | 0 | 2773.5317 | 0 | 3994.8696 | 0 | 0 | 3.2147 | 0 | 225.118 | 0 | 186.9367 | 0 | 1021.8819 | 0 | 729.3316 | 0 | 1456.9105 | 0 | 238.628 | 0 | 45.1857 | 0 | 279.83 | 0 | 187.1168 | 0 | 65.4438 | 0 | 272.6178 | 0 | 268.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.809 | 0 | 631.1937 | 0 | 738.8372 | 0 | 496.1423 | 0 | 247.0388 | 0 | 0 | 0 | 249.2074 | 0 | 383.4066 | 0 | 1834.9546 | 0 | 1529.8506 | 0 | 1832.509 | 0 | 1527.3494 | 0
06 - 07 | 0.469 | 0.01 | 0 | 2318.6089 | 0 | 6190.728 | 0 | 3017.1965 | 0 | 3981.2732 | 0 | 0 | 3.5472 | 0 | 275.098 | 0 | 187.7265 | 0 | 1109.7383 | 0 | 899.2804 | 0 | 1564.062 | 0 | 240.9351 | 0 | 49.1764 | 0 | 255.8307 | 0 | 194.5924 | 0 | 75.2541 | 0 | 318.233 | 0 | 303.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.2601 | 0 | 746.0079 | 0 | 873.0156 | 0 | 568.1332 | 0 | 303.7946 | 0 | 0 | 0 | 256.0039 | 0 | 389.5519 | 0 | 1784.3649 | 0 | 1454.2916 | 0 | 1781.8361 | 0 | 1452.3655 | 0
07 - 08 | 0.466 | 0.01 | 0 | 2680.0358 | 0 | 6709.0093 | 0 | 3624.7131 | 0 | 4405.9197 | 0 | 0 | 3.7967 | 0 | 357.606 | 0 | 317.4917 | 0 | 1369.8784 | 0 | 1061.8991 | 0 | 1676.0494 | 0 | 245.3206 | 0 | 53.9845 | 0 | 316.3624 | 0 | 201.7284 | 0 | 99.191 | 0 | 368.1369 | 0 | 335.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.7031 | 0 | 820.9987 | 0 | 987.4833 | 0 | 630.0921 | 0 | 388.0139 | 0 | 0 | 0 | 436.3588 | 0 | 608.4345 | 0 | 1767.0859 | 0 | 1611.9913 | 0 | 1764.5919 | 0 | 1610.2245 | 0
08 - 09 | 0.452 | 0.012 | 0 | 3126.9912 | 0 | 7217.0889 | 0 | 4138.0408 | 0 | 4662.1938 | 0 | 0 | 3.7967 | 0 | 510.2481 | 0 | 360.5574 | 0 | 1747.1744 | 0 | 1114.6642 | 0 | 1903.9387 | 0 | 250.2258 | 0 | 53.8252 | 0 | 382.8177 | 0 | 220.3583 | 0 | 174.3412 | 0 | 393.1823 | 0 | 349.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.3236 | 0 | 892.567 | 0 | 1071.848 | 0 | 676.421 | 0 | 511.5644 | 0 | 0 | 0 | 607.9842 | 0 | 681.049 | 0 | 1757.8923 | 0 | 1658.5557 | 0 | 1755.6128 | 0 | 1656.6296 | 0
09 - 10 | 0.295 | 0.01 | 0 | 3437.288 | 0 | 7318.6909 | 0 | 4464.0127 | 0 | 4787.5251 | 0 | 0 | 3.5057 | 0 | 574.618 | 0 | 536.7692 | 0 | 2019.9929 | 0 | 1139.4188 | 0 | 2025.0782 | 0 | 256.0663 | 0 | 52.6335 | 0 | 419.4679 | 0 | 271.2598 | 0 | 252.4636 | 0 | 408.2858 | 0 | 350.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.0598 | 0 | 921.9841 | 0 | 1122.9781 | 0 | 698.321 | 0 | 540.0879 | 0 | 0 | 0 | 572.5465 | 0 | 658.5254 | 0 | 1734.3018 | 0 | 1643.1127 | 0 | 1732.1956 | 0 | 1641.2629 | 0
10 - 11 | 0.296 | 0.012 | 0 | 3582.451 | 0 | 7487.2371 | 0 | 4640.6992 | 0 | 4912.9773 | 0 | 0 | 4.1223 | 0 | 625.6234 | 0 | 544.7229 | 0 | 2137.911 | 0 | 1186.1425 | 0 | 2159.1321 | 0 | 255.0201 | 0 | 49.0794 | 0 | 403.9002 | 0 | 272.9157 | 0 | 269.1744 | 0 | 429.7424 | 0 | 362.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.5311 | 0 | 937.7111 | 0 | 1161.9215 | 0 | 744.1441 | 0 | 576.9251 | 0 | 0 | 0 | 565.6737 | 0 | 611.7462 | 0 | 1769.3653 | 0 | 1688.9429 | 0 | 1767.3977 | 0 | 1687.0029 | 0
11 - 12 | 0.413 | 0.01 | 0 | 3629.5109 | 0 | 7254.7783 | 0 | 4645.7739 | 0 | 4487.0142 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 674.3841 | 0 | 590.83 | 0 | 2171.6237 | 0 | 1154.3559 | 0 | 2167.2588 | 0 | 254.2165 | 0 | 49.4535 | 0 | 459.6445 | 0 | 272.1466 | 0 | 261.8097 | 0 | 428.2182 | 0 | 372.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.7043 | 0 | 952.1772 | 0 | 1165.0808 | 0 | 758.2985 | 0 | 583.3545 | 0 | 0 | 0 | 436.9824 | 0 | 539.4574 | 0 | 1675.8346 | 0 | 1473.0532 | 0 | 1674.3312 | 0 | 1471.5428 | 0
12 - 13 | 0.462 | 0.012 | 0 | 3549.1611 | 0 | 6997.1011 | 0 | 4683.446 | 0 | 4816.814 | 0 | 0 | 3.8105 | 0 | 535.9517 | 0 | 575.588 | 0 | 2054.634 | 0 | 1132.7676 | 0 | 2197.6945 | 0 | 256.6275 | 0 | 50.9708 | 0 | 366.7304 | 0 | 269.6525 | 0 | 319.2307 | 0 | 436.2203 | 0 | 388.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.1543 | 0 | 937.8497 | 0 | 1157.8893 | 0 | 765.296 | 0 | 562.7015 | 0 | 0 | 0 | 464.425 | 0 | 577.3546 | 0 | 1668.6085 | 0 | 1616.4185 | 0 | 1667.0289 | 0 | 1614.6794 | 0
13 - 14 | 0.651 | 0.01 | 0 | 3551.3435 | 0 | 7324.4758 | 0 | 4604.0662 | 0 | 4793.7258 | 0 | 0 | 3.7204 | 0 | 582.9318 | 0 | 506.9018 | 0 | 2058.5208 | 0 | 1097.316 | 0 | 2213.8717 | 0 | 258.2833 | 0 | 50.1463 | 0 | 486.6368 | 0 | 272.7702 | 0 | 287.5342 | 0 | 435.4859 | 0 | 389.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.0366 | 0 | 912.9913 | 0 | 1149.9012 | 0 | 739.142 | 0 | 592.756 | 0 | 0 | 0 | 470.7643 | 0 | 547.5218 | 0 | 1770.1691 | 0 | 1632.866 | 0 | 1767.9728 | 0 | 1630.9122 | 0
14 - 15 | 0.531 | 0.01 | 0 | 3474.3713 | 0 | 7254.1724 | 0 | 4528.6526 | 0 | 4693.3706 | 0 | 0 | 3.9075 | 0 | 615.7923 | 0 | 479.2236 | 0 | 1997.3724 | 0 | 1064.1023 | 0 | 2156.6448 | 0 | 255.8792 | 0 | 50.0562 | 0 | 473.9443 | 0 | 280.9247 | 0 | 225.8385 | 0 | 426.5485 | 0 | 384.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.48 | 0 | 898.9755 | 0 | 1165.9607 | 0 | 736.5855 | 0 | 584.4422 | 0 | 0 | 0 | 429.9364 | 0 | 567.0178 | 0 | 1748.5391 | 0 | 1616.1135 | 0 | 1746.3222 | 0 | 1613.8342 | 0
15 - 16 | 0.534 | 0.012 | 0 | 3459.7872 | 0 | 7353.4534 | 0 | 4551.5676 | 0 | 4877.3665 | 0 | 0 | 3.7828 | 0 | 550.5494 | 0 | 491.9854 | 0 | 2007.7162 | 0 | 1060.6866 | 0 | 2164.2242 | 0 | 254.3204 | 0 | 51.2133 | 0 | 484.4128 | 0 | 275.3544 | 0 | 332.1171 | 0 | 425.4261 | 0 | 369.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.5172 | 0 | 894.0981 | 0 | 1144.7049 | 0 | 733.4262 | 0 | 548.6165 | 0 | 0 | 0 | 594.3634 | 0 | 609.065 | 0 | 1755.4396 | 0 | 1659.782 | 0 | 1753.0494 | 0 | 1657.3572 | 0
16 - 17 | 0.531 | 0.01 | 0 | 3462.4027 | 0 | 7419.6174 | 0 | 4570.1006 | 0 | 4521.3784 | 0 | 0 | 4.344 | 0 | 622.4642 | 0 | 531.5662 | 0 | 1970.7335 | 0 | 1053.419 | 0 | 2164.7162 | 0 | 260.5419 | 0 | 51.0678 | 0 | 520.2663 | 0 | 271.8903 | 0 | 226.088 | 0 | 438.4096 | 0 | 387.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.8935 | 0 | 907.8229 | 0 | 1127.4122 | 0 | 719.0225 | 0 | 553.0644 | 0 | 0 | 0 | 607.042 | 0 | 597.391 | 0 | 1742.6294 | 0 | 1530.3771 | 0 | 1740.1422 | 0 | 1527.876 | 0
17 - 18 | 0.518 | 0.012 | 0 | 3400.863 | 0 | 7267.2493 | 0 | 4286.4949 | 0 | 4594.3494 | 0 | 0 | 4.1361 | 0 | 451.1367 | 0 | 443.1831 | 0 | 1809.923 | 0 | 1035.8699 | 0 | 2017.7552 | 0 | 264.1792 | 0 | 48.3796 | 0 | 484.1911 | 0 | 246.346 | 0 | 269.3823 | 0 | 446.3562 | 0 | 470.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.4592 | 0 | 917.6055 | 0 | 1133.4813 | 0 | 726.2209 | 0 | 489.3042 | 0 | 0 | 0 | 608.1228 | 0 | 606.1967 | 0 | 1767.7026 | 0 | 1554.0646 | 0 | 1765.0629 | 0 | 1551.328 | 0
18 - 19 | 0.517 | 0.01 | 0 | 3247.49 | 0 | 7181.0103 | 0 | 4208.1541 | 0 | 4495.1895 | 0 | 0 | 3.6165 | 0 | 459.1457 | 0 | 504.3522 | 0 | 1675.2457 | 0 | 1090.1592 | 0 | 1949.0275 | 0 | 256.1009 | 0 | 51.7398 | 0 | 468.5542 | 0 | 250.3505 | 0 | 142.2775 | 0 | 467.8683 | 0 | 422.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.1516 | 0 | 949.7246 | 0 | 1115.1008 | 0 | 744.7191 | 0 | 456.5199 | 0 | 0 | 0 | 544.2586 | 0 | 548.568 | 0 | 1745.7748 | 0 | 1547.6213 | 0 | 1743.0312 | 0 | 1544.7947 | 0
19 - 20 | 0.646 | 0.012 | 0 | 3205.3145 | 0 | 7454.7437 | 0 | 4037.0796 | 0 | 4495.2588 | 0 | 0 | 3.9421 | 0 | 330.0733 | 0 | 372.8134 | 0 | 1630.5519 | 0 | 1109.0594 | 0 | 1902.0612 | 0 | 251.6253 | 0 | 54.6219 | 0 | 596.9684 | 0 | 261.3802 | 0 | 114.7033 | 0 | 463.5659 | 0 | 419.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6939 | 0 | 946.503 | 0 | 1134.9016 | 0 | 756.3654 | 0 | 423.992 | 0 | 0 | 0 | 546.7251 | 0 | 577.9297 | 0 | 1857.5059 | 0 | 1556.5726 | 0 | 1854.8178 | 0 | 1553.9537 | 0
20 - 21 | 0.508 | 0.01 | 0 | 3196.6023 | 0 | 7572.9556 | 0 | 3867.2695 | 0 | 4557.9587 | 0 | 0 | 3.6304 | 0 | 389.0808 | 0 | 304.0094 | 0 | 1612.0468 | 0 | 1163.1686 | 0 | 1839.3055 | 0 | 249.5538 | 0 | 54.3379 | 0 | 522.7743 | 0 | 254.6252 | 0 | 109.9713 | 0 | 452.9865 | 0 | 442.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.3129 | 0 | 950.0988 | 0 | 1125.7424 | 0 | 766.9795 | 0 | 373.3053 | 0 | 0 | 0 | 560.6161 | 0 | 579.634 | 0 | 1893.0822 | 0 | 1592.0104 | 0 | 1890.5535 | 0 | 1589.2391 | 0
21 - 22 | 0.586 | 0.01 | 0 | 3119.1278 | 0 | 7307.4846 | 0 | 3680.5544 | 0 | 4547.6189 | 0 | 0 | 3.9837 | 0 | 347.3038 | 0 | 280.4535 | 0 | 1533.1899 | 0 | 1196.4032 | 0 | 1803.7499 | 0 | 251.3967 | 0 | 56.8736 | 0 | 463.2957 | 0 | 244.3853 | 0 | 94.3413 | 0 | 443.5018 | 0 | 450.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.0911 | 0 | 952.6345 | 0 | 1115.2878 | 0 | 750.8022 | 0 | 332.609 | 0 | 0 | 0 | 453.7763 | 0 | 509.6384 | 0 | 1867.725 | 0 | 1597.2827 | 0 | 1865.3486 | 0 | 1594.2551 | 0
22 - 23 | 0.357 | 0.012 | 0 | 2946.2345 | 0 | 7022.7532 | 0 | 3375.4885 | 0 | 4503.2261 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 347.089 | 0 | 257.729 | 0 | 1429.6688 | 0 | 1153.2059 | 0 | 1729.0016 | 0 | 253.8423 | 0 | 56.451 | 0 | 450.7348 | 0 | 227.7092 | 0 | 85.0783 | 0 | 409.8585 | 0 | 429.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.7175 | 0 | 899.3912 | 0 | 1067.2477 | 0 | 694.1225 | 0 | 304.2866 | 0 | 0 | 0 | 312.3787 | 0 | 386.6559 | 0 | 1844.093 | 0 | 1617.0488 | 0 | 1841.7027 | 0 | 1614.0005 | 0
23 - 00 | 0.367 | 0.01 | 0 | 2537.0551 | 0 | 6398.5046 | 0 | 3243.3677 | 0 | 4175.1241 | 0 | 0 | 3.1939 | 0 | 374.4207 | 0 | 316.9305 | 0 | 1228.162 | 0 | 1049.8995 | 0 | 1667.0706 | 0 | 251.8609 | 0 | 48.9131 | 0 | 332.5675 | 0 | 212.8967 | 0 | 76.9515 | 0 | 340.9021 | 0 | 344.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.9778 | 0 | 794.1796 | 0 | 932.5565 | 0 | 598.8598 | 0 | 278.2989 | 0 | 0 | 0 | 239.5148 | 0 | 379.2358 | 0 | 1747.2991 | 0 | 1520.9062 | 0 | 1744.8603 | 0 | 1518.225 | 0
Сумма | 10.782 | 0.26 | 0 | 70160.5334 | 0 | 164255.1062 | 0 | 90193.3696 | 0 | 106584.7533 | 0 | 0 | 86.7965 | 0 | 9922.6238 | 0 | 8686.2242 | 0 | 37657.5676 | 0 | 24322.5555 | 0 | 43421.1161 | 0 | 6016.0888 | 0 | 1170.5887 | 0 | 9348.7471 | 0 | 5253.9384 | 0 | 3776.6659 | 0 | 9046.6708 | 0 | 8440.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8770.1454 | 0 | 19572.1174 | 0 | 24161.5096 | 0 | 15358.4344 | 0 | 9697.8384 | 0 | 0 | 0 | 10151.6494 | 0 | 11608.4765 | 0 | 43065.6234 | 0 | 37323.2126 | 0 | 43008.8538 | 0 | 37266.2836 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.187 | 0 | 0 | 674.9106 | 0 | 2668.2231 | 0 | 880.2451 | 0 | 1423.0004 | 0 | 0 | 1.7113 | 0 | 197.5784 | 0 | 145.2151 | 0 | 138.5155 | 0 | 85.9305 | 0 | 473.9097 | 0 | 92.4845 | 0 | 0 | 4.344 | 170.0665 | 0 | 2.1408 | 2.6327 | 73.0371 | 0 | 201.576 | 0 | 152.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.681 | 0 | 198.2643 | 0 | 215.0652 | 0 | 59.8181 | 0 | 74.298 | 0 | 0 | 0 | 239.6603 | 0 | 123.8208 | 0 | 879.0916 | 0 | 581.3453 | 0 | 876.2857 | 0 | 574.0915 | 0
01 - 02 | 0.097 | 0 | 0 | 651.9956 | 0 | 2684.1233 | 0 | 889.9273 | 0 | 713.8125 | 0 | 0 | 0.95609 | 0 | 181.4565 | 0 | 86.5124 | 0 | 133.8667 | 0 | 81.1015 | 0 | 237.3671 | 0 | 92.2836 | 0 | 0 | 3.471 | 150.7299 | 0 | 1.2055 | 0 | 36.5463 | 0 | 192.9712 | 0 | 144.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7619 | 0 | 95.7893 | 0 | 203.2526 | 0 | 26.5419 | 0 | 34.6687 | 0 | 0 | 0 | 232.6628 | 0 | 59.9566 | 0 | 917.6886 | 0 | 292.6541 | 0 | 914.7927 | 0 | 289.0237 | 0
02 - 03 | 0.1 | 0 | 0 | 624.3001 | 0 | 2535.1151 | 0 | 915.2672 | 0 | 1499.1586 | 0 | 0 | 2.2863 | 0 | 166.7964 | 0 | 136.9982 | 0 | 116.6155 | 0 | 70.6954 | 0 | 515.4927 | 0 | 92.0204 | 0 | 0 | 7.1222 | 126.0586 | 0 | 7.0945 | 0.062354 | 78.8568 | 0 | 187.193 | 0 | 143.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.568 | 0 | 207.5689 | 0 | 189.8812 | 0 | 58.377 | 0 | 78.7875 | 0 | 0 | 0 | 237.762 | 0 | 122.6084 | 0 | 872.4682 | 0 | 608.0189 | 0 | 869.5723 | 0 | 600.7096 | 0
03 - 04 | 0.1 | 0 | 0 | 609.3352 | 0 | 2599.7725 | 0 | 896.5091 | 0 | 1409.9234 | 0 | 0 | 2.0923 | 0 | 177.1333 | 0 | 139.2915 | 0 | 113.3731 | 0 | 68.2843 | 0 | 501.0128 | 0 | 91.6255 | 0 | 0 | 7.2538 | 165.1337 | 0 | 5.4802 | 0.80367 | 76.0786 | 0 | 180.4242 | 0 | 138.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7319 | 0 | 203.9247 | 0 | 194.4399 | 0 | 49.89 | 0 | 72.8708 | 0 | 0 | 0 | 230.2241 | 0 | 130.4303 | 0 | 882.5696 | 0 | 567.9669 | 0 | 879.5974 | 0 | 560.9833 | 0
04 - 05 | 0.096 | 0 | 0 | 598.4926 | 0 | 2447.5081 | 0 | 958.7589 | 0 | 1386.1077 | 0 | 0 | 2.2517 | 0 | 183.1747 | 0 | 207.943 | 0 | 107.7682 | 0 | 63.5801 | 0 | 478.5793 | 0 | 91.7779 | 0 | 0 | 6.6095 | 105.1216 | 0 | 34.447 | 0 | 76.8199 | 0 | 181.692 | 0 | 135.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6766 | 0 | 206.308 | 0 | 199.3312 | 0 | 51.4904 | 0 | 72.2334 | 0 | 0 | 0 | 232.455 | 0 | 145.1804 | 0 | 834.3632 | 0 | 539.0278 | 0 | 831.6196 | 0 | 532.2798 | 0
05 - 06 | 0.332 | 0 | 0 | 612.4529 | 0 | 2518.4008 | 0 | 1003.394 | 0 | 1479.3785 | 0 | 0 | 2.5426 | 0 | 189.4863 | 0 | 155.6905 | 0 | 121.6038 | 0 | 32.2577 | 0 | 474.0483 | 0 | 92.54 | 0 | 0 | 5.2516 | 162.6534 | 0 | 76.8615 | 0 | 76.3973 | 0 | 179.3088 | 0 | 135.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7412 | 0 | 206.1278 | 0 | 200.7792 | 0 | 65.5685 | 0 | 74.5336 | 0 | 0 | 0 | 244.7248 | 0 | 229.7945 | 0 | 844.2289 | 0 | 564.1426 | 0 | 841.4299 | 0 | 557.2836 | 0
06 - 07 | 0.188 | 0 | 0 | 650.8871 | 0 | 2601.0369 | 0 | 1022.8968 | 0 | 1368.0944 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 232.0462 | 0 | 153.5428 | 0 | 125.2688 | 0 | 40.2806 | 0 | 472.8081 | 0 | 95.533 | 0 | 0 | 3.1454 | 144.9726 | 0 | 68.901 | 0 | 77.2979 | 0 | 191.343 | 0 | 145.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9118 | 0 | 215.7234 | 0 | 229.3858 | 0 | 75.7044 | 0 | 81.0877 | 0 | 0 | 0 | 256.482 | 0 | 235.8914 | 0 | 846.0233 | 0 | 506.3614 | 0 | 843.3006 | 0 | 500.1052 | 0
07 - 08 | 0.351 | 0 | 0 | 703.0045 | 0 | 3068.0322 | 0 | 1502.3456 | 0 | 1953.9256 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 329.5676 | 0 | 233.127 | 0 | 177.2719 | 0 | 66.6839 | 0 | 489.0963 | 0 | 94.6946 | 0 | 0 | 1.545 | 180.1817 | 0 | 81.2262 | 0 | 117.3845 | 0 | 188.0729 | 0 | 146.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8123 | 0 | 243.1313 | 0 | 240.7342 | 0 | 92.9002 | 0 | 119.9756 | 0 | 0 | 0 | 562.7223 | 0 | 561.7939 | 0 | 841.4299 | 0 | 759.4554 | 0 | 838.8041 | 0 | 752.07 | 0
08 - 09 | 0.263 | 0 | 0 | 871.5676 | 0 | 3304.8555 | 0 | 1631.4006 | 0 | 2156.4717 | 0 | 0 | 2.1755 | 0 | 471.7619 | 0 | 246.0412 | 0 | 330.9671 | 0 | 70.1619 | 0 | 541.5497 | 0 | 94.2374 | 0 | 0 | 1.9399 | 229.5798 | 0 | 88.6117 | 0 | 187.8512 | 0 | 198.4029 | 0 | 149.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5721 | 0 | 266.9505 | 0 | 264.3247 | 0 | 105.2601 | 0 | 162.4524 | 0 | 0 | 0 | 763.744 | 0 | 570.6828 | 0 | 749.8461 | 0 | 810.1422 | 0 | 747.4558 | 0 | 802.4726 | 0
09 - 10 | 0.203 | 0 | 0 | 924.066 | 0 | 3298.0833 | 0 | 1749.3879 | 0 | 2180.4432 | 0 | 0 | 2.0923 | 0 | 530.1875 | 0 | 406.242 | 0 | 368.2754 | 0 | 94.9926 | 0 | 530.326 | 0 | 96.5514 | 0 | 0 | 3.09 | 254.6599 | 0 | 114.8349 | 0 | 194.2737 | 0 | 211.8713 | 0 | 154.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1173 | 0 | 266.5486 | 0 | 274.232 | 0 | 106.1469 | 0 | 150.7992 | 0 | 0 | 0 | 717.1588 | 0 | 550.1337 | 0 | 708.1798 | 0 | 806.4494 | 0 | 705.9074 | 0 | 798.5582 | 0
10 - 11 | 0.213 | 0 | 0 | 1046.1409 | 0 | 3440.9426 | 0 | 1718.0724 | 0 | 2284.0891 | 0 | 0 | 2.3348 | 0 | 584.4907 | 0 | 415.207 | 0 | 453.1112 | 0 | 127.1048 | 0 | 561.6484 | 0 | 95.5122 | 0 | 0 | 5.3278 | 231.4989 | 0 | 119.9271 | 0 | 179.9254 | 0 | 233.993 | 0 | 164.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7845 | 0 | 284.3195 | 0 | 286.3009 | 0 | 112.4031 | 0 | 157.8452 | 0 | 0 | 0 | 696.2633 | 0 | 465.5266 | 0 | 754.0376 | 0 | 853.97 | 0 | 751.9315 | 0 | 845.7393 | 0
11 - 12 | 0.309 | 0 | 0 | 1077.0753 | 0 | 3239.8862 | 0 | 1594.508 | 0 | 1608.1566 | 0 | 0 | 2.1962 | 0 | 614.4136 | 0 | 408.2858 | 0 | 461.0232 | 0 | 115.2783 | 0 | 541.5913 | 0 | 97.4659 | 0 | 0 | 4.9398 | 244.6555 | 0 | 116.1028 | 0 | 177.6737 | 0 | 236.8682 | 0 | 174.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.147 | 0 | 286.9799 | 0 | 285.4418 | 0 | 114.6964 | 0 | 166.5539 | 0 | 0 | 0 | 550.1614 | 0 | 357.3427 | 0 | 712.6624 | 0 | 517.0169 | 0 | 711.1867 | 0 | 510.7539 | 0
12 - 13 | 0.35 | 0 | 0 | 994.4393 | 0 | 3107.4364 | 0 | 1605.7144 | 0 | 2050.2795 | 0 | 0 | 2.2724 | 0 | 472.9259 | 0 | 391.7066 | 0 | 365.6773 | 0 | 115.8118 | 0 | 527.9427 | 0 | 97.8123 | 0 | 0 | 4.9952 | 194.4399 | 0 | 101.0201 | 0 | 185.752 | 0 | 242.9443 | 0 | 177.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3917 | 0 | 267.8719 | 0 | 288.0954 | 0 | 113.7888 | 0 | 149.1018 | 0 | 0 | 0 | 610.2567 | 0 | 417.3963 | 0 | 712.9603 | 0 | 751.5989 | 0 | 711.3668 | 0 | 744.2619 | 0
13 - 14 | 0.357 | 0 | 0 | 997.9379 | 0 | 3364.2473 | 0 | 1558.0137 | 0 | 2104.9259 | 0 | 0 | 2.1131 | 0 | 557.2767 | 0 | 374.0605 | 0 | 371.1645 | 0 | 98.8793 | 0 | 545.1039 | 0 | 96.1703 | 0 | 0 | 5.4248 | 266.611 | 0 | 97.2096 | 0 | 166.9281 | 0 | 243.9904 | 0 | 176.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9067 | 0 | 268.3846 | 0 | 280.5575 | 0 | 103.7775 | 0 | 159.8959 | 0 | 0 | 0 | 592.1256 | 0 | 370.2777 | 0 | 783.1429 | 0 | 790.5146 | 0 | 780.9329 | 0 | 782.7203 | 0
14 - 15 | 0.395 | 0 | 0 | 1081.977 | 0 | 3274.2328 | 0 | 1627.694 | 0 | 2186.7998 | 0 | 0 | 2.1685 | 0 | 574.5695 | 0 | 346.7841 | 0 | 453.3121 | 0 | 107.4564 | 0 | 556.4315 | 0 | 95.8724 | 0 | 0 | 4.7874 | 276.837 | 0 | 118.2367 | 0 | 153.1825 | 0 | 243.5193 | 0 | 178.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6827 | 0 | 287.4372 | 0 | 288.3517 | 0 | 122.0472 | 0 | 184.5257 | 0 | 0 | 0 | 502.7587 | 0 | 412.3942 | 0 | 760.8549 | 0 | 817.9849 | 0 | 758.4231 | 0 | 809.7265 | 0
15 - 16 | 0.396 | 0 | 0 | 1082.5833 | 0 | 3331.4077 | 0 | 1656.7405 | 0 | 2203.9125 | 0 | 0 | 2.3348 | 0 | 477.6648 | 0 | 360.5435 | 0 | 461.0371 | 0 | 109.4309 | 0 | 557.8933 | 0 | 95.1242 | 0 | 0 | 4.3093 | 291.2477 | 0 | 119.5322 | 0 | 190.7056 | 0 | 242.9165 | 0 | 177.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9369 | 0 | 290.153 | 0 | 282.726 | 0 | 120.1627 | 0 | 158.5034 | 0 | 0 | 0 | 649.8098 | 0 | 454.2128 | 0 | 759.109 | 0 | 805.6319 | 0 | 756.407 | 0 | 797.0964 | 0
16 - 17 | 0.389 | 0 | 0 | 1038.0522 | 0 | 3339.8776 | 0 | 1672.2597 | 0 | 1633.5657 | 0 | 0 | 1.9607 | 0 | 489.706 | 0 | 396.106 | 0 | 390.0577 | 0 | 98.7684 | 0 | 546.2124 | 0 | 100.6945 | 0 | 0 | 4.4825 | 340.528 | 0 | 103.6389 | 0 | 157.8937 | 0 | 254.6876 | 0 | 181.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4263 | 0 | 300.1781 | 0 | 282.7537 | 0 | 130.361 | 0 | 169.2144 | 0 | 0 | 0 | 675.1947 | 0 | 424.761 | 0 | 725.6112 | 0 | 539.4643 | 0 | 722.8053 | 0 | 532.4045 | 0
17 - 18 | 0.351 | 0 | 0 | 1000.6226 | 0 | 3276.8136 | 0 | 1521.8138 | 0 | 1615.0327 | 0 | 0 | 2.0854 | 0 | 380.5314 | 0 | 332.706 | 0 | 312.4688 | 0 | 86.2838 | 0 | 492.7128 | 0 | 104.2486 | 0 | 0 | 6.0483 | 329.1449 | 0 | 87.6764 | 0 | 187.1446 | 0 | 250.2535 | 0 | 215.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5485 | 0 | 284.8252 | 0 | 292.2592 | 0 | 131.3725 | 0 | 137.1714 | 0 | 0 | 0 | 685.4831 | 0 | 423.3477 | 0 | 748.8345 | 0 | 532.1342 | 0 | 745.7307 | 0 | 524.9428 | 0
18 - 19 | 0.346 | 0 | 0 | 955.2083 | 0 | 3215.4471 | 0 | 1506.1041 | 0 | 1476.5034 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 371.213 | 0 | 373.4369 | 0 | 304.6468 | 0 | 99.6829 | 0 | 520.6612 | 0 | 98.9278 | 0 | 0 | 5.8058 | 355.486 | 0 | 90.6416 | 0 | 93.8979 | 0 | 243.36 | 0 | 186.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.299 | 0 | 289.2177 | 0 | 275.5137 | 0 | 131.4002 | 0 | 119.7678 | 0 | 0 | 0 | 658.1721 | 0 | 355.5345 | 0 | 725.8537 | 0 | 505.2737 | 0 | 722.7291 | 0 | 498.3316 | 0
19 - 20 | 0.345 | 0 | 0 | 936.71 | 0 | 3403.3744 | 0 | 1418.168 | 0 | 1511.7852 | 0 | 0 | 2.1408 | 0 | 259.0246 | 0 | 268.447 | 0 | 297.6563 | 0 | 93.6416 | 0 | 515.7006 | 0 | 97.4313 | 0 | 0 | 2.8613 | 429.1881 | 0 | 93.8078 | 0 | 79.5773 | 0 | 238.9813 | 0 | 182.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5739 | 0 | 283.7375 | 0 | 263.3409 | 0 | 128.9269 | 0 | 106.9437 | 0 | 0 | 0 | 658.8233 | 0 | 393.5495 | 0 | 846.9101 | 0 | 531.0812 | 0 | 843.6469 | 0 | 524.0976 | 0
20 - 21 | 0.343 | 0 | 0 | 890.0659 | 0 | 3305.8601 | 0 | 1351.3801 | 0 | 1550.5312 | 0 | 0 | 1.9053 | 0 | 280.7653 | 0 | 225.4644 | 0 | 274.4745 | 0 | 100.1333 | 0 | 516.7052 | 0 | 96.593 | 0 | 0 | 4.1223 | 351.4884 | 0 | 83.6095 | 0 | 78.8152 | 0 | 226.4759 | 0 | 177.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1537 | 0 | 276.7123 | 0 | 251.6877 | 0 | 121.9017 | 0 | 89.9142 | 0 | 0 | 0 | 641.6137 | 0 | 393.1338 | 0 | 838.5201 | 0 | 559.6531 | 0 | 835.5132 | 0 | 552.4824 | 0
21 - 22 | 0.324 | 0 | 0 | 864.4315 | 0 | 3017.6123 | 0 | 1272.7103 | 0 | 1532.5526 | 0 | 0 | 2.1408 | 0 | 246.1659 | 0 | 213.5895 | 0 | 267.5879 | 0 | 94.0365 | 0 | 529.945 | 0 | 96.4267 | 0 | 0 | 2.224 | 317.2077 | 0 | 78.5311 | 0 | 78.545 | 0 | 216.6102 | 0 | 171.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0522 | 0 | 257.923 | 0 | 251.9648 | 0 | 98.1172 | 0 | 86.2907 | 0 | 0 | 0 | 532.7855 | 0 | 340.8259 | 0 | 788.1521 | 0 | 562.4382 | 0 | 785.2907 | 0 | 555.1151 | 0
22 - 23 | 0.226 | 0 | 0 | 816.9041 | 0 | 2805.748 | 0 | 1080.0892 | 0 | 1498.7429 | 0 | 0 | 2.3625 | 0 | 256.5305 | 0 | 187.678 | 0 | 243.2006 | 0 | 90.5169 | 0 | 509.9987 | 0 | 96.1981 | 0 | 0 | 1.8429 | 310.6882 | 0 | 65.3468 | 0 | 78.3579 | 0 | 208.2825 | 0 | 161.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4958 | 0 | 226.4413 | 0 | 243.2837 | 0 | 85.6395 | 0 | 82.8336 | 0 | 0 | 0 | 363.682 | 0 | 210.1462 | 0 | 766.0165 | 0 | 568.5628 | 0 | 763.1551 | 0 | 561.1842 | 0
23 - 00 | 0.246 | 0 | 0 | 761.7383 | 0 | 2529.3126 | 0 | 1103.8528 | 0 | 1318.0381 | 0 | 0 | 1.9538 | 0 | 247.7317 | 0 | 227.7577 | 0 | 200.0864 | 0 | 99.8146 | 0 | 513.1926 | 0 | 95.5953 | 0 | 0 | 6.367 | 211.8505 | 0 | 67.4668 | 0 | 77.8868 | 0 | 204.181 | 0 | 157.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9416 | 0 | 212.7373 | 0 | 235.1777 | 0 | 67.4045 | 0 | 79.1963 | 0 | 0 | 0 | 275.389 | 0 | 212.8551 | 0 | 727.9598 | 0 | 484.8701 | 0 | 725.2717 | 0 | 478.2467 | 0
Сумма | 6.507 | 0 | 0 | 20464.899 | 0 | 72377.3495 | 0 | 32137.2536 | 0 | 40145.2313 | 0 | 0 | 50.6867 | 0 | 8472.1983 | 0 | 6432.3766 | 0 | 6589.0302 | 0 | 2110.8078 | 0 | 12149.9295 | 0 | 2297.8207 | 0 | 0 | 107.3109 | 5840.0294 | 0 | 1823.5508 | 3.4987 | 2880.8288 | 0 | 5199.9192 | 0 | 3925.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.9144 | 0 | 5927.2555 | 0 | 6018.8809 | 0 | 2273.6968 | 0 | 2769.4649 | 0 | 0 | 0 | 11810.1149 | 0 | 7961.5968 | 0 | 19026.5144 | 0 | 14855.7589 | 0 | 18963.1561 | 0 | 14684.6808 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч