## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS УСПД | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS УСПД | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS УСПД | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS
00 - 01 | 2.6 | 2.64 | 0.09 | 1086 | 1434 | 37.3 | 764 | 763.6 | 0 | 0 | 111.6 | 64 | 58.6 | 152.2 |  | 109 | 198.2 | 1028 | 1027.6 | 0 | 3168 | 1427.8 | 1790.8 | 0 | 165 | 0 | 0
01 - 02 | 2.56 | 2.16 | 0.027 | 990 | 1324 | 43.8 | 687.2 | 687.6 | 0 | 0 | 100.8 | 52.4 | 63 | 133.4 |  | 103.8 | 179.8 | 948 | 948 | 0 | 2904 | 1309 | 1650 | 0 | 165 | 0 | 0
02 - 03 | 2.6 | 2.2 | 0.079 | 942 | 1184 | 41.5 | 644.8 | 644.4 | 0 | 0 | 102.15 | 53.6 | 58 | 122.4 |  | 99 | 170.6 | 836 | 834.8 | 0 | 2679.6 | 1249.6 | 1496 | 0 | 165 | 0 | 0
03 - 04 | 2.56 | 2.24 | 0.085 | 912 | 1146 | 38.9 | 620.8 | 620.4 | 0 | 0 | 107.25 | 52 | 55.4 | 116.2 |  | 92.4 | 177.8 | 797.6 | 798 | 0 | 2580.6 | 1203.4 | 1441 | 0 | 158.4 | 0 | 0
04 - 05 | 2.56 | 2.16 | 0.086 | 954 | 1148 | 36 | 620.8 | 620.8 | 0 | 0 | 160.8 | 46.8 | 79.2 | 122.4 |  | 88.8 | 167.4 | 779.2 | 779.2 | 0 | 2699.4 | 1293.6 | 1471.8 | 0 | 158.4 | 0 | 0
05 - 06 | 2.56 | 2.28 | 0.127 | 1062 | 1348 | 35.1 | 688.8 | 689.2 | 0 | 0 | 187.95 | 44.8 | 142.2 | 136.2 |  | 103.2 | 168 | 904 | 904.4 | 0 | 3095.4 | 1454.2 | 1702.8 | 0 | 171.6 | 0 | 0
06 - 07 | 2.6 | 2.36 | 0.096 | 1272 | 1586 | 44.5 | 832 | 832.4 | 67.2 | 66.6 | 196.65 | 51.8 | 145 | 179.8 |  | 147.6 | 191 | 1004.8 | 1004.4 | 0 | 3729 | 1742.4 | 2032.8 | 0 | 151.8 | 0 | 0
07 - 08 | 2.24 | 2.04 | 0.214 | 502 | 3004 | 48.8 | 0 | 0 | 878.4 | 879.6 | 180.6 | 59.2 | 145.4 | 190.2 |  | 210.6 | 221 | 1577.6 | 1577.2 | 0 | 4593.6 | 1038.4 | 3561.8 | 0 | 132 | 0 | 0
08 - 09 | 2.24 | 2.68 | 0.517 | 646 | 3632 | 60.9 | 0 | 0 | 1076.4 | 1075.8 | 172.8 | 93.2 | 149.8 | 195 |  | 320 | 389 | 1833.6 | 1834 | 0 | 5365.8 | 1190.2 | 4193.2 | 0 | 178.2 | 0 | 0
09 - 10 | 2.32 | 2.48 | 0.5 | 622 | 3702 | 50 | 0 | 0 | 1065.6 | 1065.6 | 160.8 | 131.4 | 147 | 195.2 | 0 | 277.6 | 375 | 1929.6 | 1929.6 | 0 | 5590.2 | 1155 | 4276.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 2.44 | 2.36 | 0.39 | 364 | 3714 | 59.3 | 0 | 0 | 1045.2 | 1044.6 | 165.75 | 135 | 132.6 | 174.8 | 0 | 0 | 352.2 | 2020.8 | 2020.8 | 0 | 5299.8 | 873.4 | 4257 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 2.48 | 3.08 | 0.899 | 356 | 3502 | 55.5 | 0 | 0 | 988.8 | 988.8 | 146.4 | 150 | 113 | 178.4 | 0 | 0 | 365.8 | 1864.8 | 1864.4 | 0 | 5075.4 | 875.6 | 4034.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 2.6 | 2.16 | 0.205 | 268 | 3160 | 39.3 | 0 | 0 | 859.2 | 859.8 | 161.55 | 64 | 87 | 174 | 0 | 0 | 244.8 | 1804.8 | 1805.2 | 0 | 4620 | 778.8 | 3691.6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 2.56 | 2.84 | 0.801 | 342 | 3488 | 36 | 0 | 0 | 981.6 | 981.6 | 180.3 | 120.6 | 82.6 | 169.8 | 0 | 0 | 355.2 | 1908.8 | 1909.2 | 0 | 5002.8 | 836 | 4001.8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 2.52 | 2.44 | 0.323 | 408 | 3334 | 54.2 | 0 | 0 | 969.6 | 969 | 209.4 | 140.8 | 71 | 164.2 | 0 | 0 | 309.6 | 1832 | 1832.4 | 0 | 4903.8 | 891 | 3852.2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 2.56 | 2.8 | 0.804 | 366 | 3312 | 45.1 | 0 | 0 | 936 | 936 | 181.65 | 135.2 | 65 | 157.2 | 0 | 0 | 345.4 | 1818.4 | 1818 | 0 | 4804.8 | 844.8 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 2.44 | 2.44 | 0.086 | 478 | 3268 | 37.4 | 0 | 0 | 916.8 | 918 | 148.35 | 88 | 88.6 | 171.6 | 0 | 202.6 | 316.6 | 1784 | 1784.4 | 0 | 4857.6 | 983.4 | 3729 | 0 | 6.6 | 0 | 0
17 - 18 | 2.4 | 2.92 | 0.082 | 580 | 3140 | 37.9 | 0 | 0 | 889.2 | 888.6 | 152.25 | 77.6 | 121.8 | 192.4 | 0 | 309 | 239.8 | 1708.8 | 1708.8 | 0 | 4738.8 | 1141.8 | 3605.8 | 0 | 184.8 | 0 | 0
18 - 19 | 2.4 | 2.88 | 0.254 | 624 | 3236 | 46.7 | 0 | 0 | 984 | 984.6 | 176.4 | 77.6 | 119.4 | 210 | 0 | 322.4 | 246.6 | 1686.4 | 1686.4 | 0 | 4963.2 | 1216.6 | 3729 | 0 | 138.6 | 0 | 0
19 - 20 | 2.4 | 2.68 | 0.55 | 638 | 3346 | 47.9 | 0 | 0 | 1032 | 1030.8 | 217.95 | 82 | 127.2 | 236.2 | 0 | 288.8 | 245.4 | 1717.6 | 1717.2 | 0 | 5108.4 | 1225.4 | 3841.2 | 0 | 118.8 | 0 | 0
20 - 21 | 2.36 | 2.48 | 0.179 | 570 | 3388 | 50.6 | 0 | 0 | 1059.6 | 1059.6 | 218.7 | 82.4 | 129 | 245.4 | 0 | 216 | 236 | 1728.8 | 1729.2 | 0 | 5101.8 | 1146.2 | 3922.6 | 0 | 118.8 | 0 | 0
21 - 22 | 2.36 | 2.96 | 0.796 | 516 | 3374 | 46.7 | 0 | 0 | 1129.2 | 1129.2 | 176.4 | 76.6 | 99.6 | 214.4 | 0 | 215.8 | 233.8 | 1706.4 | 1706.4 | 0 | 4943.4 | 1023 | 3896.2 | 0 | 125.4 | 0 | 0
22 - 23 | 2.32 | 2.76 | 0.209 | 486 | 3228 | 44.2 | 0 | 0 | 1065.6 | 1066.8 | 141.9 | 75.8 | 81.8 | 208.6 | 0 | 221.6 | 220.6 | 1660 | 1660 | 0 | 4666.2 | 937.2 | 3722.4 | 0 | 138.6 | 0 | 0
23 - 00 | 2.28 | 2.68 | 0.175 | 416 | 2730 | 43.3 | 0 | 0 | 907.2 | 906.6 | 117.3 | 78.4 | 62 | 167.8 | 0 | 174.4 | 206.4 | 1396.8 | 1396 | 0 | 3900.6 | 781 | 3135 | 0 | 151.8 | 0 | 0
Сумма | 58.96 | 60.72 | 7.574 | 15400 | 65728 | 1080.9 | 4858.4 | 4858.4 | 16851.6 | 16851.6 | 3875.7 | 2033.2 | 2424.2 | 4207.8 | 0 | 3502.6 | 6156 | 36276.8 | 36275.6 | 0 | 104392.2 | 26617.8 | 76830.6 | 0 | 2428.8 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS УСПД | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS УСПД | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS УСПД | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS
00 - 01 | 2.68 | 2.28 | 0 | 882 | 1244 | 55.9 | 564.8 | 564.8 | 0 | 0 | 124.2 | 42.6 | 47.8 | 144.2 |  | 103.6 | 314.4 | 732.8 | 732.8 | 2098.8 | 0 | 1249.6 | 1720.4 | 0 | 4573.8 | 0 | 0
01 - 02 | 2.72 | 2.16 | 0 | 872 | 1258 | 61.1 | 550.4 | 550.8 | 0 | 0 | 125.55 | 40.4 | 58.4 | 140.2 |  | 102.6 | 303.6 | 752 | 752 | 2085.6 | 0 | 1245.2 | 1729.2 | 0 | 4587 | 0 | 0
02 - 03 | 2.68 | 2.2 | 0 | 874 | 1226 | 59.3 | 551.2 | 550 | 0 | 0 | 124.5 | 46.2 | 49.4 | 137.8 |  | 101.6 | 298 | 737.6 | 736.8 | 2105.4 | 0 | 1234.2 | 1678.6 | 0 | 4560.6 | 0 | 0
03 - 04 | 2.68 | 2.16 | 0 | 850 | 1206 | 57.1 | 525.6 | 525.6 | 0 | 0 | 128.7 | 46.8 | 49.6 | 135.4 |  | 99.8 | 308.2 | 710.4 | 710.8 | 2131.8 | 0 | 1188 | 1650 | 0 | 4521 | 0 | 0
04 - 05 | 2.68 | 2.16 | 0 | 862 | 1190 | 54.1 | 516.8 | 516.8 | 0 | 0 | 159.6 | 42.2 | 53.8 | 136.8 |  | 98 | 295 | 700 | 700 | 2079 | 0 | 1223.2 | 1641.2 | 0 | 4501.2 | 0 | 0
05 - 06 | 2.68 | 2.12 | 0.002 | 862 | 1228 | 54 | 507.2 | 507.6 | 0 | 0 | 170.25 | 39 | 82.8 | 136.8 |  | 98.2 | 290.4 | 713.6 | 713.2 | 2032.8 | 0 | 1256.2 | 1705 | 0 | 4521 | 0 | 0
06 - 07 | 2.76 | 2.16 | 0.005 | 896 | 1250 | 55.6 | 506.4 | 506.4 | 28.8 | 28.8 | 163.05 | 42.8 | 87 | 143.6 |  | 135.8 | 314.8 | 668.8 | 668.8 | 2052.6 | 0 | 1328.8 | 1773.2 | 0 | 4593.6 | 0 | 0
07 - 08 | 2.4 | 2.44 | 0.003 | 352 | 1728 | 56.9 | 0 | 0 | 454.8 | 455.4 | 128.7 | 40.4 | 70.4 | 122.2 |  | 132.2 | 301.6 | 764 | 764.4 | 2013 | 0 | 708.4 | 2391.4 | 0 | 4527.6 | 0 | 0
08 - 09 | 2.24 | 2.56 | 0.006 | 396 | 2044 | 63.6 | 0 | 0 | 604.8 | 604.8 | 121.95 | 72.4 | 67.8 | 120.2 |  | 146.4 | 411.2 | 827.2 | 826.4 | 1016.4 | 514.8 | 739.2 | 2791.8 | 0 | 3451.8 | 0 | 0
09 - 10 | 2.32 | 2.4 | 0.005 | 388 | 1976 | 48.1 | 0 | 0 | 590.4 | 589.8 | 111.75 | 119 | 65 | 112.2 | 0 | 116.2 | 378 | 819.2 | 819.2 | 0 | 3088.8 | 693 | 2745.6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 2.48 | 2.48 | 0.011 | 316 | 2110 | 67.4 | 0 | 0 | 595.2 | 594.6 | 128.25 | 127.2 | 56.8 | 117.8 | 0 | 0 | 381 | 945.6 | 946 | 0 | 3187.8 | 624.8 | 2895.2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 2.52 | 2.44 | 0.006 | 318 | 2002 | 65.4 | 0 | 0 | 577.2 | 578.4 | 123.75 | 134.8 | 51.6 | 110.8 | 0 | 0 | 402.8 | 846.4 | 846 | 0 | 3082.2 | 644.6 | 2769.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 2.76 | 2.56 | 0.002 | 210 | 1774 | 45 | 0 | 0 | 518.4 | 518.4 | 130.2 | 41 | 44.6 | 100.6 | 0 | 0 | 303 | 792 | 792.4 | 0 | 2686.2 | 543.4 | 2450.8 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 2.68 | 2.48 | 0.012 | 302 | 2006 | 42.6 | 0 | 0 | 580.8 | 580.8 | 140.7 | 124.2 | 38 | 96.4 | 0 | 0 | 388.4 | 884 | 884.4 | 0 | 3016.2 | 607.2 | 2741.2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 2.6 | 2.52 | 0.008 | 360 | 1968 | 63.9 | 0 | 0 | 620.4 | 619.8 | 165.15 | 137.2 | 46 | 94.8 | 0 | 0 | 354.6 | 837.6 | 837.6 | 0 | 3042.6 | 668.8 | 2692.8 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 2.72 | 2.48 | 0.003 | 302 | 2012 | 50.2 | 0 | 0 | 615.6 | 616.2 | 143.4 | 115.6 | 37 | 94.2 | 0 | 0 | 382.8 | 867.2 | 867.2 | 0 | 2970 | 609.4 | 2681.8 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 2.64 | 2.64 | 0.002 | 316 | 1848 | 43.8 | 0 | 0 | 555.6 | 555.6 | 121.95 | 54.2 | 44.6 | 107 | 0 | 104 | 347.2 | 776 | 775.6 | 33 | 2706 | 655.6 | 2516.8 | 0 | 112.2 | 0 | 0
17 - 18 | 2.6 | 2.8 | 0.003 | 382 | 1850 | 47 | 0 | 0 | 512.4 | 511.8 | 129.45 | 53.2 | 71.4 | 128.2 | 0 | 159.6 | 298.8 | 820.8 | 821.2 | 1320 | 0 | 763.4 | 2527.8 | 0 | 3676.2 | 0 | 0
18 - 19 | 2.48 | 2.8 | 0.008 | 426 | 1840 | 58.9 | 0 | 0 | 531.6 | 531 | 144.6 | 50.4 | 74.6 | 125.6 | 0 | 179 | 299.8 | 792.8 | 792.8 | 1419 | 0 | 816.2 | 2521.2 | 0 | 4032.6 | 0 | 0
19 - 20 | 2.44 | 2.68 | 0.003 | 408 | 1842 | 57.8 | 0 | 0 | 520.8 | 522 | 166.65 | 46.4 | 71 | 129.4 | 0 | 146 | 294.2 | 805.6 | 805.6 | 1399.2 | 0 | 783.2 | 2554.2 | 0 | 4012.8 | 0 | 0
20 - 21 | 2.44 | 2.72 | 0.012 | 360 | 1776 | 58.2 | 0 | 0 | 489.6 | 489 | 152.85 | 49.8 | 67.6 | 132.8 | 0 | 107.2 | 288.4 | 778.4 | 778 | 1504.8 | 0 | 695.2 | 2488.2 | 0 | 3999.6 | 0 | 0
21 - 22 | 2.44 | 2.72 | 0.006 | 332 | 1760 | 57.4 | 0 | 0 | 499.2 | 498.6 | 126.15 | 50.2 | 52.2 | 133.8 | 0 | 106.4 | 281.2 | 775.2 | 775.6 | 1544.4 | 0 | 653.4 | 2464 | 0 | 3999.6 | 0 | 0
22 - 23 | 2.4 | 2.76 | 0 | 328 | 1802 | 57.8 | 0 | 0 | 518.4 | 519.6 | 116.85 | 48 | 49.2 | 137.6 | 0 | 112.2 | 279.2 | 797.6 | 797.6 | 1524.6 | 0 | 653.4 | 2475 | 0 | 4012.8 | 0 | 0
23 - 00 | 2.28 | 2.12 | 0.001 | 328 | 1806 | 55.4 | 0 | 0 | 518.4 | 517.8 | 121.5 | 47.8 | 43.4 | 137.4 | 0 | 110.4 | 290.2 | 804.8 | 804.4 | 1557.6 | 0 | 638 | 2411.2 | 0 | 4019.4 | 0 | 0
Сумма | 61.32 | 58.84 | 0.098 | 11922 | 40746 | 1336.5 | 3722.4 | 3722 | 9332.4 | 9332.4 | 3269.7 | 1611.8 | 1380 | 2975.8 | 0 | 2159.2 | 7806.8 | 18949.6 | 18948.8 | 27918 | 24294.6 | 20222.4 | 56016.4 | 0 | 67702.8 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч