## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Ида | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Ида | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Ида | [9 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Ида ТСН ао RS | 0,4 Ида ТСН ап RS | 10 Ида Т ао RS | 10 Ида Т ап RS | 10 Ида-Гараж ао RS | 10 Ида-Гараж ап RS | 10 Ида-Нижний склад ао RS | 10 Ида-Нижний склад ап RS | 10 Ида-Поселок ао RS | 10 Ида-Поселок ап RS
00:00 - 00:30 | 1.476 | 0 | 0 | 37.76 | 2.24 | 0 | 0.64 | 0 | 32.96 | 0
00:30 - 01:00 | 1.476 | 0 | 0 | 35.84 | 2.24 | 0 | 0.64 | 0 | 31.36 | 0
01:00 - 01:30 | 1.476 | 0 | 0 | 36.48 | 2.24 | 0 | 0.64 | 0 | 31.36 | 0
01:30 - 02:00 | 1.464 | 0 | 0 | 36.48 | 1.92 | 0 | 0.64 | 0 | 32 | 0
02:00 - 02:30 | 1.476 | 0 | 0 | 32.64 | 2.24 | 0 | 0.64 | 0 | 27.84 | 0
02:30 - 03:00 | 1.464 | 0 | 0 | 29.76 | 1.92 | 0 | 0.64 | 0 | 25.6 | 0
03:00 - 03:30 | 1.476 | 0 | 0 | 27.52 | 0.96 | 0 | 0.64 | 0 | 24 | 0
03:30 - 04:00 | 1.476 | 0 | 0 | 29.44 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 26.24 | 0
04:00 - 04:30 | 1.464 | 0 | 0 | 29.12 | 0.96 | 0 | 0.64 | 0 | 25.92 | 0
04:30 - 05:00 | 1.5 | 0 | 0 | 28.8 | 0.64 | 0 | 0.96 | 0 | 24.96 | 0
05:00 - 05:30 | 1.476 | 0 | 0 | 31.36 | 0.96 | 0 | 0.64 | 0 | 28.16 | 0
06:30 - 06:00 | 1.488 | 0 | 0 | 31.36 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 27.84 | 0
06:00 - 06:30 | 1.488 | 0 | 0 | 34.24 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 31.04 | 0
06:30 - 07:00 | 1.488 | 0 | 0 | 33.6 | 0.96 | 0 | 0.64 | 0 | 30.08 | 0
07:00 - 07:30 | 1.464 | 0 | 0 | 37.12 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 33.92 | 0
07:30 - 08:00 | 1.452 | 0 | 0 | 38.4 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 34.88 | 0
08:00 - 08:30 | 1.428 | 0 | 0 | 34.88 | 0.96 | 0 | 0.64 | 0 | 31.68 | 0
08:30 - 09:00 | 1.44 | 0 | 0 | 32.32 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 29.12 | 0
09:00 - 09:30 | 1.452 | 0 | 0 | 32.96 | 0.96 | 0 | 0.64 | 0 | 29.12 | 0
9:30 - 10:00 | 1.428 | 0 | 0 | 35.52 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 32.32 | 0
10:00 - 10:30 | 1.464 | 0 | 0 | 37.12 | 0.96 | 0 | 0.64 | 0 | 33.92 | 0
10:30 - 11:00 | 1.428 | 0 | 0 | 32.96 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 29.44 | 0
11:00 - 11:30 | 1.416 | 0 | 0 | 31.04 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 28.16 | 0
11:30 - 12:00 | 1.44 | 0 | 0 | 31.36 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 27.84 | 0
12:00 - 12:30 | 1.476 | 0 | 0 | 32 | 0.96 | 0 | 0.64 | 0 | 28.8 | 0
12:30 - 13:00 | 1.452 | 0 | 0 | 34.88 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 31.68 | 0
13:00 - 13:30 | 1.416 | 0 | 0 | 32 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 28.8 | 0
13:30 - 14:00 | 1.38 | 0 | 0 | 34.56 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 31.68 | 0
14:00 - 14:30 | 1.416 | 0 | 0 | 34.56 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 31.36 | 0
14:30 - 15:00 | 1.428 | 0 | 0 | 36.8 | 0.96 | 0 | 0.64 | 0 | 33.6 | 0
15:00 - 15:30 | 1.44 | 0 | 0 | 34.24 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 30.72 | 0
15:30 - 16:00 | 1.428 | 0 | 0 | 32.64 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 29.44 | 0
16:00 - 16:30 | 1.416 | 0 | 0 | 33.92 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 30.72 | 0
16:30 - 17:00 | 1.44 | 0 | 0 | 34.56 | 0.96 | 0 | 0.64 | 0 | 31.68 | 0
17:00 - 17:30 | 1.452 | 0 | 0 | 35.2 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 32 | 0
17:30 - 18:00 | 1.452 | 0 | 0 | 41.28 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 37.76 | 0
18:00 - 18:30 | 1.452 | 0 | 0 | 42.24 | 0.96 | 0 | 0.64 | 0 | 39.04 | 0
18:30 - 19:00 | 1.44 | 0 | 0 | 38.72 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 35.52 | 0
19:00 - 19:30 | 1.452 | 0 | 0 | 35.52 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 32.32 | 0
19:30 - 20:00 | 1.464 | 0 | 0 | 40.96 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 37.76 | 0
20:00 - 20:30 | 1.488 | 0 | 0 | 35.2 | 0.64 | 0 | 0.96 | 0 | 31.68 | 0
20:30 - 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 36.8 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 33.28 | 0
21:00 - 21:30 | 1.476 | 0 | 0 | 36.8 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 33.6 | 0
21:30 - 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 36.48 | 1.28 | 0 | 0.64 | 0 | 32.64 | 0
22:00 - 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 41.28 | 2.24 | 0 | 0.64 | 0 | 36.48 | 0
22:30 - 23:00 | 1.5 | 0 | 0 | 37.76 | 2.24 | 0 | 0.96 | 0 | 32.64 | 0
23:00 - 23:30 | 1.5 | 0 | 0 | 35.2 | 2.24 | 0 | 0.64 | 0 | 30.4 | 0
23:30 - 00:00 | 1.5 | 0 | 0 | 35.2 | 2.24 | 0 | 0.64 | 0 | 30.08 | 0
Сумма | 70.068 | 0 | 0 | 1666.88 | 49.92 | 0 | 31.36 | 0 | 1493.44 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Ида |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч