## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 18.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 2 ао RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок ап RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ап RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0.768 | 0.496 | 0 | 408 | 0 | 416.4 | 17.7 | 0 | 282 | 0 | 119.5 | 0 | 106.2 | 0 | 62.4 | 0 | 133.6 | 0 | 25.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 640.5 | 0 | 157.5 | 756 | 0 | 157.5 | 0
01 - 02 | 0.752 | 0.48 | 0 | 390 | 0 | 400.8 | 17.1 | 0 | 274.2 | 0 | 121.1 | 0 | 97.8 | 0 | 60 | 0 | 126.4 | 0 | 25.2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 147 | 909.3 | 0 | 147 | 0
02 - 03 | 0.736 | 0.496 | 0 | 361.2 | 0 | 373.2 | 17.4 | 0 | 248.1 | 0 | 119.5 | 0 | 95.4 | 0 | 39.2 | 0 | 123.2 | 0 | 21 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 136.5 | 1018.5 | 0 | 136.5 | 0
03 - 04 | 0.768 | 0.48 | 0 | 327.6 | 0 | 308.4 | 17.1 | 0 | 189.3 | 0 | 121.5 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 25.2 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 546 | 0 | 136.5 | 1003.8 | 0 | 136.5 | 0
04 - 05 | 1.04 | 0.496 | 0 | 337.2 | 0 | 382.8 | 17.7 | 0 | 269.1 | 0 | 139.2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 24.6 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 546 | 0 | 136.5 | 1012.2 | 0 | 136.5 | 0
05 - 06 | 0.688 | 0.48 | 0 | 351.6 | 0 | 391.2 | 26.7 | 0 | 232.2 | 0 | 133.9 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 25.2 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 588 | 0 | 147 | 1056.3 | 0 | 147 | 0
06 - 07 | 0.912 | 0.48 | 0 | 394.8 | 0 | 464.4 | 26.7 | 0 | 268.2 | 0 | 150.4 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 22.2 | 0 | 86.6 | 0 | 0 | 651 | 0 | 147 | 1054.2 | 0 | 147 | 0
07 - 08 | 1.168 | 0.48 | 0 | 464.4 | 0 | 480 | 26.7 | 0 | 282.9 | 0 | 168.2 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 29.4 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 756 | 0 | 147 | 1073.1 | 0 | 147 | 0
08 - 09 | 1.072 | 0.464 | 0 | 528 | 0 | 478.8 | 26.4 | 0 | 275.7 | 0 | 195.3 | 0 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 32.4 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 73.5 | 976.5 | 0 | 147 | 0
09 - 10 | 1.056 | 0.48 | 0 | 543.6 | 0 | 458.4 | 26.4 | 0 | 245.7 | 0 | 193 | 0 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 30 | 0 | 137.6 | 0 | 0 | 934.5 |  |  | 938.7 | 0 | 147 | 0
10 - 11 | 0.768 | 0.912 | 0 | 554.4 | 0 | 486 | 25.2 | 0 | 273.6 | 0 | 201.9 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 28.2 | 0 | 133 | 0 | 0 | 976.5 |  |  | 957.6 | 0 | 157.5 | 0
11 - 12 | 0.64 | 0.944 | 0 | 594 | 0 | 490.8 | 27.6 | 0 | 282 | 0 | 232.3 | 0 | 168.6 | 0 | 0.8 | 0 | 207.2 | 0 | 34.2 | 0 | 131.8 | 0 | 0 | 934.5 |  |  | 980.7 | 0 | 147 | 0
12 - 13 | 0.656 | 0.976 | 0 | 633.6 | 0 | 542.4 | 27.3 | 0 | 328.5 | 0 | 254.9 | 0 | 172 | 0 | 6.8 | 0 | 212.8 | 0 | 33.6 | 0 | 140.8 | 0 | 0 | 913.5 |  |  | 1005.9 | 0 | 157.5 | 0
13 - 14 | 0.64 | 0.912 | 0 | 619.2 | 0 | 513.6 | 26.7 | 0 | 306 | 0 | 244.4 | 0 | 162 | 0 | 10.8 | 0 | 206.4 | 0 | 31.8 | 0 | 146.6 | 0 | 0 | 987 | 0 | 157.5 | 1029 | 0 | 147 | 0
14 - 15 | 0.752 | 0.72 | 0 | 601.2 | 0 | 544.8 | 24.9 | 0 | 330 | 0 | 244.5 | 0 | 158.8 | 0 | 12.4 | 0 | 213.6 | 0 | 28.8 | 0 | 133.2 | 0 | 0 | 924 | 0 | 157.5 | 997.5 | 0 | 157.5 | 0
15 - 16 | 0.752 | 0.48 | 0 | 642 | 0 | 547.2 | 22.8 | 0 | 341.1 | 0 | 291.4 | 0 | 160 | 0 | 13.2 | 0 | 204.8 | 0 | 35.4 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 871.5 | 0 | 147 | 997.5 | 0 | 157.5 | 0
16 - 17 | 0.768 | 0.48 | 0 | 642 | 0 | 482.4 | 24.6 | 0 | 274.2 | 0 | 272.6 | 0 | 166.4 | 0 | 14 | 0 | 206.4 | 0 | 36 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 829.5 | 0 | 178.5 | 932.4 | 0 | 168 | 0
17 - 18 | 0.752 | 0.496 | 0 | 643.2 | 0 | 514.8 | 25.2 | 0 | 288.3 | 0 | 260.2 | 0 | 163.4 | 0 | 13.6 | 0 | 224.8 | 0 | 32.4 | 0 | 149.6 | 0 | 0 | 861 | 0 | 168 | 821.1 | 0 | 168 | 0
18 - 19 | 0.752 | 0.48 | 0 | 631.2 | 0 | 525.6 | 25.8 | 0 | 292.2 | 0 | 242.8 | 0 | 168.8 | 0 | 10.8 | 0 | 232.8 | 0 | 28.2 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 168 | 739.2 | 0 | 168 | 0
19 - 20 | 0.768 | 0.48 | 0 | 594 | 0 | 513.6 | 25.8 | 0 | 270 | 0 | 194.7 | 0 | 171.2 | 0 | 10 | 0 | 241.6 | 0 | 29.4 | 0 | 163.6 | 0 | 0 | 924 | 0 | 168 | 709.8 | 0 | 168 | 0
20 - 21 | 0.752 | 0.48 | 0 | 583.2 | 0 | 514.8 | 25.5 | 0 | 275.1 | 0 | 200.5 | 0 | 162.6 | 0 | 9.6 | 0 | 238.4 | 0 | 25.8 | 0 | 160.6 | 0 | 0 | 903 | 0 | 168 | 659.4 | 0 | 168 | 0
21 - 22 | 0.768 | 0.48 | 0 | 417.6 | 0 | 498 | 25.5 | 0 | 269.4 | 0 | 61.3 | 0 | 154.2 | 0 | 9.6 | 0 | 227.2 | 0 | 27 | 0 | 140.8 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 157.5 | 634.2 | 0 | 168 | 0
22 - 23 | 0.832 | 0.48 | 0 | 242.4 | 0 | 422.4 | 24 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 10.4 | 0 | 212 | 0 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 819 | 0 | 189 | 617.4 | 0 | 178.5 | 0
23 - 00 | 0.768 | 0.48 | 0 | 195.6 | 0 | 415.2 | 23.1 | 0 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 10.4 | 0 | 183.2 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 693 | 0 | 178.5 | 644.7 | 0 | 178.5 | 0
Сумма | 19.328 | 13.632 | 0 | 11700 | 0 | 11166 | 573.9 | 0 | 6537.3 | 0 | 4163.1 | 0 | 3379.4 | 0 | 294 | 0 | 4600.8 | 0 | 687.6 | 0 | 2599.2 | 0.2 | 0 | 19173 | 0 | 3066 | 21525 | 0 | 3738 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 2 ао RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок ап RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ап RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 285.6 | 19.5 | 0 | 187.2 | 0 | 128.6 | 0 | 155.2 | 0 | 79.2 | 0 | 104.8 | 0 | 40.8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 535.5 | 0 | 63 | 422.1 | 0 | 94.5 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 0 | 282 | 19.8 | 0 | 184.2 | 0 | 125.4 | 0 | 152.4 | 0 | 78.8 | 0 | 103.2 | 0 | 41.4 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 525 | 0 | 52.5 | 483 | 0 | 73.5 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 270 | 19.5 | 0 | 172.8 | 0 | 124.5 | 0 | 149.6 | 0 | 50.8 | 0 | 102.4 | 0 | 33.6 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 525 | 0 | 42 | 531.3 | 0 | 73.5 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 375.6 | 0 | 219.6 | 19.2 | 0 | 123.6 | 0 | 129.2 | 0 | 152.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 37.8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 504 | 0 | 52.5 | 520.8 | 0 | 73.5 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 272.4 | 21.3 | 0 | 183.3 | 0 | 138.1 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 41.4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 504 | 0 | 63 | 539.7 | 0 | 84 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 271.2 | 36 | 0 | 152.4 | 0 | 136.4 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 40.8 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 504 | 0 | 84 | 512.4 | 0 | 105 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 308.4 | 35.7 | 0 | 183.9 | 0 | 137 | 0 | 157.6 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 33.6 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 504 | 0 | 84 | 508.2 | 0 | 115.5 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 316.8 | 34.5 | 0 | 191.1 | 0 | 131.2 | 0 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 40.2 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 556.5 | 0 | 94.5 | 552.3 | 0 | 105 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 331.2 | 33.9 | 0 | 206.1 | 0 | 133.6 | 0 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 45.6 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 42 | 543.9 | 0 | 105 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 423.6 | 0 | 321.6 | 33.9 | 0 | 194.1 | 0 | 141.5 | 0 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 42 | 0 | 57 | 0 | 0 | 640.5 |  |  | 508.2 | 0 | 105 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 322.8 | 34.5 | 0 | 186.6 | 0 | 139.4 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 36 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 682.5 |  |  | 493.5 | 0 | 115.5 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 372 | 34.8 | 0 | 237.6 | 0 | 151.3 | 0 | 169.6 | 0 | 0.8 | 0 | 140 | 0 | 40.2 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 640.5 |  |  | 489.3 | 0 | 105 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 400.8 | 35.7 | 0 | 270.9 | 0 | 141.4 | 0 | 175.4 | 0 | 6.8 | 0 | 136.8 | 0 | 44.4 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 588 |  |  | 472.5 | 0 | 115.5 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 337.2 | 34.8 | 0 | 208.2 | 0 | 137.4 | 0 | 168 | 0 | 19.2 | 0 | 135.2 | 0 | 42 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 693 | 0 | 84 | 491.4 | 0 | 105 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 454.8 | 0 | 403.2 | 34.8 | 0 | 268.8 | 0 | 141.8 | 0 | 169 | 0 | 27.6 | 0 | 140.8 | 0 | 38.4 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 693 | 0 | 94.5 | 499.8 | 0 | 115.5 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 477.6 | 0 | 399.6 | 34.8 | 0 | 268.2 | 0 | 154.2 | 0 | 170.4 | 0 | 27.6 | 0 | 137.6 | 0 | 45.6 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 693 | 0 | 94.5 | 501.9 | 0 | 115.5 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 0 | 351.6 | 36.6 | 0 | 214.5 | 0 | 150.8 | 0 | 176.4 | 0 | 28.8 | 0 | 143.2 | 0 | 45.6 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 640.5 | 0 | 115.5 | 485.1 | 0 | 126 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 0 | 368.4 | 38.1 | 0 | 221.7 | 0 | 156.1 | 0 | 183.4 | 0 | 30.8 | 0 | 152 | 0 | 44.4 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 672 | 0 | 115.5 | 455.7 | 0 | 136.5 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 0 | 366 | 39 | 0 | 213.6 | 0 | 156.8 | 0 | 184.6 | 0 | 31.2 | 0 | 158.4 | 0 | 42.6 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 672 | 0 | 126 | 413.7 | 0 | 147 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 340.8 | 38.4 | 0 | 195.6 | 0 | 142.4 | 0 | 182.6 | 0 | 30.4 | 0 | 151.2 | 0 | 41.4 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 588 | 0 | 115.5 | 434.7 | 0 | 126 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 304.8 | 35.1 | 0 | 175.2 | 0 | 123.9 | 0 | 168.2 | 0 | 26.8 | 0 | 135.2 | 0 | 36 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 514.5 | 0 | 105 | 403.2 | 0 | 126 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 339.6 | 0 | 306 | 35.4 | 0 | 178.5 | 0 | 27.7 | 0.7 | 166 | 0 | 28.4 | 0 | 133.6 | 0 | 36.6 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 525 | 0 | 105 | 382.2 | 0 | 126 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 262.8 | 35.7 | 0 | 131.7 | 0 | 0 | 1.1 | 166.4 | 0 | 28.4 | 0 | 136 | 0 | 36.6 | 0 | 15.4 | 1 | 0 | 525 | 0 | 105 | 382.2 | 0 | 126 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 282 | 35.7 | 0 | 160.2 | 0 | 0 | 1.1 | 162.2 | 0 | 28.4 | 0 | 127.2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 493.5 | 0 | 94.5 | 403.2 | 0 | 126 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 10173.6 | 0 | 7696.8 | 776.7 | 0 | 4710 | 0 | 2948.7 | 2.9 | 3982.2 | 0 | 524 | 0 | 3125.6 | 0 | 968.4 | 0 | 1381.6 | 2.6 | 0 | 14017.5 | 0 | 1732.5 | 11430.3 | 0 | 2646 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 18.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч