## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Карьер ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-КПД 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-КПД 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельца ао RS | 10 Новые Углы-Сельца ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао (xml Пирамида) | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 | 0.512 | 0 | 696 | 528 | 86.4 | 19.8 | 69.9 | 326 | 0 | 0 | 163.8 | 77.4 | 0 | 150 | 277.6 | 42.4 | 0 | 9.2 | 0 | 2.4 | 252 | 0 | 121.8 | 0 | 85.4 | 0 | 0
01 - 02 | 0.496 | 0 | 666 | 528 | 85.6 | 19.8 | 70.5 | 314.4 | 0 | 0 | 168 | 71.4 | 0 | 150 | 263.2 | 37.2 | 0 | 8.8 | 0 | 3.2 | 231 | 0 | 117.6 | 0 | 89.6 | 0 | 0
02 - 03 | 0.496 | 0 | 660 | 510 | 84.8 | 19.8 | 69.9 | 308.4 | 0 | 0 | 166.2 | 68.4 | 0 | 149.2 | 257.2 | 36.2 | 0 | 8.8 | 0 | 3.2 | 241.5 | 0 | 113.4 | 0 | 86.8 | 0 | 0
03 - 04 | 0.496 | 0 | 636 | 492 | 79.2 | 17.4 | 69.9 | 302 | 0 | 0 | 159 | 66 | 0 | 146.8 | 243.6 | 31.4 | 0 | 8.8 | 0 | 2.4 | 241.5 | 0 | 114.8 | 0 | 81.2 | 0 | 0
04 - 05 | 0.512 | 0 | 654 | 516 | 90.4 | 15.6 | 69.3 | 327.2 | 0 | 0 | 159.6 | 63.6 | 0 | 129.6 | 266.4 | 29.6 | 0 | 8.4 | 0 | 2.4 | 252 | 0 | 114.8 | 0 | 82.6 | 0 | 0
05 - 06 | 0.496 | 0 | 720 | 510 | 84 | 16.2 | 69.9 | 400.4 | 0 | 0 | 156.6 | 66.6 | 0 | 134.8 | 268 | 31.4 | 0 | 6.8 | 0 | 2.8 | 346.5 | 0 | 148.4 | 0 | 84 | 0 | 0
06 - 07 | 0.496 | 0 | 996 | 558 | 93.6 | 21 | 69.9 | 453.6 | 0 | 0 | 174 | 252.6 | 0 | 153.6 | 287.6 | 34.2 | 0 | 6.8 | 0 | 2.8 | 388.5 | 0 | 172.2 | 0 | 98 | 0 | 0
07 - 08 | 0.512 | 0 | 1188 | 714 | 133.6 | 26.4 | 70.8 | 502.8 | 0 | 0 | 280.2 | 321 | 0 | 164.8 | 340.4 | 47 | 0 | 16.4 | 0 | 4.4 | 441 | 0 | 183.4 | 0 | 102.2 | 0 | 0
08 - 09 | 0.528 | 0 | 1320 | 1296 | 159.2 | 27 | 110.1 | 506 | 0 | 0.6 | 787.2 | 355.2 | 0 | 224.4 | 372.4 | 50.4 | 0 | 24.4 | 0 | 3.6 | 483 | 0 | 190.4 | 0 | 128.8 | 0 | 0
09 - 10 | 0.528 | 0 | 1464 | 1296 | 239.2 | 28.2 | 108.3 | 504 | 0 | 0 | 757.2 | 423.6 | 0 | 236.8 | 400 | 47.2 | 0 | 10 | 0 | 3.6 | 493.5 | 0 | 183.4 | 0 | 138.6 | 0 | 0
10 - 11 | 0.528 | 0 | 1362 | 1302 | 189.6 | 28.8 | 180.3 | 456.8 | 0 | 0 | 699 | 400.8 | 0.4 | 237.2 | 396.8 | 46.4 | 0 | 32 | 0 | 3.6 | 493.5 | 0 | 176.4 | 0 | 144.2 | 0 | 0
11 - 12 | 0.528 | 0 | 1314 | 1248 | 208 | 33 | 182.7 | 424.4 | 0 | 0 | 606.6 | 373.8 | 0 | 239.6 | 422.8 | 46.8 | 0 | 15.2 | 0 | 3.6 | 472.5 | 0 | 177.8 | 0 | 130.2 | 0 | 0
12 - 13 | 0.528 | 0 | 1170 | 1170 | 133.6 | 30.6 | 124.2 | 422.4 | 0 | 0 | 678.6 | 333 | 0 | 218.8 | 338 | 48 | 0 | 9.6 | 0 | 4.4 | 451.5 | 0 | 179.2 | 0 | 123.2 | 0 | 0
13 - 14 | 0.528 | 0 | 1284 | 1344 | 195.2 | 30 | 178.2 | 454 | 0 | 0 | 748.8 | 373.2 | 0 | 184.4 | 387.6 | 56.8 | 0 | 22 | 0 | 3.6 | 462 | 0 | 184.8 | 0 | 138.6 | 0 | 0
14 - 15 | 0.528 | 0 | 1224 | 1272 | 209.6 | 33.6 | 158.4 | 430.8 | 0 | 0 | 690 | 321.6 | 0 | 171.2 | 386.8 | 54.2 | 0 | 27.6 | 0 | 4.8 | 451.5 | 0 | 176.4 | 0 | 134.4 | 0 | 0
15 - 16 | 0.528 | 0 | 1182 | 1098 | 160.8 | 24 | 154.2 | 405.6 | 0 | 0 | 528.6 | 378.6 | 0 | 174.4 | 392 | 51.8 | 0 | 10.8 | 0 | 4 | 409.5 | 0 | 166.6 | 0 | 145.6 | 0 | 0
16 - 17 | 0.528 | 0 | 1020 | 876 | 168 | 24 | 186.6 | 426 | 0 | 0 | 301.2 | 205.2 | 0 | 164.8 | 364.4 | 46.2 | 0 | 7.2 | 0 | 3.2 | 409.5 | 0 | 162.4 | 0 | 121.8 | 0 | 0
17 - 18 | 0.528 | 0 | 1008 | 750 | 170.4 | 21 | 177 | 463.2 | 0 | 0 | 206.4 | 120.6 | 0 | 190.8 | 340.4 | 50.8 | 0 | 6.8 | 0 | 2.4 | 399 | 0 | 162.4 | 0 | 119 | 0 | 0
18 - 19 | 0.528 | 0 | 972 | 726 | 117.6 | 18 | 176.7 | 486.8 | 0 | 0 | 198.6 | 88.8 | 0 | 218.4 | 331.6 | 47.6 | 0 | 6.4 | 0 | 2.8 | 420 | 0 | 179.2 | 0 | 116.2 | 0 | 0
19 - 20 | 0.528 | 0 | 966 | 726 | 96.8 | 16.8 | 177 | 484.4 | 0 | 0 | 187.8 | 108.6 | 0 | 214.4 | 340.8 | 55.6 | 0 | 6.4 | 0 | 2.4 | 399 | 0 | 183.4 | 0 | 112 | 0 | 0
20 - 21 | 0.528 | 0 | 1020 | 684 | 89.6 | 14.4 | 135.6 | 512.8 | 0 | 0 | 177.6 | 156.6 | 0 | 199.2 | 358.8 | 56.6 | 0 | 6.4 | 0 | 2.8 | 378 | 0 | 183.4 | 0 | 106.4 | 0 | 0
21 - 22 | 0.512 | 0 | 1002 | 600 | 88 | 16.2 | 75.3 | 493.2 | 0 | 0 | 177 | 180 | 0 | 181.2 | 329.6 | 50.8 | 0 | 7.2 | 0 | 2.8 | 346.5 | 0 | 182 | 0 | 102.2 | 0 | 0
22 - 23 | 0.512 | 0 | 948 | 594 | 82.4 | 19.8 | 69.9 | 440.8 | 0 | 0 | 181.2 | 190.8 | 0 | 167.2 | 322 | 54 | 0 | 8.8 | 0 | 2.4 | 325.5 | 0 | 156.8 | 0 | 98 | 0 | 0
23 - 00 | 0.496 | 0 | 858 | 576 | 83.2 | 21 | 69.6 | 377.2 | 0 | 0 | 171 | 188.4 | 0 | 150.4 | 309.6 | 49.4 | 0 | 8.8 | 0 | 3.2 | 283.5 | 0 | 137.2 | 0 | 95.2 | 0 | 0
Сумма | 12.4 | 0 | 24330 | 19914 | 3128.8 | 542.4 | 2824.2 | 10223.2 | 0 | 0.6 | 8524.2 | 5185.8 | 0.4 | 4352 | 7997.6 | 1102 | 0 | 283.6 | 0 | 76.8 | 9072 | 0 | 3868.2 | 0 | 2664.2 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Карьер ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-КПД 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-КПД 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельца ао RS | 10 Новые Углы-Сельца ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао (xml Пирамида) | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 | 0 | 0.016 | 264 | 282 | 0 | 0 | 31.8 | 209.2 | 0 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 85.6 | 199.6 | 34.8 | 0 | 6 | 0 | 7.2 | 252 | 0 | 107.8 | 79.8 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0.032 | 258 | 282 | 0 | 0 | 32.1 | 207.2 | 0 | 0 | 106.2 | 0.6 | 0 | 80.8 | 201.6 | 32.6 | 0 | 6 | 0 | 7.6 | 241.5 | 0 | 106.4 | 84 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0.032 | 246 | 264 | 0 | 0 | 31.2 | 202 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 76.8 | 192.4 | 32 | 0 | 5.6 | 0 | 7.2 | 241.5 | 0 | 100.8 | 82.6 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0.032 | 234 | 240 | 0 | 0 | 30.3 | 196.8 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 81.2 | 176 | 29.2 | 0 | 5.6 | 0 | 6.8 | 231 | 0 | 99.4 | 81.2 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0.032 | 252 | 258 | 0 | 0 | 29.4 | 209.6 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 73.6 | 194 | 28.8 | 0 | 5.6 | 0 | 6.4 | 231 | 0 | 99.4 | 82.6 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0.032 | 294 | 258 | 0 | 0 | 30.6 | 244 | 0 | 0 | 99.6 | 0.6 | 0 | 79.2 | 192.4 | 30.4 | 0 | 6 | 0 | 7.6 | 262.5 | 0 | 109.2 | 112 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0.032 | 516 | 306 | 0 | 0 | 33.3 | 270.4 | 0 | 0 | 130.8 | 172.2 | 0 | 80 | 200.4 | 33.2 | 0 | 6.4 | 0 | 8.4 | 283.5 | 0 | 120.4 | 120.4 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0.032 | 630 | 462 | 1.6 | 0 | 31.5 | 284 | 0 | 0 | 259.2 | 209.4 | 0 | 83.6 | 231.2 | 33.4 | 0 | 14.8 | 0 | 10.4 | 273 | 0 | 114.8 | 145.6 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0.032 | 756 | 1056 | 17.6 | 0 | 82.2 | 311.6 | 0 | 0 | 733.8 | 237.6 | 0.4 | 131.6 | 302 | 34.6 | 0 | 20.4 | 0 | 10 | 315 | 0 | 119 | 166.6 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0.016 | 828 | 1008 | 68 | 0 | 72 | 290.4 | 0 | 0 | 680.4 | 273 | 0 | 124.8 | 322.4 | 34.8 | 0 | 8.4 | 0 | 10 | 315 | 0 | 116.2 | 177.8 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0.032 | 762 | 1032 | 6.4 | 0 | 152.4 | 274.8 | 0 | 0 | 600 | 272.4 | 0.4 | 137.6 | 336.4 | 38 | 0 | 27.6 | 0 | 10.8 | 336 | 0 | 123.2 | 186.2 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0.016 | 774 | 942 | 47.2 | 0 | 153.6 | 256.8 | 0 | 0 | 513 | 259.2 | 0 | 135.2 | 332 | 37.4 | 0 | 14.8 | 0 | 11.6 | 325.5 | 0 | 121.8 | 169.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0.016 | 636 | 840 | 0 | 0 | 84.3 | 247.2 | 0 | 0.6 | 579.6 | 231.6 | 0 | 125.6 | 230 | 39.2 | 0 | 8 | 0 | 11.2 | 315 | 0 | 123.2 | 158.2 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0.016 | 780 | 1086 | 63.2 | 0 | 150.3 | 264.4 | 0 | 0 | 651 | 255.6 | 0 | 104.4 | 341.2 | 54.6 | 0 | 18 | 0 | 10.4 | 346.5 | 0 | 130.2 | 155.4 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0.016 | 738 | 948 | 57.6 | 0 | 129.9 | 257.2 | 0 | 0 | 537.6 | 222 | 0 | 95.6 | 336.8 | 50.4 | 0 | 25.6 | 0 | 10.8 | 325.5 | 0 | 126 | 151.2 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0.016 | 684 | 780 | 19.2 | 0 | 121.8 | 232.4 | 0 | 0 | 378.6 | 256.8 | 0 | 107.2 | 340.4 | 49.6 | 0 | 12.8 | 0 | 10.4 | 346.5 | 0 | 120.4 | 134.4 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0.016 | 534 | 642 | 31.2 | 0 | 153.6 | 240.8 | 0 | 0 | 229.8 | 105.6 | 0 | 86.8 | 310.8 | 37.4 | 0 | 6.8 | 0 | 10 | 315 | 0 | 123.2 | 138.6 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0.016 | 462 | 492 | 1.6 | 0 | 156 | 282.4 | 0 | 0 | 140.4 | 23.4 | 0 | 115.2 | 252.4 | 37.6 | 0 | 6.8 | 0 | 8 | 294 | 0 | 126 | 141.4 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0.032 | 438 | 480 | 0 | 0 | 156.6 | 295.6 | 0 | 0 | 132 | 6 | 0 | 134.4 | 246 | 38.6 | 0 | 8.4 | 0 | 8 | 294 | 0 | 127.4 | 148.4 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0.016 | 456 | 480 | 0 | 0 | 157.2 | 293.6 | 0 | 0 | 133.8 | 19.8 | 0 | 140 | 243.6 | 38.2 | 0 | 7.2 | 0 | 8 | 294 | 0 | 128.8 | 142.8 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0.016 | 438 | 396 | 0 | 0 | 83.7 | 271.2 | 0 | 0 | 130.2 | 42.6 | 0.4 | 122 | 235.6 | 37.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.6 | 262.5 | 0 | 117.6 | 119 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0.016 | 390 | 360 | 0 | 0 | 36.6 | 242.8 | 0 | 0 | 147 | 42.6 | 0 | 110.8 | 230.4 | 35.8 | 0 | 7.2 | 0 | 8 | 273 | 0 | 119 | 100.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0.032 | 384 | 366 | 0 | 0 | 34.2 | 229.2 | 0 | 0 | 148.8 | 59.4 | 0 | 100.8 | 236.8 | 37.2 | 0 | 6.4 | 0 | 7.6 | 262.5 | 0 | 109.2 | 106.4 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0.032 | 366 | 330 | 0 | 0 | 34.2 | 222 | 0 | 0 | 119.4 | 58.2 | 0 | 90.8 | 234.8 | 37 | 0 | 6.8 | 0 | 8 | 252 | 0 | 112 | 93.8 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0.576 | 12120 | 13590 | 313.6 | 0 | 2008.8 | 6035.6 | 0 | 0.6 | 6857.4 | 2748.6 | 1.2 | 2503.6 | 6119.2 | 892 | 0 | 248 | 0 | 212 | 6888 | 0 | 2801.4 | 3078.6 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч