## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  | 0.312 | 0 | 289.2 | 0 | 32.2 | 29.4 | 0 | 111 | 36.5 | 0
01 - 02 |  | 0.312 | 0 | 274.5 | 0 | 37 | 28.6 | 0 | 100.4 | 31.4 | 0
02 - 03 |  | 0.312 | 0 | 249.6 | 0 | 27 | 27.2 | 0 | 93.2 | 28.7 | 0
03 - 04 |  | 0.312 | 0 | 285.9 | 0 | 32.6 | 26.6 | 0 | 91.4 | 25.9 | 0
04 - 05 |  | 0.304 | 0 | 305.4 | 0.15 | 36.4 | 28 | 0 | 94 | 27.6 | 0
05 - 06 |  | 0.312 | 0 | 356.1 | 0 | 89.2 | 29.4 | 0 | 101.8 | 26.5 | 0
06 - 07 |  | 0.312 | 0 | 401.4 | 0 | 87 | 33.6 | 0 | 118.2 | 29.6 | 0
07 - 08 |  | 0.312 | 0 | 426.9 | 0 | 74.8 | 41.4 | 0 | 145.8 | 40.3 | 0
08 - 09 |  | 0.336 | 0 | 432.9 | 0 | 74.8 | 45.4 | 0 | 151 | 46.7 | 0
09 - 10 |  | 0.304 | 0 | 438.9 | 0 | 70 | 47 | 0 | 152.8 | 42.5 | 0
10 - 11 |  | 0.312 | 0 | 414.9 | 0 | 41.6 | 41.4 | 0 | 170.4 | 42.1 | 0
11 - 12 |  | 0.312 | 0 | 398.1 | 0 | 40.8 | 43.2 | 0 | 163.8 | 40.3 | 0
12 - 13 |  | 0.304 | 0 | 383.7 | 0 | 38 | 41.2 | 0 | 157.2 | 40.6 | 0
13 - 14 |  | 0.312 | 0 | 372 | 0 | 20.6 | 42.8 | 0 | 158.4 | 35.4 | 0
14 - 15 |  | 0.304 | 0 | 362.4 | 0 | 24.4 | 42.6 | 0 | 146 | 38.4 | 0
15 - 16 |  | 0.312 | 0 | 390.3 | 0 | 32.2 | 40.8 | 0 | 153.4 | 39.3 | 0
16 - 17 |  | 0.304 | 0 | 396.9 | 0 | 33.4 | 46 | 0 | 144.2 | 37.6 | 0
17 - 18 |  | 0.304 | 0 | 438.9 | 0 | 56.2 | 46.4 | 0 | 143.8 | 38.9 | 0
18 - 19 |  | 0.312 | 0 | 478.8 | 0 | 75.4 | 47 | 0 | 145.8 | 42.3 | 0
19 - 20 |  | 0.304 | 0 | 462.3 | 0 | 81.6 | 52.6 | 0 | 152 | 42.6 | 0
20 - 21 |  | 0.312 | 0 | 443.4 | 0 | 76.2 | 51.8 | 0 | 153.6 | 46.7 | 0
21 - 22 |  | 0.304 | 0 | 415.5 | 0 | 58.2 | 49 | 0 | 148 | 42.3 | 0
22 - 23 |  | 0.312 | 0 | 391.5 | 0 | 44 | 45.2 | 0 | 151.8 | 41.9 | 0
23 - 00 |  | 0.304 | 0 | 313.8 | 0 | 33.2 | 36 | 0 | 125.6 | 36.6 | 0
Сумма | 0 | 7.44 | 0 | 9123.3 | 0.15 | 1216.8 | 962.6 | 0 | 3273.6 | 900.7 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 244.2 | 0 | 25.4 | 31.4 | 0 | 77 | 25.6 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 245.4 | 0 | 25.6 | 31 | 0 | 77.4 | 25.5 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 240.6 | 0 | 24.8 | 30.4 | 0 | 76.4 | 24.8 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 250.5 | 0 | 23 | 29.2 | 0 | 75.2 | 23.9 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 258 | 0 | 25.4 | 29.2 | 0 | 72.2 | 23.5 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 280.2 | 0 | 55.2 | 28.8 | 0 | 73 | 23.7 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 292.2 | 0 | 56.6 | 29.8 | 0 | 78.4 | 24.9 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 264 | 0 | 48.8 | 30 | 0 | 79.8 | 22.9 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 270 | 0 | 39.4 | 31.6 | 0 | 88 | 23.6 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 265.2 | 0 | 34.8 | 31.4 | 0 | 84.6 | 25 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 270 | 0 | 21 | 33.4 | 0 | 98 | 26.1 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 270.3 | 0 | 19.8 | 33.6 | 0 | 95 | 27.6 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 264.9 | 0 | 20 | 34.6 | 0 | 89.6 | 27 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 269.1 | 0 | 22.4 | 33.4 | 0 | 89.2 | 26.1 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 268.2 | 0 | 27 | 33.8 | 0 | 86.6 | 26.9 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 269.1 | 0 | 24 | 33.2 | 0 | 85.8 | 25.9 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 257.4 | 0 | 20 | 32 | 0 | 79.2 | 25 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 281.7 | 0 | 39.4 | 31.2 | 0 | 77 | 25 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 291.3 | 0 | 49.4 | 31 | 0 | 76.2 | 25.1 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 265.2 | 0 | 45.2 | 32.6 | 0 | 75 | 25.2 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 249.9 | 0 | 38 | 31.2 | 0 | 75 | 24.2 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 249.3 | 0 | 36.4 | 30.6 | 0 | 75.6 | 24.8 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 239.4 | 0 | 29.2 | 29.8 | 0 | 74.2 | 24.2 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 228.3 | 0 | 22.6 | 29.4 | 0 | 71.4 | 24.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 6284.4 | 0 | 773.4 | 752.6 | 0 | 1929.8 | 600.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч