## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Сараево | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Сараево | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [6 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Сараево ТСН ао RS | 10 Сараево Т 1 ап RS | 10 Сараево-Артемьевская ао RS | 10 Сараево-Берсенево ао RS | 10 Сараево-Берсенево ап RS | 10 Сараево-Исады ао RS | 10 Сараево-Селиваново ао RS
00:00 - 00:30 | 0.444 | 55.2 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 30.2
00:30 - 01:00 | 0.44 | 54.6 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 28.6
01:00 - 01:30 | 0.446 | 53.4 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 29
01:30 - 02:00 | 0.448 | 53.4 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 29.4
02:00 - 02:30 | 0.444 | 54.6 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 30
02:30 - 03:00 | 0.454 | 52.2 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 29
03:00 - 03:30 | 0.452 | 54.6 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 29.4
03:30 - 04:00 | 0.456 | 49.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 26.6
04:00 - 04:30 | 0.458 | 49.8 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 26.6
04:30 - 05:00 | 0.456 | 52.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.8
05:00 - 05:30 | 0.46 | 60 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 32.8
06:30 - 06:00 | 0.458 | 64.2 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 34.8
06:00 - 06:30 | 0.454 | 71.4 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 39
06:30 - 07:00 | 0.446 | 75 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 41
07:00 - 07:30 | 0.438 | 90.6 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 54.2
07:30 - 08:00 | 0.438 | 105 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 65.2
08:00 - 08:30 | 0.434 | 208.2 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 60.2
08:30 - 09:00 | 0.438 | 235.2 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 63.4
09:00 - 09:30 | 0.444 | 225 | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 61.2
9:30 - 10:00 | 0.448 | 140.4 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 58.4
10:00 - 10:30 | 0.444 | 101.4 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 60.6
10:30 - 11:00 | 0.436 | 132 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 75.2
11:00 - 11:30 | 0.44 | 135.6 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 80.8
11:30 - 12:00 | 0.452 | 109.8 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 73
12:00 - 12:30 | 0.454 | 123.6 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 49.8
12:30 - 13:00 | 0.442 | 163.2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 54.2
13:00 - 13:30 | 0.428 | 236.4 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 69.6
13:30 - 14:00 | 0.436 | 136.8 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 63.6
14:00 - 14:30 | 0.426 | 212.4 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 54.4
14:30 - 15:00 | 0.44 | 162 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 62.2
15:00 - 15:30 | 0.446 | 97.8 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2
15:30 - 16:00 | 0.45 | 79.8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 42
16:00 - 16:30 | 0.454 | 97.2 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8
16:30 - 17:00 | 0.456 | 85.8 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 45.6
17:00 - 17:30 | 0.452 | 84.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 44.4
17:30 - 18:00 | 0.448 | 97.2 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 55.8
18:00 - 18:30 | 0.45 | 89.4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50.4
18:30 - 19:00 | 0.456 | 85.2 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 43.8
19:00 - 19:30 | 0.456 | 81 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 45.2
19:30 - 20:00 | 0.458 | 79.8 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 45
20:00 - 20:30 | 0.452 | 76.8 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 45.2
20:30 - 21:00 | 0.448 | 76.2 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 43.4
21:00 - 21:30 | 0.444 | 97.2 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 64
21:30 - 22:00 | 0.444 | 99 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 63.8
22:00 - 22:30 | 0.452 | 98.4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 62.2
22:30 - 23:00 | 0.456 | 93 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 62.8
23:00 - 23:30 | 0.456 | 65.4 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 37.2
23:30 - 00:00 | 0.456 | 60.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.6
Сумма | 21.488 | 4863 | 2498.1 | 0 | 0 | 0 | 2343.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Сараево |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч