## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 1.92 | 2.24 | 2.24 | 2.88 | 2.24 | 2.56 | 1.6 | 3.52 | 8.32 | 9.6 | 8.64 | 8.96 | 9.6 | 9.28 | 9.6 | 8.64 | 8 | 4.48 | 2.24 | 2.88 | 2.56 | 0.96 | 1.28 | 2.56 | 116.8
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао RS | 0.218 | 0.216 | 0.216 | 0.214 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.36 | 0.432 | 0.37 | 0.218 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.218 | 0.216 | 0.216 | 0.218 | 0.216 | 0.218 | 0.218 | 0.216 | 0.218 | 5.71
| 10 Коврижино Т 3 ап | 376.8 | 346.8 | 337.2 | 313.2 | 310.8 | 340.8 | 429.6 | 542.4 | 603.6 | 595.2 | 574.8 | 561.6 | 584.4 | 565.2 | 558 | 542.4 | 546 | 565.2 | 597.6 | 622.8 | 642 | 633.6 | 577.2 | 482.4 | 12249.6
| 10 Коврижино Т 3 ап RS | 376.2 | 347.4 | 337.2 | 313.2 | 310.8 | 341.4 | 429 | 543 | 603 | 595.2 | 574.8 | 561.6 | 584.4 | 565.2 | 558.6 | 542.4 | 546 | 565.2 | 597.6 | 622.8 | 642 | 633 | 577.8 | 481.8 | 12249.6
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 115.8 | 101.2 | 101 | 95 | 96.2 | 110.8 | 139.2 | 163.6 | 178.2 | 180.8 | 175 | 173.6 | 179.2 | 174 | 169 | 173.8 | 178.8 | 177.8 | 183.8 | 193.4 | 197.4 | 185.8 | 163 | 138 | 3744.4
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао RS | 115.7 | 101.2 | 101.1 | 94.9 | 96.1 | 110.9 | 139.2 | 163.6 | 178.1 | 180.8 | 175.2 | 173.5 | 179.2 | 174 | 168.9 | 174 | 178.7 | 177.7 | 183.9 | 193.5 | 197.3 | 185.8 | 163.1 | 137.9 | 3744.3
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 87.6
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао RS | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 87.9
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | 46.8 | 44.8 | 44 | 38.8 | 38.4 | 38.4 | 44.8 | 59.6 | 75.2 | 78.8 | 72 | 68.4 | 77.2 | 64.8 | 68 | 66.4 | 59.2 | 61.2 | 70.4 | 74 | 84.8 | 82 | 76.4 | 58.8 | 1493.2
| 10 Коврижино-Кольцевой ао RS | 46.6 | 44.8 | 44.2 | 38.8 | 38.2 | 38.4 | 45 | 59.4 | 75.4 | 78.8 | 71.8 | 68.6 | 77 | 64.8 | 68.2 | 66.2 | 59 | 61.4 | 70.4 | 74 | 85 | 81.8 | 76.4 | 59 | 1493.2
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Кольцевой ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 209.6 | 196.4 | 187.2 | 174.8 | 172 | 187.2 | 240 | 313.6 | 344.4 | 329.2 | 321.6 | 314 | 322 | 320.4 | 315.6 | 296.8 | 302 | 320.4 | 338 | 349.6 | 353.6 | 359.2 | 332.8 | 279.2 | 6879.6
| 10 Коврижино-Топорня ао RS | 209 | 196.6 | 187.2 | 174.8 | 171.8 | 187.4 | 240 | 313.8 | 344.2 | 329.2 | 321.8 | 313.8 | 322.2 | 320.2 | 315.6 | 296.8 | 302.2 | 320.4 | 337.8 | 349.6 | 353.6 | 359.2 | 332.8 | 279.4 | 6879.4
| Сумма | 1505.838 | 1388.856 | 1347.856 | 1253.494 | 1243.056 | 1365.276 | 1715.516 | 2170.236 | 2417.98 | 2385.232 | 2304.11 | 2251.778 | 2343.516 | 2265.296 | 2239.216 | 2174.858 | 2187.316 | 2261.196 | 2389.158 | 2490.896 | 2565.678 | 2528.778 | 2308.496 | 1927.678 | 49031.31
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч