## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [35 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Вожега ТСН ао RS УСПД | 10 Вожега Т 1 ап RS УСПД | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS УСПД | 10 Вожега-Водокачка ао RS УСПД | 10 Вожега-Вожегодский ао RS УСПД | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS УСПД | 10 Вожега-Гараж ао RS УСПД | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS УСПД | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS УСПД | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS УСПД | 10 Вожега-Комплекс ао RS УСПД | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS УСПД | 10 Вожега-Марьино ао RS УСПД | 10 Вожега-Отрадное ао RS УСПД | 10 Вожега-Сямба ао RS УСПД | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS УСПД | 10 Вожега-Чкалово ао RS УСПД | 10 Вожега-Явенга ао RS УСПД | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ао RS УСПД | 110 Вожега СМВ ап | 110 Вожега СМВ ап RS УСПД | 35 Вожега Т 1 ао RS УСПД | 35 Вожега Т 1 ап RS УСПД | 35 Вожега Т 2 ао RS УСПД | 35 Вожега Т 2 ап RS УСПД | 35 Вожега-Гридино ао RS УСПД | 35 Вожега-Гридино ап RS УСПД | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS УСПД | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 1.72 | 1147.2 | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 17.2 | 82 | 82.2 | 10.3 | 16.4 | 256.8 | 256 | 213.6 | 214 | 0 | 4.8 | 70 | 15.6 | 42.6 | 307.2 | 306.8 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0
01 - 02 | 1.712 | 1114.8 | 0 | 14.8 | 14.8 | 0 | 16.6 | 77 | 76.9 | 9.3 | 15.6 | 293.6 | 294 | 192.8 | 192 | 0.3 | 4.2 | 70 | 15 | 42 | 274.4 | 274.4 | 29 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 0
02 - 03 | 1.712 | 1010.4 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 16.4 | 64.8 | 64.7 | 9.6 | 15.2 | 251.2 | 251.2 | 168 | 168 | 0.3 | 4.2 | 66.4 | 14.9 | 39.4 | 256.8 | 257.2 | 28.8 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 0
03 - 04 | 1.592 | 886.8 | 0 | 12.4 | 12.2 | 0 | 16 | 60.4 | 60.5 | 8.9 | 14.4 | 164.8 | 164.4 | 149.6 | 150 | 0 | 3.4 | 60.4 | 14.4 | 42.6 | 252 | 252 | 25.6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0
04 - 05 | 1.52 | 892.8 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 15.6 | 62 | 61.9 | 6.5 | 13.2 | 172 | 172.4 | 146.4 | 146.4 | 0.3 | 3.6 | 62.6 | 16.3 | 39.8 | 257.6 | 257.2 | 27.8 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 0
05 - 06 | 1.528 | 1000.8 | 0 | 6 | 5.8 | 0 | 18 | 75.2 | 75.3 | 6.5 | 13.2 | 183.2 | 182.8 | 165.6 | 165.6 | 0.3 | 4.2 | 73.2 | 16.9 | 41.8 | 304.8 | 304.8 | 27.4 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7 | 0
06 - 07 | 1.544 | 1296 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 21.6 | 104.8 | 104.8 | 10.6 | 20 | 230.4 | 230.4 | 211.2 | 211.2 | 0 | 4 | 87.6 | 21.5 | 44.8 | 409.6 | 410 | 40 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0
07 - 08 | 1.504 | 1746 | 0 | 9.6 | 9.8 | 0 | 22.8 | 113.8 | 113.7 | 17.7 | 25.2 | 372.8 | 372.8 | 278.4 | 278.4 | 0.3 | 17.2 | 112.4 | 28.2 | 58.2 | 549.6 | 549.2 | 40.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.6 | 0
08 - 09 | 1.656 | 2149.2 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 33.8 | 101 | 101.1 | 9.6 | 22.4 | 496 | 496.8 | 302.4 | 302.4 | 0.3 | 13.4 | 155.8 | 30.3 | 195.2 | 625.6 | 626 | 38.6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 1.6 | 2188.8 | 0 | 9.2 | 9 | 0 | 58 | 107.6 | 107.5 | 6.5 | 23.6 | 513.6 | 513.6 | 284.8 | 284.4 | 0.3 | 6.4 | 153 | 25.1 | 195.4 | 648.8 | 648.8 | 40 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 1.72 | 2041.2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 33.2 | 103.8 | 103.9 | 6.5 | 22 | 524.8 | 524.4 | 280 | 280.4 | 0.3 | 5 | 135.4 | 25 | 142.8 | 607.2 | 607.2 | 33.4 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 1.896 | 1890 | 0 | 10 | 10.2 | 0 | 40 | 112.4 | 112.3 | 8.1 | 24.8 | 345.6 | 345.2 | 281.6 | 281.2 | 0 | 3.8 | 119 | 25.3 | 176.8 | 597.6 | 597.6 | 31.4 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 1.904 | 1922.4 | 0 | 10 | 9.8 | 0 | 25.2 | 119.2 | 119.2 | 4.5 | 22.4 | 489.6 | 490.4 | 290.4 | 290.8 | 0.3 | 4.6 | 114.8 | 26.8 | 74.8 | 609.6 | 609.6 | 30.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 1.872 | 2004 | 0 | 11.6 | 11.8 | 0 | 48.6 | 120 | 120.1 | 5.4 | 21.6 | 428 | 427.2 | 275.2 | 275.2 | 0.3 | 5.4 | 127 | 24.6 | 202.6 | 581.6 | 581.2 | 32.4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 1.84 | 1894.8 | 0 | 11.6 | 11.8 | 0 | 54.4 | 118.2 | 118.3 | 5.4 | 19.6 | 382.4 | 382.8 | 264 | 263.6 | 0.3 | 4.2 | 142 | 24.7 | 175.4 | 558.4 | 558.4 | 32.4 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 1.792 | 1903.2 | 0 | 10.8 | 10.4 | 0 | 33.6 | 122.4 | 122.3 | 6.9 | 18.8 | 432 | 431.6 | 294.4 | 294.8 | 0 | 6.8 | 111.8 | 25.8 | 167 | 522.4 | 522.8 | 37.4 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 1.688 | 1801.2 | 0 | 10.8 | 11 | 0 | 31.6 | 131.6 | 131.7 | 5.8 | 23.6 | 313.6 | 313.6 | 294.4 | 294.4 | 0.3 | 5.2 | 112.8 | 20.3 | 155.6 | 535.2 | 535.2 | 35.4 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0
17 - 18 | 1.424 | 1677.6 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 25.2 | 136.4 | 136.3 | 7 | 21.2 | 335.2 | 335.2 | 300.8 | 300.8 | 0 | 6 | 118.6 | 17.8 | 72.4 | 481.6 | 481.2 | 33.4 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0
18 - 19 | 1.272 | 1742.4 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 27.8 | 144.8 | 144.9 | 11.8 | 26.8 | 309.6 | 309.6 | 356.8 | 356.4 | 0.3 | 6.2 | 123.8 | 26.5 | 79.2 | 474.4 | 474.4 | 36.8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 1430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0
19 - 20 | 1.256 | 1755.6 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 24.6 | 139 | 138.8 | 12.9 | 26 | 368 | 368 | 339.2 | 339.6 | 0 | 5.4 | 126.6 | 23.6 | 76.6 | 479.2 | 479.2 | 37 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 0
20 - 21 | 1.28 | 1742.4 | 0 | 6.8 | 6.6 | 0 | 23.8 | 137.2 | 137.3 | 10.6 | 28.4 | 404.8 | 405.2 | 333.6 | 333.6 | 0.3 | 5.2 | 107.2 | 20.5 | 64.2 | 464 | 464 | 42.8 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 0
21 - 22 | 1.304 | 1555.2 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20.2 | 131.6 | 131.7 | 9.8 | 24 | 280 | 280 | 325.6 | 325.6 | 0 | 4.6 | 102 | 21.5 | 52 | 452 | 452.4 | 39.6 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0
22 - 23 | 1.36 | 1524 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 20.8 | 111.6 | 111.5 | 11.5 | 19.6 | 348 | 347.6 | 315.2 | 315.2 | 0.3 | 4 | 92 | 19.8 | 49 | 409.6 | 409.6 | 29.8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.6 | 0 | 0 |  |  | 300.3 | 0
23 - 00 | 1.464 | 1348.8 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 21.2 | 100.6 | 100.6 | 9.8 | 15.6 | 311.2 | 311.6 | 258.4 | 258 | 0 | 5.8 | 87.6 | 17.1 | 47 | 355.2 | 354.8 | 30.2 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.9 | 0 | 0 |  |  | 260.4 | 0
Сумма | 38.16 | 38235.6 | 0 | 242.8 | 242.6 | 0 | 666.2 | 2577.4 | 2577.5 | 211.5 | 493.6 | 8207.2 | 8206.8 | 6322.4 | 6322 | 4.5 | 137.6 | 2532 | 517.5 | 2277.2 | 11014.4 | 11014 | 810 | 2185.6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 27016.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5042.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч