## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадуй Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадуй-Вершина ао RS УСПД | 10 Кадуй-Винзавод ао RS УСПД | 10 Кадуй-Горсеть ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS УСПД | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ап RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ао RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0.624 | 681.6 | 370.8 | 195.2 | 303 | 248.1 | 2.1 | 30.2 | 0 | 126.9 | 145 | 0 | 3.6 | 0 | 500.85 | 0
01 - 02 |  | 0.608 | 595.2 | 309.6 | 158.6 | 262.6 | 214.2 | 1.8 | 26 | 0 | 111.9 | 125.6 | 0 | 3.3 | 0 | 473.55 | 0
02 - 03 |  | 0.656 | 550.8 | 289.2 | 144 | 246.2 | 195.3 | 2.1 | 23 | 0 | 104.4 | 122.8 | 0 | 3.3 | 0 | 442.05 | 0
03 - 04 |  | 0.624 | 514.8 | 291.6 | 149.8 | 227.8 | 181.8 | 1.8 | 23.2 | 0 | 99.9 | 119.2 | 0 | 3.6 | 0 | 465.15 | 0
04 - 05 |  | 0.624 | 530.4 | 320.4 | 171.4 | 239.4 | 183.6 | 1.8 | 22.2 | 0 | 100.8 | 127.6 | 0 | 3.3 | 0 | 485.1 | 0
05 - 06 |  | 0.624 | 600 | 415.2 | 257.2 | 263 | 204.3 | 2.1 | 23.4 | 0 | 127.8 | 135.6 | 0 | 3.6 | 0 | 555.45 | 0
06 - 07 |  | 0.688 | 745.2 | 488.4 | 302.2 | 328.6 | 244.8 | 1.8 | 32.4 | 0 | 166.5 | 155 | 0 | 3.3 | 0 | 642.6 | 0
07 - 08 |  | 0.704 | 890.4 | 554.4 | 327.6 | 420.6 | 294.6 | 1.8 | 36.4 | 0 | 171.3 | 191.6 | 0 | 3.6 | 0 | 704.55 | 0
08 - 09 |  | 0.784 | 1053.6 | 793.2 | 453 | 525.6 | 304.2 | 2.4 | 41.2 | 0 | 217.5 | 300.6 | 0 | 6 | 0 | 735 | 0
09 - 10 |  | 0.848 | 1065.6 | 896.4 | 499 | 536 | 320.4 | 2.7 | 40.8 | 0 | 201.9 | 359.6 | 0 | 6.9 | 0 | 730.8 | 0
10 - 11 |  | 1.2 | 1016.4 | 880.8 | 515 | 535.6 | 276.6 | 2.4 | 35.6 | 0 | 196.2 | 333 | 0 | 7.2 | 0 | 711.9 | 0
11 - 12 |  | 1.36 | 1038 | 866.4 | 504.2 | 518.6 | 292.2 | 2.1 | 33.8 | 0 | 221.7 | 332.4 | 0 | 5.4 | 0 | 681.45 | 0
12 - 13 |  | 1.248 | 1005.6 | 846 | 565.2 | 519.2 | 299.1 | 2.1 | 36.6 | 0 | 182.7 | 245 | 0 | 5.1 | 0 | 676.2 | 0
13 - 14 |  | 1.04 | 1041.6 | 962.4 | 583.2 | 516 | 338.4 | 1.8 | 38 | 0 | 182.4 | 344.4 | 0 | 5.1 | 0 | 663.6 | 0
14 - 15 |  | 1.056 | 1076.4 | 930 | 547.6 | 515.2 | 362.4 | 2.1 | 40.2 | 0 | 194.1 | 346 | 0 | 4.5 | 0 | 642.6 | 0
15 - 16 |  | 1.056 | 1041.6 | 837.6 | 504.8 | 491 | 362.4 | 2.1 | 41.2 | 0 | 183.9 | 293.8 | 0 | 4.8 | 0 | 665.7 | 0
16 - 17 | 0.416 | 0.688 | 1045.2 | 820.8 | 481.4 | 477.2 | 371.4 | 1.8 | 45.8 | 0 | 191.4 | 296.6 | 0 | 5.7 | 0 | 687.75 | 0
17 - 18 | 0.416 | 0.736 | 954 | 776.4 | 485.4 | 399.4 | 376.2 | 2.1 | 45 | 0 | 174.3 | 247.8 | 0 | 5.1 | 0 | 737.1 | 0
18 - 19 | 0.4 | 0.64 | 1009.2 | 828 | 500.2 | 419.6 | 388.8 | 2.1 | 43.2 | 0 | 197.4 | 286.8 | 0 | 3.3 | 0 | 796.95 | 0
19 - 20 | 0.416 | 0.576 | 972 | 792 | 476.4 | 393.8 | 359.4 | 1.8 | 45 | 0 | 216.3 | 272.4 | 0 | 3.6 | 0 | 801.15 | 0
20 - 21 | 0.416 | 0.48 | 967.2 | 762 | 485.2 | 398 | 357.3 | 2.1 | 47.2 | 0 | 208.8 | 231.2 | 0 | 3.9 | 0 | 769.65 | 0
21 - 22 | 0.416 | 0.432 | 974.4 | 774 | 496 | 391.4 | 380.1 | 1.8 | 45.6 | 0 | 200.1 | 233.2 | 0 | 3.6 | 0 | 725.55 | 0
22 - 23 | 0.416 | 0.464 | 900 | 685.2 | 450.2 | 374.8 | 339.6 | 1.8 | 39.6 | 0 | 181.5 | 196.6 | 0 | 3.6 | 0 | 665.7 | 0
23 - 00 | 0.4 | 0.448 | 775.2 | 543.6 | 355.8 | 328.8 | 284.4 | 1.8 | 35 | 0 | 156.9 | 153 | 0 | 4.8 | 0 | 542.85 | 0
Сумма | 3.296 | 18.208 | 21044.4 | 16034.4 | 9608.6 | 9631.4 | 7179.6 | 48.3 | 870.6 | 0 | 4116.6 | 5594.8 | 0 | 106.2 | 0 | 15503.25 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадуй Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадуй-Вершина ао RS УСПД | 10 Кадуй-Винзавод ао RS УСПД | 10 Кадуй-Горсеть ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS УСПД | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ап RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ао RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 351.6 | 0 | 90.6 | 134.2 | 99.6 | 0 | 7 | 0 | 120.3 | 112.4 | 0 | 4.2 | 0 | 260.4 | 0
01 - 02 |  |  | 351.6 | 0 | 89.8 | 133.4 | 98.7 | 0 | 6.8 | 0 | 121.2 | 111 | 0 | 4.5 | 0 | 262.5 | 0
02 - 03 |  |  | 342 | 0 | 95.2 | 128 | 96.6 | 0 | 7 | 0 | 119.1 | 114.8 | 0 | 3.9 | 0 | 255.15 | 0
03 - 04 |  |  | 334.8 | 0 | 95.8 | 127.4 | 88.8 | 0 | 7.4 | 0 | 118.5 | 112.2 | 0 | 4.2 | 0 | 253.05 | 0
04 - 05 |  |  | 332.4 | 0 | 94.2 | 125.2 | 87.9 | 0 | 6.6 | 0 | 121.2 | 111.2 | 0 | 3.9 | 0 | 256.2 | 0
05 - 06 |  |  | 352.8 | 0 | 114 | 123 | 95.4 | 0 | 6.2 | 0 | 136.5 | 113.2 | 0 | 3.9 | 0 | 282.45 | 0
06 - 07 |  |  | 393.6 | 0 | 113.2 | 139.6 | 104.7 | 0 | 8.2 | 0 | 152.7 | 110 | 0 | 4.2 | 0 | 304.5 | 0
07 - 08 |  |  | 416.4 | 0 | 118.8 | 156 | 111.9 | 0 | 10.6 | 0 | 152.4 | 119.8 | 0 | 3.9 | 0 | 279.3 | 0
08 - 09 |  |  | 492 | 0 | 127 | 188 | 123.6 | 0 | 11 | 0 | 186 | 220 | 0 | 4.5 | 0 | 287.7 | 0
09 - 10 |  |  | 478.8 | 0 | 150.8 | 186.6 | 122.4 | 0 | 10.4 | 0 | 174.6 | 279.2 | 0 | 4.5 | 0 | 283.5 | 0
10 - 11 |  |  | 462 | 0 | 153.8 | 193.2 | 104.4 | 0 | 10 | 0 | 171 | 278.4 | 0 | 3.9 | 0 | 298.2 | 0
11 - 12 |  |  | 508.8 | 0 | 166.8 | 195.6 | 105.9 | 0 | 9.4 | 0 | 213 | 299.6 | 0 | 4.5 | 0 | 302.4 | 0
12 - 13 |  |  | 447.6 | 0 | 169.6 | 192.2 | 106.8 | 0 | 9.6 | 0 | 154.5 | 185.4 | 0 | 4.8 | 0 | 299.25 | 0
13 - 14 |  |  | 470.4 | 0 | 169.4 | 191.2 | 115.8 | 0 | 9 | 0 | 169.5 | 284.4 | 0 | 4.2 | 0 | 295.05 | 0
14 - 15 |  |  | 513.6 | 0 | 174.6 | 199.4 | 140.4 | 0 | 9.4 | 0 | 179.1 | 290 | 0 | 3.9 | 0 | 296.1 | 0
15 - 16 |  |  | 478.8 | 0 | 192.4 | 189 | 137.4 | 0 | 10 | 0 | 158.1 | 241.8 | 0 | 4.2 | 0 | 300.3 | 0
16 - 17 |  |  | 459.6 | 0 | 180 | 176.6 | 126.3 | 0 | 11 | 0 | 162 | 247.6 | 0 | 3.6 | 0 | 273 | 0
17 - 18 |  |  | 404.4 | 0 | 192.8 | 152.4 | 114.6 | 0 | 11 | 0 | 142.5 | 184.6 | 0 | 3.9 | 0 | 297.15 | 0
18 - 19 |  |  | 412.8 | 0 | 191.6 | 153.8 | 117.3 | 0 | 10.2 | 0 | 147 | 228 | 0 | 3.9 | 0 | 309.75 | 0
19 - 20 |  |  | 387.6 | 0 | 149.8 | 138.8 | 110.1 | 0 | 9.6 | 0 | 144.6 | 189.4 | 0 | 3.9 | 0 | 283.5 | 0
20 - 21 |  |  | 367.2 | 0 | 161.4 | 136.2 | 107.1 | 0 | 10.2 | 0 | 128.4 | 109.4 | 0 | 3.6 | 0 | 264.6 | 0
21 - 22 |  |  | 348 | 0 | 149 | 130.2 | 102 | 0 | 9.6 | 0 | 121.2 | 104.6 | 0 | 3.9 | 0 | 258.3 | 0
22 - 23 |  |  | 343.2 | 0 | 130.8 | 131.6 | 91.5 | 0 | 9 | 0 | 124.5 | 104.6 | 0 | 3.9 | 0 | 252 | 0
23 - 00 |  |  | 326.4 | 0 | 123 | 121.8 | 86.7 | 0 | 8.2 | 0 | 121.2 | 100.6 | 0 | 4.2 | 0 | 237.3 | 0
Сумма | 0 | 0 | 9776.4 | 0 | 3394.4 | 3743.4 | 2595.9 | 0 | 217.4 | 0 | 3539.1 | 4252.2 | 0 | 98.1 | 0 | 6691.65 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч