## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0.004 | 0.3584 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8.8 | 0.3 | 14.28 | 0 | 0 | 20.5 | 1.74
01 - 02 | 0.004 | 0.4224 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 8.2 | 0.15 | 10.26 | 0.1 | 0 | 18.4 | 1.62
02 - 03 | 0.004 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7.3 | 0.15 | 10.14 | 12.7 | 0 | 17.3 | 1.8
03 - 04 | 0.006 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 7.1 | 0.15 | 9.3 | 25.5 | 0 | 17.7 | 1.44
04 - 05 | 0.004 | 0.4912 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 6.7 | 0 | 10.68 | 61 | 0 | 17.6 | 1.62
05 - 06 | 0.004 | 0.4032 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 | 0.15 | 10.86 | 93.4 | 0 | 20.5 | 1.5
06 - 07 | 0.004 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 161.8 | 9.6 | 0 | 13.02 | 109.6 | 0 | 26.8 | 2.04
07 - 08 | 0.004 | 0.3456 | 0 | 0 | 0 | 176.2 | 10.1 | 0 | 15.36 | 120 | 0 | 27.8 | 2.16
08 - 09 | 0.004 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 182.6 | 10.3 | 0 | 16.02 | 126 | 0 | 27.6 | 1.98
09 - 10 | 0.006 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 11.3 | 0 | 15.18 | 127.2 | 0 | 30.1 | 1.98
10 - 11 | 0.004 | 0.4144 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 10.8 | 0 | 15.78 | 51.1 | 0 | 32.7 | 2.16
11 - 12 | 0.004 | 0.7024 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 10.2 | 0 | 15.66 | 108.5 | 0 | 32.6 | 1.86
12 - 13 | 0.004 | 0.4096 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 10.2 | 0 | 15.06 | 123.2 | 0 | 32.2 | 3.06
13 - 14 | 0.006 | 0.3424 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 12.3 | 0 | 17.1 | 116 | 0 | 31.1 | 3.12
14 - 15 | 0.004 | 0.4768 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 10.6 | 0 | 13.8 | 106.8 | 0 | 28.3 | 3.66
15 - 16 | 0.004 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 164 | 10.1 | 0 | 15.48 | 107.3 | 0 | 28 | 2.4
16 - 17 | 0.004 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 173.8 | 10.5 | 0 | 15.72 | 114.3 | 0 | 29.7 | 3.06
17 - 18 | 0.004 | 0.3392 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 11.4 | 0 | 15.24 | 112.6 | 0 | 33.6 | 2.82
18 - 19 | 0.004 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 12.7 | 0 | 15.18 | 109.9 | 0 | 33.1 | 2.52
19 - 20 | 0.006 | 0.3456 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 11.5 | 0 | 15.48 | 105.1 | 0 | 29.3 | 2.34
20 - 21 | 0.004 | 0.3488 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 9.9 | 0 | 15.12 | 106 | 0 | 27.7 | 3.06
21 - 22 | 0.004 | 0.3568 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 10.6 | 0 | 16.14 | 97.5 | 0 | 27.4 | 2.1
22 - 23 | 0.004 | 0.3488 | 0 | 0 | 0 | 140.2 | 9.9 | 0 | 12.48 | 89.3 | 0 | 24 | 3.72
23 - 00 | 0.004 | 0.3456 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 9.2 | 0 | 11.76 | 80.1 | 0 | 20.3 | 3.6
Сумма | 0.104 | 9.5152 | 0 | 0 | 0 | 3384 | 237.3 | 0.9 | 335.1 | 2103.2 | 0 | 634.3 | 57.36

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч