## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Минькино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Минькино | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Минькино ТСН 1 ао RS | 0,4 Минькино ТСН 2 ао RS | 10 Минькино Т 1 ао RS | 10 Минькино Т 1 ап RS | 10 Минькино Т 2 ао RS | 10 Минькино Т 2 ап RS | 10 Минькино-Беловской ао RS | 10 Минькино-Беловской ап RS | 10 Минькино-Минькино ао RS | 10 Минькино-Новый путь ао RS | 10 Минькино-Панфилово ао RS | 10 Минькино-Панфилово ап RS | 10 Минькино-Питеримка ао RS | 10 Минькино-Юрово ао RS | 10 Минькино-Юрово ап RS
00 - 01 | 0.416 | 0.128 | 0 | 140 | 0 | 80.6 | 66 | 0 | 7.1 | 21.9 | 79.8 | 0 | 44.55 | 0 | 0
01 - 02 | 0.348 | 0.124 | 0 | 136.4 | 0 | 84.8 | 62.55 | 0 | 7 | 21.7 | 84 | 0 | 44.55 | 0 | 0
02 - 03 | 0.424 | 0.124 | 0 | 127.2 | 0 | 78.8 | 59.55 | 0 | 7.1 | 20.1 | 78.2 | 0 | 39.9 | 0 | 0
03 - 04 | 0.432 | 0.124 | 0 | 122.6 | 0 | 97 | 58.95 | 0 | 7.1 | 18.6 | 96.2 | 0 | 37.65 | 0 | 0
04 - 05 | 0.404 | 0.124 | 0 | 119 | 0 | 130.2 | 53.1 | 0 | 6.9 | 18.6 | 129 | 0 | 39.6 | 0.2 | 0
05 - 06 | 0.388 | 0.128 | 0 | 130.8 | 0 | 163.2 | 50.1 | 0 | 7.4 | 19.6 | 162.2 | 0 | 53.25 | 0 | 0.2
06 - 07 | 0.436 | 0.124 | 0 | 156.4 | 0 | 184.2 | 55.8 | 0 | 8.6 | 21.2 | 183 | 0 | 70.05 | 0 | 0
07 - 08 | 0.44 | 0.124 | 0 | 184.6 | 0 | 198 | 71.25 | 0 | 9.1 | 29.9 | 196.8 | 0 | 73.35 | 0 | 0
08 - 09 | 0.42 | 0.124 | 0 | 196.4 | 0 | 164 | 77.4 | 0 | 9.5 | 33.5 | 163 | 0 | 75.15 | 0 | 0.2
09 - 10 | 0.364 | 0.124 | 0 | 201 | 0 | 141.8 | 82.35 | 0 | 8.3 | 33.2 | 140.8 | 0 | 76.35 | 0 | 0
10 - 11 | 0.42 | 0.124 | 0 | 213.2 | 0 | 156 | 91.5 | 0 | 8.5 | 34.7 | 154.8 | 0 | 77.7 | 0 | 0
11 - 12 | 0.412 | 0.124 | 0 | 216.6 | 0 | 136.6 | 90.3 | 0 | 9.1 | 35.6 | 135.8 | 0 | 80.55 | 0 | 0
12 - 13 | 0.34 | 0.124 | 0 | 208.2 | 0 | 103.4 | 87 | 0 | 9.2 | 31.7 | 102.4 | 0 | 79.2 | 0 | 0.2
13 - 14 | 0.404 | 0.124 | 0 | 208.4 | 0 | 93.4 | 88.5 | 0 | 8.6 | 32 | 92.8 | 0 | 78.3 | 0 | 0
14 - 15 | 0.324 | 0.124 | 0 | 203.4 | 0 | 98.8 | 85.05 | 0 | 8.7 | 29.1 | 97.8 | 0 | 79.65 | 0 | 0
15 - 16 | 0.32 | 0.128 | 0 | 195 | 0 | 111.6 | 83.1 | 0 | 8.3 | 28.7 | 110.6 | 0 | 73.95 | 0 | 0.2
16 - 17 | 0.36 | 0.124 | 0 | 200.2 | 0 | 137 | 79.35 | 0 | 9.3 | 30.4 | 136.2 | 0 | 80.4 | 0 | 0
17 - 18 | 0.344 | 0.124 | 0 | 193.6 | 0 | 186.2 | 75.15 | 0 | 8.3 | 31.5 | 184.6 | 0 | 77.55 | 0 | 0
18 - 19 | 0.312 | 0.124 | 0 | 195.4 | 0 | 202.8 | 76.2 | 0 | 8.8 | 33.4 | 201.6 | 0 | 76.2 | 0 | 0.2
19 - 20 | 0.316 | 0.124 | 0 | 202.2 | 0 | 206.4 | 78.75 | 0 | 8.1 | 33.7 | 205 | 0 | 80.55 | 0 | 0
20 - 21 | 0.32 | 0.124 | 0 | 208.6 | 0 | 142 | 81.9 | 0 | 8.6 | 35.9 | 141.2 | 0 | 81.45 | 0 | 0.2
21 - 22 | 0.408 | 0.124 | 0 | 219.4 | 0 | 126.2 | 91.5 | 0 | 7.9 | 37.3 | 125.2 | 0 | 81.75 | 0 | 0
22 - 23 | 0.332 | 0.124 | 0 | 198.8 | 0 | 108.8 | 91.95 | 0 | 7.4 | 28.2 | 108.2 | 0 | 70.5 | 0 | 0
23 - 00 | 0.428 | 0.128 | 0 | 158.2 | 0 | 89.4 | 77.1 | 0 | 7.3 | 24.9 | 88.6 | 0 | 48.45 | 0 | 0
Сумма | 9.112 | 2.992 | 0 | 4335.6 | 0 | 3221.2 | 1814.4 | 0 | 196.2 | 685.4 | 3197.8 | 0 | 1620.6 | 0.2 | 1.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Минькино |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч