## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00:00 - 00:30 | 0.86 |  | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 79
00:30 - 01:00 | 0.852 |  | 0 | 84 | 0 | 0 | 15.72 | 1.2 | 66.6
01:00 - 01:30 | 0.852 |  | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 14.16 | 1.2 | 57.4
01:30 - 02:00 | 0.844 |  | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 13.56 | 1.2 | 73.6
02:00 - 02:30 | 0.84 |  | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 12.24 | 0.8 | 79.8
02:30 - 03:00 | 0.836 |  | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 12.36 | 1 | 75.2
03:00 - 03:30 | 0.836 |  | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0.8 | 72
03:30 - 04:00 | 0.832 |  | 0 | 104 | 0 | 0 | 15.48 | 1 | 87.2
04:00 - 04:30 | 0.84 |  | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0.8 | 90.6
04:30 - 05:00 | 0.852 |  | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 15.72 | 0.8 | 86.2
05:00 - 05:30 | 0.852 |  | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 15.48 | 0.8 | 95.2
06:30 - 06:00 | 0.856 |  | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 21.48 | 0.8 | 109.8
06:00 - 06:30 | 0.864 |  | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 25.32 | 0.8 | 108.4
06:30 - 07:00 | 0.856 |  | 0 | 143.2 | 0 | 0 | 26.04 | 1 | 115.6
07:00 - 07:30 | 0.84 |  | 0 | 168.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0.8 | 135.8
07:30 - 08:00 | 0.824 |  | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 36.84 | 1.2 | 130
08:00 - 08:30 | 0.804 |  | 0 | 147.6 | 0 | 0 | 39.48 | 0.8 | 107
08:30 - 09:00 | 0.824 |  | 0 | 173.6 | 0 | 0 | 52.92 | 0.8 | 119.2
09:00 - 09:30 | 0.84 |  | 0 | 200.8 | 0 | 0 | 53.04 | 0.8 | 146.6
9:30 - 10:00 | 0.852 |  | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 33.48 | 1.2 | 138.8
10:00 - 10:30 | 0.876 |  | 0 | 170 | 0 | 0 | 46.68 | 1 | 122.2
10:30 - 11:00 | 0.86 |  | 0 | 163.6 | 0 | 0 | 44.76 | 1 | 117.2
11:00 - 11:30 | 0.844 |  | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 35.16 | 1 | 148.6
11:30 - 12:00 | 0.86 |  | 0 | 165.6 | 0 | 0 | 34.44 | 1.8 | 129
12:00 - 12:30 | 0.892 |  | 0 | 139.6 | 0 | 0 | 34.92 | 2 | 102.6
12:30 - 13:00 | 0.872 |  | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 33.24 | 1.4 | 115.6
13:00 - 13:30 | 0.828 |  | 0 | 148.4 | 0 | 0 | 31.56 | 0.8 | 116
13:30 - 14:00 | 0.82 |  | 0 | 154.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0.8 | 125.4
14:00 - 14:30 | 0.816 |  | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0.8 | 148.8
14:30 - 15:00 | 0.828 |  | 0 | 187.2 | 0 | 0 | 49.68 | 0.8 | 136.4
15:00 - 15:30 | 0.836 |  | 0 | 167.2 | 0 | 0 | 36.84 | 0.8 | 129
15:30 - 16:00 | 0.824 |  | 0 | 173.6 | 0 | 0 | 31.08 | 1.6 | 140.8
16:00 - 16:30 | 0.832 |  | 0 | 144.8 | 0 | 0 | 26.76 | 0.8 | 116.8
16:30 - 17:00 | 0.844 |  | 0 | 142 | 0 | 0 | 24.48 | 0.8 | 115.8
17:00 - 17:30 | 0.856 |  | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 21.72 | 1.2 | 109.4
17:30 - 18:00 | 0.852 |  | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 21.84 | 1.4 | 115.6
18:00 - 18:30 | 0.848 |  | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 25.32 | 1.4 | 108.2
18:30 - 19:00 | 0.856 |  | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 23.76 | 1 | 101
19:00 - 19:30 | 0.86 |  | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 22.32 | 1 | 92.8
19:30 - 20:00 | 0.868 |  | 0 | 124.4 | 0 | 0 | 22.08 | 1 | 100.8
20:00 - 20:30 | 0.88 |  | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 23.04 | 1 | 106.2
20:30 - 21:00 | 0.876 |  | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 22.32 | 1.4 | 97
21:00 - 21:30 | 0.872 |  | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 24.96 | 1 | 110.4
21:30 - 22:00 | 0.88 |  | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 24.96 | 1.4 | 115.2
22:00 - 22:30 | 0.888 |  | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 22.68 | 1 | 114.6
22:30 - 23:00 | 0.892 |  | 0 | 135.6 | 0 | 0 | 22.92 | 1 | 111.4
23:00 - 23:30 | 0.888 |  | 0 | 132 | 0 | 0 | 21.24 | 1.2 | 109.2
23:30 - 00:00 | 0.888 |  | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 18.6 | 1.2 | 102.4
Сумма | 40.892 | 0 | 0 | 6593.6 | 0 | 0 | 1288.68 | 50.4 | 5232.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Мосеево |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч