## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Тиманово | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Тиманово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [13 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ап RS | 10 Тиманово Т 2 ао RS | 10 Тиманово Т 2 ап RS | 10 Тиманово-Алексейково ао RS | 10 Тиманово-Алексейково ап RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 10 Тиманово-Комплекс ао RS | 10 Тиманово-Комплекс ап RS | 10 Тиманово-Харино ао RS | 10 Тиманово-Харино ап RS
00:00 - 00:30 | 0.272 |  | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 67.8 | 0
00:30 - 01:00 | 0.264 |  | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 63.4 | 0
01:00 - 01:30 | 0.264 |  | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 65.6 | 0
01:30 - 02:00 | 0.264 |  | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 60.6 | 0
02:00 - 02:30 | 0.264 |  | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 53.6 | 0
02:30 - 03:00 | 0.272 |  | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 51.6 | 0
03:00 - 03:30 | 0.264 |  | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53.8 | 0
03:30 - 04:00 | 0.264 |  | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50.6 | 0
04:00 - 04:30 | 0.272 |  | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 53.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0.264 |  | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 57.8 | 0
05:00 - 05:30 | 0.264 |  | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 72.2 | 0
06:30 - 06:00 | 0.272 |  | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 79 | 0
06:00 - 06:30 | 0.264 |  | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 101 | 0
06:30 - 07:00 | 0.272 |  | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 116.6 | 0
07:00 - 07:30 | 0.264 |  | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 128 | 0
07:30 - 08:00 | 0.264 |  | 0 | 185.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 163.8 | 0
08:00 - 08:30 | 0.264 |  | 0 | 193.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 166 | 0
08:30 - 09:00 | 0.272 |  | 0 | 200.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 172.4 | 0
09:00 - 09:30 | 0.264 |  | 0 | 214.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 186.6 | 0
9:30 - 10:00 | 0.272 |  | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 150 | 0
10:00 - 10:30 | 0.264 |  | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 159.4 | 0
10:30 - 11:00 | 0.264 |  | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 158.4 | 0
11:00 - 11:30 | 0.272 |  | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 141.2 | 0
11:30 - 12:00 | 0.264 |  | 0 | 156 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 136 | 0
12:00 - 12:30 | 0.272 |  | 0 | 148 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 126.2 | 0
12:30 - 13:00 | 0.264 |  | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 113.4 | 0
13:00 - 13:30 | 0.264 |  | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 127.2 | 0
13:30 - 14:00 | 0.264 |  | 0 | 157.6 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 132.8 | 0
14:00 - 14:30 | 0.272 |  | 0 | 143.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 124 | 0
14:30 - 15:00 | 0.264 |  | 0 | 154 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 136.4 | 0
15:00 - 15:30 | 0.272 |  | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 113.6 | 0
15:30 - 16:00 | 0.264 |  | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 106.6 | 0
16:00 - 16:30 | 0.264 |  | 0 | 132 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 114.8 | 0
16:30 - 17:00 | 0.272 |  | 0 | 144.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 127.2 | 0
17:00 - 17:30 | 0.264 |  | 0 | 143.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 124 | 0
17:30 - 18:00 | 0.264 |  | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 101.2 | 0
18:00 - 18:30 | 0.264 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 99 | 0
18:30 - 19:00 | 0.272 |  | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 112.8 | 0
19:00 - 19:30 | 0.264 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 130.8 | 0
19:30 - 20:00 | 0.264 |  | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 135.4 | 0
20:00 - 20:30 | 0.272 |  | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 106.2 | 0
20:30 - 21:00 | 0.264 |  | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 90.8 | 0
21:00 - 21:30 | 0.264 |  | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 79.4 | 0
21:30 - 22:00 | 0.272 |  | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 78.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0.264 |  | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 76.6 | 0
22:30 - 23:00 | 0.272 |  | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 77.6 | 0
23:00 - 23:30 | 0.264 |  | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 | 0
23:30 - 00:00 | 0.264 |  | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 75.6 | 0
Сумма | 12.8 | 0 | 0 | 5971.6 | 0 | 0 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 5099.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Тиманово |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч