## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао RS | 10 Ляменьга Т 1 ап RS | 10 Ляменьга-Калинино ао RS | 10 Ляменьга-Логдуз ао RS | 10 Ляменьга-Ляменьга резерв ао RS | 10 Ляменьга-Ляменьга резерв ап RS | 10 Ляменьга-Нива ао RS | 10 Ляменьга-Правда ао RS | 10 Ляменьга-Строитель ао RS
00:00 - 00:30 | 0.4 | 195.6 | 33 | 32.8 | 0 | 0 | 60 | 33.6 | 38.6
00:30 - 01:00 | 0.404 | 193.8 | 31.5 | 32.2 | 0 | 0 | 59.1 | 32.4 | 40
01:00 - 01:30 | 0.4 | 192.6 | 30.3 | 31.8 | 0 | 0 | 60.3 | 33.6 | 39.2
01:30 - 02:00 | 0.4 | 195 | 29.4 | 31.6 | 0 | 0 | 60 | 36 | 40
02:00 - 02:30 | 0.404 | 176.4 | 27.9 | 26.8 | 0 | 0 | 54 | 34.4 | 35.2
02:30 - 03:00 | 0.396 | 163.8 | 24.9 | 26 | 0 | 0 | 50.4 | 31.2 | 32.4
03:00 - 03:30 | 0.4 | 150.6 | 24.9 | 26.6 | 0 | 0 | 46.8 | 28 | 26
03:30 - 04:00 | 0.4 | 152.4 | 23.4 | 28 | 0 | 0 | 51 | 25.6 | 26
04:00 - 04:30 | 0.4 | 157.8 | 24.6 | 27.2 | 0 | 0 | 52.2 | 26.4 | 28.6
04:30 - 05:00 | 0.4 | 178.8 | 29.7 | 29 | 0 | 0 | 58.5 | 29.2 | 34.6
05:00 - 05:30 | 0.404 | 201.6 | 33 | 31.6 | 0 | 0 | 67.8 | 34.8 | 36.4
06:30 - 06:00 | 0.404 | 221.4 | 33 | 34.4 | 0 | 0 | 80.4 | 35.2 | 40.4
06:00 - 06:30 | 0.404 | 263.4 | 47.4 | 42.6 | 0 | 0 | 81.9 | 46 | 47.4
06:30 - 07:00 | 0.404 | 297 | 69 | 44.6 | 0 | 0 | 87 | 49.2 | 48.6
07:00 - 07:30 | 0.404 | 331.8 | 90.9 | 52.4 | 0 | 0 | 91.2 | 51.2 | 48.4
07:30 - 08:00 | 0.396 | 361.8 | 92.4 | 81.4 | 0 | 0 | 89.1 | 50.4 | 50
08:00 - 08:30 | 0.396 | 334.2 | 72.6 | 87 | 0 | 0 | 77.7 | 51.2 | 47
08:30 - 09:00 | 0.392 | 342.6 | 81.6 | 96 | 0 | 0 | 65.4 | 63.2 | 38
09:00 - 09:30 | 0.396 | 395.4 | 96.9 | 88 | 0 | 0 | 77.4 | 83.6 | 51.4
9:30 - 10:00 | 0.4 | 391.8 | 92.7 | 81.4 | 0 | 0 | 84.6 | 72 | 63.4
10:00 - 10:30 | 0.404 | 364.2 | 94.5 | 65 | 0 | 0 | 78.6 | 68 | 59.8
10:30 - 11:00 | 0.4 | 405 | 87.9 | 96.6 | 0 | 0 | 84.3 | 70 | 68.8
11:00 - 11:30 | 0.396 | 424.2 | 84.9 | 109.8 | 0 | 0 | 81 | 75.6 | 75.4
11:30 - 12:00 | 0.404 | 378 | 80.4 | 89.2 | 0 | 0 | 84.9 | 70 | 55.4
12:00 - 12:30 | 0.408 | 344.4 | 90.9 | 59.8 | 0 | 0 | 87 | 59.6 | 48.8
12:30 - 13:00 | 0.404 | 341.4 | 102.6 | 55.4 | 0 | 0 | 77.1 | 56.8 | 51.2
13:00 - 13:30 | 0.4 | 346.2 | 83.1 | 81.8 | 0 | 0 | 79.2 | 55.2 | 49
13:30 - 14:00 | 0.396 | 381.6 | 72.3 | 103.2 | 0 | 0 | 77.7 | 61.2 | 68.4
14:00 - 14:30 | 0.4 | 367.2 | 84.9 | 89.2 | 0 | 0 | 72.3 | 57.2 | 65.4
14:30 - 15:00 | 0.396 | 354.6 | 81 | 74.8 | 0 | 0 | 70.2 | 61.6 | 68.8
15:00 - 15:30 | 0.4 | 340.8 | 66 | 78 | 0 | 0 | 76.8 | 68.8 | 53
15:30 - 16:00 | 0.4 | 353.4 | 71.1 | 75.4 | 0 | 0 | 74.4 | 56.8 | 76.8
16:00 - 16:30 | 0.4 | 348.6 | 62.1 | 72.8 | 0 | 0 | 79.2 | 51.2 | 85.2
16:30 - 17:00 | 0.404 | 310.2 | 59.7 | 52.8 | 0 | 0 | 83.1 | 48.4 | 67.6
17:00 - 17:30 | 0.404 | 314.4 | 57 | 51 | 0 | 0 | 82.2 | 62.4 | 63.6
17:30 - 18:00 | 0.4 | 317.4 | 57 | 47 | 0 | 0 | 88.2 | 62.8 | 63.6
18:00 - 18:30 | 0.4 | 324.6 | 65.1 | 54 | 0 | 0 | 87.6 | 59.2 | 60.2
18:30 - 19:00 | 0.404 | 310.2 | 63.3 | 53.4 | 0 | 0 | 85.2 | 51.2 | 59.2
19:00 - 19:30 | 0.404 | 300 | 58.8 | 46 | 0 | 0 | 86.7 | 46.8 | 63
19:30 - 20:00 | 0.408 | 291.6 | 54 | 49.6 | 0 | 0 | 84 | 49.2 | 56.8
20:00 - 20:30 | 0.404 | 276 | 45.9 | 50.2 | 0 | 0 | 79.2 | 48 | 53.6
20:30 - 21:00 | 0.408 | 259.2 | 42 | 43.8 | 0 | 0 | 73.2 | 44.4 | 57.8
21:00 - 21:30 | 0.404 | 242.4 | 42 | 42 | 0 | 0 | 67.5 | 42.8 | 49.8
21:30 - 22:00 | 0.404 | 247.2 | 43.8 | 41 | 0 | 0 | 75.3 | 47.2 | 41.2
22:00 - 22:30 | 0.408 | 255.6 | 42.6 | 42.8 | 0 | 0 | 75.9 | 46.4 | 49.8
22:30 - 23:00 | 0.412 | 242.4 | 39.9 | 40.2 | 0 | 0 | 69.3 | 42 | 52.8
23:00 - 23:30 | 0.408 | 225 | 36 | 37.4 | 0 | 0 | 70.5 | 38 | 45
23:30 - 00:00 | 0.404 | 214.2 | 35.4 | 34.6 | 0 | 0 | 68.1 | 36.8 | 40.8
Сумма | 19.288 | 13777.8 | 2793.3 | 2668.2 | 0 | 0 | 3553.5 | 2384.8 | 2462.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Ляменьга |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч