## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 526.8 | 436.8 | 0 | 432.8 | 0 | 58.8 | 6.6 | 500 | 51.2
01 - 02 |  | 0 | 0 | 33.6 | 493.2 | 0 | 420 | 0 | 49.2 | 22.2 | 26.4 | 51.2
02 - 03 |  | 0 | 0 | 2.4 | 408 | 0 | 408 | 0 | 50.4 | 7.2 | 0.8 | 53.6
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 496.8 | 0 | 423.2 | 0 | 49.2 | 11.4 | 0 | 65.6
04 - 05 |  | 0 | 0 | 26.4 | 405.6 | 0 | 411.2 | 0 | 41.4 | 11.4 | 22.4 | 52
05 - 06 |  | 0 | 0 | 217.2 | 466.8 | 0 | 416.8 | 0 | 36 | 10.8 | 212 | 52.8
06 - 07 |  | 0 | 0 | 464.4 | 483.6 | 0 | 434.4 | 0 | 47.4 | 12.6 | 443.2 | 54.4
07 - 08 |  | 0 | 0 | 693.6 | 547.2 | 0.8 | 465.6 | 0 | 79.8 | 22.2 | 641.6 | 64
08 - 09 |  | 0 | 0 | 118.8 | 588 | 2.4 | 526.4 | 0 | 214.8 | 6.6 | 21.6 | 94.4
09 - 10 |  | 0 | 0 | 271.2 | 649.2 | 0.8 | 548 | 0 | 255.6 | 28.2 | 22.4 | 74.4
10 - 11 |  | 0 | 0 | 282 | 615.6 | 0.4 | 616.8 | 0 | 196.8 | 4.2 | 107.2 | 106.4
11 - 12 |  | 0 | 0 | 406.8 | 705.6 | 2 | 596 | 0 | 226.2 | 22.2 | 216.8 | 89.6
12 - 13 |  | 0 | 0 | 436.8 | 643.2 | 16 | 576 | 0 | 184.8 | 21.6 | 299.2 | 82.4
13 - 14 |  | 0 | 0 | 562.8 | 613.2 | 16.4 | 552.8 | 0 | 277.8 | 9 | 292 | 84.8
14 - 15 |  | 0 | 0 | 224.4 | 643.2 | 16 | 553.6 | 0 | 279 | 19.8 | 13.6 | 70.4
15 - 16 |  | 0 | 0 | 76.8 | 632.4 | 16.8 | 534.4 | 0 | 260.4 | 27.6 | 0.8 | 70.4
16 - 17 |  | 0 | 0 | 410.4 | 471.6 | 0 | 524 | 0 | 250.8 | 8.4 | 253.6 | 60
17 - 18 |  | 0 | 0 | 224.4 | 540 | 0 | 482.4 | 0 | 201.6 | 12.6 | 176 | 65.6
18 - 19 |  | 0 | 0 | 620.4 | 452.4 | 0 | 456.8 | 0 | 150.6 | 10.8 | 522.4 | 52
19 - 20 |  | 0 | 0 | 8.4 | 474 | 0.4 | 432.8 | 0 | 151.8 | 10.8 | 2.4 | 50.4
20 - 21 |  | 0 | 0 | 142.8 | 415.2 | 0 | 419.2 | 0 | 117 | 10.8 | 84 | 68.8
21 - 22 |  | 0 | 0 | 351.6 | 465.6 | 0 | 417.6 | 0 | 105 | 14.4 | 280 | 49.6
22 - 23 |  | 0 | 0 | 1.2 | 495.6 | 0 | 424.8 | 0 | 89.4 | 12 | 0 | 63.2
23 - 00 |  | 0 | 0 | 409.2 | 507.6 | 0 | 409.6 | 0 | 88.2 | 43.8 | 358.4 | 54.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 6512.4 | 12650.4 | 72 | 11483.2 | 0 | 3462 | 367.2 | 4496.8 | 1581.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч