## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 0.596 | 0.594 | 0.596 | 0.594 | 0.594 | 0.594 | 0.596 | 0.59 | 0.602 | 0.596 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.596 | 0.598 | 0.6 | 0.6 | 0.598 | 0.598 | 0.6 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 14.34
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 28.4 | 26.6 | 26.2 | 23 | 22.8 | 26.4 | 33.6 | 32.6 | 36.2 | 32.6 | 36.8 | 36.2 | 34.4 | 35.4 | 35 | 34.6 | 39.6 | 39.4 | 39.4 | 36.8 | 35.8 | 36.2 | 32.2 | 31.6 | 791.8
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 12.4 | 12 | 11.6 | 9.2 | 9.4 | 12 | 14.9 | 14.1 | 15.4 | 14.3 | 17.4 | 18.5 | 16.6 | 14.7 | 14.2 | 15.9 | 20.4 | 21.2 | 18.9 | 18.1 | 16.8 | 18.8 | 14.1 | 14 | 364.9
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 14.1
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 3.52 | 3.68 | 3.6 | 3.52 | 3.52 | 3.44 | 3.6 | 3.6 | 3.68 | 3.84 | 3.92 | 3.92 | 3.84 | 3.92 | 3.76 | 4.08 | 3.84 | 3.84 | 4 | 3.76 | 3.76 | 3.52 | 3.6 | 3.68 | 89.44
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 8.8
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 10.8 | 9.3 | 9.7 | 8.7 | 8.6 | 9.6 | 12.9 | 13.3 | 15.6 | 12.8 | 14 | 12.3 | 12.7 | 15.1 | 15.7 | 13.2 | 13.3 | 12.9 | 14.9 | 13.6 | 13.6 | 12.4 | 13 | 12.5 | 300.5
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 56.716 | 53.074 | 52.796 | 45.914 | 45.814 | 52.734 | 67.196 | 65.19 | 72.582 | 65.036 | 73.618 | 72.318 | 69.038 | 70.618 | 70.056 | 69.378 | 79.04 | 78.74 | 78.698 | 73.858 | 71.36 | 72.422 | 64.502 | 63.182 | 1583.88
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч