## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS
00 - 01 |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17.7 | 13.4
01 - 02 |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.7 | 13.5
02 - 03 |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 15.5 | 13.9
03 - 04 |  | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 15.8 | 12.6
04 - 05 |  | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 16 | 13.4
05 - 06 |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 16.9 | 14.7
06 - 07 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 22 | 22.9
07 - 08 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 24.3 | 28.1
08 - 09 |  | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 28.9 | 59.8
09 - 10 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 49.1
10 - 11 |  | 0.032 | 0.2 | 0 | 0 | 86 | 28.9 | 56.1
11 - 12 |  | 0.032 | 0.2 | 0 | 0 | 74.4 | 27.2 | 46.1
12 - 13 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 28.9 | 25.5
13 - 14 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 29.1 | 43.9
14 - 15 |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 29.3 | 48.9
15 - 16 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 26.4 | 47.8
16 - 17 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 25.3 | 49.4
17 - 18 |  | 0.032 | 0.2 | 0 | 0 | 76.4 | 31.9 | 43.6
18 - 19 |  | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 29 | 25.9
19 - 20 |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 65 | 30.3 | 34
20 - 21 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 33 | 25.7
21 - 22 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 30.8 | 23.9
22 - 23 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 26.2 | 19.4
23 - 00 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 22 | 15.2
Сумма | 0 | 0.733 | 0.6 | 0 | 0 | 1368.6 | 601.1 | 746.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч