## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Верховажье | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Верховажье | [29 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Верховажье Т 1 ап | 10 Верховажье Т 2 ап | 10 Верховажье ТСН 1 ао | 10 Верховажье ТСН 2 ао | 10 Верховажье-Заречье ао | 10 Верховажье-Комплекс ао | 10 Верховажье-Льнозавод ао | 10 Верховажье-ПМК ао | 10 Верховажье-Райцентр ао | 10 Верховажье-Родина ао | 10 Верховажье-Слобода ао | 10 Верховажье-Совхоз ао | 10 Верховажье-Терменьга ао | 10 Верховажье-Южный ао | 110 Верховажье МВ 1 ао | 110 Верховажье МВ 1 ап | 110 Верховажье МВ 2 ао | 110 Верховажье МВ 2 ао RS | 110 Верховажье МВ 2 ап | 110 Верховажье МВ 2 ап RS | 110 Верховажье СВ ао | 110 Верховажье СВ ао RS | 110 Верховажье СВ ап | 110 Верховажье СВ ап RS | 35 Верховажье Т 1 ап | 35 Верховажье Т 2 ап | 35 Верховажье-Морозово 1 ао | 35 Верховажье-Морозово 2 ао | 35 Верховажье-Сметанино ао | 35 Верховажье-Урусовская ао
00 - 01 | 612 | 1584 | 16 | 6.2 | 345.6 | 96 | 31.4 | 174 | 633.6 | 87.6 | 349.6 | 354.6 | 73.6 | 36.4 | 0 | 660 | 0 | 0 | 1768.8 | 1764.4 | 0 | 0 | 9961.6 | 9961.6 | 26.25 | 161.7 | 19.6 | 162.12 | 0 | 0
01 - 02 | 576 | 1554 | 15.8 | 6.2 | 318.6 | 96 | 32.6 | 163.8 | 619.2 | 83.6 | 334 | 368.4 | 66.8 | 36.4 | 0 | 633.6 | 0 | 0 | 1724.8 | 1729.2 | 0 | 0 | 10040.8 | 10040.8 | 26.25 | 159.6 | 19.6 | 160.02 | 0 | 0
02 - 03 | 540 | 1446 | 16.4 | 6.2 | 300 | 94 | 28.6 | 152.4 | 579 | 69 | 322.4 | 332.4 | 62.4 | 35 | 0 | 580.8 | 0 | 0 | 1601.6 | 1597.2 | 0 | 0 | 10304.8 | 10304.8 | 25.2 | 134.4 | 19.6 | 134.4 | 0 | 0
03 - 04 | 570 | 1452 | 16.8 | 6.8 | 313.8 | 93.6 | 29.2 | 144 | 573 | 84.4 | 329.2 | 343.8 | 62 | 36.4 | 0 | 624.8 | 0 | 0 | 1636.8 | 1641.2 | 0 | 0 | 10709.6 | 10709.6 | 26.25 | 169.05 | 19.6 | 169.26 | 0 | 0
04 - 05 | 600 | 1536 | 17.4 | 7.2 | 342.6 | 96.4 | 29.4 | 147.6 | 575.4 | 77.8 | 376.4 | 340.2 | 99.6 | 37.4 | 0 | 642.4 | 0 | 0 | 1733.6 | 1724.8 | 0 | 0 | 10278.4 | 10278.4 | 26.25 | 170.1 | 21 | 170.52 | 0 | 0
05 - 06 | 666 | 1740 | 15.4 | 6.6 | 397.2 | 96.4 | 31.2 | 181.8 | 625.8 | 84.8 | 440.8 | 394.8 | 96 | 45.6 | 0 | 730.4 | 0 | 0 | 1936 | 1940.4 | 0 | 0 | 9354.4 | 9354.4 | 32.55 | 182.7 | 23.8 | 183.12 | 0 | 0
06 - 07 | 834 | 2142 | 17.2 | 6.4 | 513.6 | 101.6 | 40.2 | 247.8 | 791.4 | 110.6 | 544 | 468.6 | 92.4 | 58.2 | 0 | 915.2 | 0 | 0 | 2376 | 2376 | 0 | 0 | 7198.4 | 7194 | 49.35 | 217.35 | 39.2 | 217.14 | 0 | 0
07 - 08 | 954 | 2382 | 17.4 | 6.6 | 596.4 | 135.6 | 42 | 279.6 | 914.4 | 111 | 573.6 | 489.6 | 130.8 | 54.4 | 0 | 1029.6 | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 6485.6 | 6490 | 51.45 | 237.3 | 42 | 237.72 | 0 | 0
08 - 09 | 1116 | 2370 | 17 | 6.4 | 669 | 241.6 | 57.4 | 274.8 | 916.2 | 90 | 528 | 495 | 161.2 | 51.6 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 2728 | 2732.4 | 0 | 0 | 5904.8 | 5904.8 | 39.9 | 338.1 | 29.4 | 338.52 | 0 | 0
09 - 10 | 1212 | 2424 | 16.2 | 6.4 | 702.6 | 206.8 | 95.8 | 273.6 | 928.8 | 122.6 | 516.4 | 547.8 | 165.6 | 73 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 2833.6 | 2829.2 | 0 | 0 | 4945.6 | 4945.6 | 38.85 | 381.15 | 28 | 381.36 | 0 | 0
10 - 11 | 1170 | 2316 | 16.2 | 6.6 | 672 | 184 | 101.6 | 263.4 | 912.6 | 127.8 | 486.4 | 535.8 | 121.2 | 77.8 | 0 | 1240.8 | 0 | 0 | 2675.2 | 2670.8 | 0 | 0 | 5227.2 | 5227.2 | 36.75 | 338.1 | 26.6 | 338.94 | 0 | 0
11 - 12 | 1086 | 2376 | 16.6 | 6.4 | 622.8 | 172.8 | 84.8 | 236.4 | 900 | 131.8 | 517.2 | 614.4 | 117.6 | 67.2 | 0 | 1152.8 | 0 | 0 | 2763.2 | 2763.2 | 0 | 0 | 5033.6 | 5033.6 | 34.65 | 359.1 | 23.8 | 359.94 | 0 | 0
12 - 13 | 936 | 2172 | 17.6 | 7.2 | 588 | 130.8 | 42.8 | 240 | 899.4 | 101.6 | 543.2 | 406.8 | 82 | 57.6 | 0 | 1003.2 | 0 | 0 | 2411.2 | 2415.6 | 0 | 0 | 6960.8 | 6960.8 | 38.85 | 226.8 | 28 | 226.8 | 0 | 0
13 - 14 | 1080 | 2358 | 17.6 | 7.2 | 592.8 | 179.2 | 81.2 | 241.2 | 913.2 | 134 | 516 | 585.6 | 110.4 | 82.6 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 2719.2 | 2714.8 | 0 | 0 | 5852 | 5847.6 | 36.75 | 333.9 | 26.6 | 334.32 | 0 | 0
14 - 15 | 1026 | 2286 | 15.8 | 6.8 | 562.8 | 184.4 | 77.4 | 231 | 887.4 | 120.8 | 464.8 | 595.8 | 108.8 | 76.2 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 2613.6 | 2613.6 | 0 | 0 | 5561.6 | 5561.6 | 38.85 | 309.75 | 28 | 310.38 | 0 | 0
15 - 16 | 1080 | 2454 | 17.8 | 7.4 | 594 | 207.6 | 98.2 | 258.6 | 971.4 | 109.4 | 505.6 | 573 | 152.4 | 61 | 0 | 1152.8 | 0 | 0 | 2763.2 | 2763.2 | 0 | 0 | 4514.4 | 4510 | 45.15 | 285.6 | 35 | 286.02 | 0 | 0
16 - 17 | 978 | 2580 | 17.4 | 7.8 | 595.8 | 148.8 | 52.2 | 251.4 | 1002.6 | 113.4 | 534.8 | 671.4 | 123.6 | 54.8 | 0 | 1064.8 | 0 | 0 | 2939.2 | 2939.2 | 0 | 0 | 5649.6 | 5654 | 56.7 | 337.05 | 46.2 | 336.84 | 0 | 0
17 - 18 | 930 | 2472 | 17.2 | 8 | 564.6 | 128.8 | 46.8 | 250.8 | 1002.6 | 117.4 | 565.2 | 547.8 | 113.2 | 62.6 | 0 | 1020.8 | 0 | 0 | 2816 | 2816 | 0 | 0 | 5561.6 | 5566 | 54.6 | 322.35 | 44.8 | 322.98 | 0 | 0
18 - 19 | 948 | 2550 | 19.6 | 8 | 559.8 | 132 | 45.6 | 238.2 | 1024.2 | 123.8 | 584 | 601.2 | 104 | 69.4 | 0 | 1029.6 | 0 | 0 | 2833.6 | 2833.6 | 0 | 0 | 4963.2 | 4963.2 | 54.6 | 265.65 | 44.8 | 266.28 | 0 | 0
19 - 20 | 924 | 2436 | 21.8 | 8.2 | 541.2 | 128.4 | 44.2 | 247.8 | 972 | 126.4 | 571.2 | 549.6 | 104.4 | 70.2 | 0 | 1003.2 | 0 | 0 | 2719.2 | 2723.6 | 0 | 0 | 4628.8 | 4624.4 | 51.45 | 259.35 | 42 | 259.98 | 0 | 0
20 - 21 | 864 | 2364 | 22.2 | 8.2 | 493.8 | 125.2 | 46.6 | 227.4 | 937.8 | 125.6 | 557.6 | 542.4 | 98.4 | 56.2 | 0 | 941.6 | 0 | 0 | 2622.4 | 2622.4 | 0 | 0 | 5623.2 | 5627.6 | 49.35 | 243.6 | 39.2 | 243.18 | 0 | 0
21 - 22 | 804 | 2148 | 21.6 | 8 | 463.2 | 122.4 | 43 | 219 | 871.8 | 101.2 | 490 | 481.8 | 92.4 | 56 | 0 | 880 | 0 | 0 | 2420 | 2415.6 | 0 | 0 | 7180.8 | 7176.4 | 44.1 | 243.6 | 33.6 | 244.44 | 0 | 0
22 - 23 | 732 | 1932 | 21.8 | 8 | 406.2 | 113.6 | 38.6 | 194.4 | 763.2 | 109.6 | 426 | 463.2 | 83.6 | 46 | 0 | 792 | 0 | 0 | 2156 | 2156 | 0 | 0 | 8896.8 | 8901.2 | 38.85 | 210 | 29.4 | 209.58 | 0 | 0
23 - 00 | 660 | 1728 | 21.8 | 7.8 | 369 | 109.2 | 32 | 174.6 | 681 | 89.4 | 377.6 | 388.8 | 109.2 | 44.4 | 0 | 721.6 | 0 | 0 | 1936 | 1940.4 | 0 | 0 | 10102.4 | 10098 | 33.6 | 190.05 | 23.8 | 190.26 | 0 | 0
Сумма | 20898 | 50802 | 430.6 | 170.6 | 12125.4 | 3325.2 | 1252.8 | 5313.6 | 19896 | 2553.6 | 11454 | 11692.8 | 2531.6 | 1346.4 | 0 | 22528 | 0 | 0 | 57367.2 | 57362.8 | 0 | 0 | 170940 | 170935.6 | 956.55 | 6076.35 | 733.6 | 6084.12 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Верховажье |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч