## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тарнога | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [47 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ап RS | 10 Тарнога Т 2 ао RS | 10 Тарнога Т 2 ап RS | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 10 Тарнога-База РЭС ао RS | 10 Тарнога-В/Ч ао RS | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 10 Тарнога-Восход ао RS | 10 Тарнога-Игумновская ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 10 Тарнога-Каскад ао RS | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 10 Тарнога-Тарнога ао RS | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 110 Тарнога ОСШ ао RS | 110 Тарнога ОСШ ап RS | 110 Тарнога Т 1 ао RS | 110 Тарнога Т 1 ап RS | 110 Тарнога Т 2 ао RS | 110 Тарнога Т 2 ап RS | 110 Тарнога-Власьевская ао RS | 110 Тарнога-Власьевская ап RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 110 Тарнога-НПС ао RS | 110 Тарнога-НПС ап RS | 35 Тарнога Т 1 ао RS | 35 Тарнога Т 1 ап RS | 35 Тарнога Т 2 ао RS | 35 Тарнога Т 2 ап RS | 35 Тарнога-Айга ао RS | 35 Тарнога-Айга ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS
00 - 01 | 28.536 | 21.72 | 0 | 0 | 2362 | 0 | 29.22 | 22.32 | 54 | 49.4 | 589.6 | 16.8 | 14.3 | 140.4 | 0 | 162.15 | 207.5 | 3.9 | 171.6 | 15.7 | 53.1 | 8.3 | 37.2 | 558.8 | 113.7 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 15668.4 | 0 | 0 | 9596.4 | 0 | 8712 | 0 | 0 | 0 | 266.7 | 266 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
01 - 02 | 27.36 | 20.424 | 0 | 0 | 2326 | 0 | 28.02 | 21.06 | 54.6 | 49.9 | 564 | 16.5 | 13 | 137 | 0 | 165.45 | 228.4 | 3.4 | 175.2 | 15.6 | 47.7 | 8.2 | 36 | 532.8 | 120.15 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 16064.4 | 0 | 0 | 9385.2 | 0 | 9266.4 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 263.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
02 - 03 | 28.248 | 20.184 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 28.92 | 20.76 | 54.6 | 49 | 561.6 | 16.4 | 12.9 | 139.4 | 0 | 160.35 | 237.8 | 3.3 | 167.4 | 19.3 | 46.05 | 9.3 | 36.2 | 542.4 | 122.55 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.8 | 0 | 16288.8 | 0 | 0 | 9622.8 | 0 | 9279.6 | 0 | 0 | 0 | 275.1 | 273 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
03 - 04 | 28.104 | 21.048 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 28.8 | 21.66 | 54.6 | 51.1 | 588 | 16.5 | 15.2 | 146 | 0 | 160.8 | 221.7 | 3.5 | 175.5 | 17.8 | 47.55 | 10.3 | 39.8 | 532.8 | 116.55 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 16935.6 | 0 | 0 | 10639.2 | 0 | 8936.4 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 263.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
04 - 05 | 28.92 | 21.312 | 0 | 0 | 2412 | 0 | 29.58 | 21.9 | 55.2 | 50.4 | 582 | 16.8 | 17.5 | 137.8 | 0 | 167.85 | 222.6 | 3.5 | 176.7 | 16.5 | 61.2 | 10.8 | 49.6 | 566.4 | 109.05 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 16552.8 | 0 | 0 | 10810.8 | 0 | 8434.8 | 0 | 0 | 0 | 283.5 | 282.8 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
05 - 06 | 29.328 | 21.288 | 0 | 0 | 2670 | 0 | 30 | 21.9 | 54.2 | 51 | 598.8 | 19 | 20.5 | 154.8 | 0 | 189.3 | 258.6 | 3.6 | 182.1 | 37.7 | 82.35 | 9.4 | 40.2 | 646 | 135.75 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009.6 | 0 | 14691.6 | 0 | 0 | 9860.4 | 0 | 7814.4 | 0 | 0 | 0 | 317.1 | 315 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
06 - 07 | 28.584 | 20.664 | 0 | 0 | 3268 | 0 | 29.22 | 21.24 | 53.6 | 50.8 | 754 | 21.8 | 27.2 | 229.8 | 0 | 234.3 | 299 | 3.5 | 186.9 | 116.9 | 116.4 | 9.9 | 42 | 751.2 | 178.05 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682.8 | 0 | 10718.4 | 0 | 0 | 8144.4 | 0 | 6243.6 | 0 | 0 | 0 | 392.7 | 389.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
07 - 08 | 28.272 | 20.928 | 0 | 0 | 3760 | 0 | 28.92 | 21.48 | 57.4 | 71 | 855.6 | 20.9 | 24.1 | 260.6 | 0 | 291.15 | 301.6 | 3.6 | 210.6 | 204.8 | 120.75 | 11.3 | 51.2 | 874 | 194.7 | 148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197.6 | 0 | 7708.8 | 0 | 0 | 7629.6 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 0 | 422.1 | 421.4 | 0 | 0 | 3.5 | 5.6 | 0
08 - 09 | 29.352 | 21.096 | 0 | 0 | 4412 | 0 | 30 | 21.66 | 63.2 | 252.4 | 932 | 19.8 | 36.3 | 287 | 0 | 333.3 | 301 | 10.9 | 345.6 | 250.5 | 94.2 | 12.8 | 59.6 | 940.4 | 244.2 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884 | 0 | 5860.8 | 0 | 0 | 7167.6 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 436.8 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
09 - 10 | 28.392 | 20.664 | 0 | 0 | 4694 | 0 | 29.04 | 21.24 | 54.8 | 277.4 | 969.2 | 20.5 | 30.2 | 317.4 | 0 | 380.85 | 284.8 | 11.1 | 420.3 | 283 | 63.45 | 13.4 | 68.8 | 992 | 271.35 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5161.2 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 5913.6 | 0 | 3537.6 | 0 | 0 | 0 | 443.1 | 441 | 0 | 0 | 3.5 | 5.6 | 0
10 - 11 | 27.552 | 20.4 | 0 | 0 | 4308 | 0 | 28.2 | 20.94 | 54 | 241.1 | 898.4 | 23 | 22.8 | 280.8 | 0 | 273.3 | 275.2 | 8 | 388.5 | 283.8 | 62.55 | 13 | 64.2 | 969.2 | 224.55 | 159.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765.2 | 0 | 5860.8 | 0 | 0 | 6916.8 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 426.3 | 425.6 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
11 - 12 | 28.224 | 20.4 | 0 | 0 | 4432 | 0 | 28.86 | 21 | 53 | 285.8 | 895.6 | 36.6 | 17.2 | 294.6 | 0 | 285.3 | 299.5 | 10 | 425.1 | 304.3 | 63.6 | 11.6 | 56.6 | 924.4 | 243 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4897.2 | 0 | 6111.6 | 0 | 0 | 6837.6 | 0 | 4171.2 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 434 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
12 - 13 | 28.416 | 21.432 | 0 | 0 | 3712 | 0 | 29.04 | 22.02 | 53.2 | 92.9 | 802 | 16.8 | 13.8 | 267.8 | 0 | 244.65 | 245.4 | 3.5 | 233.7 | 291.6 | 65.4 | 11.7 | 54.8 | 940.8 | 173.85 | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4105.2 | 0 | 10375.2 | 0 | 0 | 8764.8 | 0 | 5702.4 | 0 | 0 | 0 | 365.4 | 365.4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0
13 - 14 | 28.68 | 21.504 | 0 | 0 | 4402 | 0 | 29.34 | 22.08 | 54.8 | 294.5 | 892.4 | 34.2 | 19.5 | 278.8 | 0 | 306.6 | 297.1 | 9.2 | 448.8 | 251.8 | 61.95 | 13.7 | 60.2 | 906.4 | 236.1 | 164.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818 | 0 | 7009.2 | 0 | 0 | 7220.4 | 0 | 4606.8 | 0 | 0 | 0 | 380.1 | 379.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
14 - 15 | 29.04 | 22.128 | 0 | 0 | 4274 | 0 | 29.64 | 22.68 | 56 | 274.7 | 892.4 | 27.5 | 28.9 | 300.6 | 0 | 322.5 | 259.5 | 9.1 | 405.3 | 189.1 | 53.1 | 11.9 | 63.4 | 912.4 | 232.65 | 164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 5610 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 3709.2 | 0 | 0 | 0 | 401.1 | 401.8 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0
15 - 16 | 30.24 | 22.152 | 0 | 0 | 4138 | 0 | 30.9 | 22.8 | 58.8 | 202.7 | 872.8 | 37.9 | 28.2 | 263.6 | 0 | 273.6 | 267.8 | 7.4 | 420 | 137.2 | 67.2 | 15.3 | 62.6 | 972 | 225.75 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606.8 | 0 | 4514.4 | 0 | 0 | 6441.6 | 0 | 2666.4 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 431.2 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
16 - 17 | 29.088 | 22.176 | 0 | 0 | 4170 | 0 | 29.76 | 22.8 | 59.4 | 161.5 | 876.4 | 26.4 | 31.6 | 259.2 | 0 | 345.75 | 313.1 | 6.7 | 392.4 | 52.6 | 98.25 | 12 | 67.6 | 1044.8 | 219.15 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659.6 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 6019.2 | 0 | 4184.4 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 470.4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0
17 - 18 | 30.528 | 22.392 | 0 | 0 | 3778 | 0 | 31.2 | 22.98 | 57 | 61.9 | 876.8 | 16.3 | 25.7 | 248.4 | 0 | 273.45 | 318.5 | 3.4 | 230.7 | 26.9 | 114.9 | 10.4 | 67.8 | 1048 | 186.6 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237.2 | 0 | 6837.6 | 0 | 0 | 7062 | 0 | 3999.6 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 431.2 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
18 - 19 | 30.24 | 22.704 | 0 | 0 | 3730 | 0 | 30.96 | 23.28 | 56.8 | 64.2 | 873.2 | 17.5 | 33.7 | 268.4 | 0 | 267.9 | 329.6 | 4.3 | 195.3 | 39.4 | 128.25 | 9.9 | 56.2 | 990.8 | 182.1 | 151.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 0 | 6666 | 0 | 0 | 6586.8 | 0 | 4237.2 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 415.8 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
19 - 20 | 31.344 | 23.52 | 0 | 0 | 3698 | 0 | 31.98 | 24.18 | 57 | 63.4 | 879.2 | 16.4 | 27.8 | 249.8 | 0 | 274.2 | 320.6 | 3.4 | 184.5 | 44.9 | 125.85 | 9.3 | 51 | 984.8 | 189.3 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118.4 | 0 | 7444.8 | 0 | 0 | 7180.8 | 0 | 4382.4 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 394.8 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0
20 - 21 | 31.176 | 24.048 | 0 | 0 | 3542 | 0 | 31.92 | 24.72 | 55.8 | 65 | 863.2 | 15.3 | 26 | 235.4 | 0 | 253.65 | 323.7 | 3.5 | 188.4 | 42.3 | 83.85 | 9.9 | 53.4 | 935.6 | 185.25 | 136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.6 | 0 | 8302.8 | 0 | 0 | 7590 | 0 | 4646.4 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 369.6 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0
21 - 22 | 31.776 | 24.024 | 0 | 0 | 3210 | 0 | 32.46 | 24.66 | 56.2 | 56.2 | 785.6 | 14.4 | 21.6 | 191.8 | 0 | 227.85 | 316.6 | 3.1 | 177.6 | 42 | 58.5 | 10.1 | 47.4 | 836.8 | 175.2 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 0 | 9847.2 | 0 | 0 | 7735.2 | 0 | 5662.8 | 0 | 0 | 0 | 340.2 | 340.2 | 0 | 0 | 4.9 | 4.2 | 0
22 - 23 | 31.296 | 23.688 | 0 | 0 | 2872 | 0 | 31.98 | 24.36 | 54.8 | 53.9 | 716.4 | 12.7 | 18.7 | 156.2 | 0 | 202.95 | 272.9 | 3.4 | 174.6 | 41.8 | 53.25 | 9.2 | 48.4 | 729.6 | 145.5 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 13754.4 | 0 | 0 | 8698.8 | 0 | 8236.8 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 302.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
23 - 00 | 31.872 | 23.808 | 0 | 0 | 2636 | 0 | 32.52 | 24.42 | 54.6 | 51.8 | 651.2 | 18.7 | 15.6 | 153.8 | 0 | 177.45 | 263.6 | 3.9 | 174 | 42.2 | 51.9 | 8.8 | 39.8 | 619.6 | 138.45 | 105.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.4 | 0 | 16249.2 | 0 | 0 | 9358.8 | 0 | 9820.8 | 0 | 0 | 0 | 283.5 | 281.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0
Сумма | 704.568 | 523.704 | 0 | 0 | 83504 | 0 | 720.48 | 538.14 | 1337.6 | 2922 | 18770.4 | 498.7 | 542.3 | 5399.4 | 0 | 5974.65 | 6666.1 | 129.2 | 6250.8 | 2767.7 | 1821.3 | 260.5 | 1254 | 19752 | 4363.5 | 3266.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92848.8 | 0 | 238893.6 | 0 | 0 | 191782.8 | 0 | 139788 | 0 | 0 | 0 | 8820 | 8794.8 | 0 | 0 | 105 | 119.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тарнога |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч