## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Данилов Починок | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [15 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 10 Данилов Починок-Починок ао RS | 10 Данилов Починок-Починок ап RS | 10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 10 Данилов Починок-Слободка ап RS
00 - 01 | 8.764 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0.7 | 0 | 9.3 | 0 | 3.5 | 0 | 14.8 | 0
01 - 02 | 8.756 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0.7 | 0 | 9.8 | 0 | 3.6 | 0 | 13.5 | 0
02 - 03 | 8.816 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0.7 | 0 | 10.1 | 0 | 3.5 | 0 | 13.9 | 0
03 - 04 | 8.802 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0.7 | 0 | 9.5 | 0 | 3.4 | 0 | 13.9 | 0
04 - 05 | 8.732 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0.7 | 0 | 10.6 | 0 | 3.6 | 0 | 12.6 | 0
05 - 06 | 8.65 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0.7 | 0 | 11.5 | 0 | 3.8 | 0 | 14.5 | 0
06 - 07 | 8.644 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 4.9 | 0 | 15 | 0
07 - 08 | 8.582 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0.6 | 0 | 11.4 | 0 | 5.9 | 0 | 15.1 | 0
08 - 09 | 8.35 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 103.1 | 0 | 0.6 | 0 | 10.7 | 0 | 5.1 | 0 | 14.4 | 0
09 - 10 | 8.508 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 116.3 | 0 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 5.3 | 0 | 14.9 | 0
10 - 11 | 8.698 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0.6 | 0 | 10.5 | 0 | 4.5 | 0 | 16.7 | 0
11 - 12 | 8.688 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.7 | 0 | 9.4 | 0 | 4.8 | 0 | 14 | 0
12 - 13 | 8.698 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0.7 | 0 | 10.3 | 0 | 6.4 | 0 | 14.2 | 0
13 - 14 | 8.34 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0.5 | 0 | 9.2 | 0 | 4.5 | 0 | 15.4 | 0
14 - 15 | 8.52 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0.6 | 0 | 9.7 | 0 | 4.7 | 0 | 13 | 0
15 - 16 | 8.472 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0.5 | 0 | 11.3 | 0 | 6.6 | 0 | 16.3 | 0
16 - 17 | 8.34 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 101.9 | 0 | 0.5 | 0 | 11.1 | 0 | 5.6 | 0 | 16.2 | 0
17 - 18 | 8.652 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0.6 | 0 | 11.6 | 0 | 6 | 0 | 19.7 | 0
18 - 19 | 8.732 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0.7 | 0 | 11.4 | 0 | 5.8 | 0 | 20.2 | 0
19 - 20 | 8.67 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0.6 | 0 | 11.5 | 0 | 5.5 | 0 | 19.3 | 0
20 - 21 | 8.82 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0.6 | 0 | 10.4 | 0 | 5.1 | 0 | 19.2 | 0
21 - 22 | 8.932 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0.7 | 0 | 10.6 | 0 | 5 | 0 | 16.1 | 0
22 - 23 | 8.736 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0.6 | 0 | 10.3 | 0 | 4 | 0 | 13.8 | 0
23 - 00 | 8.836 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0.6 | 0 | 9.3 | 0 | 3.5 | 0 | 14.3 | 0
Сумма | 207.738 | 0 | 0 | 1994.6 | 0 | 0 | 1244.9 | 0 | 15.2 | 0 | 250.5 | 0 | 114.6 | 0 | 371 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Данилов Починок |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч