## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ягница | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 | 0 | 0.852 | 258.6 | 376.4 | 190.9 | 190 | 11.5 | 199.2 | 0 | 54 | 0
01 - 02 | 0 | 1.098 | 270.2 | 387.2 | 188.6 | 202.7 | 11.4 | 211.8 | 0 | 52.8 | 0
02 - 03 | 0 | 0.99 | 263.6 | 385.8 | 187.9 | 202.1 | 11.8 | 206.4 | 0 | 51.6 | 0
03 - 04 | 0 | 1.032 | 260 | 380.6 | 191.2 | 193.8 | 11.4 | 201.6 | 0 | 53.2 | 0
04 - 05 | 0 | 1.14 | 258.6 | 388.4 | 196.4 | 196.2 | 11.2 | 200.4 | 0 | 53 | 0
05 - 06 | 0 | 1.056 | 284 | 396.2 | 194.4 | 206.1 | 12.3 | 223.6 | 0 | 54.2 | 0
06 - 07 | 0 | 1.044 | 283.2 | 414.2 | 204.6 | 213.8 | 13.4 | 215.8 | 0 | 60.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0.984 | 282 | 443.8 | 220.8 | 227.3 | 15.4 | 206.6 | 0 | 66.2 | 0
08 - 09 | 0 | 1.056 | 288.6 | 463.6 | 235 | 233.4 | 16.4 | 210.2 | 0 | 67.8 | 0
09 - 10 | 0 | 0.972 | 280.2 | 452.8 | 224.5 | 232.8 | 20 | 202.6 | 0 | 65.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0.996 | 294 | 445.2 | 225 | 224.4 | 16.2 | 217.6 | 0 | 66.2 | 0
11 - 12 | 0 | 0.96 | 282.8 | 448.6 | 223.1 | 230 | 16.9 | 209 | 0 | 63.6 | 0
12 - 13 | 0 | 0.942 | 283.6 | 440 | 221.3 | 223.1 | 14.1 | 215 | 0 | 60.8 | 0
13 - 14 | 0 | 0.846 | 271.2 | 445 | 216.6 | 233 | 17.8 | 198.8 | 0 | 61.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0.894 | 295 | 450.4 | 218 | 236.8 | 13.3 | 223 | 0 | 65 | 0
15 - 16 | 0 | 1.032 | 312.8 | 489 | 228.1 | 265.4 | 15.6 | 234 | 0 | 69.6 | 0
16 - 17 | 0 | 1.08 | 296.6 | 482.8 | 227.5 | 259.8 | 16.8 | 216.2 | 0 | 69.8 | 0
17 - 18 | 0 | 1.062 | 299.4 | 484.2 | 232.6 | 256.3 | 16.6 | 219.8 | 0 | 69.4 | 0
18 - 19 | 0 | 1.02 | 309 | 480 | 236.7 | 248 | 16.8 | 226.6 | 0 | 71.6 | 0
19 - 20 | 0 | 1.098 | 309.8 | 453 | 222.5 | 235 | 16.4 | 229.8 | 0 | 69.8 | 0
20 - 21 | 0 | 0.972 | 293.2 | 432.6 | 211.4 | 225.5 | 15.4 | 216.2 | 0 | 67.6 | 0
21 - 22 | 0 | 0.936 | 274.6 | 415.4 | 209 | 210.7 | 13.4 | 203.2 | 0 | 64 | 0
22 - 23 | 0 | 0.804 | 273.8 | 409 | 208.9 | 204.3 | 13.6 | 205.4 | 0 | 61.2 | 0
23 - 00 | 0 | 0.858 | 267.2 | 395.2 | 201.2 | 198.5 | 12 | 202 | 0 | 58.8 | 0
Сумма | 0 | 23.724 | 6792 | 10359.4 | 5116.2 | 5349 | 349.7 | 5094.8 | 0 | 1497.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 22 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 21.4 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 22 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 23.6 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22.4 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22.4 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 23 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 22 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 24 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 28.4 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26.4 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 26.2 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 24 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 27.2 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 31.2 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 30.4 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 28 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 26 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 27 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24.4 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 24.2 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 24.4 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 25 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.4 | 0 | 598.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ягница |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч