## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тимохино | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 4.696 | 0 | 182 | 75.4 | 0 | 3.12 | 79.08 | 2.85 | 20.62
01 - 02 | 4.676 | 0 | 174 | 73.1 | 0 | 2.92 | 73.92 | 3 | 20
02 - 03 | 4.552 | 0 | 170.4 | 72.4 | 0 | 2.64 | 72.18 | 2.55 | 19.66
03 - 04 | 4.488 | 0 | 164.6 | 68.8 | 0 | 2.64 | 70.42 | 2.88 | 19.06
04 - 05 | 4.464 | 0 | 165.4 | 68.6 | 0 | 2.6 | 71.16 | 2.61 | 19.4
05 - 06 | 4.44 | 0 | 173.2 | 73 | 0 | 2.54 | 74.9 | 2.67 | 19.2
06 - 07 | 4.664 | 0 | 206.6 | 79.6 | 0 | 2.54 | 96.16 | 2.97 | 24.44
07 - 08 | 5.968 | 0 | 246.8 | 86 | 0 | 2.8 | 127.86 | 2.79 | 26.26
08 - 09 | 4.652 | 0 | 263.2 | 91 | 0 | 3.48 | 134.72 | 3.6 | 29.12
09 - 10 | 4.944 | 0 | 263.4 | 89.8 | 0 | 4.16 | 128.92 | 2.91 | 36.56
10 - 11 | 4.148 | 0 | 249.2 | 90.5 | 0 | 3.28 | 116.54 | 2.73 | 35.12
11 - 12 | 4.02 | 0 | 233.2 | 90.8 | 0 | 2.32 | 106.6 | 2.76 | 29.42
12 - 13 | 4.028 | 0 | 221 | 85.8 | 0 | 2.42 | 99.68 | 2.49 | 29.52
13 - 14 | 5.248 | 0 | 231.6 | 89.4 | 0 | 2.22 | 97.86 | 2.46 | 38.44
14 - 15 | 5.52 | 0 | 240.2 | 91.5 | 0 | 2.62 | 103.84 | 2.79 | 38.3
15 - 16 | 5.368 | 0 | 248.2 | 96.5 | 0 | 3.22 | 114.08 | 3 | 30.34
16 - 17 | 4.816 | 0 | 259.8 | 94.2 | 0 | 3.16 | 114.82 | 2.97 | 43.16
17 - 18 | 4.972 | 0 | 244.2 | 93.1 | 0 | 3.64 | 102 | 3.36 | 40.96
18 - 19 | 4.916 | 0 | 243.2 | 92.1 | 0 | 3.84 | 102.82 | 3 | 40.3
19 - 20 | 4.864 | 0 | 238.6 | 94.7 | 0 | 3.72 | 100.98 | 3.24 | 34.58
20 - 21 | 5.04 | 0 | 235.2 | 101.8 | 0 | 4 | 95.58 | 3.27 | 29.38
21 - 22 | 4.944 | 0 | 224.4 | 96.2 | 0 | 3.34 | 93.52 | 2.97 | 27.26
22 - 23 | 4.644 | 0 | 204.8 | 85.7 | 0 | 3.14 | 82.84 | 2.94 | 29.02
23 - 00 | 4.668 | 0 | 190.4 | 75.6 | 0 | 3.1 | 80.72 | 2.85 | 27.02
Сумма | 114.74 | 0 | 5273.6 | 2055.6 | 0 | 73.46 | 2341.2 | 69.66 | 707.14
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0 | 0.94 | 87.8 | 37.1 | 0 | 0.04 | 25.28 | 0.03 | 23.6
01 - 02 | 0 | 0.94 | 82.2 | 33.5 | 0 | 0 | 24.02 | 0.03 | 22.86
02 - 03 | 0 | 1.124 | 80.2 | 33.3 | 0 | 0 | 22.82 | 0.06 | 22.32
03 - 04 | 0 | 1.2 | 73.8 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0.03 | 20.78
04 - 05 | 0 | 2.124 | 70 | 28 | 0 | 0 | 20.86 | 0.03 | 20.18
05 - 06 | 0 | 1.776 | 68.6 | 28.2 | 0 | 0 | 20.6 | 0.06 | 19.32
06 - 07 | 0 | 1.248 | 73 | 30.8 | 0 | 0 | 21.64 | 0.03 | 20.18
07 - 08 | 0.2 | 1.592 | 81.2 | 29.5 | 0 | 0 | 29.94 | 0 | 21.38
08 - 09 | 0.012 | 1.372 | 94 | 32.6 | 0 | 0 | 38.62 | 0.06 | 23.04
09 - 10 | 0 | 2.556 | 103 | 34.5 | 0 | 0.02 | 40.88 | 0 | 28.16
10 - 11 | 0 | 2.32 | 102 | 33.8 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 29.52
11 - 12 | 0 | 2.264 | 88.2 | 30.9 | 0 | 0 | 33.54 | 0 | 24
12 - 13 | 0 | 2.288 | 84.6 | 32.4 | 0 | 0 | 29.38 | 0 | 22.72
13 - 14 | 0 | 2.568 | 94 | 35.4 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 28.84
14 - 15 | 0 | 2.604 | 100.2 | 33.9 | 0 | 0 | 37.18 | 0 | 29.76
15 - 16 | 0 | 2.632 | 91.8 | 33.6 | 0 | 0.16 | 36.82 | 0.03 | 21.36
16 - 17 | 0 | 2.3 | 94.4 | 29.9 | 0 | 0 | 36.16 | 0 | 28.56
17 - 18 | 0 | 2.288 | 90.2 | 34.8 | 0 | 0.02 | 27.98 | 0.03 | 27.12
18 - 19 | 0 | 2.32 | 85 | 33.9 | 0 | 0 | 27.4 | 0.03 | 23.48
19 - 20 | 0 | 2.304 | 81.2 | 33.8 | 0 | 0.02 | 24.56 | 0.03 | 22.18
20 - 21 | 0 | 2.38 | 75.4 | 30.5 | 0 | 0.04 | 23.42 | 0.06 | 20.48
21 - 22 | 0 | 2.14 | 77.4 | 31.4 | 0 | 0.04 | 23.64 | 0.03 | 21.22
22 - 23 | 0 | 2.28 | 75.4 | 29.3 | 0 | 0.06 | 22.88 | 0.06 | 21.56
23 - 00 | 0 | 2.232 | 76.8 | 28.6 | 0 | 0.02 | 23.88 | 0.06 | 22.98
Сумма | 0.212 | 47.792 | 2030.4 | 770.5 | 0 | 0.42 | 682.6 | 0.66 | 565.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тимохино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч