## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Макарово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Макарово | [10 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Макарово ТСН 1 ао | 0,4 Макарово ТСН 2 ао | 10 Макарово Т 1 ап | 10 Макарово Т 2 ап | 10 Макарово-Блохино ао | 10 Макарово-Виктово ао | 10 Макарово-Комплекс ао | 10 Макарово-Макарово ао | 10 Макарово-Петрушино ао | 10 Макарово-Северная ферма ао | 10 Макарово-Ферма ао
00 - 01 | 8.4511 | 1.3489 | 58.4 | 494.4 | 13.8 | 202 | 42.3 | 115 | 96.4 | 81 | 3
01 - 02 | 8.5022 | 1.3489 | 56 | 499.2 | 13 | 199.8 | 40.8 | 118 | 93.2 | 88.2 | 3.3
02 - 03 | 8.4956 | 1.3489 | 56.8 | 475.2 | 13.8 | 195.6 | 41.7 | 119.2 | 65.2 | 95.1 | 3
03 - 04 | 8.3911 | 1.3444 | 56 | 489 | 12.8 | 202 | 40.8 | 131.8 | 60.6 | 95.1 | 3
04 - 05 | 8.3289 | 1.3244 | 86.4 | 607.2 | 12.6 | 236.8 | 72.3 | 141.4 | 107 | 122.1 | 3
05 - 06 | 8.3289 | 1.32 | 85.6 | 624 | 13.6 | 239.2 | 70.5 | 150.2 | 110 | 125.1 | 3
06 - 07 | 8.3267 | 1.3156 | 81.6 | 625.2 | 14.6 | 245.2 | 64.5 | 138.4 | 109 | 132.9 | 3.3
07 - 08 | 8.2578 | 1.3067 | 87.2 | 681 | 17.4 | 239.8 | 68.1 | 189.4 | 126.6 | 125.1 | 3
08 - 09 | 8.2578 | 1.3044 | 74.4 | 700.2 | 17.8 | 230 | 54.6 | 220.6 | 122.8 | 127.2 | 3
09 - 10 | 8.3178 | 1.3178 | 60.8 | 669 | 13.4 | 210 | 45.6 | 238.8 | 95.4 | 125.4 | 3.3
10 - 11 | 8.3022 | 1.32 | 68 | 644.4 | 13.2 | 213.4 | 52.8 | 221.6 | 90.2 | 119.1 | 3
11 - 12 | 8.3289 | 1.32 | 91.2 | 655.2 | 13.6 | 219.2 | 75.6 | 220.4 | 88.6 | 127.5 | 3.3
12 - 13 | 8.4044 | 1.3333 | 96 | 694.2 | 14 | 238.2 | 80.1 | 213.4 | 106.8 | 136.2 | 3
13 - 14 | 8.3044 | 1.3178 | 92 | 715.2 | 13.4 | 244.4 | 76.5 | 234.8 | 117.8 | 118.2 | 3.3
14 - 15 | 8.3356 | 1.3178 | 68.8 | 652.2 | 13.2 | 233.8 | 53.1 | 195 | 122.4 | 101.4 | 3
15 - 16 | 8.3111 | 1.3244 | 65.6 | 592.2 | 14.4 | 210 | 49.2 | 155.2 | 114.4 | 112.8 | 3
16 - 17 | 8.3533 | 1.3267 | 81.6 | 621.6 | 19.4 | 231.2 | 60.6 | 159.2 | 114 | 117.3 | 3.3
17 - 18 | 8.4 | 1.3422 | 98.4 | 662.4 | 19.4 | 232.4 | 76.8 | 174 | 120 | 136.5 | 3
18 - 19 | 8.4089 | 1.3378 | 99.2 | 703.2 | 19.2 | 244.2 | 78.3 | 173.6 | 138 | 147.3 | 3.3
19 - 20 | 8.2667 | 1.3133 | 88.8 | 687.6 | 19.2 | 244.2 | 66.9 | 167.4 | 126.8 | 149.7 | 3
20 - 21 | 8.3333 | 1.3222 | 66.4 | 670.8 | 19.2 | 246.8 | 45.6 | 166.2 | 120.8 | 137.1 | 3.3
21 - 22 | 8.4 | 1.3378 | 66.4 | 609 | 17.6 | 229 | 46.5 | 147.2 | 111.2 | 122.4 | 3
22 - 23 | 8.38 | 1.3444 | 63.2 | 556.8 | 17.2 | 217 | 43.2 | 138.8 | 99.2 | 102 | 3.3
23 - 00 | 8.4844 | 1.3533 | 64 | 525.6 | 17 | 205.4 | 45.3 | 132.4 | 96.2 | 91.8 | 3
Сумма | 200.6711 | 31.8911 | 1812.8 | 14854.8 | 372.8 | 5409.6 | 1391.7 | 4062 | 2552.6 | 2836.5 | 74.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Макарово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч