## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 4.612 | 2.968 | 0 | 1618.2 | 0 | 636.6 | 294.8 | 108.4 | 239.2 | 199.2 | 616.35 | 403.65 | 70.35 | 57.12 | 273.4 | 0 | 0
01 - 02 | 4.764 | 2.97 | 0 | 1576.2 | 0 | 630 | 298 | 113.6 | 239.8 | 198.6 | 599.7 | 369.6 | 73.2 | 59.12 | 262 | 0 | 0
02 - 03 | 4.544 | 2.964 | 0 | 1542.6 | 0 | 640.2 | 295.8 | 115.2 | 239.6 | 187.2 | 586.5 | 361.95 | 94.65 | 57.84 | 252 | 0 | 0
03 - 04 | 4.514 | 2.958 | 0 | 1572.6 | 0 | 622.8 | 297 | 116.2 | 239.2 | 191.2 | 599.1 | 372.75 | 90.75 | 57.68 | 238.6 | 0 | 0
04 - 05 | 4.612 | 2.934 | 0 | 1576.2 | 0 | 624.6 | 292.4 | 118 | 239 | 188.4 | 599.55 | 381.75 | 76.35 | 56.72 | 256.4 | 0 | 0
05 - 06 | 5.346 | 2.927 | 0 | 1638.6 | 0 | 662.4 | 302.6 | 120.8 | 239.4 | 211 | 638.55 | 369.45 | 76.5 | 59.2 | 291.8 | 0 | 0
06 - 07 | 4.214 | 2.917 | 0 | 1759.8 | 0 | 708 | 311.6 | 119.2 | 239.2 | 239.6 | 699.15 | 394.8 | 74.55 | 60.08 | 338 | 0 | 0
07 - 08 | 4.472 | 2.909 | 0 | 1881 | 0 | 736.8 | 311.8 | 121 | 244.2 | 256.8 | 777.45 | 418.8 | 83.4 | 59.44 | 354.2 | 0 | 0
08 - 09 | 4.662 | 2.91 | 0 | 2046 | 0 | 841.2 | 324 | 161.2 | 263.2 | 237.6 | 846.6 | 482.1 | 184.8 | 56.16 | 342 | 0 | 0
09 - 10 | 4.528 | 2.945 | 0 | 2021.4 | 0 | 875.4 | 319.4 | 159.6 | 264.8 | 218.8 | 863.25 | 466.35 | 210.9 | 56.32 | 348.4 | 0 | 0
10 - 11 | 4.49 | 2.944 | 0 | 2008.8 | 0 | 849 | 325.6 | 154.8 | 264.2 | 223 | 848.55 | 462.15 | 198.15 | 56.64 | 335.8 | 0 | 0
11 - 12 | 2.8 | 2.956 | 0 | 1941.6 | 0 | 829.2 | 310.6 | 145.6 | 259 | 210 | 831.75 | 449.55 | 186.45 | 58.16 | 330.8 | 0 | 0
12 - 13 | 4.39 | 3.019 | 0 | 1920.6 | 0 | 742.8 | 318 | 145.8 | 249.4 | 213.6 | 788.7 | 460.5 | 99 | 59.76 | 338.8 | 0 | 0
13 - 14 | 2.798 | 2.965 | 0 | 2027.4 | 0 | 795.6 | 367.4 | 173.2 | 249.2 | 213.6 | 830.1 | 448.35 | 138.15 | 54.96 | 358 | 0 | 0
14 - 15 | 4.43 | 2.967 | 0 | 2029.8 | 0 | 807 | 373.6 | 157.4 | 253.4 | 217.6 | 843.75 | 443.85 | 171.45 | 60.48 | 327 | 0 | 0
15 - 16 | 4.392 | 2.98 | 0 | 2006.4 | 0 | 741 | 352 | 139 | 248.8 | 245.4 | 831.3 | 444.45 | 120.6 | 56.64 | 318.6 | 0 | 0
16 - 17 | 2.834 | 2.992 | 0 | 2034 | 0 | 726.6 | 349.2 | 129.2 | 248.4 | 266.2 | 819 | 476.1 | 126.15 | 64.96 | 291.2 | 0 | 0
17 - 18 | 4.318 | 3.04 | 0 | 1963.8 | 0 | 679.2 | 355 | 98.2 | 241 | 284.6 | 779.1 | 453.15 | 77.55 | 66.8 | 297.6 | 0 | 0
18 - 19 | 4.144 | 3.03 | 0 | 1933.2 | 0 | 715.2 | 338.2 | 90.2 | 248 | 283.4 | 777.9 | 449.1 | 75.45 | 63.6 | 332.6 | 0 | 0
19 - 20 | 4.482 | 2.989 | 0 | 1919.4 | 0 | 709.8 | 315 | 86 | 253.2 | 297 | 776.85 | 449.7 | 73.5 | 63.76 | 323.4 | 0 | 0
20 - 21 | 4.772 | 3.001 | 0 | 1879.2 | 0 | 714.6 | 296.2 | 85.2 | 263 | 272.8 | 781.8 | 448.5 | 71.7 | 63.68 | 320.6 | 0 | 0
21 - 22 | 4.76 | 3.018 | 0 | 1831.2 | 0 | 711.6 | 290.2 | 91 | 260 | 276 | 744.15 | 434.85 | 71.55 | 61.52 | 322.8 | 0 | 0
22 - 23 | 4.902 | 3.02 | 0 | 1767.6 | 0 | 683.4 | 291 | 77.2 | 255.4 | 256 | 715.35 | 432.75 | 71.55 | 57.52 | 303 | 0 | 0
23 - 00 | 5.282 | 3.031 | 0 | 1692.6 | 0 | 664.2 | 291 | 59.2 | 250.6 | 231.6 | 690.75 | 424.8 | 71.1 | 53.52 | 293 | 0 | 0
Сумма | 105.062 | 71.354 | 0 | 44188.2 | 0 | 17347.2 | 7620.4 | 2885.2 | 5991.2 | 5619.2 | 17885.25 | 10299 | 2587.8 | 1421.68 | 7450 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч