## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао | 10 Ляменьга Т 1 ап | 10 Ляменьга-Калинино ао | 10 Ляменьга-Логдуз ао | 10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 10 Ляменьга-Нива ао | 10 Ляменьга-Правда ао | 10 Ляменьга-Строитель ао
00 - 01 | 8.168 | 400.8 | 80.1 | 42 | 0 | 0 | 163.8 | 65.2 | 51.2
01 - 02 | 8.268 | 366 | 80.7 | 41.4 | 0 | 0 | 124.8 | 62 | 59
02 - 03 | 8.252 | 360 | 79.5 | 41.8 | 0 | 0 | 120.6 | 64 | 55.8
03 - 04 | 8.268 | 370.2 | 82.5 | 41.4 | 0 | 0 | 122.1 | 63.6 | 62
04 - 05 | 8.28 | 381.6 | 82.5 | 43.6 | 0 | 0 | 127.8 | 68.4 | 61
05 - 06 | 8.204 | 440.4 | 89.7 | 55.4 | 0 | 0 | 141.3 | 74.8 | 80.8
06 - 07 | 8.168 | 547.8 | 105.6 | 70.6 | 0 | 0 | 163.2 | 109.2 | 101
07 - 08 | 8.048 | 589.8 | 116.1 | 80.2 | 0 | 0 | 166.8 | 127.2 | 101.6
08 - 09 | 7.696 | 590.4 | 108.3 | 99.6 | 0 | 0 | 191.4 | 117.2 | 75.6
09 - 10 | 7.56 | 608.4 | 121.2 | 91 | 0 | 0 | 209.4 | 114.4 | 75
10 - 11 | 7.716 | 580.8 | 104.7 | 101.4 | 0 | 0 | 205.2 | 101.2 | 70.6
11 - 12 | 7.712 | 607.8 | 97.8 | 87.8 | 0 | 0 | 244.8 | 104.4 | 75.6
12 - 13 | 8.148 | 466.2 | 90.6 | 67.2 | 0 | 0 | 138.9 | 95.2 | 76.2
13 - 14 | 7.768 | 561.6 | 97.8 | 86.6 | 0 | 0 | 213.9 | 95.2 | 70.2
14 - 15 | 7.788 | 549.6 | 93.6 | 97.8 | 0 | 0 | 213.6 | 84.8 | 62
15 - 16 | 7.752 | 589.2 | 95.7 | 95.6 | 0 | 0 | 224.1 | 87.2 | 88.6
16 - 17 | 7.656 | 699 | 105.3 | 119.8 | 0 | 0 | 276.3 | 101.6 | 98.8
17 - 18 | 8 | 568.2 | 111.3 | 92.8 | 0 | 0 | 167.4 | 106.4 | 92.4
18 - 19 | 7.984 | 570.6 | 105.3 | 103 | 0 | 0 | 153.6 | 104.8 | 106.4
19 - 20 | 8.016 | 508.8 | 102 | 79.6 | 0 | 0 | 138 | 95.6 | 95.4
20 - 21 | 8.088 | 481.8 | 96.3 | 69.8 | 0 | 0 | 136.5 | 88.8 | 92
21 - 22 | 8.2 | 435.6 | 93.3 | 60.6 | 0 | 0 | 124.5 | 81.2 | 78.2
22 - 23 | 8.1 | 391.8 | 82.8 | 58.8 | 0 | 0 | 114 | 68 | 69.6
23 - 00 | 8.08 | 364.8 | 80.1 | 49 | 0 | 0 | 108 | 66.8 | 62.6
Сумма | 191.92 | 12031.2 | 2302.8 | 1776.8 | 0 | 0 | 3990 | 2147.2 | 1861.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ляменьга |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч