## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [20 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье (резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00 - 01 | 2.048 | 5.648 | 1065.6 | 225.6 | 0 | 0 | 374.1 | 80.4 | 93.3 | 77.25 | 144.2 | 146.3 | 369.15 | 0 | 0 | 1077.3 | 225.4 | 1239 | 0 | 0 | 2503.2
01 - 02 | 2.136 | 5.736 | 1016.4 | 217.2 | 0 | 0 | 357.9 | 70.8 | 89.3 | 80.55 | 135.9 | 150.4 | 344.4 | 0 | 0 | 1026.9 | 218.4 | 1206.1 | 0 | 0 | 2415
02 - 03 | 2.088 | 5.624 | 1033.2 | 207.6 | 0 | 0 | 377.55 | 80.4 | 87.5 | 64.5 | 137.3 | 142.5 | 343.35 | 0 | 0 | 1045.8 | 208.6 | 1197 | 0 | 0 | 2415
03 - 04 | 2.216 | 5.72 | 991.2 | 220.8 | 0 | 0 | 354 | 74.8 | 76.5 | 84 | 128.6 | 147.1 | 335.7 | 0 | 0 | 1002.4 | 221.9 | 1183.7 | 0 | 0 | 2373
04 - 05 | 2.152 | 5.632 | 997.2 | 238.8 | 0 | 0 | 360.3 | 67.2 | 79.8 | 90.75 | 136.9 | 149.3 | 337.2 | 0 | 0 | 1007.3 | 238.7 | 1262.1 | 0 | 0 | 2473.8
05 - 06 | 2.192 | 5.8 | 1056 | 223.2 | 0 | 0 | 370.65 | 73.2 | 90.2 | 70.5 | 144.7 | 149.3 | 369.45 | 0 | 0 | 1066.8 | 224 | 1334.2 | 0 | 0 | 2587.2
06 - 07 | 2.112 | 5.704 | 1047.6 | 246 | 0 | 0 | 351.45 | 80.8 | 85.5 | 67.2 | 170.6 | 155.5 | 371.1 | 0 | 0 | 1058.4 | 245.7 | 1537.2 | 0 | 0 | 2801.4
07 - 08 | 2.048 | 5.856 | 1129.2 | 237.6 | 0 | 0 | 373.2 | 80 | 96.3 | 71.55 | 160.9 | 172.6 | 406.2 | 0 | 0 | 1143.8 | 237.3 | 1726.2 | 0 | 0 | 3057.6
08 - 09 | 2.064 | 5.776 | 1102.8 | 232.8 | 0 | 0 | 364.05 | 80 | 100.4 | 67.2 | 162.4 | 172 | 382.95 | 0 | 0 | 1115.8 | 233.1 | 1936.9 | 0 | 0 | 3229.8
09 - 10 | 2.104 | 5.936 | 1076.4 | 231.6 | 0 | 0 | 367.05 | 82 | 111.7 | 77.25 | 151.6 | 156.7 | 355.5 | 0 | 0 | 1087.8 | 233.1 | 1989.4 | 0 | 0 | 3255
10 - 11 | 1.984 | 5.752 | 1064.4 | 217.2 | 0 | 0 | 363.6 | 77.2 | 101.3 | 71.4 | 139 | 152.9 | 366.6 | 0 | 0 | 1076.6 | 220.5 | 1914.5 | 0 | 0 | 3158.4
11 - 12 | 2.104 | 5.816 | 1030.8 | 246 | 0 | 0 | 361.5 | 70.8 | 93.4 | 87.6 | 145.3 | 148.7 | 354.45 | 0 | 0 | 1044.4 | 246.4 | 1841 | 0 | 0 | 3074.4
12 - 13 | 2.056 | 5.56 | 1046.4 | 228 | 0 | 0 | 375.15 | 71.2 | 94.1 | 72 | 158.7 | 149.2 | 353.25 | 0 | 0 | 1040.2 | 249.2 | 1793.4 | 0 | 0 | 3032.4
13 - 14 | 1.984 | 5.688 | 1035.6 | 225.6 | 0 | 0 | 367.5 | 70.8 | 95.8 | 83.1 | 138.3 | 146.3 | 352.05 | 0 | 0 | 1046.5 | 225.4 | 1756.3 | 0 | 0 | 2973.6
14 - 15 | 2.128 | 5.568 | 1062 | 230.4 | 0 | 0 | 347.1 | 71.6 | 99.2 | 82.8 | 140.8 | 157.6 | 384 | 0 | 0 | 1074.5 | 231 | 1778.7 | 0 | 0 | 3032.4
15 - 16 | 2.008 | 5.76 | 1082.4 | 240 | 0 | 0 | 370.95 | 74.8 | 101.7 | 79.8 | 145 | 153.1 | 378.9 | 0 | 0 | 1094.8 | 240.8 | 1757.7 | 0 | 0 | 3040.8
16 - 17 | 2.104 | 5.632 | 1166.4 | 228 | 0 | 0 | 376.8 | 79.2 | 117.6 | 69.6 | 158.1 | 180.5 | 410.4 | 0 | 0 | 1180.2 | 229.6 | 1877.4 | 0 | 0 | 3234
17 - 18 | 2.168 | 5.8 | 1209.6 | 226.8 | 0 | 0 | 390.6 | 90.4 | 116.6 | 57.15 | 161.5 | 182.6 | 426.75 | 0 | 0 | 1224.3 | 228.2 | 1847.3 | 0 | 0 | 3242.4
18 - 19 | 2.104 | 5.688 | 1194 | 253.2 | 0 | 0 | 387.9 | 77.6 | 115.8 | 69.75 | 171.2 | 188.7 | 421.95 | 0 | 0 | 1206.8 | 252.7 | 1859.2 | 0 | 0 | 3263.4
19 - 20 | 2.032 | 5.968 | 1172.4 | 253.2 | 0 | 0 | 402.45 | 71.2 | 107.5 | 84.75 | 168.7 | 181.1 | 407.4 | 0 | 0 | 1185.1 | 254.1 | 1705.2 | 0 | 0 | 3099.6
20 - 21 | 2.192 | 5.968 | 1170 | 253.2 | 0 | 0 | 393.15 | 78 | 108.7 | 75 | 165.4 | 190.7 | 397.05 | 0 | 0 | 1183 | 252.7 | 1640.1 | 0 | 0 | 3032.4
21 - 22 | 2.2 | 6.08 | 1128 | 258 | 0 | 0 | 365.85 | 73.6 | 112 | 87.3 | 167.8 | 183.9 | 389.4 | 0 | 0 | 1141 | 259 | 1575.7 | 0 | 0 | 2931.6
22 - 23 | 2.192 | 6.144 | 1098 | 262.8 | 0 | 0 | 377.4 | 72.4 | 103.5 | 98.7 | 167.5 | 168.2 | 374.1 | 0 | 0 | 1110.9 | 262.5 | 1425.2 | 0 | 0 | 2759.4
23 - 00 | 2.168 | 6.016 | 1088.4 | 230.4 | 0 | 0 | 378.6 | 78 | 96.5 | 81.9 | 144 | 150 | 382.35 | 0 | 0 | 1101.1 | 233.1 | 1345.4 | 0 | 0 | 2637.6
Сумма | 50.584 | 138.872 | 26064 | 5634 | 0 | 0 | 8908.8 | 1826.4 | 2374.2 | 1851.6 | 3644.4 | 3875.2 | 9013.65 | 0 | 0 | 26341.7 | 5671.4 | 38728.9 | 0 | 0 | 69623.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч