## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 14.04 | 18.144 | 0 | 0 | 0 | 1286.5401 | 0 | 2167.4114 | 5.1 | 6.5 | 433.2 | 127.5 | 183 | 88 | 1134.4 | 0 | 67.4 | 538.8 | 0 | 869.6 | 0 | 1297.8 | 0 | 2184 | 0 | 4491.9 | 1012.2 | 0
01 - 02 | 13.824 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1242.5736 | 0 | 2145.498 | 5 | 11.8 | 412 | 129.3 | 176 | 86.2 | 1054.4 | 0 | 71 | 520.2 | 0 | 920.8 | 0 | 1251.6 | 0 | 2158.8 | 0 | 4397.4 | 984.9 | 0
02 - 03 | 14.256 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 1223.3528 | 0 | 2130.5132 | 5.2 | 7.6 | 399.2 | 122.7 | 172.4 | 83.4 | 1052.8 | 0 | 66 | 524.4 | 0 | 919.2 | 0 | 1234.8 | 0 | 2146.2 | 0 | 4342.8 | 966 | 0
03 - 04 | 14.328 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1255.9077 | 0 | 2038.3286 | 5.2 | 10.4 | 430.8 | 125.4 | 173.6 | 85.2 | 1049.6 | 0 | 64.2 | 521.4 | 0 | 827.2 | 0 | 1266.3 | 0 | 2051.7 | 0 | 4309.2 | 993.3 | 0
04 - 05 | 14.184 | 31.824 | 0 | 0 | 0 | 1333.4842 | 0 | 2136.3912 | 5.1 | 11 | 460.4 | 124.8 | 193.8 | 83.4 | 1092.8 | 0 | 69.6 | 550.2 | 0 | 877.6 | 0 | 1344 | 0 | 2150.4 | 0 | 4519.2 | 1026.9 | 0
05 - 06 | 13.92 | 18.624 | 0 | 0 | 0 | 1495.6883 | 0 | 2219.3626 | 5.1 | 6.6 | 501.6 | 126.9 | 237 | 95 | 1153.6 | 0 | 66.8 | 625.2 | 0 | 896 | 0 | 1505.7 | 0 | 2234.4 | 0 | 4867.8 | 1125.6 | 0
06 - 07 | 13.968 | 34.056 | 0 | 0 | 0 | 1625.796 | 0 | 2540.5513 | 5 | 11.8 | 491.2 | 126.3 | 286.2 | 114 | 1292 | 0 | 74.8 | 718.2 | 0 | 1046.4 | 0 | 1638 | 0 | 2557.8 | 0 | 5502 | 1310.4 | 0
07 - 08 | 14.04 | 22.992 | 0 | 0 | 0 | 1850.6744 | 0 | 2668.7496 | 5.1 | 8 | 530 | 239.7 | 314 | 119.4 | 1339.2 | 0 | 77.6 | 762 | 0 | 1122.4 | 0 | 1862.7 | 0 | 2685.9 | 0 | 5930.4 | 1381.8 | 0
08 - 09 | 14.112 | 26.256 | 0 | 0 | 0 | 2454.8993 | 0 | 3177.1922 | 5.1 | 9.2 | 536.4 | 373.5 | 771 | 124 | 1320.8 | 0 | 71.8 | 769.8 | 0 | 1648.8 | 0 | 2471.7 | 0 | 3196.2 | 0 | 7114.8 | 1451.1 | 0
09 - 10 | 14.448 | 33.288 | 0 | 0 | 0 | 2434.8069 | 0 | 3273.9927 | 5.3 | 11.5 | 503.6 | 365.4 | 819 | 127.8 | 1297.6 | 0 | 72.6 | 742.8 | 0 | 1761.6 | 0 | 2450.7 | 0 | 3297 | 0 | 7133.7 | 1390.2 | 0
10 - 11 | 14.256 | 16.752 | 0 | 0 | 0 | 2288.0076 | 0 | 2986.8501 | 5.1 | 5.9 | 481.6 | 363.3 | 734.6 | 116.8 | 1222.4 | 0 | 86 | 703.8 | 0 | 1552.8 | 0 | 2303.7 | 0 | 3005.1 | 0 | 6638.1 | 1331.4 | 0
11 - 12 | 13.656 | 30.432 | 0 | 0 | 0 | 2336.2886 | 0 | 3150.6475 | 5 | 10.6 | 496.8 | 360 | 801.4 | 112.6 | 1281.6 | 0 | 74.4 | 674.4 | 0 | 1668.8 | 0 | 2352 | 0 | 3171 | 0 | 6833.4 | 1310.4 | 0
12 - 13 | 13.536 | 16.056 | 0 | 0 | 0 | 2172.9921 | 0 | 2668.9258 | 4.9 | 5.7 | 564 | 366.9 | 542.4 | 106.4 | 1270.4 | 0 | 70.6 | 695.4 | 0 | 1214.4 | 0 | 2186.1 | 0 | 2688 | 0 | 6167.7 | 1297.8 | 0
13 - 14 | 13.92 | 29.952 | 0 | 0 | 0 | 2512.6075 | 0 | 3133.8671 | 5 | 10.4 | 542 | 377.1 | 874.6 | 117.4 | 1294.4 | 0 | 75.2 | 715.2 | 0 | 1633.6 | 0 | 2530.5 | 0 | 3154.2 | 0 | 6919.5 | 1239 | 0
14 - 15 | 13.8 | 16.224 | 0 | 0 | 0 | 2204.6835 | 0 | 3256.4062 | 5.1 | 5.8 | 494.4 | 300.3 | 685.2 | 122 | 1289.6 | 0 | 76.8 | 721.2 | 0 | 1759.2 | 0 | 2219.7 | 0 | 3276 | 0 | 6780.9 | 1287.3 | 0
15 - 16 | 13.776 | 31.728 | 0 | 0 | 0 | 2157.8528 | 0 | 3157.9723 | 4.9 | 11 | 502.8 | 135.6 | 810.4 | 125.4 | 1319.2 | 0 | 87.4 | 705 | 0 | 1612 | 0 | 2171.4 | 0 | 3179.4 | 0 | 6696.9 | 1348.2 | 0
16 - 17 | 14.136 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 1889.9865 | 0 | 3220.843 | 5.2 | 7.1 | 495.2 | 146.4 | 516.2 | 131.4 | 1332.8 | 0 | 77.4 | 727.8 | 0 | 1668.8 | 0 | 1904.7 | 0 | 3242.4 | 0 | 6577.2 | 1434.3 | 0
17 - 18 | 14.52 | 30.864 | 0 | 0 | 0 | 1750.5736 | 0 | 2990.7863 | 5.2 | 10.7 | 479.6 | 134.4 | 396.4 | 144 | 1340 | 0 | 83.2 | 735.6 | 0 | 1411.2 | 0 | 1761.9 | 0 | 3009.3 | 0 | 6176.1 | 1407 | 0
18 - 19 | 14.784 | 33.408 | 0 | 0 | 0 | 1737.2186 | 0 | 3037.8281 | 5.4 | 11.6 | 536 | 147.6 | 281.2 | 140 | 1457.6 | 0 | 79 | 768 | 0 | 1347.2 | 0 | 1749.3 | 0 | 3057.6 | 0 | 6167.7 | 1362.9 | 0
19 - 20 | 14.544 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 1614.7484 | 0 | 2846.8397 | 5.2 | 6.6 | 554 | 147.6 | 148.4 | 123.2 | 1462.4 | 0 | 79.2 | 760.2 | 0 | 1173.6 | 0 | 1627.5 | 0 | 2864.4 | 0 | 5758.2 | 1270.5 | 0
20 - 21 | 14.136 | 34.464 | 0 | 0 | 0 | 1597.0262 | 0 | 2854.0018 | 5.2 | 11.9 | 539.2 | 142.2 | 146.4 | 135.2 | 1452 | 0 | 84.8 | 764.4 | 0 | 1168 | 0 | 1608.6 | 0 | 2872.8 | 0 | 5718.3 | 1239 | 0
21 - 22 | 14.352 | 29.784 | 0 | 0 | 0 | 1485.0799 | 0 | 2763.4984 | 5.2 | 10.4 | 491.2 | 138.6 | 144.6 | 123.6 | 1412 | 0 | 82.8 | 706.2 | 0 | 1132 | 0 | 1497.3 | 0 | 2780.4 | 0 | 5483.1 | 1207.5 | 0
22 - 23 | 14.448 | 29.376 | 0 | 0 | 0 | 1414.3475 | 0 | 2576.2376 | 5.2 | 10.2 | 463.2 | 132 | 141.6 | 109.4 | 1298.4 | 0 | 76.4 | 672.6 | 0 | 1080 | 0 | 1423.8 | 0 | 2593.5 | 0 | 5142.9 | 1127.7 | 0
23 - 00 | 15.312 | 34.32 | 0 | 0 | 0 | 1319.9508 | 0 | 2441.6757 | 5.5 | 11.8 | 430.4 | 136.8 | 143.2 | 101.6 | 1197.6 | 0 | 68.6 | 604.2 | 0 | 1060.8 | 0 | 1331.4 | 0 | 2457 | 0 | 4861.5 | 1075.2 | 0
Сумма | 340.296 | 643.464 | 0 | 0 | 0 | 42685.087 | 0 | 65584.3704 | 123.3 | 224.1 | 11768.8 | 4890.3 | 9692.6 | 2715.4 | 30417.6 | 0 | 1803.6 | 16227 | 0 | 30372 | 0 | 42991.2 | 0 | 66013.5 | 0 | 138530.7 | 29580.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч