## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 | 5.584 | 0 | 353.6 | 48.6 | 70.2 | 0 | 22.3 | 212.8 | 0
01 - 02 | 5.504 | 0 | 339.6 | 49.1 | 65.4 | 0 | 22.2 | 202.8 | 0
02 - 03 | 5.448 | 0 | 349.6 | 49.7 | 67.8 | 0 | 21.5 | 211.4 | 0
03 - 04 | 5.552 | 0 | 363.2 | 48.9 | 71.4 | 0 | 21.3 | 221.6 | 0
04 - 05 | 5.384 | 0 | 389.2 | 47.6 | 65 | 0 | 22.3 | 255 | 0
05 - 06 | 5.648 | 0 | 429.2 | 51.1 | 68 | 0 | 24.3 | 285.8 | 0
06 - 07 | 6.248 | 0 | 453.2 | 61 | 63 | 0 | 26.8 | 303.2 | 0
07 - 08 | 6.68 | 0 | 503.2 | 67.1 | 68 | 0 | 25.5 | 343 | 0
08 - 09 | 7.264 | 0 | 572.8 | 61.1 | 72.8 | 0 | 26 | 413.4 | 0
09 - 10 | 6.976 | 0 | 504 | 63.3 | 59.4 | 0 | 20 | 361.6 | 0
10 - 11 | 6.608 | 0 | 462.4 | 58.5 | 62.8 | 0 | 17.9 | 323.4 | 0
11 - 12 | 6.312 | 0 | 467.2 | 56 | 59.2 | 0 | 19.2 | 333.6 | 0
12 - 13 | 6.08 | 0 | 431.2 | 56.1 | 65.4 | 0 | 19.1 | 290.4 | 0
13 - 14 | 6.216 | 0 | 504.4 | 57.8 | 72.4 | 0 | 19 | 356 | 0
14 - 15 | 6.72 | 0 | 492.8 | 55.7 | 72.2 | 0 | 19 | 346.2 | 0
15 - 16 | 6.464 | 0 | 534 | 68 | 73.8 | 0 | 23.8 | 369 | 0
16 - 17 | 6.256 | 0 | 527.2 | 79.4 | 78.2 | 0 | 26.5 | 343.2 | 0
17 - 18 | 6.224 | 0 | 490.8 | 82.7 | 77.6 | 0 | 25.6 | 305.4 | 0
18 - 19 | 6.064 | 0 | 484.4 | 82.6 | 78.2 | 0 | 24.7 | 299.2 | 0
19 - 20 | 6.152 | 0 | 486 | 81.4 | 77.8 | 0 | 26 | 301.4 | 0
20 - 21 | 6.208 | 0 | 472.4 | 73.6 | 73.8 | 0 | 25.3 | 300 | 0
21 - 22 | 6.352 | 0 | 462.8 | 71.5 | 70.4 | 0 | 24.3 | 296.8 | 0
22 - 23 | 6.456 | 0 | 427.6 | 62.5 | 71.8 | 0 | 21.7 | 272.2 | 0
23 - 00 | 6.288 | 0 | 399.2 | 53.3 | 67.6 | 0 | 20.8 | 257.8 | 0
Сумма | 148.688 | 0 | 10900 | 1486.6 | 1672.2 | 0 | 545.1 | 7205.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч