## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 2 | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 2 | [22 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Тотьма 2 Т 1 ап | 10 Тотьма 2 Т 2 ап | 10 Тотьма 2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма 2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма 2-АБЗ ао | 10 Тотьма 2-База ТФ ао | 10 Тотьма 2-Камчуга ао | 10 Тотьма 2-Красное знамя ао | 10 Тотьма 2-Льнозавод ао | 10 Тотьма 2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма 2-Промзона ао | 10 Тотьма 2-РП 2 ао | 10 Тотьма 2-Север ао | 110 Тотьма 2 ОВ ао | 110 Тотьма 2 ОВ ап | 110 Тотьма 2-Бабушкино ао | 110 Тотьма 2-Бабушкино ап | 110 Тотьма 2-Власьевская ао | 110 Тотьма 2-Власьевская ап | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ао | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ап | 110 Тотьма 2-Юбилейная ао | 110 Тотьма 2-Юбилейная ап
00 - 01 | 1363.2 | 368 | 0 | 0 | 137.6 | 37.6 | 174 | 115.8 | 65.6 | 200 | 232 | 651.2 | 99.6 | 0 | 0 | 3616.8 | 0 | 0 | 14704.8 | 5385.6 | 0 | 3907.2 | 0
01 - 02 | 1315.2 | 360 | 0 | 0 | 139.2 | 37.6 | 177 | 114.6 | 65.6 | 198.4 | 219.2 | 611.2 | 94.8 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 0 | 15074.4 | 6019.2 | 0 | 4593.6 | 0
02 - 03 | 1300.8 | 348 | 0 | 0 | 138.4 | 37.6 | 166.8 | 117.6 | 65.6 | 184.8 | 216 | 608 | 93 | 0 | 0 | 3643.2 | 0 | 0 | 15285.6 | 5702.4 | 0 | 4197.6 | 0
03 - 04 | 1279.2 | 368 | 0 | 0 | 140 | 36.8 | 156.6 | 113.4 | 66.4 | 196.8 | 215.2 | 600 | 100.8 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 15866.4 | 5755.2 | 0 | 4118.4 | 0
04 - 05 | 1298.4 | 368 | 0 | 0 | 139.2 | 37.6 | 156 | 118.2 | 65.6 | 207.2 | 227.2 | 603.2 | 94.2 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 0 | 15549.6 | 5544 | 0 | 3643.2 | 0
05 - 06 | 1428 | 396 | 0 | 0 | 138.4 | 39.2 | 162.6 | 124.2 | 65.6 | 232 | 253.6 | 692.8 | 96 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 0 | 13701.6 | 4303.2 | 0 | 2085.6 | 0
06 - 07 | 1574.4 | 448 | 0 | 0 | 142.4 | 40.8 | 177 | 129 | 66.4 | 270.4 | 293.6 | 776 | 106.2 | 0 | 0 | 5068.8 | 0 | 0 | 9873.6 | 2798.4 | 0 | 422.4 | 528
07 - 08 | 1843.2 | 492 | 0 | 0 | 143.2 | 70.4 | 282 | 135 | 66.4 | 314.4 | 324 | 872 | 110.4 | 0 | 0 | 5517.6 | 0 | 0 | 6943.2 | 1267.2 | 0 | 0 | 2217.6
08 - 09 | 2092.8 | 556 | 0 | 0 | 203.2 | 96.8 | 324.6 | 135 | 105.6 | 352.8 | 376.8 | 939.2 | 93.6 | 0 | 0 | 3669.6 | 0 | 0 | 5095.2 | 1056 | 0 | 0 | 2323.2
09 - 10 | 2133.6 | 588 | 0 | 0 | 241.6 | 83.2 | 342 | 123.6 | 88.8 | 390.4 | 416.8 | 915.2 | 105 | 0 | 0 | 2455.2 | 0 | 0 | 3432 | 897.6 | 105.6 | 0 | 2587.2
10 - 11 | 2066.4 | 588 | 0 | 0 | 222.4 | 88 | 301.8 | 121.2 | 103.2 | 372.8 | 403.2 | 913.6 | 108.6 | 0 | 0 | 2191.2 | 0 | 0 | 5042.4 | 1716 | 0 | 26.4 | 1584
11 - 12 | 2056.8 | 584 | 0 | 0 | 212 | 80 | 293.4 | 118.2 | 96 | 377.6 | 412.8 | 923.2 | 108.6 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 5306.4 | 1980 | 0 | 26.4 | 1240.8
12 - 13 | 2030.4 | 532 | 0 | 0 | 158.4 | 76.8 | 306 | 115.2 | 66.4 | 353.6 | 479.2 | 881.6 | 108 | 0 | 0 | 52.8 | 554.4 | 0 | 9609.6 | 5121.6 | 0 | 2402.4 | 0
13 - 14 | 2222.4 | 548 | 0 | 0 | 216 | 75.2 | 355.8 | 126 | 104.8 | 332 | 497.6 | 932.8 | 111 | 0 | 0 | 290.4 | 79.2 | 0 | 6124.8 | 3062.4 | 0 | 528 | 448.8
14 - 15 | 2148 | 528 | 0 | 0 | 220 | 77.6 | 316.8 | 126.6 | 95.2 | 332.8 | 480 | 908.8 | 97.8 | 0 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 4857.6 | 1795.2 | 0 | 26.4 | 1504.8
15 - 16 | 2184 | 480 | 0 | 0 | 204 | 75.2 | 264 | 137.4 | 108 | 270.4 | 505.6 | 977.6 | 97.2 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 0 | 3775.2 | 1108.8 | 0 | 0 | 2349.6
16 - 17 | 2104.8 | 480 | 0 | 0 | 172.8 | 64 | 255 | 148.2 | 68 | 302.4 | 443.2 | 1004.8 | 106.8 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 4857.6 | 1636.8 | 0 | 0 | 1584
17 - 18 | 2042.4 | 536 | 0 | 0 | 148 | 43.2 | 202.8 | 157.2 | 68.8 | 351.2 | 444.8 | 1028.8 | 111.6 | 0 | 0 | 3352.8 | 0 | 0 | 6151.2 | 1689.6 | 0 | 0 | 1531.2
18 - 19 | 2076 | 612 | 0 | 0 | 151.2 | 35.2 | 226.2 | 154.8 | 90.4 | 421.6 | 440.8 | 1049.6 | 100.2 | 0 | 0 | 3379.2 | 0 | 0 | 5966.4 | 1531.2 | 0 | 0 | 1663.2
19 - 20 | 1903.2 | 560 | 0 | 0 | 145.6 | 32.8 | 199.8 | 147.6 | 72 | 387.2 | 379.2 | 979.2 | 96.6 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 0 | 6705.6 | 2376 | 0 | 79.2 | 1372.8
20 - 21 | 1850.4 | 536 | 0 | 0 | 144.8 | 32.8 | 201.6 | 141 | 84.8 | 342.4 | 379.2 | 936 | 107.4 | 0 | 0 | 2824.8 | 0 | 0 | 7497.6 | 2904 | 0 | 105.6 | 765.6
21 - 22 | 1783.2 | 492 | 0 | 0 | 144 | 36.8 | 193.2 | 132 | 68.8 | 328 | 421.6 | 841.6 | 91.2 | 0 | 0 | 924 | 26.4 | 0 | 9055.2 | 4488 | 0 | 1372.8 | 52.8
22 - 23 | 1598.4 | 512 | 0 | 0 | 143.2 | 34.4 | 163.8 | 123.6 | 66.4 | 346.4 | 321.6 | 793.6 | 96.6 | 0 | 0 | 316.8 | 79.2 | 0 | 12698.4 | 6204 | 0 | 4118.4 | 0
23 - 00 | 1416 | 496 | 0 | 0 | 141.6 | 32.8 | 163.8 | 121.8 | 65.6 | 324.8 | 258.4 | 683.2 | 103.2 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 0 | 14995.2 | 6916.8 | 0 | 5544 | 0
Сумма | 43111.2 | 11776 | 0 | 0 | 3987.2 | 1302.4 | 5562.6 | 3097.2 | 1880 | 7390.4 | 8641.6 | 20123.2 | 2438.4 | 0 | 0 | 66132 | 739.2 | 0 | 218169.6 | 81259.2 | 105.6 | 37197.6 | 21753.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 2 |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч