## Таблица 7
Приложение 7
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 19 декабря 2012 года
Часы | Время отключения, мин | Потребление ОЗ Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новгородского РДУ | Величина отключения нагрузки по каждой из очередей нарастающим итогом, МВт
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1:00 | 0-5 | 544.31 | 8.9672 | 7.0645 | 2.1228 | 0.9698 | 0.39915 | 1.0905 | 0.15126 | 0.55282 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.0926 | 5.2331 | 6.476 | 2.45 | 6.6937 | 1.1167 | 8.066 | 4.165 | 4.5016
| 20-60 |  | 0 | 0.60545 | 4.8321 | 6.971 | 8.1454 | 7.1584 | 8.5969 | 6.1513 | 16.5759 | 13.4893
| Итого: |  | 11.4172 | 10.7625 | 12.188 | 14.4168 | 10.9945 | 14.9426 | 9.8649 | 14.7702 | 20.7409 | 17.9909
| Нарастающим итогом |  | 11.4172 | 22.1797 | 34.3677 | 48.7846 | 59.7791 | 74.7218 | 84.5866 | 99.3568 | 120.0976 | 138.0885
2:00 | 0-5 | 543.29 | 4.8715 | 5.247 | 2.1026 | 0.96038 | 0.39527 | 1.1185 | 0.15044 | 0.54745 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.0872 | 5.1634 | 6.4713 | 2.45 | 6.6877 | 1.1101 | 8.0705 | 3.9605 | 4.3553
| 20-60 |  | 0 | 0.6008 | 4.8625 | 7.16 | 8.1359 | 7.1275 | 8.7156 | 6.1399 | 16.6537 | 13.4704
| Итого: |  | 7.3215 | 8.935 | 12.1284 | 14.5917 | 10.9812 | 14.9337 | 9.9761 | 14.7578 | 20.6141 | 17.8257
| Нарастающим итогом |  | 7.3215 | 16.2565 | 28.3849 | 42.9767 | 53.9578 | 68.8916 | 78.8677 | 93.6255 | 114.2396 | 132.0654
3:00 | 0-5 | 527.56 | 4.8789 | 4.9519 | 5.8598 | 0.93214 | 0.38364 | 1.0725 | 0.14718 | 0.53135 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.0888 | 1.0504 | 6.4689 | 2.45 | 6.6533 | 1.0919 | 8.0675 | 4.0296 | 4.1224
| 20-60 |  | 0 | 0.59845 | 4.8761 | 7.33 | 8.136 | 7.0277 | 9.0338 | 6.1344 | 16.7433 | 13.4614
| Итого: |  | 7.3289 | 8.6391 | 11.7863 | 14.7311 | 10.9697 | 14.7536 | 10.2729 | 14.7332 | 20.7729 | 17.5838
| Нарастающим итогом |  | 7.3289 | 15.9681 | 27.7544 | 42.4854 | 53.4551 | 68.2087 | 78.4816 | 93.2148 | 113.9877 | 131.5715
4:00 | 0-5 | 537.62 | 4.839 | 4.7282 | 2.0439 | 0.96038 | 0.38752 | 1.0425 | 0.148 | 0.53672 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.098 | 4.8275 | 6.4689 | 2.45 | 6.6914 | 1.1099 | 8.063 | 3.8141 | 4.1883
| 20-60 |  | 0 | 0.5989 | 4.9108 | 7 | 8.2542 | 7.0932 | 8.7835 | 6.1165 | 16.9546 | 13.4255
| Итого: |  | 7.289 | 8.4251 | 11.7822 | 14.4292 | 11.0918 | 14.8271 | 10.0414 | 14.7162 | 20.7687 | 17.6138
| Нарастающим итогом |  | 7.289 | 15.7141 | 27.4963 | 41.9255 | 53.0173 | 67.8444 | 77.8858 | 92.602 | 113.3707 | 130.9845
5:00 | 0-5 | 530.38 | 5.6593 | 3.6636 | 1.6525 | 0.82651 | 0.2306 | 1.0375 | 0.44479 | 0.43144 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.0148 | 5.3017 | 6.7971 | 2.45 | 7.7977 | 1.5065 | 8.066 | 3.875 | 4.8414
| 20-60 |  | 0 | 0.59635 | 4.9136 | 6.481 | 8.9148 | 6.8313 | 8.6836 | 6.1214 | 17.4677 | 13.44
| Итого: |  | 8.1093 | 7.2748 | 11.8678 | 14.1046 | 11.5954 | 15.6665 | 10.6349 | 14.6188 | 21.3427 | 18.2815
| Нарастающим итогом |  | 8.1093 | 15.3841 | 27.2519 | 41.3565 | 52.9519 | 68.6184 | 79.2533 | 93.8721 | 115.2148 | 133.4963
6:00 | 0-5 | 543.91 | 5.6864 | 3.5956 | 1.6732 | 0.8371 | 0.22984 | 1.0195 | 0.47873 | 0.43003 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.0753 | 5.4588 | 6.9653 | 2.45 | 7.8242 | 1.5179 | 8.0645 | 4.4794 | 7.5854
| 20-60 |  | 0 | 0.6011 | 4.941 | 7.309 | 8.9629 | 7.0683 | 9.0168 | 6.1082 | 17.757 | 13.4151
| Итого: |  | 8.1364 | 7.272 | 12.073 | 15.1114 | 11.6427 | 15.9121 | 11.0135 | 14.6027 | 22.2364 | 21.0005
| Нарастающим итогом |  | 8.1364 | 15.4084 | 27.4814 | 42.5928 | 54.2355 | 70.1476 | 81.1611 | 95.7638 | 118.0001 | 139.0006
7:00 | 0-5 | 600.11 | 5.6192 | 4.1714 | 1.7974 | 0.4121 | 0.2473 | 1.0335 | 0.47873 | 0.46269 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 2.9214 | 5.2893 | 7.0139 | 2.45 | 7.9772 | 1.6237 | 8.072 | 7.0181 | 8.1197
| 20-60 |  | 0 | 0.7818 | 5.0151 | 6.906 | 9.2019 | 7.9624 | 8.5355 | 6.1196 | 18.9883 | 13.4371
| Итого: |  | 8.0692 | 7.8746 | 12.1018 | 14.332 | 11.8992 | 16.973 | 10.6379 | 14.6543 | 26.0064 | 21.5569
| Нарастающим итогом |  | 8.0692 | 15.9437 | 28.0455 | 42.3775 | 54.2767 | 71.2497 | 81.8877 | 96.5419 | 122.5483 | 144.1052
8:00 | 0-5 | 646.44 | 5.9331 | 5.2714 | 1.9433 | 0.44604 | 0.26767 | 1.0804 | 0.51266 | 0.5008 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 2.8442 | 5.9743 | 7.8094 | 2.45 | 8.3199 | 1.7999 | 8.245 | 7.5125 | 9.4095
| 20-60 |  | 0 | 1.1466 | 5.0941 | 7.206 | 9.5194 | 8.8922 | 8.7644 | 6.1847 | 19.342 | 13.5509
| Итого: |  | 8.3831 | 9.2621 | 13.0116 | 15.4614 | 12.2371 | 18.2925 | 11.077 | 14.9305 | 26.8545 | 22.9604
| Нарастающим итогом |  | 8.3831 | 17.6452 | 30.6568 | 46.1183 | 58.3554 | 76.6479 | 87.7249 | 102.6554 | 129.5099 | 152.4703
9:00 | 0-5 | 696.75 | 6.6875 | 6.0239 | 2.0892 | 1.049 | 0.29268 | 1.7364 | 0.5466 | 0 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.505 | 3.1476 | 6.7041 | 10.847 | 2.505 | 11.1365 | 1.8902 | 10.9245 | 8.7058 | 10.1399
| 20-60 |  | 0 | 2.051 | 6.5511 | 7.286 | 11.3549 | 11.5248 | 9.1319 | 6.2511 | 20.2288 | 15.0064
| Итого: |  | 9.1925 | 11.2225 | 15.3444 | 19.182 | 14.1526 | 24.3977 | 11.5687 | 17.1756 | 28.9345 | 25.1464
| Нарастающим итогом |  | 9.1925 | 20.415 | 35.7594 | 54.9414 | 69.094 | 93.4917 | 105.0604 | 122.236 | 151.1706 | 176.3169
10:00 | 0-5 | 696.72 | 5.8623 | 6.7965 | 2.1109 | 1.0808 | 0.29564 | 2.1274 | 0.55145 | 0.55312 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.505 | 3.2232 | 7.269 | 10.9095 | 2.505 | 11.2227 | 1.9149 | 10.9215 | 9.3816 | 10.0414
| 20-60 |  | 0 | 2.2245 | 6.5998 | 7.426 | 11.5312 | 11.5722 | 9.3754 | 6.2447 | 20.58 | 15.0354
| Итого: |  | 8.3673 | 12.2442 | 15.9797 | 19.4164 | 14.3318 | 24.9223 | 11.8417 | 17.7193 | 29.9616 | 25.0767
| Нарастающим итогом |  | 8.3673 | 20.6115 | 36.5912 | 56.0075 | 70.3393 | 95.2616 | 107.1034 | 124.8227 | 154.7843 | 179.861
11:00 | 0-5 | 681.04 | 1.4418 | 6.7078 | 2.4969 | 1.1262 | 0.5722 | 2.0254 | 0.60691 | 0.73241 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.505 | 3.2826 | 7.4516 | 10.9632 | 2.505 | 10.4695 | 1.8477 | 10.9215 | 9.2904 | 9.7285
| 20-60 |  | 0 | 2.3035 | 6.5712 | 7.089 | 11.8217 | 11.2632 | 9.4424 | 6.1904 | 26.9083 | 14.9296
| Итого: |  | 3.9468 | 12.2939 | 16.5197 | 19.1784 | 14.8989 | 23.7582 | 11.897 | 17.8443 | 36.1987 | 24.6582
| Нарастающим итогом |  | 3.9468 | 16.2407 | 32.7604 | 51.9388 | 66.8378 | 90.5959 | 102.4929 | 120.3372 | 156.5359 | 181.1941
12:00 | 0-5 | 663.71 | 1.5018 | 6.0182 | 2.2513 | 1.0136 | 0.51498 | 2.0174 | 0.55288 | 0.65917 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.1574 | 7.2881 | 10.7671 | 2.45 | 10.2739 | 1.7274 | 10.862 | 9.001 | 9.8266
| 20-60 |  | 0 | 2.2355 | 6.4455 | 7.279 | 11.4936 | 11.301 | 9.1962 | 6.2126 | 21.0911 | 14.9594
| Итого: |  | 3.9518 | 11.4111 | 15.985 | 19.0597 | 14.4585 | 23.5923 | 11.4765 | 17.7337 | 30.092 | 24.786
| Нарастающим итогом |  | 3.9518 | 15.3629 | 31.3479 | 50.4076 | 64.8661 | 88.4585 | 99.935 | 117.6687 | 147.7607 | 172.5467
13:00 | 0-5 | 662.31 | 1.1946 | 6.5713 | 2.0925 | 0.9573 | 0.48637 | 1.6652 | 0.51686 | 0.62255 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.56 | 3.2512 | 6.7042 | 10.8009 | 2.56 | 10.169 | 1.6515 | 10.9705 | 9.0917 | 9.7929
| 20-60 |  | 0 | 1.816 | 6.5398 | 7.42 | 11.4282 | 10.7414 | 8.873 | 6.2153 | 20.6904 | 14.9671
| Итого: |  | 3.7546 | 11.6385 | 15.3364 | 19.1781 | 14.4746 | 22.5757 | 11.0413 | 17.8084 | 29.7821 | 24.76
| Нарастающим итогом |  | 3.7546 | 15.3931 | 30.7295 | 49.9076 | 64.3822 | 86.9578 | 97.9991 | 115.8075 | 145.5896 | 170.3496
14:00 | 0-5 | 657.2 | 1.1629 | 6.3812 | 1.9819 | 0.88221 | 0.45178 | 1.9454 | 0.494 | 0.57828 | 0.42737 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.2276 | 6.8143 | 10.7096 | 2.45 | 9.9081 | 1.5586 | 10.7375 | 9.0605 | 9.6786
| 20-60 |  | 0 | 2.145 | 6.5461 | 7.558 | 11.3603 | 10.4667 | 2.0226 | 6.2549 | 20.7867 | 15.0289
| Итого: |  | 3.6129 | 11.7538 | 15.3422 | 19.1498 | 14.2621 | 22.3202 | 4.0752 | 17.5707 | 30.2745 | 24.7075
| Нарастающим итогом |  | 3.6129 | 15.3666 | 30.7089 | 49.8586 | 64.1207 | 86.4409 | 90.5161 | 108.0868 | 138.3613 | 163.0688
15:00 | 0-5 | 656.82 | 1.335 | 6.0666 | 2.5197 | 1.1262 | 0.5722 | 1.4624 | 0.61221 | 0.73241 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.2006 | 6.6433 | 10.9682 | 2.45 | 10.5033 | 1.8249 | 10.8845 | 8.9547 | 7.8733
| 20-60 |  | 0 | 2.0875 | 6.4639 | 7.422 | 12.1014 | 11.0277 | 9.2751 | 6.2151 | 21.4848 | 14.9571
| Итого: |  | 3.785 | 11.3547 | 15.6269 | 19.5164 | 15.1236 | 22.9934 | 11.7123 | 17.8321 | 30.4395 | 22.8304
| Нарастающим итогом |  | 3.785 | 15.1396 | 30.7665 | 50.283 | 65.4065 | 88.3999 | 100.1122 | 117.9443 | 148.3838 | 171.2142
16:00 | 0-5 | 655.41 | 1.3127 | 5.694 | 2.4784 | 1.1075 | 0.56713 | 1.4714 | 0.60312 | 0.72592 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.1682 | 6.228 | 10.5735 | 2.45 | 10.4623 | 1.7968 | 10.878 | 7.2845 | 6.5587
| 20-60 |  | 0 | 1.8975 | 6.4699 | 7.375 | 12.0098 | 11.1477 | 8.87 | 6.1591 | 21.4618 | 14.8617
| Итого: |  | 3.7627 | 10.7597 | 15.1763 | 19.0559 | 15.0269 | 23.0815 | 11.2699 | 17.763 | 28.7462 | 21.4204
| Нарастающим итогом |  | 3.7627 | 14.5223 | 29.6986 | 48.7546 | 63.7814 | 86.8629 | 98.1329 | 115.8959 | 144.6421 | 166.0625
17:00 | 0-5 | 645.61 | 2.622 | 5.6926 | 2.6012 | 1.1732 | 0.60077 | 1.4304 | 0.62942 | 0.76899 | 0.5628 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.0818 | 5.7044 | 10.4014 | 2.45 | 10.5875 | 1.8599 | 10.866 | 6.0682 | 6.581
| 20-60 |  | 0 | 1.5702 | 6.474 | 7.509 | 12.1067 | 11.2394 | 9.0132 | 6.1474 | 21.7212 | 14.8458
| Итого: |  | 5.072 | 10.3446 | 14.7796 | 19.0835 | 15.1574 | 23.2573 | 11.5025 | 17.7824 | 28.3522 | 21.4268
| Нарастающим итогом |  | 5.072 | 15.4165 | 30.1961 | 49.2797 | 64.4371 | 87.6944 | 99.1969 | 116.9793 | 145.3314 | 166.7582
18:00 | 0-5 | 683.8 | 5.9932 | 4.9763 | 2.1078 | 0.96668 | 0.47683 | 1.1722 | 0.52128 | 0.61034 | 0.45465 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.0872 | 5.5631 | 10.2295 | 2.45 | 10.1783 | 1.5915 | 10.8695 | 6.0888 | 7.1563
| 20-60 |  | 0 | 1.2183 | 6.4503 | 7.456 | 11.5024 | 10.1164 | 10.0048 | 6.7175 | 22.1127 | 15.7754
| Итого: |  | 8.4432 | 9.2818 | 14.1212 | 18.6522 | 14.4292 | 21.467 | 12.1175 | 18.1973 | 28.6561 | 22.9317
| Нарастающим итогом |  | 8.4432 | 17.7249 | 31.8461 | 50.4983 | 64.9275 | 86.3945 | 98.512 | 116.7093 | 145.3654 | 168.2972
19:00 | 0-5 | 686.42 | 6.1768 | 5.2793 | 2.3968 | 1.0699 | 0.54359 | 1.2172 | 0.58493 | 0.69579 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.1304 | 5.7408 | 10.2995 | 2.45 | 10.4009 | 1.7589 | 10.8705 | 6.6211 | 7.008
| 20-60 |  | 0 | 1.0865 | 6.3952 | 6.734 | 11.6175 | 9.9205 | 9.5935 | 6.7907 | 22.5351 | 15.8993
| Итого: |  | 8.6268 | 9.4962 | 14.5329 | 18.1034 | 14.611 | 21.5386 | 11.9373 | 18.357 | 29.1562 | 22.9072
| Нарастающим итогом |  | 8.6268 | 18.123 | 32.6559 | 50.7593 | 65.3703 | 86.9089 | 98.8463 | 117.2033 | 146.3595 | 169.2667
20:00 | 0-5 | 675.68 | 5.9807 | 5.221 | 2.3946 | 1.0793 | 0.55706 | 1.1022 | 0.5844 | 0.71304 | 0.51777 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 2.963 | 5.6578 | 10.2526 | 2.45 | 10.4158 | 1.7773 | 10.868 | 6.4838 | 6.9805
| 20-60 |  | 0 | 0.94075 | 6.3778 | 6.538 | 11.5601 | 9.6629 | 9.7874 | 6.8514 | 22.6915 | 16.0022
| Итого: |  | 8.4307 | 9.1247 | 14.4302 | 17.8699 | 14.5671 | 21.1809 | 12.1491 | 18.4325 | 29.6931 | 22.9827
| Нарастающим итогом |  | 8.4307 | 17.5554 | 31.9856 | 49.8555 | 64.4226 | 85.6035 | 97.7526 | 116.1851 | 145.8782 | 168.8609
21:00 | 0-5 | 668.5 | 5.8563 | 4.4097 | 2.2104 | 0.99484 | 0.51346 | 1.2312 | 0.54435 | 0.65723 | 0.47772 | 0
| 5-20 |  | 2.505 | 3.0666 | 5.4007 | 10.2121 | 2.505 | 10.2579 | 1.6665 | 10.9215 | 6.4584 | 6.4705
| 20-60 |  | 0 | 0.8932 | 6.3985 | 6.415 | 11.3515 | 9.0284 | 9.7843 | 6.5775 | 22.1796 | 15.5557
| Итого: |  | 8.3613 | 8.3695 | 14.0095 | 17.6219 | 14.37 | 20.5176 | 11.9952 | 18.1562 | 29.1158 | 22.0262
| Нарастающим итогом |  | 8.3613 | 16.7308 | 30.7403 | 48.3622 | 62.7322 | 83.2498 | 95.2449 | 113.4011 | 142.5169 | 164.5431
22:00 | 0-5 | 645.37 | 5.8517 | 4.9343 | 2.3948 | 1.0699 | 0.55222 | 1.1982 | 0.58493 | 0.70684 | 0.5183 | 0
| 5-20 |  | 2.505 | 3.1638 | 5.5783 | 10.3105 | 2.505 | 10.3994 | 1.7097 | 10.924 | 5.9866 | 5.9122
| 20-60 |  | 0 | 0.81805 | 6.3584 | 7.313 | 11.3417 | 9.0964 | 9.2947 | 6.1231 | 21.777 | 14.8059
| Итого: |  | 8.3567 | 8.9161 | 14.3315 | 18.6934 | 14.3989 | 20.6941 | 11.5894 | 17.7539 | 28.2819 | 20.7181
| Нарастающим итогом |  | 8.3567 | 17.2729 | 31.6044 | 50.2978 | 64.6967 | 85.3908 | 96.9801 | 114.734 | 143.0159 | 163.734
23:00 | 0-5 | 617.7 | 5.7015 | 5.5526 | 2.3699 | 1.0887 | 0.5619 | 1.5455 | 0.57866 | 0.71924 | 0.51204 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.1034 | 5.6708 | 10.043 | 2.45 | 10.4213 | 1.7383 | 10.8665 | 5.4701 | 4.9566
| 20-60 |  | 0 | 0.68915 | 6.3311 | 7.082 | 11.1952 | 9.153 | 9.1557 | 6.0524 | 20.7558 | 14.6831
| Итого: |  | 8.1515 | 9.3451 | 14.3717 | 18.2136 | 14.2071 | 21.1198 | 11.4727 | 17.6382 | 26.738 | 19.6397
| Нарастающим итогом |  | 8.1515 | 17.4966 | 31.8684 | 50.082 | 64.2891 | 85.4089 | 96.8816 | 114.5198 | 141.2577 | 160.8974
24:00 | 0-5 | 588.59 | 5.6818 | 5.317 | 2.3096 | 1.0605 | 0.54737 | 1.6055 | 0.56542 | 0.70064 | 0.49879 | 0
| 5-20 |  | 2.45 | 3.044 | 5.4247 | 10.0001 | 2.45 | 10.378 | 1.7045 | 10.865 | 5.4701 | 4.9566
| 20-60 |  | 0 | 0.61815 | 6.3163 | 7.55 | 11.0667 | 8.9784 | 8.8273 | 5.993 | 20.6326 | 14.5886
| Итого: |  | 8.1318 | 8.9791 | 14.0505 | 18.6106 | 14.0641 | 20.9619 | 11.0971 | 17.5586 | 26.6015 | 19.5453
| Нарастающим итогом |  | 8.1318 | 17.1109 | 31.1614 | 49.772 | 63.8361 | 84.798 | 95.8951 | 113.4537 | 140.0552 | 159.6005
Note on B13: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B18: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B23: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B28: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B33: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B38: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B43: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B48: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B53: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B58: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B63: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B68: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B73: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B78: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B83: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B88: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B93: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B98: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B103: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B108: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B113: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B118: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B123: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B128: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"