## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Благовещенье | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао | 2563.799 | 2564.772 | 15 | 14.595 | 14.61 | -0.015 | -0.1
10 Благовещенье Т 1 ао | 1.6354 | 1.6354 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап | 150.184 | 150.184 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ао | 3.076 | 3.076 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап | 148.4739 | 148.4739 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао | 7.5436 | 7.5436 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ап | 59.3318 | 60.6258 | 1500 | 1941 | 1941 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао | 200.6961 | 201.06 | 1000 | 363.9 | 363.9 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап | 0.0421 | 0.0421 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао | 266.6726 | 266.987 | 1500 | 471.6 | 471.6 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап | 4.6436 | 4.6436 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао | 34.7368 | 34.8524 | 1500 | 173.4 | 173.4 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ап | 0.0425 | 0.0425 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао | 154.4896 | 154.9011 | 1000 | 411.5 | 411.5 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ап | 4.0379 | 4.0379 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао | 134.6032 | 134.9476 | 1500 | 516.6 | 516.6 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ап | 0.0441 | 0.0441 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3892.595 | 3892.61 | -0.015
реактивная энергия
ПС 35 кВ Благовещенье | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао | 93.826 | 94.096 | 15 | 4.05 | 4.0575 | -0.0075 | -0.19
10 Благовещенье Т 1 ао | 0.1304 | 0.1304 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап | 76.1944 | 76.1944 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ао | 0.109 | 0.109 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап | 68.9156 | 68.9156 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао | 3.1454 | 3.1454 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ап | 33.3836 | 34.1382 | 1500 | 1131.9 | 1131.9 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао | 109.6323 | 109.8602 | 1000 | 227.9 | 227.9 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап | 0.0346 | 0.0346 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао | 91.3999 | 91.5015 | 1500 | 152.4 | 152.4 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап | 0.1511 | 0.1511 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао | 1.9757 | 1.9866 | 1500 | 16.35 | 16.35 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ап | 0.041 | 0.041 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао | 134.1808 | 134.5546 | 1000 | 373.8 | 373.8 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ап | 0.1357 | 0.1357 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао | 74.5718 | 74.8258 | 1500 | 381 | 381 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ап | 0.0376 | 0.0376 | 1500 | 0 | 0 | 0