## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Благовещенье | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Благовещенье ТСН 1 ао | 0.1875 | 5.4825 | 0.1875 | 5.1375 | 0.1875 | 0.1875 | 0.18 | 0.1725 | 0.18 | 0.1725 | 0.1725 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.1875 | 0.1875 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.1875 | 0.18 | 0.18 | 14.61
| 10 Благовещенье Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Марденьга ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Марденьга ап | 65.55 | 59.4 | 59.85 | 61.8 | 61.5 | 64.05 | 79.35 | 85.5 | 96.6 | 104.55 | 90.45 | 107.4 | 82.95 | 93.45 | 82.8 | 77.85 | 78.15 | 82.95 | 85.05 | 80.4 | 88.2 | 86.1 | 84 | 83.1 | 1941
| 10 Благовещенье-Откормочный ао | 10.3 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9 | 14 | 14.9 | 22.8 | 20 | 17.9 | 19.5 | 16.8 | 18 | 17.6 | 16.7 | 15.4 | 16.8 | 17.8 | 16.8 | 17 | 18.7 | 15.7 | 12.4 | 363.9
| 10 Благовещенье-Откормочный ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ао | 16.95 | 16.05 | 16.35 | 16.8 | 16.65 | 17.1 | 16.35 | 16.35 | 24.9 | 29.4 | 25.05 | 26.85 | 22.05 | 25.2 | 23.4 | 21.3 | 19.8 | 17.4 | 17.25 | 18 | 18.45 | 16.8 | 16.05 | 17.1 | 471.6
| 10 Благовещенье-Пушкариха ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-РТС ао | 6.3 | 6.45 | 6.15 | 6.6 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 7.65 | 6.9 | 7.05 | 7.2 | 8.85 | 7.8 | 7.5 | 9.15 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.95 | 7.8 | 6.9 | 7.05 | 6.6 | 6.45 | 173.4
| 10 Благовещенье-РТС ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ферма ао | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 9.4 | 17.7 | 22.5 | 23.7 | 25.4 | 21.6 | 32.1 | 14.8 | 23.2 | 14.4 | 14.1 | 15.9 | 18.5 | 21.3 | 15.6 | 20.5 | 18.4 | 24.2 | 20.3 | 411.5
| 10 Благовещенье-Ферма ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ястреблево ао | 24 | 20.4 | 20.55 | 21.9 | 21.6 | 21.9 | 24.75 | 23.85 | 18 | 22.65 | 18.45 | 19.95 | 21.45 | 19.35 | 18 | 18 | 18.6 | 22.5 | 20.25 | 22.2 | 25.35 | 24.75 | 21.45 | 26.7 | 516.6
| 10 Благовещенье-Ястреблево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 130.9875 | 124.1825 | 119.6875 | 128.6375 | 122.9875 | 128.0875 | 158.78 | 170.9225 | 193.08 | 209.2225 | 180.8225 | 214.83 | 166.03 | 186.88 | 165.53 | 155.93 | 156.1375 | 166.1375 | 169.78 | 160.98 | 176.58 | 171.9875 | 168.18 | 166.23 | 3892.61
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Благовещенье | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Благовещенье ТСН 1 ао | 0.18 | 0.2025 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.1725 | 0.1725 | 0.165 | 0.1575 | 0.15 | 0.165 | 0.1575 | 0.1725 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1725 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1725 | 0.1575 | 0.165 | 4.0575
| 10 Благовещенье Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Марденьга ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Марденьга ап | 46.65 | 46.05 | 47.4 | 46.95 | 46.35 | 45.3 | 48.3 | 46.35 | 51 | 53.85 | 47.1 | 58.35 | 44.7 | 43.2 | 39.75 | 42.45 | 43.05 | 42 | 44.55 | 48.15 | 51.9 | 48.15 | 51.15 | 49.2 | 1131.9
| 10 Благовещенье-Откормочный ао | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.6 | 10 | 10.1 | 10.3 | 9.4 | 9.9 | 10.8 | 10.5 | 10 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 8.2 | 227.9
| 10 Благовещенье-Откормочный ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ао | 6.6 | 6.6 | 7.05 | 6.6 | 6.6 | 6.45 | 6.75 | 5.1 | 6.45 | 5.55 | 6.75 | 7.35 | 6.9 | 5.85 | 7.35 | 7.8 | 7.35 | 6.9 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 5.85 | 4.95 | 4.8 | 152.4
| 10 Благовещенье-Пушкариха ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-РТС ао | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 16.35
| 10 Благовещенье-РТС ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ферма ао | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 13 | 13.4 | 13 | 16.7 | 16.8 | 20.5 | 23.5 | 16 | 27.3 | 11.3 | 14.9 | 8 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 15.1 | 17.3 | 22 | 16.9 | 22.5 | 22.1 | 373.8
| 10 Благовещенье-Ферма ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ястреблево ао | 17.4 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.1 | 16.65 | 16.2 | 15.6 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 16.5 | 13.65 | 15.15 | 16.2 | 17.55 | 16.65 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 16.05 | 15.9 | 14.4 | 381
| 10 Благовещенье-Ястреблево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 93.83 | 92.6025 | 95.28 | 94.26 | 93.23 | 90.9725 | 97.3725 | 93.865 | 102.9575 | 108.5 | 95.465 | 118.5575 | 90.6225 | 87.6075 | 80.9075 | 85.8225 | 87.315 | 84.815 | 90.065 | 97.5575 | 105.3575 | 97.5725 | 103.5575 | 99.315 | 2287.4075
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Благовещенье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Благовещенье |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч