## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Борки | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
6 Борки Т 1 ап | 7353.6132 | 7357.6622 | 7200 | 29152.8 | 29152.8 | 0 | 0
6 Борки Т 2 ап | 2958.1326 | 2960.2222 | 7200 | 15045.12 | 15045.12 | 0 | 0
6 Борки ТСН 1 ао | 212197.7869 | 212220.1394 | 1 | 22.3525 | 22.3525 | 0 | 0
6 Борки-Город 5 ао | 1814.1036 | 1816.3292 | 4800 | 10682.88 | 10682.88 | 0 | 0
6 Борки-Город 5 ап | 0.0412 | 0.0412 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ао | 1694.9606 | 1697.6912 | 4800 | 13106.88 | 13106.88 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ап | 0.2 | 0.2 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ао | 1657.4148 | 1660.7524 | 4800 | 16020.48 | 16020.48 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ап | 0.28 | 0.28 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ПЭС ао | 1251.5708 | 1251.5708 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-СМК 1 ао | 3034.846 | 3034.846 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-СМК 2 ао | 926.9788 | 928.7708 | 2400 | 4300.8 | 4300.8 | 0 | 0
|  |  |  | 88331.3125 | 88331.3125 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Борки | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
6 Борки Т 1 ап | 3869.6506 | 3871.9686 | 7200 | 16689.6 | 16689.6 | 0 | 0
6 Борки Т 2 ап | 1843.035 | 1844.5562 | 7200 | 10952.64 | 10952.64 | 0 | 0
6 Борки ТСН 1 ао |  |  | 1
6 Борки-Город 5 ао | 1091.5234 | 1093.373 | 4800 | 8878.08 | 8878.08 | 0 | 0
6 Борки-Город 5 ап | 0.0466 | 0.0466 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ао | 750.1068 | 751.5834 | 4800 | 7087.68 | 7087.68 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ап | 0.28 | 0.28 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ао | 946.4088 | 948.4592 | 4800 | 9841.92 | 9841.92 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ап | 0.2738 | 0.2738 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ПЭС ао | 590.2444 | 590.2444 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-СМК 1 ао | 1494.0968 | 1494.0968 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-СМК 2 ао | 404.4836 | 405.3338 | 2400 | 2040.48 | 2040.48 | 0 | 0