## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Борки | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 6 Борки Т 1 ап | 812.16 | 757.44 | 682.56 | 653.76 | 707.04 | 764.64 | 1025.28 | 1231.2 | 1431.36 | 1562.4 | 1602.72 | 1559.52 | 1501.92 | 1516.32 | 1480.32 | 1480.32 | 1427.04 | 1398.24 | 1350.72 | 1314.72 | 1319.04 | 1340.64 | 1228.32 | 1005.12 | 29152.8
| 6 Борки Т 2 ап | 406.08 | 387.36 | 361.44 | 357.12 | 370.08 | 378.72 | 427.68 | 496.8 | 835.2 | 881.28 | 819.36 | 885.6 | 721.44 | 843.84 | 843.84 | 843.84 | 878.4 | 748.8 | 676.8 | 653.76 | 588.96 | 563.04 | 583.2 | 492.48 | 15045.12
| 6 Борки ТСН 1 ао | 1.4281 | 1.4237 | 1.435 | 1.2481 | 0.86312 | 0.85687 | 0.85062 | 0.83 | 0.82562 | 0.87125 | 0.84625 | 0.84437 | 0.85687 | 0.8225 | 0.82687 | 0.8375 | 0.85 | 0.82937 | 0.82437 | 0.8225 | 0.82687 | 0.8375 | 0.84687 | 0.84812 | 22.3525
| 6 Борки-Город 5 ао | 319.68 | 301.44 | 280.32 | 273.6 | 282.24 | 289.92 | 323.52 | 382.08 | 687.36 | 666.24 | 541.44 | 594.24 | 429.12 | 543.36 | 535.68 | 545.28 | 578.88 | 469.44 | 432.96 | 467.52 | 440.64 | 449.28 | 464.64 | 384 | 10682.88
| 6 Борки-Город 5 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 6 ао | 406.08 | 381.12 | 352.32 | 325.44 | 342.72 | 337.92 | 458.88 | 559.68 | 587.52 | 645.12 | 662.4 | 649.92 | 632.64 | 610.56 | 599.04 | 606.72 | 607.68 | 638.4 | 617.28 | 596.16 | 655.68 | 682.56 | 638.4 | 512.64 | 13106.88
| 6 Борки-Город 6 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 8 ао | 405.12 | 376.32 | 328.32 | 328.32 | 363.84 | 425.28 | 565.44 | 670.08 | 843.84 | 916.8 | 937.92 | 908.16 | 868.8 | 903.36 | 880.32 | 872.64 | 817.92 | 760.32 | 731.52 | 717.12 | 662.4 | 656.64 | 588.48 | 491.52 | 16020.48
| 6 Борки-Город 8 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ПЭС ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-СМК 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-СМК 2 ао | 84 | 85.44 | 79.2 | 81.6 | 85.92 | 87.84 | 101.76 | 111.84 | 144.96 | 210.72 | 274.56 | 287.52 | 289.92 | 298.08 | 303.84 | 296.64 | 295.68 | 277.44 | 240.48 | 182.88 | 145.92 | 112.8 | 115.2 | 106.56 | 4300.8
| Сумма | 2434.5481 | 2290.5438 | 2085.595 | 2021.0881 | 2152.7031 | 2285.1769 | 2903.4106 | 3452.51 | 4531.0656 | 4883.4313 | 4839.2463 | 4885.8044 | 4444.6969 | 4716.3425 | 4643.8669 | 4646.2775 | 4606.45 | 4293.4694 | 4050.5844 | 3932.9825 | 3813.4669 | 3805.7975 | 3619.0869 | 2993.1681 | 88331.3125
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Борки | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 6 Борки Т 1 ап | 609.12 | 597.6 | 555.84 | 545.76 | 574.56 | 580.32 | 632.16 | 636.48 | 728.64 | 846.72 | 856.8 | 817.92 | 787.68 | 786.24 | 781.92 | 823.68 | 793.44 | 722.88 | 688.32 | 676.8 | 679.68 | 679.68 | 672.48 | 614.88 | 16689.6
| 6 Борки Т 2 ап | 328.32 | 354.24 | 345.6 | 331.2 | 342.72 | 355.68 | 326.88 | 309.6 | 702.72 | 666.72 | 538.56 | 639.36 | 410.4 | 587.52 | 583.2 | 597.6 | 660.96 | 456.48 | 411.84 | 437.76 | 406.08 | 365.76 | 417.6 | 375.84 | 10952.64
| 6 Борки ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 6 Борки-Город 5 ао | 276.48 | 300.48 | 293.76 | 282.24 | 292.8 | 300.48 | 277.44 | 254.4 | 636.48 | 573.12 | 424.32 | 512.64 | 284.16 | 467.52 | 457.92 | 468.48 | 530.88 | 332.16 | 300.48 | 335.04 | 313.92 | 299.52 | 346.56 | 316.8 | 8878.08
| 6 Борки-Город 5 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 6 ао | 265.92 | 266.88 | 263.04 | 251.52 | 259.2 | 245.76 | 264.96 | 273.6 | 298.56 | 360 | 343.68 | 344.64 | 337.92 | 315.84 | 326.4 | 325.44 | 321.6 | 306.24 | 290.88 | 282.24 | 292.8 | 293.76 | 286.08 | 270.72 | 7087.68
| 6 Борки-Город 6 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 8 ао | 353.28 | 339.84 | 301.44 | 302.4 | 324.48 | 343.68 | 375.36 | 373.44 | 439.68 | 495.36 | 522.24 | 482.88 | 458.88 | 480 | 466.56 | 506.88 | 481.92 | 426.24 | 408 | 407.04 | 401.28 | 398.4 | 396.48 | 356.16 | 9841.92
| 6 Борки-Город 8 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ПЭС ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-СМК 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-СМК 2 ао | 51.84 | 53.28 | 49.92 | 48 | 48 | 53.76 | 48.96 | 54.72 | 62.4 | 91.68 | 111.36 | 126.24 | 124.32 | 118.56 | 122.88 | 127.2 | 126.72 | 123.36 | 110.4 | 101.76 | 91.2 | 64.8 | 70.08 | 59.04 | 2040.48
| Сумма | 1884.96 | 1912.32 | 1809.6 | 1761.12 | 1841.76 | 1879.68 | 1925.76 | 1902.24 | 2868.48 | 3033.6 | 2796.96 | 2923.68 | 2403.36 | 2755.68 | 2738.88 | 2849.28 | 2915.52 | 2367.36 | 2209.92 | 2240.64 | 2184.96 | 2101.92 | 2189.28 | 1993.44 | 55490.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Борки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Борки |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч