## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 15.6
| 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 10.08 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.96 | 10.32 | 10.24 | 10.24 | 10.88 | 10.8 | 10.32 | 10.96 | 10.8 | 11.36 | 11.28 | 10.8 | 11.12 | 11.2 | 11.76 | 11.28 | 10.16 | 254.88
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап | 369.6 | 448.8 | 475.2 | 501.6 | 475.2 | 501.6 | 501.6 | 316.8 | 211.2 | 343.2 | 369.6 | 396 | 422.4 | 316.8 | 316.8 | 422.4 | 369.6 | 501.6 | 422.4 | 343.2 | 422.4 | 343.2 | 316.8 | 369.6 | 9477.6
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS 485 | 382.8 | 435.6 | 488.4 | 488.4 | 488.4 | 501.6 | 501.6 | 316.8 | 211.2 | 330 | 382.8 | 382.8 | 435.6 | 316.8 | 316.8 | 422.4 | 369.6 | 488.4 | 422.4 | 356.4 | 409.2 | 343.2 | 316.8 | 369.6 | 9477.6
| 110 В.Устюг РП 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 1 ао RS 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 1 ап | 15734.4 | 17212.8 | 17265.6 | 17212.8 | 17186.4 | 16394.4 | 15708 | 15576 | 14625.6 | 14414.4 | 14361.6 | 13411.2 | 13754.4 | 13886.4 | 14784 | 14203.2 | 14995.2 | 14810.4 | 13780.8 | 13728 | 13939.2 | 14097.6 | 14282.4 | 16579.2 | 361944
| 110 В.Устюг РП 1 ап RS 485 | 15721.2 | 17226 | 17265.6 | 17212.8 | 17173.2 | 16407.6 | 15708 | 15562.8 | 14638.8 | 14414.4 | 14361.6 | 13398 | 13754.4 | 13912.8 | 14770.8 | 14216.4 | 14982 | 14810.4 | 13780.8 | 13741.2 | 13926 | 14097.6 | 14295.6 | 16579.2 | 361957.2
| 110 В.Устюг РП 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 2 ао RS 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 2 ап | 16816.8 | 18480 | 18506.4 | 18427.2 | 18374.4 | 17556 | 16764 | 16605.6 | 15444 | 15180 | 15127.2 | 14071.2 | 14572.8 | 14652 | 15576 | 14968.8 | 15813.6 | 15681.6 | 14625.6 | 14572.8 | 14784 | 14995.2 | 15206.4 | 17688 | 384489.6
| 110 В.Устюг РП 2 ап RS 485 | 16632 | 17727.6 | 18730.8 | 18585.6 | 18255.6 | 18189.6 | 17173.2 | 16750.8 | 15985.2 | 15180 | 15404.4 | 14440.8 | 14203.2 | 14546.4 | 14982 | 15826.8 | 14929.2 | 16130.4 | 14876.4 | 14559.6 | 14744.4 | 15140.4 | 14731.2 | 16328.4 | 384054
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ао | 14247.75 | 15939 | 16071 | 16029.75 | 15947.25 | 14916 | 13604.25 | 12944.25 | 11137.5 | 10683.75 | 10593 | 9570 | 10263 | 10254.75 | 11253 | 10873.5 | 11797.5 | 12020.25 | 11145.75 | 11236.5 | 11484 | 11665.5 | 12102.75 | 14767.5 | 300547.5
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ао | 14091 | 15831.75 | 15996.75 | 15955.5 | 15873 | 14817 | 13389.75 | 12663.75 | 10914.75 | 10419.75 | 10279.5 | 9306 | 9933 | 9990.75 | 11013.75 | 10626 | 11599.5 | 11764.5 | 10848.75 | 10956 | 11170.5 | 11343.75 | 11822.25 | 14569.5 | 295176.75
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 В.Устюг-Золотавцево ао | 252 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 238 | 245 | 290.5 | 322 | 605.5 | 605.5 | 584.5 | 675.5 | 430.5 | 644 | 626.5 | 560 | 511 | 364 | 353.5 | 339.5 | 343 | 350 | 322 | 280 | 9646
| 35 В.Устюг-Новатор ао (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао | 210 | 178.5 | 168 | 168 | 168 | 189 | 252 | 273 | 304.5 | 304.5 | 294 | 294 | 304.5 | 283.5 | 283.5 | 325.5 | 315 | 304.5 | 357 | 367.5 | 378 | 399 | 346.5 | 273 | 6741
| 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао | 367.5 | 304.5 | 136.5 | 42 | 52.5 | 157.5 | 367.5 | 577.5 | 777 | 808.5 | 798 | 787.5 | 756 | 798 | 829.5 | 693 | 756 | 756 | 787.5 | 756 | 777 | 777 | 693 | 514.5 | 14070
| 6 В.Устюг Т 1 ап | 1461.6 | 1317.6 | 1278 | 1263.6 | 1321.2 | 1580.4 | 2160 | 2484 | 3351.6 | 3765.6 | 3830.4 | 3888 | 3546 | 3639.6 | 3499.2 | 3412.8 | 3186 | 2862 | 2617.2 | 2386.8 | 2350.8 | 2257.2 | 2019.6 | 1706.4 | 61185.6
| 6 В.Устюг Т 2 ап | 1407.6 | 1270.8 | 1252.8 | 1292.4 | 1314 | 1465.2 | 1922.4 | 2419.2 | 2905.2 | 3020.4 | 3067.2 | 2952 | 2876.4 | 2883.6 | 2757.6 | 2646 | 2523.6 | 2163.6 | 2066.4 | 1994.4 | 1926 | 1954.8 | 1828.8 | 1634.4 | 51544.8
| 6 В.Устюг-Бобровниково ао | 28.32 | 23.04 | 27.36 | 23.04 | 42.24 | 55.2 | 100.32 | 129.6 | 130.56 | 94.56 | 105.12 | 121.92 | 110.88 | 94.08 | 79.2 | 86.88 | 99.84 | 125.76 | 92.64 | 74.88 | 54.24 | 47.52 | 43.2 | 39.84 | 1830.24
| 6 В.Устюг-Будрино ао | 101.16 | 83.88 | 75.6 | 70.92 | 72 | 88.56 | 112.68 | 164.16 | 152.64 | 138.24 | 136.44 | 132.48 | 114.48 | 124.56 | 132.48 | 138.96 | 114.12 | 118.8 | 129.6 | 139.32 | 141.48 | 128.52 | 116.28 | 108.36 | 2835.72
| 6 В.Устюг-Гладково ао | 49.68 | 50.4 | 43.2 | 44.64 | 43.56 | 65.16 | 75.6 | 77.76 | 93.6 | 102.6 | 96.12 | 86.04 | 72.72 | 79.92 | 83.52 | 74.16 | 81.72 | 87.48 | 103.68 | 90 | 86.4 | 93.24 | 84.6 | 64.08 | 1829.88
| 6 В.Устюг-Горводопровод ао | 139.2 | 138.24 | 137.28 | 138.24 | 143.04 | 149.76 | 147.84 | 151.68 | 154.56 | 154.56 | 154.56 | 155.52 | 153.6 | 155.52 | 153.6 | 150.72 | 149.76 | 148.8 | 148.8 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | 144.96 | 144.96 | 3555.84
| 6 В.Устюг-Город 1 ао | 771.84 | 696.96 | 673.92 | 662.4 | 675.36 | 829.44 | 1162.08 | 1366.56 | 1805.76 | 2034.72 | 2207.52 | 2171.52 | 2052 | 2034.72 | 2000.16 | 1980 | 1931.04 | 1740.96 | 1575.36 | 1395.36 | 1339.2 | 1244.16 | 1100.16 | 921.6 | 34372.8
| 6 В.Устюг-Город 2 ао | 522.72 | 453.6 | 430.56 | 478.08 | 475.2 | 550.08 | 885.6 | 1131.84 | 1352.16 | 1422.72 | 1450.08 | 1376.64 | 1366.56 | 1316.16 | 1245.6 | 1188 | 1150.56 | 970.56 | 895.68 | 858.24 | 816.48 | 852.48 | 783.36 | 622.08 | 22595.04
| 6 В.Устюг-Город 3 ао | 545.28 | 487.68 | 472.32 | 473.28 | 502.08 | 573.12 | 755.52 | 831.36 | 1179.84 | 1364.16 | 1259.52 | 1312.32 | 1211.52 | 1271.04 | 1195.2 | 1143.36 | 938.88 | 812.16 | 773.76 | 761.28 | 798.72 | 807.36 | 727.68 | 614.4 | 20811.84
| 6 В.Устюг-Город 4 ао | 352.08 | 317.52 | 327.6 | 325.44 | 327.6 | 361.44 | 412.56 | 542.16 | 785.52 | 840.24 | 887.76 | 830.88 | 786.96 | 797.04 | 751.68 | 706.32 | 659.52 | 501.12 | 475.92 | 447.12 | 426.24 | 430.56 | 412.56 | 420.48 | 13126.32
| 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао | 12.48 | 13.44 | 12.48 | 12.48 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 14.4 | 26.88 | 42.24 | 56.64 | 78.72 | 22.08 | 46.08 | 28.8 | 24 | 26.88 | 22.08 | 15.36 | 14.4 | 14.4 | 13.44 | 13.44 | 11.52 | 556.8
| 6 В.Устюг-Калашово ао | 102.72 | 94.08 | 90.24 | 89.28 | 100.8 | 121.92 | 171.84 | 229.44 | 234.24 | 227.52 | 197.76 | 201.6 | 194.88 | 227.52 | 212.16 | 213.12 | 203.52 | 192 | 195.84 | 192 | 188.16 | 193.92 | 172.8 | 145.92 | 4193.28
| 6 В.Устюг-Лесхоз ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 В.Устюг-Очистные 1 ао | 2.4 | 2.28 | 2.4 | 2.4 | 2.28 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.28 | 3.96 | 2.28 | 2.4 | 2.4 | 2.28 | 2.28 | 2.52 | 2.64 | 2.52 | 2.64 | 2.52 | 2.4 | 2.52 | 4.32 | 2.28 | 61.2
| 6 В.Устюг-Очистные 2 ао | 149.76 | 150.72 | 151.68 | 150.72 | 151.68 | 150.72 | 149.76 | 150.72 | 156.48 | 157.44 | 159.36 | 155.52 | 154.56 | 152.64 | 155.52 | 152.64 | 150.72 | 148.8 | 149.76 | 148.8 | 148.8 | 151.68 | 150.72 | 151.68 | 3650.88
| 6 В.Устюг-Промзона ао | 13.32 | 10.8 | 12.6 | 11.52 | 10.8 | 12.24 | 12.96 | 12.96 | 42.12 | 48.24 | 32.04 | 42.48 | 15.84 | 42.84 | 37.44 | 27.36 | 32.76 | 21.6 | 13.68 | 15.12 | 16.92 | 13.32 | 10.44 | 12.24 | 521.64
| 6 В.Устюг-Промзона 2 ао | 6.48 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.48 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 10.8 | 9.36 | 11.52 | 11.52 | 7.2 | 10.08 | 10.08 | 7.92 | 8.64 | 9.36 | 8.64 | 8.64 | 7.92 | 7.92 | 7.2 | 202.32
| 6 В.Устюг-Птицефабрика ао | 26.28 | 23.76 | 24.84 | 27 | 31.68 | 30.24 | 32.76 | 39.6 | 65.16 | 70.56 | 75.96 | 87.48 | 97.2 | 105.48 | 96.12 | 86.4 | 87.48 | 72.36 | 61.2 | 52.56 | 43.56 | 40.68 | 35.64 | 31.68 | 1345.68
| 6 В.Устюг-РПБ ао | 35.76 | 33.6 | 31.2 | 30.48 | 30.96 | 31.92 | 37.44 | 47.52 | 72.96 | 74.4 | 72.72 | 70.08 | 61.44 | 65.76 | 74.16 | 73.92 | 72.24 | 47.76 | 36.96 | 36.48 | 35.76 | 36.72 | 36 | 36.48 | 1182.72
| Сумма | 100564.13 | 109205.13 | 110400.51 | 109971.99 | 109505.79 | 105972.14 | 102432.64 | 101724.18 | 97385.69 | 96267.76 | 96367.92 | 90421.72 | 91692.28 | 92659.2 | 97279.05 | 95266.76 | 97869.4 | 97691.05 | 90776.18 | 89733.34 | 90934.7 | 91987.77 | 92140.1 | 105004.9 | 2363254.33
реактивная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао | 26.4 | 52.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 52.8 | 52.8 | 184.8 | 343.2 | 237.6 | 211.2 | 184.8 | 184.8 | 343.2 | 369.6 | 211.2 | 158.4 | 79.2 | 52.8 | 105.6 | 26.4 | 0 | 52.8 | 79.2 | 3088.8
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS 485 | 26.4 | 39.6 | 39.6 | 26.4 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 198 | 343.2 | 237.6 | 198 | 184.8 | 198 | 343.2 | 356.4 | 211.2 | 171.6 | 66 | 66 | 79.2 | 39.6 | 13.2 | 39.6 | 79.2 | 3075.6
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 1 ао | 5992.8 | 7418.4 | 7656 | 7444.8 | 7128 | 6520.8 | 5596.8 | 4303.2 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 26.4 | 0 | 0 | 132 | 1161.6 | 976.8 | 1293.6 | 1900.8 | 2349.6 | 3168 | 5676 | 69801.6
| 110 В.Устюг РП 1 ао RS 485 | 5979.6 | 7405.2 | 7656 | 7444.8 | 7128 | 6534 | 5583.6 | 4316.4 | 528 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 0 | 0 | 26.4 | 105.6 | 1161.6 | 990 | 1306.8 | 1887.6 | 2349.6 | 3168 | 5662.8 | 69775.2
| 110 В.Устюг РП 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.2 | 2534.4 | 1768.8 | 2402.4 | 26.4 | 1425.6 | 1346.4 | 1504.8 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13068
| 110 В.Устюг РП 1 ап RS 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.4 | 2534.4 | 1768.8 | 2389.2 | 52.8 | 1425.6 | 1333.2 | 1491.6 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13068
| 110 В.Устюг РП 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 2 ао RS 485 | 5478 | 6679.2 | 7524 | 7550.4 | 7114.8 | 6771.6 | 6019.2 | 4897.2 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 369.6 | 699.6 | 1333.2 | 1940.4 | 2178 | 4210.8 | 65722.8
| 110 В.Устюг РП 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 3115.2 | 2296.8 | 2904 | 184.8 | 1900.8 | 1848 | 2006.4 | 1372.8 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17160
| 110 В.Устюг РП 2 ап RS 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2851.2 | 2257.2 | 3036 | 1518 | 871.2 | 2138.4 | 1399.2 | 2415.6 | 382.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17160
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ао | [24 empty] | 0
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ап | [24 empty] | 0
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ао | [24 empty] | 0
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ап | [24 empty] | 0
| 35 В.Устюг-Золотавцево ао | 49 | 42 | 45.5 | 45.5 | 42 | 31.5 | 17.5 | 28 | 241.5 | 227.5 | 203 | 294 | 77 | 273 | 276.5 | 234.5 | 199.5 | 91 | 66.5 | 66.5 | 45.5 | 42 | 38.5 | 38.5 | 2716
| 35 В.Устюг-Новатор ао (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 105 | 63 | 126 | 63 | 105 | 105 | 147 | 115.5 | 94.5 | 52.5 | 63 | 31.5 | 31.5 | 10.5 | 0 | 1207.5
| 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао | 367.5 | 367.5 | 346.5 | 325.5 | 315 | 325.5 | 346.5 | 409.5 | 577.5 | 609 | 577.5 | 598.5 | 546 | 630 | 672 | 630 | 651 | 556.5 | 556.5 | 514.5 | 462 | 441 | 409.5 | 378 | 11613
| 6 В.Устюг Т 1 ап | 936 | 903.6 | 901.8 | 896.4 | 876.6 | 900 | 979.2 | 1036.8 | 1393.2 | 1463.4 | 1560.6 | 1659.6 | 1429.2 | 1508.4 | 1528.2 | 1521 | 1510.2 | 1344.6 | 1251 | 1175.4 | 1130.4 | 1144.8 | 1049.4 | 925.2 | 29025
| 6 В.Устюг Т 2 ап | 817.2 | 783 | 775.8 | 765 | 777.6 | 810 | 927 | 1153.8 | 1512 | 1522.8 | 1594.8 | 1537.2 | 1537.2 | 1629 | 1641.6 | 1562.4 | 1431 | 1193.4 | 1121.4 | 1080 | 961.2 | 945 | 914.4 | 874.8 | 27867.6
| 6 В.Устюг-Бобровниково ао | 31.2 | 30.96 | 30.96 | 30.72 | 39.6 | 46.8 | 57.12 | 55.68 | 59.04 | 48.96 | 54 | 64.08 | 63.12 | 58.08 | 56.64 | 60.72 | 58.56 | 64.32 | 63.84 | 57.84 | 36.72 | 35.76 | 34.08 | 30.48 | 1169.28
| 6 В.Устюг-Будрино ао | 48.24 | 46.8 | 42.12 | 44.28 | 46.08 | 56.52 | 58.32 | 86.4 | 79.56 | 70.56 | 68.76 | 70.56 | 63.72 | 74.52 | 82.8 | 77.76 | 61.56 | 58.68 | 68.04 | 75.96 | 68.4 | 56.16 | 52.56 | 48.96 | 1507.32
| 6 В.Устюг-Гладково ао | 59.04 | 59.4 | 57.24 | 59.4 | 56.88 | 58.68 | 65.88 | 69.84 | 77.4 | 79.2 | 99.72 | 83.16 | 70.56 | 68.04 | 70.92 | 70.56 | 81 | 78.12 | 79.56 | 75.96 | 69.48 | 72 | 68.76 | 57.96 | 1688.76
| 6 В.Устюг-Горводопровод ао | 105.6 | 104.64 | 104.64 | 105.6 | 109.44 | 112.32 | 109.44 | 112.32 | 113.28 | 112.32 | 116.16 | 117.12 | 118.08 | 114.24 | 116.16 | 117.12 | 115.2 | 116.16 | 115.2 | 116.16 | 113.28 | 114.24 | 112.32 | 109.44 | 2700.48
| 6 В.Устюг-Город 1 ао | 468 | 444.96 | 447.84 | 444.96 | 437.76 | 440.64 | 480.96 | 509.76 | 646.56 | 666.72 | 735.84 | 776.16 | 718.56 | 704.16 | 727.2 | 756 | 756 | 689.76 | 648 | 609.12 | 584.64 | 584.64 | 525.6 | 462.24 | 14266.08
| 6 В.Устюг-Город 2 ао | 289.44 | 272.16 | 263.52 | 254.88 | 256.32 | 257.76 | 332.64 | 442.08 | 581.76 | 586.08 | 624.96 | 600.48 | 594.72 | 623.52 | 633.6 | 588.96 | 550.08 | 442.08 | 393.12 | 380.16 | 334.08 | 334.08 | 331.2 | 300.96 | 10268.64
| 6 В.Устюг-Город 3 ао | 314.88 | 312.96 | 304.8 | 303.84 | 285.12 | 297.12 | 313.44 | 338.88 | 502.08 | 518.88 | 523.2 | 540 | 504.48 | 534.24 | 549.6 | 523.68 | 490.08 | 414.72 | 385.92 | 363.36 | 372.48 | 381.6 | 357.12 | 315.84 | 9748.32
| 6 В.Устюг-Город 4 ао | 163.44 | 152.64 | 156.24 | 150.48 | 149.04 | 155.52 | 178.56 | 238.32 | 401.76 | 413.28 | 444.24 | 369.36 | 393.12 | 412.56 | 413.28 | 401.76 | 341.28 | 251.28 | 234 | 210.24 | 181.44 | 183.6 | 172.8 | 191.52 | 6359.76
| 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао | 22.08 | 21.12 | 22.08 | 21.12 | 22.08 | 21.12 | 22.08 | 22.08 | 33.6 | 60.48 | 76.8 | 111.36 | 29.76 | 70.08 | 45.12 | 39.36 | 45.12 | 40.32 | 28.8 | 26.88 | 25.92 | 26.88 | 24.96 | 23.04 | 882.24
| 6 В.Устюг-Калашово ао | 124.8 | 122.88 | 123.84 | 122.88 | 126.72 | 137.28 | 146.88 | 160.32 | 191.04 | 190.08 | 187.2 | 200.64 | 174.72 | 200.64 | 197.76 | 206.4 | 200.64 | 182.4 | 174.72 | 168.96 | 150.72 | 146.88 | 142.08 | 129.6 | 3910.08
| 6 В.Устюг-Лесхоз ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 В.Устюг-Очистные 1 ао | 7.2 | 7.08 | 7.32 | 7.2 | 7.32 | 7.08 | 7.68 | 7.44 | 7.44 | 7.8 | 6.96 | 7.8 | 7.44 | 6.84 | 7.44 | 8.4 | 9 | 8.88 | 9 | 8.52 | 8.16 | 8.52 | 9.24 | 6.96 | 186.72
| 6 В.Устюг-Очистные 2 ао | 58.56 | 60.48 | 63.36 | 61.44 | 60.48 | 60.48 | 61.44 | 58.56 | 54.72 | 55.68 | 55.68 | 56.64 | 58.56 | 55.68 | 57.6 | 56.64 | 56.64 | 55.68 | 55.68 | 56.64 | 55.68 | 59.52 | 57.6 | 57.6 | 1391.04
| 6 В.Устюг-Промзона ао | 26.64 | 23.76 | 27.36 | 24.84 | 22.32 | 25.92 | 25.92 | 26.28 | 63 | 77.76 | 58.68 | 75.24 | 33.84 | 66.6 | 68.04 | 58.32 | 65.88 | 43.56 | 31.68 | 30.6 | 29.52 | 32.76 | 24.84 | 27.36 | 990.72
| 6 В.Устюг-Промзона 2 ао | 13.68 | 13.68 | 14.4 | 14.4 | 13.68 | 13.68 | 15.12 | 15.12 | 16.56 | 15.12 | 16.56 | 17.28 | 19.44 | 16.56 | 19.44 | 18 | 19.44 | 18.72 | 18.72 | 19.44 | 16.56 | 18 | 15.84 | 14.4 | 393.84
| 6 В.Устюг-Птицефабрика ао | 37.44 | 33.84 | 35.28 | 36.72 | 39.24 | 40.68 | 45.36 | 51.84 | 78.48 | 85.68 | 83.88 | 109.8 | 119.16 | 132.84 | 123.12 | 97.2 | 93.6 | 79.92 | 74.88 | 67.68 | 57.24 | 54.72 | 48.96 | 43.56 | 1671.12
| 6 В.Устюг-РПБ ао | 18.48 | 17.52 | 17.28 | 17.28 | 17.04 | 16.32 | 18 | 19.2 | 25.68 | 23.28 | 27.6 | 27.12 | 24.24 | 24.48 | 28.8 | 29.04 | 29.76 | 24.72 | 21.6 | 21.12 | 19.44 | 20.64 | 19.2 | 17.52 | 525.36
| Сумма | 21461.62 | 25416.18 | 26689.88 | 26225.24 | 25123.92 | 23733.72 | 21514.24 | 18741.82 | 14697.06 | 18449.98 | 15679.94 | 18543.3 | 9985.52 | 13736.88 | 14812.82 | 14055.62 | 13085.04 | 9307.72 | 7932.26 | 8699.24 | 9941.96 | 11387.1 | 13025.86 | 19761.94 | 402008.86
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ В.Устюг
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ В.Устюг |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч